|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 153092 | |  | |  | 44.93 |
|  | 邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | 153092 | |  | |  | 44.93 |
| 2 | 安装工程 | | 100368 | |  | |  | 31.5 |
|  | 邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | 100368 | |  | |  | 31.5 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 253460 | |  | |  | 76.43 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 656.69 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 656.69 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 0.64 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 0.64 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 44.93 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 63.20 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 765.46 | |  |
|  | 总计 | | 153092.00 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：破除原有蹲台等杂物 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 0.5 | | 90.3 | 45.15 |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：挖土方 2.挖土深度 3.弃土运距 | | m3 | 0.5 | | 40.49 | 20.25 |  |
| 3 | 010507006001 | 化粪池 化粪池 粪池 （1）三格化粪池容积≥1.5m3。 （2）三格池的深度相同，不应小于 1200mm。 （3）排粪管：采用管材内壁应光滑，内径≥ 100mm。 （4）过粪管：要求选用内径100mm内壁光滑管材，设置成I或倒“L”型。 （5）三格池的盖板上必须留有一、二和三 池维护口并应当加盖板密封。 （6）排气管：应在第一池安装排气管，圆 形管径100 mm，加防雨（防蝇、防风）帽 。高度≥厕屋20cm，用卡扣固定于厕墙上。 | | 座 | 1 | | 530 | 530 |  |
| 4 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 0.07 | | 615.46 | 43.08 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖砌蹲台抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 0.74 | | 24.61 | 18.21 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 656.69 |  |
| 合计 | | | | | | | | 656.69 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 0.64 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | .64 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 76.99 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | |  | 0.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 0.49 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 0.13 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 0.07 |
| 2 | 二次搬运 | |  | |  | 0.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 0.42 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 0.11 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 0.06 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | |  | 0.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 0.56 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 0.14 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 0.08 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | |  | 0.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 0.1 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 0.03 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 0.02 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 0.64 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1.57 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 0.41 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 0.23 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 0.2475 | |  | 128.00 | 128.00 | 31.68 | 110.00 | |  | 27.23 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 0.0740 | |  | 138.00 | 138.00 | 10.21 | 120.00 | |  | 8.88 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 0.3000 | |  | 117.00 | 117.00 | 35.10 | 103.00 | |  | 30.90 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | | 130.00 |  |  |  |  |
| 5 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 371.68 | | 420.00 |  |  |  |  |
| 6 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | | 180.00 |  |  |  |  |
| 7 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 436.89 | | 450.00 |  |  |  |  |
| 8 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 0.0385 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 28.41 | 485.44 | | 500.00 | 18.69 |  |  |  |
| 9 | 34110003 | 水 | m3 | 0.0123 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 0.08 | 4.03 | | 4.15 | 0.05 |  |  |  |
| 10 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.0150 | |  | 377.59 | 395.90 | 5.66 | 275.36 | | 289.48 | 4.13 |  |  |  |
| 11 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0052 | |  | 544.30 | 584.97 | 2.83 | 397.87 | | 430.25 | 2.07 |  |  |  |
| 12 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0077 | |  | 506.88 | 539.97 | 3.90 | 361.08 | | 386.93 | 2.78 |  |  |  |
| 13 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 14 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0035 | |  | 202.44 | 203.74 | 0.71 | 202.44 | | 203.74 | 0.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 118.58 | － | | － | 95.44 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 657.33 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 657.33 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 44.93 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 30.37 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | |  | |  | 16.37 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产责任保险) | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 15.38 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任保险) | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.15 | 0.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 3.68 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 4.27 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 6.05 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 9.99 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 3.88 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 0.69 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 63.2 |
|  | 合计 | |  | |  | 108.13 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 425.21 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 425.21 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 3.69 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 3.69 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 31.50 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 41.44 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 501.84 | |  |
|  | 总计 | | 100368.00 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷蹲便器+地埋水桶 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 1 | | 266.76 | 266.76 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：塑料排水管UPVC200 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 3 | | 45.27 | 135.81 |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：塑料排水管UPVC200 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 0.5 | | 45.27 | 22.64 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 425.21 |  |
| 合计 | | | | | | | | 425.21 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 3.69 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 3.69 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 120.87 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | |  | 1.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 1.51 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 0.83 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 0.48 |
| 2 | 二次搬运 | |  | |  | 0.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 1.02 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 0.56 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 0.33 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | |  | 1.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 1.35 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 0.74 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 0.43 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | |  | 0.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 0.36 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 0.2 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 0.12 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 3.69 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 4.24 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 2.33 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 1.36 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 0.8759 | |  | 138.00 | 138.00 | 120.87 | 120.00 | |  | 105.11 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 1.0100 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 15.19 | 19.91 | | 22.50 | 20.11 |  |  |  |
| 4 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.1500 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.07 | 0.50 | | 0.56 | 0.08 |  |  |  |
| 5 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.0658 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.05 | 0.85 | | 0.96 | 0.06 |  |  |  |
| 6 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0090 | | 3 | 145.63 | 150.00 | 1.31 | 179.61 | | 185.00 | 1.62 |  |  |  |
| 7 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 5.03 | 498.06 | | 513.00 | 9.21 |  |  |  |
| 8 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0160 | | 3 | 640.78 | 660.00 | 10.25 | 485.44 | | 500.00 | 7.77 |  |  |  |
| 9 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 0.5000 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 5.84 | 9.29 | | 10.50 | 4.65 |  |  |  |
| 10 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.70 | 0.19 | | 0.21 | 0.30 |  |  |  |
| 11 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.0693 | | 13 | 5.41 | 6.11 | 0.37 | 6.36 | | 7.19 | 0.44 |  |  |  |
| 12 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0462 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 0.57 | 13.79 | | 15.58 | 0.64 |  |  |  |
| 13 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 1.0500 | | 13 | 1.11 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | | 1.60 | 1.49 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1888 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.20 | 4.03 | | 4.15 | 0.76 |  |  |  |
| 15 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 1.23 | 1.34 | 1.23 | 1.40 | | 1.52 | 1.40 |  |  |  |
| 16 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 17 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0042 | |  | 400.21 | 429.27 | 1.68 | 400.21 | | 429.27 | 1.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 165.53 | － | | － | 155.32 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 冲洗管 DN32 | | 根 | 1.01 |  | | 3.00 | 3.00 | 3.03 |
| 2 | 瓷蹲式大便器 | | 个 | 1.01 | 13 | | 45.00 | 50.85 | 45.45 |
| 3 | 大便器存水弯 DN100 | | 个 | 1.01 | 13 | | 4.42 | 5.00 | 4.46 |
| 4 | 地埋水桶 | | 个 | 1.01 | 13 | | 48.00 | 54.24 | 48.48 |
| 5 | 防污器 DN32 | | 个 | 1.01 | 13 | | 1.77 | 2.00 | 1.79 |
| 6 | 塑料排水管 | | m | 3.48 | 13 | | 17.70 | 20.00 | 61.52 |
| 7 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | | 个 | 0.17 | 13 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 164.73 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市田黄镇2023年农村无害化卫生厕所改造工程-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 428.9 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 428.9 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 31.5 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 22 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | |  | |  | 10.68 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产责任保险) | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 10.04 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任保险) | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.15 | 0.64 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 1.24 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 2.53 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 7.55 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 6.52 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 2.53 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 0.45 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 41.44 |
|  | 合计 | |  | |  | 72.94 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |