|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 486613.52 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 486613.52 |  |
| 2 | 措施项目 | 13262.00 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 5329.39 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 7932.61 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 31706.04 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 47842.34 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 579423.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除1.拆除卷帘门窗、铝合金门、塑钢门 | m2 | 123.5 | 19.05 | 2352.68 |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面1.铲除原墙面涂料 | m2 | 3670 | 5.75 | 21102.5 |  |
| 3 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料1.刷两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | 1925 | 15 | 28875 |  |
| 4 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料1.刷两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | 870 | 20 | 17400 |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料1.刷两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | 875 | 15 | 13125 |  |
| 6 | 011407001003 | 外墙真石漆1.外墙真石漆 | m2 | 520 | 88 | 45760 |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面1.30厚1：3干硬性水泥砂浆贴地面砖800\*800 | m2 | 192 | 116.19 | 22308.48 |  |
| 8 | 010902001001 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水2.防水层数3.防水层做法 | m2 | 570 | 41.25 | 23512.5 |  |
| 9 | 010802004001 | 防盗门1.防盗门（子母门） | 樘 | 5 | 1700 | 8500 |  |
| 10 | 010802004002 | 防盗门1.防盗门 | 樘 | 12 | 1300 | 15600 |  |
| 11 | 010807001001 | 断桥铝窗户1.断桥铝窗户 | m2 | 60.48 | 450 | 27216 |  |
| 12 | 010805005001 | 全玻自由门1.全玻门 | m2 | 26.25 | 420 | 11025 |  |
| 13 | 010401011002 | 砖检查井1.井截面、深度Ф800圆形检查井，深1m2.砖的品种、规格、强度等级:240\*115\*533.垫层材料种类、厚度:10cm砼垫层4.底板厚度5.井盖安装：铸铁井盖6.混凝土强度等级7.砂浆强度等级8.防潮层材料种类：水泥防水砂浆 | 座 | 2 | 754.9 | 1509.8 |  |
| 14 | 011602001001 | 混凝土构件拆除1.破除原损坏砼路面8cm | m2 | 800 | 21.42 | 17136 |  |
| 15 | 01B001 | 垃圾外运1.破除砼路面垃圾外运3km | m3 | 64 | 18 | 1152 |  |
| 16 | 040203006001 | 沥青混凝土1.铺设5cm中粒式沥青2.C25砼垫层8cm | m2 | 800 | 114.59 | 91672 |  |
| 17 | 011405001001 | 金属面油漆1.大门喷刷防锈漆两遍 | m2 | 11.47 | 33.95 | 389.41 |  |
| 本页小计 | 348636.37 |  |
| 合计 | 348636.37 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011107001001 | 石材台阶面1.找平层厚度、砂浆配合比：花岗岩台阶2.粘结层材料种类3.面层材料品种、规格、颜色4.勾缝材料种类5.防滑条材料种类、规格6.防护材料种类 | m2 | 62.7 | 238.87 | 14977.15 |  |
| 19 | 01B002 | 水电暖改造1.按照甲方要求进行水电暖改造 | m2 | 700 | 110 | 77000 |  |
| 20 | 01B003 | 原物品搬运1.原物品搬运及垃圾外运 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 21 | 01B004 | 厕所1.新建厕所及配套设施做法：1）建筑物宽3米×长5米×3米高；2）砖混结构，屋顶为C25商砼3)地面600\*600瓷砖通铺4)瓷砖内铺贴墙高度2米，其余刷内墙乳胶漆，5）外墙通刷外墙乳胶漆6）男女蹲位各两处，男卫一处小便斗，女卫一处拖布池，盥洗台一处，卫窗两套7）给排水连接主管，通照明，3m3化粪池一处8)其他未尽做法均按甲方要求完成，达到验收标准 | 项 | 1 | 38000 | 38000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 137977.15 |  |
| 合计 | 486613.52 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除1.拆除卷帘门窗、铝合金门、塑钢门 | m2 | －　 | 14.19 |  |  | 9.80 | 4.86 | 19.05 |
|  | 01-1-55借 | 门窗拆除 铝合金门窗 | m2 | 1 | 14.19 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面1.铲除原墙面涂料 | m2 | －　 | 4.29 |  |  | 2.96 | 1.46 | 5.75 |
|  | 01-1-92借 | 铲除涂料 | m2 | 1 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料1.刷两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | －　 |  | 15.00 |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 内墙乳胶漆 | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料1.刷两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | －　 |  | 20.00 |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 外墙乳胶漆 | m2 | 1 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料1.刷两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | －　 |  | 15.00 |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 天棚乳胶漆 | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 6 | 011407001003 | 外墙真石漆1.外墙真石漆 | m2 | －　 |  | 88.00 |  |  |  | 88 |
|  | 临时子目 | 外墙真石漆 | m2 | 1 |  | 88.00 |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面1.30厚1：3干硬性水泥砂浆贴地面砖800\*800 | m2 | －　 | 32.04 | 64.65 | 1.25 | 36.85 | 18.25 | 116.19 |
|  | 11-3-31 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.1 | 32.04 | 64.65 | 1.25 |  |  |  |
| 8 | 010902001001 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水2.防水层数3.防水层做法 | m2 | －　 | 2.64 | 37.09 |  | 3.07 | 1.52 | 41.25 |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | 10m2 | 0.1 | 2.64 | 37.09 |  |  |  |  |
| 9 | 010802004001 | 防盗门1.防盗门（子母门） | 樘 | －　 |  | 1700.00 |  |  |  | 1700 |
|  | 临时子目 | 防盗门（子母门） | 樘 | 1 |  | 1700.00 |  |  |  |  |
| 10 | 010802004002 | 防盗门1.防盗门 | 樘 | －　 |  | 1300.00 |  |  |  | 1300 |
|  | 临时子目 | 防盗门 | 樘 | 1 |  | 1300.00 |  |  |  |  |
| 11 | 010807001001 | 断桥铝窗户1.断桥铝窗户 | m2 | －　 |  | 450.00 |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 断桥铝窗户 | m2 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |
| 12 | 010805005001 | 全玻自由门1.全玻门 | m2 | －　 |  | 420.00 |  |  |  | 420 |
|  | 临时子目 | 全玻门 | m2 | 1 |  | 420.00 |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 13 | 010401011002 | 砖检查井1.井截面、深度Ф800圆形检查井，深1m2.砖的品种、规格、强度等级:240\*115\*533.垫层材料种类、厚度:10cm砼垫层4.底板厚度5.井盖安装：铸铁井盖6.混凝土强度等级7.砂浆强度等级8.防潮层材料种类：水泥防水砂浆 | 座 | －　 | 209.11 | 420.08 | 5.27 | 243.32 | 120.44 | 754.9 |
|  | 16-4-1 | [水泥砂浆 M5.0]砖砌井(池)壁 圆形 | 10m3 | 0.06 | 128.41 | 203.71 | 3.63 |  |  |  |
|  | 16-4-10 | 铸铁井盖安装（带座） | 10套 | 0.1 | 16.61 | 179.31 | 0.72 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.005 | 4.57 | 22.67 | 0.03 |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm | 10m2 | 0.126 | 59.52 | 14.39 | 0.89 |  |  |  |
| 14 | 011602001001 | 混凝土构件拆除1.破除原损坏砼路面8cm | m2 | －　 | 13.19 | 0.06 | 0.75 | 14.99 | 7.42 | 21.42 |
|  | 1-3-30借 | 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚≤10cm | 100m2 | 0.01 | 13.19 | 0.06 | 0.75 |  |  |  |
| 15 | 01B001 | 垃圾外运1.破除砼路面垃圾外运3km | m3 | －　 |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | m3 | 1 |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 16 | 040203006001 | 沥青混凝土1.铺设5cm中粒式沥青2.C25砼垫层8cm | m2 | －　 | 7.39 | 100.67 | 2.29 | 8.59 | 4.24 | 114.59 |
|  | 2-3-37借 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 机械摊铺 | 100m2 | 0.01 | 0.66 | 0.21 | 1.79 |  |  |  |
|  | zc1\_0001 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 0.04 |  | 50.05 |  |  |  |  |
|  | 2-3-38借 | 中粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械摊铺 | 100m2 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.45 |  |  |  |
|  | zc1\_0001 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 0.01 |  | 12.51 |  |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R\*0.9,C\*1,J\*1 | 10m3 | 0.008 | 6.57 | 37.85 | 0.05 |  |  |  |
| 17 | 011405001001 | 金属面油漆1.大门喷刷防锈漆两遍 | m2 | －　 | 17.61 | 6.24 |  | 20.40 | 10.10 | 33.95 |
|  | 6-3-2 | 金属结构动力工具除锈 | 10m2 | 0.1 | 10.89 | 1.16 |  |  |  |  |
|  | 14-2-31 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.2 | 6.72 | 5.08 |  |  |  |  |
| 18 | 011107001001 | 石材台阶面1.找平层厚度、砂浆配合比：花岗岩台阶2.粘结层材料种类3.面层材料品种、规格、颜色4.勾缝材料种类5.防滑条材料种类、规格6.防护材料种类 | m2 | －　 | 46.44 | 162.18 | 3.81 | 53.41 | 26.44 | 238.87 |
|  | 11-3-18调 | 花岗岩台阶水泥砂浆 | 10m2 | 0.1 | 46.44 | 162.18 | 3.81 |  |  |  |
| 19 | 01B002 | 水电暖改造1.按照甲方要求进行水电暖改造 | m2 | －　 |  | 110.00 |  |  |  | 110 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  | 临时子目 | 水电暖改造 | m2 | 1 |  | 110.00 |  |  |  |  |
| 20 | 01B003 | 原物品搬运1.原物品搬运及垃圾外运 | 项 | －　 |  | 8000.00 |  |  |  | 8000 |
|  | 临时子目 | 原物品搬运 | 项 | 1 |  | 8000.00 |  |  |  |  |
| 21 | 01B004 | 厕所1.新建厕所及配套设施做法：1）建筑物宽3米×长5米×3米高；2）砖混结构，屋顶为C25商砼3)地面600\*600瓷砖通铺4)瓷砖内铺贴墙高度2米，其余刷内墙乳胶漆，5）外墙通刷外墙乳胶漆6）男女蹲位各两处，男卫一处小便斗，女卫一处拖布池，盥洗台一处，卫窗两套7）给排水连接主管，通照明，3m3化粪池一处8)其他未尽做法均按甲方要求完成，达到验收标准 | 项 | －　 |  | 38000.00 |  |  |  | 38000 |
|  | 临时子目 | 厕所 | 座 | 1 |  | 38000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00009 | 综合工日 | 工日 | 159.0615 |  | 76.00 |  | 12088.67 | 110.00 |  | 17496.77 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 66.4254 |  | 128.00 | 128.00 | 8502.45 | 110.00 |  | 7306.79 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 76.1712 |  | 138.00 | 138.00 | 10511.63 | 120.00 |  | 9140.54 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 108.8880 |  | 117.00 | 117.00 | 12739.90 | 103.00 |  | 11215.46 |  |  |  |
| 5 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 2.5600 | 13 | 3.72 | 4.20 | 9.52 | 3.72 | 4.20 | 9.52 |  |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg | 2.8480 | 13 | 8.68 | 9.81 | 24.72 | 8.68 | 9.81 | 24.72 |  |  |  |
| 7 | 02270025 | 破布 | kg | 1.1470 | 13 | 6.74 | 7.62 | 7.73 | 6.74 | 7.62 | 7.73 |  |  |  |
| 8 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 20.4151 | 13 | 2.79 | 3.15 | 56.96 | 2.79 | 3.15 | 56.96 |  |  |  |
| 9 | 03110109 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.2868 | 13 | 3.19 | 3.60 | 0.91 | 3.19 | 3.60 | 0.91 |  |  |  |
| 10 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.5712 | 13 | 64.60 | 73.00 | 101.50 | 64.60 | 73.00 | 101.50 |  |  |  |
| 11 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2868 | 13 | 2.92 | 3.30 | 0.84 | 2.92 | 3.30 | 0.84 |  |  |  |
| 12 | 03110175 | 砂布 | 张 | 6.1938 | 13 | 0.78 | 0.88 | 4.83 | 0.78 | 0.88 | 4.83 |  |  |  |
| 13 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 1.6000 | 13 | 18.58 | 21.00 | 29.73 | 18.58 | 21.00 | 29.73 |  |  |  |
| 14 | 04010017 | 白水泥 | kg | 29.4632 | 13 | 0.64 | 0.72 | 18.86 | 0.64 | 0.72 | 18.86 |  |  |  |
| 15 | 04110031~1 | 花岗岩台阶 | m2 | 94.1879 | 3 | 169.90 | 175.00 | 16002.52 | 97.09 | 100.00 | 9144.70 |  |  |  |
| 16 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.6399 | 3 | 737.86 | 760.00 | 472.16 | 521.36 | 537.00 | 333.62 |  |  |  |
| 17 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 197.7600 | 13 | 115.04 | 130.00 | 22750.31 | 53.10 | 60.00 | 10501.06 |  |  |  |
| 18 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 0.9840 | 13 | 6.78 | 7.66 | 6.67 | 6.78 | 7.66 | 6.67 |  |  |  |
| 19 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 3.7897 | 13 | 13.63 | 15.40 | 51.65 | 13.63 | 15.40 | 51.65 |  |  |  |
| 20 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 659.1195 | 13 | 26.55 | 30.00 | 17499.62 | 23.01 | 26.00 | 15166.34 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 164.8440 | 13 | 31.33 | 35.40 | 5164.56 | 31.33 | 35.40 | 5164.56 |  |  |  |
| 22 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 34.0689 | 13 | 5.59 | 6.32 | 190.45 | 5.59 | 6.32 | 190.45 |  |  |  |
| 23 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0400 | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 211.33 | 5283.19 | 5970.00 | 211.33 |  |  |  |
| 24 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.3946 | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.74 | 4.42 | 5.00 | 1.74 |  |  |  |
| 25 | 14350015 | 防水剂 | kg | 3.3309 | 13 | 1.46 | 1.65 | 4.86 | 1.46 | 1.65 | 4.86 |  |  |  |
| 26 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 153.8544 | 9 | 4.03 | 4.39 | 620.03 | 4.03 | 4.39 | 620.03 |  |  |  |
| 27 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.3200 | 13 | 22.12 | 25.00 | 7.08 | 22.12 | 25.00 | 7.08 |  |  |  |
| 28 | 33050009 | 铸铁盖板(带座) | 套 | 2.0200 | 13 | 166.11 | 187.70 | 335.54 | 166.11 | 187.70 | 335.54 |  |  |  |
| 29 | 34090017 | 锯末 | m3 | 1.7163 | 13 | 17.08 | 19.30 | 29.31 | 17.08 | 19.30 | 29.31 |  |  |  |
| 30 | 34110003 | 水 | m3 | 31.5900 | 3 | 6.36 | 6.55 | 200.91 | 6.36 | 6.55 | 200.91 |  |  |  |
| 31 | 34110009 | 电 | kW·h | 4.8146 | 13 | 0.80 | 0.90 | 3.85 | 0.80 | 0.90 | 3.85 |  |  |  |
| 32 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.0568 |  | 384.09 | 403.58 | 21.82 | 287.29 | 403.58 | 16.32 |  |  |  |
| 33 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.2868 |  | 350.97 | 368.83 | 100.66 | 254.43 | 368.83 | 72.97 |  |  |  |
| 34 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0515 |  | 544.30 | 584.97 | 28.03 | 433.11 | 584.97 | 22.31 |  |  |  |
| 35 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 5.8383 |  | 542.72 | 580.47 | 3168.56 | 423.46 | 580.47 | 2472.29 |  |  |  |
| 36 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.2905 |  | 666.51 | 752.97 | 193.62 | 639.93 | 752.97 | 185.90 |  |  |  |
| 37 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.1010 | 3 | 407.77 | 420.00 | 41.18 | 446.60 | 460.00 | 45.11 |  |  |  |
| 38 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 64.6400 | 3 | 417.48 | 430.00 | 26985.91 | 466.02 | 480.00 | 30123.53 |  |  |  |
| 39 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 3.17 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.17 |  |  |  |
| 40 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 0.3200 |  | 864.00 | 947.22 | 276.48 | 864.00 | 947.22 | 276.48 |  |  |  |
| 41 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 0.7120 |  | 729.89 | 799.69 | 519.68 | 729.89 | 799.69 | 519.68 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 0.6400 |  | 952.10 | 1049.62 | 609.34 | 952.10 | 1049.62 | 609.34 |  |  |  |
| 43 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 7.6000 |  | 12.27 | 12.95 | 93.25 | 12.27 | 12.95 | 93.25 |  |  |  |
| 44 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 0.3200 |  | 1206.63 | 1274.16 | 386.12 | 1206.63 | 1274.16 | 386.12 |  |  |  |
| 45 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.7808 |  | 202.44 | 203.74 | 158.07 | 202.44 | 203.74 | 158.07 |  |  |  |
| 46 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 5.2963 |  | 7.74 | 8.49 | 40.99 | 7.74 | 8.49 | 40.99 |  |  |  |
| 47 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 6.8317 |  | 48.43 | 53.36 | 330.86 | 48.43 | 53.36 | 330.86 |  |  |  |
| 48 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 3.8400 |  | 131.24 | 144.60 | 503.96 | 131.24 | 144.60 | 503.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 141112.54 | － | － | 123249.21 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 40.40 | 13 | 1238.94 | 1400.00 | 50053.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 50053.18 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 5329.39 |
| 2 | 总价措施费 | 7932.61 |
|  |  |  |
| 合计 | 13262 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 43832.04 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 3.64 | 1792.93 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 3.64 | 398.87 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 32.2 | 128.44 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 17.3 | 69 |
| 2 | 二次搬运 |  | 3.28 | 1615.6 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 3.28 | 359.42 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 32.2 | 115.73 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 17.3 | 62.18 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 4.1 | 2019.51 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 4.1 | 449.28 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 32.2 | 144.67 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 17.3 | 77.73 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 760.05 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 72.42 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 32.2 | 23.32 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 17.3 | 12.53 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | 3.98 | 1744.52 |
|  | 合计 |  |  | 7932.61 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 1279.99 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 412.16 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 221.44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 | 5329.39 | 5329.39 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5329.39 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | －　 | 1320.00 | 241.95 | 3007.12 | 1536.00 | 760.32 | 5329.39 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | 台次 | 1 | 1320.00 | 241.95 | 3007.12 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.62 | 6.35 | 42.15 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.81 | 5.43 | 38.38 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 913.81 | 638.24 | 913.81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4839.07 | － | － | 4569.07 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市唐村司法所规范化建设工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 498131 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 499875.52 |
| 1 | 规费 |  |  | 31706.04 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 20672.44 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 2.34 | 11656.27 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.12 | 597.76 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.1 | 498.13 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.59 | 7920.28 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 7571.59 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 2938.97 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 523.04 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 47842.34 |
|  | 合计 |  |  | 79548.38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |