|  | 邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招标人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
|  | 胜通软件 |

| 单项工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃 村）路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040805001001 | 路灯 1.名称：太阳能路灯 2.型号：50W 3.灯杆材质、高度：6m高A字臂热镀锌管高 杆太阳能路灯（灯杆，地笼，LED灯头，光 伏板，电池等配件） |  | 套 | 134 |  |  |  |  |
| 2 | 040805001002 | 路灯 1.名称：路灯 2.型号：200W 3.灯杆材质、高度：12m高A字臂热镀管高杆 路灯（灯杆，地笼，6个LED灯头等配件） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度：0.7m 按照定额计价规则计算工程量 |  | m3 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | 040804001001 | 配管 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 040804002001 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式 3.型号:BV 4.规格;3*2.5 |  | m | 156 |  |  |  |  |
| 6 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 14 |  |  |  |  |
| 7 | 040101003002 | 挖基坑土方 1.土壤类别 2.挖土深度：按照甲方及满足相关要求 按照定额计价规则计算工程量 |  | m3 | 268.46 |  |  |  |  |
| 8 | 040303002001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级：基础：C30；垫层：C20 2.134个60cm*60cm*90cm路灯基础+1个 150cm*100cm*150cm路灯基础 |  | 个 | 135 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年度麻疃村（刘麻疃村）路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-06 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |