|  | 邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  |  | 2227828.87元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  | 贰佰贰拾贰万柒仟捌佰贰拾捌元捌角柒分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 |  | 规费 | 税金 |
| 1 | 邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村) 贮藏窖建设工程PS |  | 2227828.87 |  |  |  |  | 149036.82 | 183949.17 |
| 合计 |  |  | 2227828.87 |  |  |  |  | 149036.82 | 183949.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 | 措施项目 | 规费 |  | 税金 |  | 暂估价 | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 2182223.83 |  | 1739168.84 | 117064.26 | 145807.11 |  | 180183.62 |  |  |  |
|  | 邹城市城前镇东岳庄村( 原刘岭村)贮藏窖建设工 程--土建PS | 2182223.83 |  | 1739168.84 | 117064.26 | 145807.11 |  | 180183.62 |  |  |  |
| 2 | 安装工程 | 45605.04 |  | 37556.6 | 1053.18 | 3229.71 |  | 3765.55 |  |  |  |
|  | 邹城市城前镇东岳庄村( 原刘岭村)贮藏窖建设工 程--安装PS | 45605.04 |  | 37556.6 | 1053.18 | 3229.71 |  | 3765.55 |  |  |  |
| 合计 |  | 2227828.87 |  | 1776725.44 | 118117.44 | 149036.82 |  | 183949.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |  |  |  |
|  |  | 金额（元） |  |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 1739168.84 |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | 1739168.84 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 | 117064.26 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 | 68564.76 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 | 48499.50 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 | 145807.11 |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 | 180183.62 |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 2182223.83 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 | m2 | 1805.11 |  |  | 1.35 | 2436.9 |  |
| 2 | 01B001 | 竣工清理 竣工清理 | m3 | 7563.44 |  |  | 3.63 | 27455.29 |  |
| 3 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：大开挖普通土 2.挖土深度：4m深 3.基底钎探 4.运距1km | m3 | 10298.93 |  |  | 17.05 | 175596.76 |  |
| 4 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：D300 3.挖沟深度:750MM厚 4.回填要求：原土 | m | 250 |  |  | 4.69 | 1172.5 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.基础回填原土并夯实 | m3 | 2369.18 |  |  | 21.33 | 50534.61 |  |
| 6 | 010103001002 | 回填方 1、屋面回填1.5m厚 | m3 | 2445.16 |  |  | 14.54 | 35552.63 |  |
| 7 | 010507001001 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 | m2 | 124 |  |  | 145.05 | 17986.2 |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 | t | 4.152 |  |  | 6512.46 | 27039.73 |  |
| 9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 | t | 1.286 |  |  | 6003.8 | 7720.89 |  |
| 10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ25 | t | 0.704 |  |  | 5382.34 | 3789.17 |  |
| 11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋≤φ10 | t | 0.452 |  |  | 7894.71 | 3568.41 |  |
| 12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:砌体加固筋焊接≤φ6.5 | t | 0.347 |  |  | 6907.8 | 2397.01 |  |
| 13 | 010803001001 | 电动卷帘门 1.门代号及洞口尺寸 2.门材质 3.启动装置品种、规格 | m2 | 15 |  |  | 430 | 6450 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 361700.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 361700.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 011303001001 | 采光天棚 1.骨架类型 2.固定类型、固定材料品种、规格 3.面层材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料种类 | m2 |  | 145.2 |  | 520 | 75504 |  |
| 15 | 040501001001 | 排水混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层450厚 2.管座材质：砂 3.规格：钢筋混凝土管D300 4.接口方式：承插式 5.铺设深度：750mm 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 | m |  | 250 |  | 128.61 | 32152.5 |  |
| 16 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.基础类型：条基 3砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 | m3 |  | 389.8 |  | 497.39 | 193882.62 |  |
| 17 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 |  | 129.88 |  | 565 | 73382.2 |  |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙（480厚） 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2.墙体类型：内墙480厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 |  | 220.01 |  | 497.62 | 109481.38 |  |
| 19 | 010401003002 | 实心砖墙（850厚） 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2.墙体类型：外墙850厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 |  | 453.38 |  | 497.62 | 225610.96 |  |
| 20 | 010401003003 | 实心砖墙（挡土墙） 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2.墙体类型：挡土墙370厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 |  | 90.08 |  | 505.68 | 45551.65 |  |
| 21 | 010401003004 | 实心砖墙（拱圈） 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2.墙体类型：拱圈 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 |  | 541.44 |  | 689.79 | 373479.9 |  |
| 22 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 26.97 |  | 931.45 | 25121.21 |  |
| 23 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 13.04 |  | 897.8 | 11707.31 |  |
| 24 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 |  | 3.08 |  | 642.31 | 1978.31 |  |
| 25 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 |  | 28.29 |  | 642.8 | 18184.81 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1186036.85 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1547736.95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1：2防水砂浆抹面 | m2 | 1578.24 |  |  | 25.53 | 40292.47 |  |
| 27 | 01B002 | 屋面排气管 1.D300混凝土排气管，暂按3.8m计 2、详见设计图纸 | 根 | 81 |  |  | 1493.09 | 120940.29 |  |
| 28 | 010201001001 | 护坡200厚碎石垫层 1.200厚碎石垫层 | m3 | 53.87 |  |  | 324.84 | 17499.13 |  |
| 29 | 010201001002 | 护坡200厚石屑垫层 1.200厚石屑垫层 | m3 | 53.87 |  |  | 164.5 | 8861.62 |  |
| 30 | 010201002001 | 护坡土工布 1.300-400g/m2土工布 | m2 | 269.36 |  |  | 14.25 | 3838.38 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1739168.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 191431.89 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1739168.84 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 | m2 | － |  | 0.11 |  |  | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | 10m2 | 0.1 |  | 0.11 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 竣工清理 竣工清理 | m3 | － |  | 2.31 |  |  | 0.23 | 2.69 | 1.09 | 3.63 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.095 |  | 2.31 |  |  | 0.23 |  |  |  |
| 3 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：大开挖普通土 2.挖土深度：4m深 3.基底钎探 4.运距1km | m3 | － |  | 4.95 | 0.25 |  | 12.80 | 5.76 | 2.34 | 17.05 |
|  | 1-2-1 | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m | 10m3 | 0.007 |  | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-39 | 挖掘机挖一般土方 普通土 | 10m3 |  |  | 0.69 |  |  | 2.27 |  |  |  |
|  | 1-2-41 | 挖掘机挖装一般土方 普通土 | 10m3 | 0.105 |  | 1.04 |  |  | 4.29 |  |  |  |
|  | 1-2-58 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3 | 0.111 |  | 0.37 | 0.05 |  | 5.90 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 平整场地及其他 基底钎探 | 10m2 | 0.021 |  | 0.95 | 0.20 |  | 0.34 |  |  |  |
| 4 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：D300 3.挖沟深度:750MM厚 4.回填要求：原土 | m | － |  | 2.62 |  |  | 0.83 | 3.05 | 1.24 | 4.69 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 | 10m3 | 0.006 |  | 2.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-47 | 小型挖掘机挖槽坑土方 普通土 | 10m3 | 0.041 |  | 0.27 |  |  | 0.79 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） | 10m2 | 0.02 |  | 0.17 |  |  | 0.04 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.基础回填原土并夯实 | m3 | － |  | 12.43 |  |  | 3.03 | 14.46 | 5.87 | 21.33 |
|  | 1-4-12 | 机械夯填地坪 | 10m3 | 0.147 |  | 12.43 |  |  | 3.03 |  |  |  |
| 6 | 010103001002 | 回填方 1、屋面回填1.5m厚 | m3 | － |  | 8.47 |  |  | 2.07 | 9.86 | 4.00 | 14.54 |
|  | 1-4-12 | 机械夯填地坪 | 10m3 | 0.1 |  | 8.47 |  |  | 2.07 |  |  |  |
| 7 | 010507001001 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 | m2 | － |  | 45.56 | 77.10 |  | 0.87 | 53.02 | 21.52 | 145.05 |
|  | 16-6-83调 | 水泥砂浆(带礓碴)坡道 3:7灰土垫层混凝土60厚 | 10m2 | 0.1 |  | 45.56 | 77.10 |  | 0.87 |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ10 | t | － |  | 1395.90 | 4377.11 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 6512.46 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ10 | t | 1 |  | 1395.90 | 4377.11 |  | 79.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ18 | t | － |  | 1070.30 | 4316.96 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 6003.8 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18 | t | 1 |  | 1070.30 | 4316.96 |  | 110.89 |  |  |  |
| 10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ25 | t | － |  | 688.60 | 4333.52 |  | 34.90 | 801.28 | 325.32 | 5382.34 |
|  | 5-4-7 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ25 | t | 1 |  | 688.60 | 4333.52 |  | 34.90 |  |  |  |
| 11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 ≤φ10 | t | － |  | 2334.20 | 4377.11 |  | 80.64 | 2716.16 | 1102.76 | 7894.71 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 | t | 1 |  | 2334.20 | 4377.11 |  | 80.64 |  |  |  |
| 12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:砌体加固筋焊接≤ φ6.5 | t | － |  | 1393.70 | 4526.64 |  | 329.03 | 1621.76 | 658.43 | 6907.8 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 | t | 1 |  | 1393.70 | 4526.64 |  | 329.03 |  |  |  |
| 13 | 010803001001 | 电动卷帘门 1.门代号及洞口尺寸 2.门材质 3.启动装置品种、规格 | m2 | － |  |  | 430.00 |  |  |  |  | 430 |
|  | 临时子目 | 电动卷帘门 | m2 | 1 |  |  | 430.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011303001001 | 采光天棚 1.骨架类型 2.固定类型、固定材料品种、规格 3.面层材料品种、规格 4.嵌缝、塞口材料种类 | m2 | － |  |  | 520.00 |  |  |  |  | 520 |
|  | 临时子目 | 轻钢雨棚 | m2 | 1 |  |  | 520.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 040501001001 | 排水混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层 450厚 2.管座材质：砂 3.规格：钢筋混凝土管D300 4.接口方式：承插式 5.铺设深度：750mm 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 | m | － |  | 14.58 | 105.43 |  | 1.88 | 16.56 | 6.72 | 128.61 |
|  | 6-1-9借 | 砂 垫层 | 10m3 | 0.018 |  | 8.98 | 46.47 |  | 0.36 |  |  |  |
|  | 6-2-51借 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下 管 管径≤300mm | 100m | 0.01 |  | 5.60 |  |  | 1.52 |  |  |  |
|  | zc5_0001 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.025 |  |  | 58.96 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.基础类型：条基 3砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 | m3 | － |  | 157.68 | 367.10 |  | 7.91 | 183.48 | 74.49 | 497.39 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 | 10m3 | 0.1 |  | 120.67 | 314.34 |  | 5.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm | 10m2 |  |  | 37.01 | 52.76 |  | 2.54 |  |  |  |
| 17 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | － |  | 95.87 | 423.17 |  | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 565 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 | 10m3 | 0.1 |  | 95.87 | 423.17 |  | 0.67 |  |  |  |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙（480厚） 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 实心砖 2.墙体类型：内墙480厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | － |  | 119.02 | 316.80 |  | 5.56 | 138.50 | 56.24 | 497.62 |
|  | 4-1-9调 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚490mm | 10m3 | 0.1 |  | 119.02 | 316.80 |  | 5.56 |  |  |  |
| 19 | 010401003002 | 实心砖墙（850厚） 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 实心砖 2.墙体类型：外墙850厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | － |  | 119.02 | 316.80 |  | 5.56 | 138.50 | 56.24 | 497.62 |
|  | 4-1-9调 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚490mm | 10m3 | 0.1 |  | 119.02 | 316.80 |  | 5.56 |  |  |  |
| 20 | 010401003003 | 实心砖墙（挡土墙） 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 实心砖 2.墙体类型：挡土墙370厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 | m3 | － |  | 124.41 | 317.04 |  | 5.45 | 144.77 | 58.78 | 505.68 |
|  | 4-1-8调 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚365mm | 10m3 | 0.1 |  | 124.41 | 317.04 |  | 5.45 |  |  |  |
| 21 | 010401003004 | 实心砖墙（拱圈） 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石 实心砖 2.墙体类型：拱圈 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | － |  | 522.64 | 572.54 |  | 9.30 | 437.56 | 177.65 | 689.79 |
|  | 3-1-24借调 | [M5.0砂浆]M5.0混浆砖拱璇 | 10m3 | 0.1 |  | 360.91 | 223.79 |  | 3.85 |  |  |  |
|  | 4-1-8调 | [水泥砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 365mm@R*1.3,C*1.1,J*1 | 10m3 |  |  | 161.73 | 348.75 |  | 5.45 |  |  |  |
| 22 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | － |  | 327.69 | 447.23 |  | 1.71 | 381.31 | 154.82 | 931.45 |
|  | 5-1-17调 | [预拌混凝土 C25]现浇混凝土 构造 柱 | 10m3 | 0.1 |  | 327.69 | 447.23 |  | 1.71 |  |  |  |
| 23 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | － |  | 281.60 | 482.62 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 897.8 |
|  | 5-1-21调 | [预拌混凝土 C25]圈梁及压顶 | 10m3 | 0.1 |  | 281.60 | 482.62 |  | 0.54 |  |  |  |
| 24 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | － |  | 102.52 | 490.81 |  | 0.54 | 119.30 | 48.44 | 642.31 |
|  | 5-1-19调 | [预拌混凝土 C25]框架梁、连续梁 | 10m3 | 0.1 |  | 102.52 | 490.81 |  | 0.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 25 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | － |  | 74.58 | 532.43 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 642.8 |
|  | 5-1-33 | [预拌混凝土 C30]平板 | 10m3 | 0.1 |  | 74.58 | 532.43 |  | 0.55 |  |  |  |
| 26 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1：2防水砂浆抹面 | m2 | － |  | 9.13 | 11.46 |  | 0.63 | 10.62 | 4.31 | 25.53 |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm | 10m2 | 0.1 |  | 9.13 | 11.46 |  | 0.63 |  |  |  |
| 27 | 01B002 | 屋面排气管 1.D300混凝土排气管，暂按3.8m计 2、详见设计图纸 | 根 | － |  | 418.49 | 853.83 |  | 23.88 | 484.95 | 196.89 | 1493.09 |
|  | 6-2-51借 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下 管 管径≤300mm | 100m | 0.038 |  | 21.27 |  |  | 5.78 |  |  |  |
|  | zc5_0001 | 钢筋混凝土管D300 | m | 3.895 |  |  | 224.04 |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-8 | [水泥砂浆 M5.0]实心砖墙 厚365mm | 10m3 | 0.152 |  | 188.66 | 480.76 |  | 8.27 |  |  |  |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 0.638 |  | 104.88 | 46.50 |  | 2.51 |  |  |  |
|  | 5-1-13调 | [水泥砂浆 M10.0]二次灌浆 水泥砂 浆 | 10m3 | 0.032 |  | 103.68 | 102.53 |  | 7.32 |  |  |  |
| 28 | 010201001001 | 护坡200厚碎石垫层 1.200厚碎石垫层 | m3 | － |  | 66.77 | 225.76 |  | 0.76 | 77.70 | 31.55 | 324.84 |
|  | 2-1-37 | 填料加固 填铺碎石 | 10m3 | 0.1 |  | 66.77 | 225.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| 29 | 010201001002 | 护坡200厚石屑垫层 1.200厚石屑垫层 | m3 | － |  | 45.98 | 96.32 |  | 0.47 | 53.50 | 21.73 | 164.5 |
|  | 2-1-36 | 填料加固 填铺石屑 | 10m3 | 0.1 |  | 45.98 | 96.32 |  | 0.47 |  |  |  |
| 30 | 010201002001 | 护坡土工布 1.300-400g/m2土工布 | m2 | － |  | 2.64 | 10.36 |  |  | 3.07 | 1.25 | 14.25 |
|  | 2-1-41 | 地基处理 土工布 斜铺 | 10m2 | 0.1 |  | 2.64 | 10.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 68564.76 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 48499.5 |
| 合计 |  |  |  | 117064.26 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 543963.57 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 15278.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 3467.77 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 25.6 | 887.75 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 15 | 520.17 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 13062.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 2964.6 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 25.6 | 758.94 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 15 | 444.69 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 17436.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 3957.33 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 25.6 | 1013.08 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 15 | 593.6 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 2722.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 261.62 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 25.6 | 66.97 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 15 | 39.24 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 48499.5 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 10651.32 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 2726.74 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 1597.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 26580.3 | 26580.3 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 36355.13 | 36355.13 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5629.33 | 5629.33 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68564.76 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － | 12661.03 | 5555.49 |  | 2382.24 | 14732.85 | 5981.54 | 26580.3 |
|  | 17-1-6 | 单排外钢管脚手架≤6m | 10m2 | 86.165 | 4359.95 | 4602.07 |  | 1170.98 |  |  |  |
|  | 17-2-7 | 单排里钢管脚手架≤6m | 10m2 | 82.352 | 4710.53 | 555.05 |  | 559.17 |  |  |  |
|  | 17-2-5 | 单排里钢管脚手架≤3.6m | 10m2 | 74.185 | 3590.55 | 398.37 |  | 652.09 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － | 5843.66 |  |  | 47413.79 | 6799.90 | 2760.76 |  |
|  | 19-1-39 | 单层现浇混凝土结构垂直运输 | 10m2 |  | 5843.66 |  |  | 47413.79 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － | 12942.50 | 17244.40 |  | 53.72 | 15060.37 | 6114.51 | 36355.13 |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 | 10m2 | 10.935 | 3512.32 | 4464.76 |  | 12.58 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | 10m2 | 7.928 | 2040.67 | 2687.83 |  | 9.99 |  |  |  |
|  | 18-1-100 | 平板复合木模板钢支撑 | 10m2 | 18.381 | 4872.80 | 5248.33 |  | 23.71 |  |  |  |
|  | 18-1-104 | 板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 | 10m2 | 18.381 | 606.57 | 90.62 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | 10m2 | 16.538 | 1910.14 | 4752.86 |  | 7.44 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － | 1320.00 | 227.43 |  | 3458.28 | 1536.00 | 623.62 | 5629.33 |
|  | 19-3-33 | 履带式抓斗成槽机场外运输 | 台次 | 1 | 1320.00 | 227.43 |  | 3458.28 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂估综合单价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) |  | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00001 | 综合工日(土建) | 工日 | 1776.4646 |  |  | 76.00 |  | 135011.31 | 110.00 |  |  | 195411.11 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 3315.3415 |  |  | 128.00 | 128.00 | 424363.71 | 110.00 |  |  | 364687.56 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 70.7948 |  |  | 138.00 | 138.00 | 9769.68 | 120.00 |  |  | 8495.38 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 52.1014 |  |  | 117.00 | 117.00 | 6095.86 | 103.00 |  |  | 5366.44 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 4.2350 | 13 |  | 3982.30 | 4500.00 | 16865.04 | 4247.79 |  | 4800.00 | 17989.39 |  |  |  |
| 7 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 1.3374 | 13 |  | 3849.56 | 4350.00 | 5148.40 | 4070.80 |  | 4600.00 | 5444.29 |  |  |  |
| 8 | 01010033 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 0.7322 | 13 |  | 3805.31 | 4300.00 | 2786.25 | 4070.80 |  | 4600.00 | 2980.64 |  |  |  |
| 9 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.3539 | 13 |  | 4070.80 | 4600.00 | 1440.66 | 4247.79 |  | 4800.00 | 1503.29 |  |  |  |
| 10 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.4610 | 13 |  | 4070.80 | 4600.00 | 1876.64 | 4247.79 |  | 4800.00 | 1958.23 |  |  |  |
| 11 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 579.1544 | 13 |  | 5.62 | 6.35 | 3254.85 | 4.42 |  | 5.00 | 2559.86 |  |  |  |
| 12 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 52.1746 | 13 |  | 5.90 | 6.67 | 307.83 | 4.42 |  | 5.00 | 230.61 |  |  |  |
| 13 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1200.0566 | 13 |  | 1.86 | 2.10 | 2232.11 | 1.33 |  | 1.50 | 1596.08 |  |  |  |
| 14 | 02270027 | 土工布 | m2 | 289.5620 | 13 |  | 7.12 | 8.04 | 2061.68 | 9.64 |  | 10.89 | 2791.38 |  |  |  |
| 15 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 55.6099 | 13 |  | 42.50 | 48.02 | 2363.42 | 42.48 |  | 48.00 | 2362.31 |  |  |  |
| 16 | 02330005 | 草袋 | m2 | 12.7600 | 13 |  | 4.81 | 5.43 | 61.38 | 4.44 |  | 5.02 | 56.65 |  |  |  |
| 17 | 03047 | 二等板方材 | m3 | 19.0695 | 13 |  | 1196.58 | 1352.14 | 22818.18 | 1150.44 |  | 1300.00 | 21938.32 |  |  |  |
| 18 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 24.9205 | 13 |  | 9.56 | 10.80 | 238.24 | 8.89 |  | 10.05 | 221.54 |  |  |  |
| 19 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 172.7131 | 13 |  | 8.73 | 9.86 | 1507.79 | 4.16 |  | 4.70 | 718.49 |  |  |  |
| 20 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 147.9258 | 13 |  | 5.66 | 6.40 | 837.26 | 4.82 |  | 5.45 | 713.00 |  |  |  |
| 21 | 03150139 | 圆钉 | kg | 100.8398 | 13 |  | 5.58 | 6.30 | 562.69 | 6.88 |  | 7.78 | 693.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 13 | 442.48 |  | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 3 | 271.84 |  | 280.00 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 24 | 04030023 | 中砂 | m3 | 61.1225 | 3 | 252.43 |  | 260.00 | 15429.15 | 203.88 |  | 210.00 | 12461.66 |  |  |  |
| 25 | 04050049 | 碎石 | m3 | 59.3432 | 3 | 213.59 |  | 220.00 | 12675.11 | 203.88 |  | 210.00 | 12098.89 |  |  |  |
| 26 | 04070007 | 石屑 | m3 | 62.0906 | 3 | 145.63 |  | 150.00 | 9042.25 | 82.52 |  | 85.00 | 5123.72 |  |  |  |
| 27 | 04090015 | 石灰 | t |  | 3 | 339.81 |  | 350.00 |  | 466.02 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 28 | 04090047 | 黏土 | m3 |  | 3 | 20.04 |  | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 677.9237 | 3 | 737.86 |  | 760.00 | 500212.78 | 466.02 |  | 480.00 | 315926.00 |  |  |  |
| 30 | 05001 | 机制红砖240X115X53 | 千块 | 297.7920 |  | 256.41 |  |  | 76356.85 | 256.41 |  |  | 76356.85 |  |  |  |
| 31 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | 13 | 2017.70 |  | 2280.00 | 161.42 | 1858.41 |  | 2100.00 | 148.67 |  |  |  |
| 32 | 05030007 | 模板材 | m3 | 2.3897 | 13 | 1473.45 |  | 1665.00 | 3521.10 | 1858.41 |  | 2100.00 | 4441.04 |  |  |  |
| 33 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 2.5755 | 13 | 1570.22 |  | 1774.35 | 4044.10 | 2300.88 |  | 2600.00 | 5925.92 |  |  |  |
| 34 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 21.0640 | 13 | 13.63 |  | 15.40 | 287.10 | 13.98 |  | 15.80 | 294.47 |  |  |  |
| 35 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 2.4087 | 13 | 4.42 |  | 5.00 | 10.65 | 5.06 |  | 5.72 | 12.19 |  |  |  |
| 36 | 14350015 | 防水剂 | kg | 2092.7462 | 13 | 1.46 |  | 1.65 | 3055.41 | 1.06 |  | 1.20 | 2218.31 |  |  |  |
| 37 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 53.7820 | 13 | 2.98 |  | 3.37 | 160.27 | 4.65 |  | 5.25 | 250.09 |  |  |  |
| 38 | 14716 | 元钉 | kg | 376.3549 | 13 | 4.96 |  | 5.60 | 1866.72 | 4.96 |  | 5.60 | 1866.72 |  |  |  |
| 39 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 62.2195 | 13 | 16.37 |  | 18.50 | 1018.53 | 17.04 |  | 19.26 | 1060.22 |  |  |  |
| 40 | 26371 | 水 | m3 | 116.4096 | 3 | 4.27 |  | 4.40 | 497.07 | 4.03 |  | 4.15 | 469.13 |  |  |  |
| 41 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 111.7320 | 13 | 3.92 |  | 4.43 | 437.99 | 3.10 |  | 3.50 | 346.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 34110003 | 水 | m3 | 405.7446 |  | 3 | 6.36 |  | 6.55 | 2580.54 | 4.03 |  | 4.15 | 1635.15 |  |  |  |
| 43 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 113.1328 |  | 13 | 30.97 |  | 35.00 | 3503.72 | 30.97 |  | 35.00 | 3503.72 |  |  |  |
| 44 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 1.5251 |  | 13 | 5.31 |  | 6.00 | 8.10 | 4.00 |  | 4.52 | 6.10 |  |  |  |
| 45 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 34.9596 |  | 13 | 5.31 |  | 6.00 | 185.64 | 4.00 |  | 4.52 | 139.84 |  |  |  |
| 46 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 3.8162 |  | 13 | 4.42 |  | 5.00 | 16.87 | 4.87 |  | 5.50 | 18.58 |  |  |  |
| 47 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.2043 |  | 13 | 1716.81 |  | 1940.00 | 350.74 | 1863.72 |  | 2106.00 | 380.76 |  |  |  |
| 48 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 1.3097 |  | 13 | 1716.81 |  | 1940.00 | 2248.51 | 1863.72 |  | 2106.00 | 2440.91 |  |  |  |
| 49 | 35030029 | 底座 | 个 | 3.5185 |  | 13 | 6.19 |  | 7.00 | 21.78 | 5.49 |  | 6.20 | 19.32 |  |  |  |
| 50 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 339.5547 |  | 3 | 358.09 |  | 368.83 | 121591.14 | 278.38 |  | 293.76 | 94525.24 |  |  |  |
| 51 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.6361 |  | 3 | 576.48 |  | 593.77 | 366.70 | 478.14 |  | 524.69 | 304.14 |  |  |  |
| 52 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 35.5555 |  | 3 | 567.93 |  | 584.97 | 20193.03 | 459.11 |  | 496.25 | 16323.89 |  |  |  |
| 53 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 8.9910 |  | 3 | 524.24 |  | 539.97 | 4713.44 | 417.48 |  | 447.17 | 3753.56 |  |  |  |
| 54 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 1.7034 |  | 3 | 731.04 |  | 752.97 | 1245.25 | 639.23 |  | 722.21 | 1088.86 |  |  |  |
| 55 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 131.1788 |  | 3 | 407.77 |  | 420.00 | 53490.78 | 417.48 |  | 430.00 | 54764.53 |  |  |  |
| 56 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 47.3018 |  | 3 | 417.48 |  | 430.00 | 19747.56 | 436.89 |  | 450.00 | 20665.68 |  |  |  |
| 57 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 31.6837 |  | 3 | 436.89 |  | 450.00 | 13842.29 | 456.31 |  | 470.00 | 14457.59 |  |  |  |
| 58 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 37.9440 |  | 3 | 106.89 |  | 110.10 | 4055.83 | 114.05 |  | 117.47 | 4327.51 |  |  |  |
| 59 | 81003 | M5.0混浆 | m3 | 135.3600 |  |  | 151.73 |  |  | 20538.17 | 151.73 |  |  | 20538.17 |  |  |  |
| 60 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 282.06 |  | 290.52 | 282.06 | 227.81 |  | 234.65 | 227.81 |  |  |  |
| 61 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 |  | 6.90 |  | 5.22 |  | 5.90 |  |  |  |  |
| 62 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 |  | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 63 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 |  | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 64 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 16.9471 |  | 122.87 |  |  | 2082.29 | 122.87 |  |  | 2082.29 |  |  |  |
| 65 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 25.5083 |  | 834.41 |  | 890.68 | 21284.38 | 791.91 |  | 890.68 | 20200.28 |  |  |  |
| 66 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 24.9234 |  | 1086.47 |  | 1183.07 | 27078.53 | 1047.84 |  | 1183.07 | 26115.74 |  |  |  |
| 67 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 0.3850 |  | 450.05 |  | 482.64 | 173.27 | 432.34 |  | 482.64 | 166.45 |  |  |  |
| 68 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 2.8741 |  | 606.82 |  | 659.49 | 1744.06 | 589.11 |  | 659.49 | 1693.16 |  |  |  |
| 69 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 440.7614 |  | 28.30 |  | 30.70 | 12473.55 | 28.30 |  | 30.70 | 12473.55 |  |  |  |
| 70 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1.2436 |  | 724.50 |  | 770.89 | 900.99 | 682.00 |  | 770.89 | 848.14 |  |  |  |
| 71 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 5.9617 |  | 417.36 |  | 448.14 | 2488.18 | 399.65 |  | 448.14 | 2382.59 |  |  |  |
| 72 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 66.2221 |  | 915.19 |  | 989.97 | 60605.80 | 876.56 |  | 989.97 | 58047.64 |  |  |  |
| 73 | 990403025 | 平板拖车组 30t | 台班 | 1.0000 |  | 1188.90 |  | 1285.17 | 1188.90 | 1140.33 |  | 1285.17 | 1140.33 |  |  |  |
| 74 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 6.7973 |  | 439.07 |  | 472.99 | 2984.49 | 394.48 |  | 472.99 | 2681.40 |  |  |  |
| 75 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.8618 |  | 207.80 |  | 212.63 | 386.88 | 187.56 |  | 212.63 | 349.20 |  |  |  |
| 76 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 49.2127 |  | 202.44 |  | 203.74 | 9962.62 | 178.82 |  | 203.74 | 8800.22 |  |  |  |
| 77 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1302 |  | 249.48 |  | 255.99 | 32.48 | 225.86 |  | 255.99 | 29.41 |  |  |  |
| 78 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 12.8697 |  | 7.74 |  | 8.49 | 99.61 | 7.74 |  | 8.49 | 99.61 |  |  |  |
| 79 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 5.4146 |  | 8.02 |  | 8.84 | 43.43 | 8.02 |  | 8.84 | 43.43 |  |  |  |
| 80 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 1.7785 |  | 45.10 |  | 49.26 | 80.21 | 45.10 |  | 49.26 | 80.21 |  |  |  |
| 81 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.8850 |  | 27.15 |  | 29.24 | 51.18 | 27.15 |  | 29.24 | 51.18 |  |  |  |
| 82 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.5269 |  | 28.23 |  | 30.97 | 43.10 | 28.23 |  | 30.97 | 43.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 83 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.1942 |  | 54.45 | 60.74 |  | 10.57 | 54.45 |  | 60.74 | 10.57 |  |  |  |
| 84 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.5755 |  | 94.74 | 104.84 |  | 149.26 | 94.74 |  | 104.84 | 149.26 |  |  |  |
| 85 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.1641 |  | 121.70 | 134.92 |  | 19.97 | 121.70 |  | 134.92 | 19.97 |  |  |  |
| 86 | 991109020 | 履带式抓斗成槽机 800mm | 台班 | 0.5000 |  | 2672.24 | 2973.89 |  | 1336.12 | 2633.61 |  | 2973.89 | 1316.81 |  |  |  |
| 87 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 | 16.8902 |  | 233.24 | 234.47 |  | 3939.47 | 204.90 |  | 234.47 | 3460.80 |  |  |  |
| 88 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 1077.98 | 1147.89 |  | 1077.98 | 1001.14 |  | 757.29 | 1001.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1687598.95 | － |  | － | 1459126.44 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢筋混凝土管D300 | m | 571.75 | 13 |  | 57.52 |  | 65.00 | 32886.77 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32886.77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--土建PS |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 1856233.1 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 1856233.1 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 145807.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 104691.55 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 65153.78 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.56 | 10394.91 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.65 | 12065.52 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.92 | 17077.34 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 28214.74 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 10951.78 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 1949.04 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 180183.62 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 325990.73 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 37556.60 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 37556.60 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1053.18 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1053.18 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3229.71 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3765.55 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 45605.04 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL1-1 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 |  | 1 |  | 1102.39 | 1102.39 |  |
| 2 | 030412002001 | 吸顶式防水防尘灯60W 1.名称：吸顶式防水防尘灯60W 2.型号 3.规格 4.安装形式 | 套 |  | 63 |  | 134.56 | 8477.28 |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 |  | 19 |  | 42.13 | 800.47 |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 1.名称：暗敷设硬聚氯乙烯管PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m |  | 713.11 |  | 9.74 | 6945.69 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 1.名称：绝缘电线BV2.5 2.配线形式：管内穿线 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 216.68 |  | 41.54 | 9000.89 |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.名称：绝缘电线BV6 2.配线形式：管内穿线 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 63.49 |  | 6.45 | 409.51 |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m |  | 50 |  | 126.97 | 6348.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 33084.73 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 33084.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | m |  | 40 |  | 96.82 | 3872.8 |  |
| 9 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 | 系统 |  | 1 |  | 599.07 | 599.07 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 37556.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4471.87 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 37556.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL1-1 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | － |  | 81.96 | 938.43 |  |  | 94.25 | 82.00 | 1102.39 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 | 台 | 1 |  | 81.96 | 53.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0006 | 配电箱AL1-1 | 台 | 1 |  |  | 884.96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412002001 | 吸顶式防水防尘灯60W 1.名称：吸顶式防水防尘灯60W 2.型号 3.规格 4.安装形式 | 套 | － |  | 26.71 | 81.12 |  |  | 30.72 | 26.73 | 134.56 |
|  | 4-14-229 | 防尘防水灯安装 吸顶式 | 套 | 1 |  | 23.04 | 2.48 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0008 | 吸顶式防水防尘灯60W | 套 | 1.01 |  |  | 75.97 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 |  | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0003 | 接线盒 | 个 | 1.02 |  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 | － |  | 12.16 | 17.81 |  |  | 13.98 | 12.16 | 42.13 |
|  | 4-14-353 | 跷板暗开关(单控) 三联 | 套 | 1 |  | 8.16 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0007 | 三联开关 | 只 | 1.02 |  |  | 14.44 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | 10个 | 0.1 |  | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0003 | 接线盒 | 个 | 1.02 |  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 1.名称：暗敷设硬聚氯乙烯管PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | － |  | 3.92 | 1.70 |  | 0.20 | 4.50 | 3.92 | 9.74 |
|  | 4-12-156 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径15mm以下 | 100m | 0.01 |  | 3.92 | 0.19 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc6_0009 | 硬聚氯乙烯管PVC16 | m | 1.061 |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 1.名称：绝缘电线BV2.5 2.配线形式：管内穿线 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － |  | 9.72 | 22.09 |  |  | 11.18 | 9.73 | 41.54 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m 单线 | 0.1 |  | 9.72 | 1.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc6_0004 | 绝缘电线BV2.5 | m | 11.6 |  |  | 20.53 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.名称：绝缘电线BV6 2.配线形式：管内穿线 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － |  | 0.76 | 4.93 |  |  | 0.87 | 0.76 | 6.45 |
|  | 4-13-10 | 管内穿线 动力穿线 铝芯截面 6mm2 以下 | 100m 单线 | 0.01 |  | 0.76 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0005 | 绝缘电线BV6 | m | 1.05 |  |  | 4.83 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | － |  | 5.20 | 116.47 |  | 0.10 | 5.98 | 5.20 | 126.97 |
|  | 4-9-133 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2 以下 | 100m | 0.01 |  | 5.20 | 0.28 |  | 0.10 |  |  |  |
|  | zc6_0001 | 电缆YJV22-5*25 | m | 1.01 |  |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称 2.材质 3.规格 4.敷设方式 | m | － |  | 9.50 | 76.05 |  | 1.76 | 10.93 | 9.51 | 96.82 |
|  | 4-9-32 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 150mm以下 | 10m | 0.1 |  | 9.50 | 3.13 |  | 1.76 |  |  |  |
|  | zc6_0002 | 钢管SC150 | m | 1.03 |  |  | 72.92 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 | 系统 | － |  | 277.56 | 2.37 |  | 41.45 | 319.19 | 277.69 | 599.07 |
|  | 4-16-35 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供 电 (综合) | 系统 | 1 |  | 277.56 | 2.37 |  | 41.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1053.18 |
| 合计 |  |  |  | 1053.18 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 9037.34 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 324.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.5 | 112.97 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 55 | 62.13 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 32 | 36.15 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 255.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.1 | 75.91 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 55 | 41.75 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 32 | 24.29 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 341.11 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.8 | 101.22 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 55 | 55.67 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 32 | 32.39 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 132.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 1.2 | 27.11 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 55 | 14.91 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 32 | 8.68 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1053.18 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 317.21 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 174.46 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 101.51 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 65.4984 |  | 138.00 | 138.00 |  | 9038.78 | 120.00 |  |  | 7859.81 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 2.0136 | 13 | 5.20 | 5.88 |  | 10.47 | 4.25 |  | 4.80 | 8.56 |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.6205 | 13 | 5.34 | 6.03 |  | 3.31 | 5.11 |  | 5.77 | 3.17 |  |  |  |
| 5 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 19.9100 | 13 | 5.35 | 6.04 |  | 106.52 | 5.11 |  | 5.77 | 101.74 |  |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.1900 | 13 | 5.84 | 6.60 |  | 1.11 | 5.11 |  | 5.77 | 0.97 |  |  |  |
| 7 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 2.0040 | 13 | 3.98 | 4.50 |  | 7.98 | 4.48 |  | 5.06 | 8.98 |  |  |  |
| 8 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | 13 | 4.65 | 5.26 |  | 0.70 | 5.50 |  | 6.21 | 0.83 |  |  |  |
| 9 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.1725 | 13 | 21.84 | 24.68 |  | 3.77 | 13.41 |  | 15.15 | 2.31 |  |  |  |
| 10 | 02270001 | 白布 | kg | 0.1900 | 13 | 6.94 | 7.84 |  | 1.32 | 7.44 |  | 8.41 | 1.41 |  |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 4.6041 | 13 | 8.65 | 9.77 |  | 39.83 | 6.19 |  | 7.00 | 28.50 |  |  |  |
| 12 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 196.5600 | 13 | 0.04 | 0.05 |  | 7.86 | 0.03 |  | 0.03 | 5.90 |  |  |  |
| 13 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 39.5200 | 13 | 0.07 | 0.08 |  | 2.77 | 0.05 |  | 0.06 | 1.98 |  |  |  |
| 14 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5)× (15～50) | 套 | 128.5200 | 13 | 0.05 | 0.06 |  | 6.43 | 0.03 |  | 0.03 | 3.86 |  |  |  |
| 15 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | 13 | 0.44 | 0.50 |  | 1.80 | 0.49 |  | 0.55 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 159.7450 | 13 | 0.34 | 0.38 |  | 54.31 | 0.39 |  | 0.44 | 62.30 |  |  |  |
| 17 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.1600 | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 0.98 | 6.50 |  | 7.35 | 1.04 |  |  |  |
| 18 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 7.1311 | 13 | 0.43 | 0.49 |  | 3.07 | 0.50 |  | 0.56 | 3.57 |  |  |  |
| 19 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.5000 | 13 | 0.78 | 0.88 |  | 0.39 | 0.85 |  | 0.96 | 0.43 |  |  |  |
| 20 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 2.4040 | 13 | 8.67 | 9.80 |  | 20.84 | 9.58 |  | 10.82 | 23.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 1.4262 | 13 | 17.70 | 20.00 |  | 25.24 | 18.08 |  | 20.43 | 25.79 |  |  |  |
| 22 | 03130515 | 焊锡 | kg | 4.3836 | 13 | 34.51 | 39.00 |  | 151.28 | 36.37 |  | 41.10 | 159.43 |  |  |  |
| 23 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.2167 | 13 | 15.04 | 17.00 |  | 3.26 | 14.68 |  | 16.59 | 3.18 |  |  |  |
| 24 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | 13 | 6.28 | 7.10 |  | 0.16 | 6.64 |  | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 25 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | 13 | 13.27 | 15.00 |  | 0.40 | 12.65 |  | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 26 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 6.4080 | 13 | 6.58 | 7.43 |  | 42.16 | 7.14 |  | 8.07 | 45.75 |  |  |  |
| 27 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0100 | 13 | 11.68 | 13.20 |  | 0.12 | 14.16 |  | 16.00 | 0.14 |  |  |  |
| 28 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0575 | 13 | 6.94 | 7.84 |  | 0.40 | 6.64 |  | 7.50 | 0.38 |  |  |  |
| 29 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 11.2655 | 13 | 6.77 | 7.65 |  | 76.27 | 8.19 |  | 9.26 | 92.26 |  |  |  |
| 30 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | 13 | 37.17 | 42.00 |  | 15.24 | 87.94 |  | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 31 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0290 | 13 | 7.96 | 9.00 |  | 0.23 | 7.97 |  | 9.01 | 0.23 |  |  |  |
| 32 | 14390001 | 氧气 | m3 | 3.6040 | 9 | 5.35 | 5.83 |  | 19.28 | 7.01 |  | 7.64 | 25.26 |  |  |  |
| 33 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.0800 | 9 | 14.61 | 15.92 |  | 15.78 | 17.36 |  | 18.92 | 18.75 |  |  |  |
| 34 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | 13 | 5.49 | 6.20 |  | 0.55 | 6.50 |  | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 35 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1200 | 13 | 12.76 | 14.42 |  | 1.53 | 16.08 |  | 18.17 | 1.93 |  |  |  |
| 36 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1300 | 13 | 11.74 | 13.27 |  | 1.53 | 21.68 |  | 24.50 | 2.82 |  |  |  |
| 37 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 5.5249 | 13 | 7.56 | 8.54 |  | 41.77 | 8.85 |  | 10.00 | 48.90 |  |  |  |
| 38 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | 13 | 4.25 | 4.80 |  | 2.13 | 6.12 |  | 6.92 | 3.06 |  |  |  |
| 39 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 51.2820 | 13 | 1.59 | 1.80 |  | 81.54 | 1.96 |  | 2.22 | 100.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | m | 0.2400 | 13 | 1.35 | 1.53 |  | 0.32 | 1.63 |  | 1.84 | 0.39 |  |  |  |
| 41 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 11.6090 | 13 | 1.62 | 1.83 |  | 18.81 | 1.88 |  | 2.12 | 21.82 |  |  |  |
| 42 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 159.7450 | 13 | 0.08 | 0.09 |  | 12.78 | 0.19 |  | 0.22 | 30.35 |  |  |  |
| 43 | 29060085 | 铝压接管 φ10 | 个 | 1.9364 | 13 | 1.42 | 1.60 |  | 2.75 | 1.84 |  | 2.08 | 3.56 |  |  |  |
| 44 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | 13 | 1.61 | 1.82 |  | 3.27 | 1.81 |  | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 45 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 66.1500 | 13 | 0.62 | 0.70 |  | 41.01 | 0.65 |  | 0.73 | 43.00 |  |  |  |
| 46 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.0240 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.02 | 0.80 |  | 0.90 | 0.02 |  |  |  |
| 47 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 2.8750 | 13 | 1.46 | 1.65 |  | 4.20 | 1.38 |  | 1.56 | 3.97 |  |  |  |
| 48 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 15.04 | 16.98 |  | 15.04 | 16.80 |  | 18.94 | 16.80 |  |  |  |
| 49 | J302 | 柴油 | kg |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 50 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 51 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 1.6820 |  | 4.11 | 4.64 |  | 6.91 | 4.11 |  | 4.64 | 6.91 |  |  |  |
| 52 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 0.7890 |  | 9.61 | 10.63 |  | 7.58 | 9.61 |  | 10.63 | 7.58 |  |  |  |
| 53 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 0.7890 |  | 17.06 | 18.98 |  | 13.46 | 17.06 |  | 18.98 | 13.46 |  |  |  |
| 54 | 873152014 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.8410 |  | 16.04 | 17.83 |  | 13.49 | 16.04 |  | 17.83 | 13.49 |  |  |  |
| 55 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0050 |  | 628.87 | 658.77 |  | 3.14 | 586.37 |  | 658.77 | 2.93 |  |  |  |
| 56 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0050 |  | 400.21 | 429.27 |  | 2.00 | 382.50 |  | 429.27 | 1.91 |  |  |  |
| 57 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1200 |  | 23.98 | 26.11 |  | 2.88 | 23.98 |  | 26.11 | 2.88 |  |  |  |
| 58 | 990756020 | 钢材电动煨弯机 500～ 1800mm | 台班 | 0.2200 |  | 83.80 | 93.10 |  | 18.44 | 83.80 |  | 93.10 | 18.44 |  |  |  |
| 59 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.7600 |  | 64.60 | 70.94 |  | 49.10 | 64.60 |  | 70.94 | 49.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 3.5656 |  | 40.21 | 42.94 |  | 143.37 | 40.21 |  | 42.94 | 143.37 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10149.68 | － |  | － | 9069.69 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 电缆YJV22-5*25 | m | 50.50 |  | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 5809.52 |
| 2 | 钢管SC150 | m | 41.20 |  | 13 |  | 70.80 | 80.00 | 2916.96 |
| 3 | 接线盒 | 个 | 83.64 |  | 13 |  | 1.33 | 1.50 | 111.24 |
| 4 | 绝缘电线BV2.5 | m | 2513.43 |  | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 4448.77 |
| 5 | 绝缘电线BV6 | m | 66.66 |  | 13 |  | 4.60 | 5.20 | 306.66 |
| 6 | 配电箱AL1-1 | 台 | 1.00 |  | 13 |  | 884.96 | 1000.00 | 884.96 |
| 7 | 三联开关 | 只 | 19.38 |  | 13 |  | 14.16 | 16.00 | 274.42 |
| 8 | 吸顶式防水防尘灯60W | 套 | 63.63 |  | 13 |  | 75.22 | 85.00 | 4786.25 |
| 9 | 硬聚氯乙烯管PVC16 | m | 756.40 |  | 13 |  | 1.42 | 1.60 | 1074.08 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20612.86 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇东岳庄村(原刘岭村)股份经济合作社贮藏窖建设工程--安装PS |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 38609.78 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 38609.78 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3229.71 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2374.5 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 1355.2 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.29 | 111.97 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.59 | 227.8 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.76 | 679.53 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 586.87 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 227.8 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 40.54 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 3765.55 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6995.26 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |