| 单项工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心卫生院-建筑-审 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心卫生院-装饰-审 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心卫生院-室外-审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心卫生院给排水-审 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心卫生院电气-审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 |  | m2 | 163.2 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002002 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 660.96 |  |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：详见设计 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 123.25 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 73.86 |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU20 2.基础类型 3砂浆强度等级：:M7.5 4.防潮层材料种类：20厚水泥砂浆加5%防水 粉 |  | m3 | 26.15 |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240厚烧结煤 矸石实心砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 |  | m3 | 73.78 |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 9.7 |  |  |  |  |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 23.71 |  |  |  |  |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.07 |  |  |  |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：地圈梁 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 5.98 |  |  |  |  |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.25 |  |  |  |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.46 |  |  |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 1.32 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 22.87 |  |  |  |  |
| 15 | 010507001001 | 散水 细石混凝土散水，宽度为600，具体做法详 见L13J1-散2 |  | m2 | 27.22 |  |  |  |  |
| 16 | 010507001002 | 坡道 1.L13J12，详见设计 |  | m2 | 6.48 |  |  |  |  |
| 17 | 011503001001 | 坡道栏杆 L13J12 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 18 | 010507004001 | 台阶 台2，详见设计 |  | m2 | 9.6 |  |  |  |  |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 ≤φ10 |  | t | 2.405 |  |  |  |  |
| 20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 ≤φ18 |  | t | 1.569 |  |  |  |  |
| 21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 箍筋≤φ10 |  | t | 0.345 |  |  |  |  |
| 22 | 010802001001 | 成品平开门 1000*2100 |  | m2 | 18.9 |  |  |  |  |
| 23 | 010802001002 | 成品玻璃双开门 1.规格：1800*2400 2.含防盗门棂 |  | m2 | 4.32 |  |  |  |  |
| 24 | 010807001001 | 成品钢化玻璃窗 1、所有窗子必须设置防盗棂，加设窗帘， 规格、样式、材料甲方自定。 2、所有外门窗均采用中空玻璃(5+9+5)(空 气) 具体详见设计 |  | m2 | 3.24 |  |  |  |  |
| 25 | 010807001002 | 成品推拉窗 1、所有窗子必须设置防盗棂，加设窗帘， 规格、样式、材料甲方自定。 2、所有外门窗均采用中空玻璃(5+9+5)(空 气) 具体详见设计 |  | m2 | 32.58 |  |  |  |  |
| 26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.4厚SBS防水卷材一道 |  | m2 | 161.78 |  |  |  |  |
| 27 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1: 2.5水泥砂浆抹平压光，1m×1m分 格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.30厚C20细石混凝土找平层 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 146.59 |  |  |  |  |
| 28 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：UPVC雨水管， φ110mm 2.雨水斗品种、规格：UPVC雨水口 |  | m | 7.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 聚氯乙烯板地面 具体做法详见L13J1地209 用于室内地面 |  | m2 | 130.29 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 陶瓷锦砖地面 具体做法详见L13J1地202F 用于卫生间地面 |  | m2 | 3.48 |  |  |  |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：用于走廊处及公共厅， 150mm 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 |  | m | 28.44 |  |  |  |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 陶瓷锦砖墙面 具体做法详见L13J1-内墙7-A 治疗室全部、其他房间墙面1.8米 |  | m2 | 179.15 |  |  |  |  |
| 5 | 011204003002 | 块料墙面 陶瓷锦砖防水墙面 具体做法详见L13J1-内墙7-AF 用于卫生室 |  | m2 | 22.13 |  |  |  |  |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 内墙抹灰，刷乳胶漆 |  | m2 | 250.15 |  |  |  |  |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 涂料外墙 具体做法详见L13J1-外墙6-A |  | m2 | 201.09 |  |  |  |  |
| 8 | 011407002001 | 水泥砂浆涂料顶棚 具体做法详见L13J1-棚2 |  | m2 | 187.48 |  |  |  |  |
| 9 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 9.6 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 砼地面拆除 拆除原有室外混凝土地面20*15m，厚度15cm ，清理并外运，运距综合考虑 |  | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 45 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度：20cm 4.基底为素土夯实。 |  | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 4 | 040504008001 | 整体化粪池 成品化粪池，容积为6立方米，覆土厚度为 60cm |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B003 | 出外墙管道挖填土方 1、名称：管道挖填土方（给水、排水） 2、本工程量为实体工程量 |  | m3 | 30.6 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：冷水用PP-R聚丙烯塑料管材 及管件，De32 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设 计说明 7.警示带形式 |  | m | 1.86 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：冷水用PP-R聚丙烯塑料管材 及管件，De25 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设 计说明 7.警示带形式 |  | m | 13.17 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：聚丙烯PB热水专用管，De20 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设 计说明 7.警示带形式 |  | m | 13.22 |  |  |  |  |
| 5 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型：一般穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：介质管道DN50 4.填料材质：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯 乙烯泡沫塑料板等 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质： 2.规格、类型：洗手盆（含水龙头） 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量： |  | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 031004006001 | 大便器 1.材质： 2.规格、类型：蹲便器 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管De110 4.连接形式：粘接 |  | m | 1.86 |  |  |  |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管De75 4.连接形式：粘接 |  | m | 12.8 |  |  |  |  |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管De50 4.连接形式：粘接 |  | m | 8.52 |  |  |  |  |
| 11 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型：一般穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：介质管道De110 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质：地漏， 2.型号、规格：DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：照明配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式:底部距地1.5m嵌墙安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 1.名称：SC40 2.材质 3.规格 4.配置形式：埋地 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 4.8 |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号：YJV-5*10 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 6.3 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 1.名称:JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 247.68 |  |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 269.02 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 474.01 |  |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：防水防尘灯 2.型号：22W 3.规格 4.类型：吸顶安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030412001002 | 荧光灯 1.名称：双管荧光灯 2.型号：2*36W 3.类型：吸顶安装 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯 2.型号：22W 3.规格 4.类型 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 1.名称;双联单控开关 2.材质： 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联单控开关 2.材质： 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 12 | 030404035001 | 插座 1.名称：普通五孔插座 2.材质 3.规格：250V,10A 4.安装方式:距地0.3m，暗装 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 13 | 030404035002 | 插座 1.名称:空调挂机插座 2.材质： 3.规格：250V 16A 4.安装方式:暗装，距地2米 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质: 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 49 |  |  |  |  |
| 15 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢，屋面接闪带沿屋面混 凝构件及女儿墙明装 详见L13D10-P33 3.规格： 4.安装形式 5.混凝土块标号 |  | m | 51.54 |  |  |  |  |
| 16 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 17 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 MEB |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 在室外距地面0.5米处设测试连接板 作法详见L13D10-P77 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 030411001002 | 配管 1.名称：SC40 2.材质 3.规格 4.配置形式：埋地 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 030411001003 | 配管 1.名称:SC50 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 4.8 |  |  |  |  |
| 21 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:单孔信息插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 22 | 030502012002 | 信息插座 1.名称：电话插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：总配线架FD 2.型号： 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：UTP6e 2.规格： 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | 55.58 |  |  |  |  |
| 25 | 030411001005 | 配管 1.名称:JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 55.58 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |