| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西牛庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | 2050 |  |  |  |  |
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | 2050 |  |  |  |  |
| 3 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | 2050 |  |  |  |  |
|  |  | 东郭村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 5 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 白庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 黏层、封层 1.材料品种：石油沥青 2.喷油量：1kg/m2 |  | m2 | 2100 |  |  |  |  |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径：3cm 4.掺和料： 5.厚度：3cm |  | m2 | 2100 |  |  |  |  |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径：2cm 4.掺和料： 5.厚度：2cm |  | m2 | 2100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 蒋屯村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：原有旧路面 2.范围 |  | m2 | 230.35 |  |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：油膏，缝宽6mm，缝深5cm |  | m2 | 230.35 |  |  |  |  |
|  |  | 东双村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：拆除后的旧路面基层 2.范围 |  | m2 | 214.42 |  |  |  |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料：油膏，缝宽6mm，缝深5cm |  | m2 | 214.42 |  |  |  |  |
| 14 | 04B001 | 拆除水泥花砖地面 |  | m2 | 214.42 |  |  |  |  |
| 15 | 04B002 | 垃圾外运 垃圾外运10km |  | m3 | 10.72 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇基础设施建设项目（西牛庄村、白庄村、蒋屯村、东双村、东郭村）-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.74 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-21 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |