| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程 |  | 787408.42 |  |  |  |  | 45984.24 |
| 合计 |  |  | 787408.42 |  |  |  |  | 45984.24 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 787408.42 |  |  |  |  | 45984.24 |
|  | 邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  | 697316.82 |  |  |  |  | 40928.76 |
|  | 邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  | 90091.6 |  |  |  |  | 5055.48 |
| 合计 |  |  | 787408.42 |  |  |  |  | 45984.24 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 585254.08 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 585254.08 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 13557.36 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 12795.85 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 761.51 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 40928.76 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 57576.62 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 697316.82 |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.部位：房屋及大棚及道路 |  | m2 | 3216 |  | 1.41 | 4534.56 |  |
| 2 |  | 大棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度;30cm 3.弃土运距 |  | m3 | 40.8 |  | 15.08 | 615.26 |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.基础类型：砖基础 |  | m3 | 30.192 |  | 399.92 | 12074.38 |  |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：600×200× 240 2.墙体类型：大棚挡墙（600厚） 3.砂浆强度等级 |  | m3 | 522.86 |  | 454.59 | 237686.93 |  |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 21.6 |  | 755.19 | 16312.1 |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋（HRB400） φ10 |  | t | 0.888 |  | 5890.25 | 5230.54 |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋φ6 |  | t | 0.401 |  | 6810.72 | 2731.1 |  |
| 9 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：32*1.7及25*1.4钢管之 间琴弦式拉杆10号钢筋 2.屋架跨度、安装高度：1m间距 3.材料：热镀锌钢管 |  | t | 8.295 |  | 11004 | 91278.18 |  |
| 10 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 2.187 |  | 4407.41 | 9639.01 |  |
| 11 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚 复合泡沫板 2.粘结材料种类、做法：粘结剂点粘 |  | m2 | 216 |  | 48.17 | 10404.72 |  |
| 12 | 01B001 | 上下放风口 1.大棚上下放风口 |  | 套 | 8 |  | 300 | 2400 |  |
| 13 | 01B002 | 保温被 1.上面防雨布，里面双层毛毡 |  | m2 | 2820 |  | 12.5 | 35250 |  |
| 14 | 01B003 | 卷帘机 1.卷帘机 |  | 台 | 4 |  | 1200 | 4800 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 432956.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 432956.78 |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 01B004 | 卷帘机壁管 1.卷帘机壁管 |  | m | 180 |  | 25 | 4500 |  |
| 16 | 01B005 | 压膜槽簧 1.压膜槽簧 |  | m | 1200 |  | 3.5 | 4200 |  |
| 17 | 01B006 | 压膜线 1.压膜线 |  | m | 2640 |  | 0.25 | 660 |  |
| 18 | 01B007 | 大棚薄膜 1.大棚薄膜 |  | m2 | 2820 |  | 1.9 | 5358 |  |
| 19 | 01B008 | 卷膜器 1.卷膜器 |  | 台 | 8 |  | 55 | 440 |  |
| 20 | 01B009 | 卷膜杆 1.卷膜杆 |  | m | 360 |  | 15 | 5400 |  |
| 21 | 01B010 | 防虫网 1.防虫网 |  | m2 | 270 |  | 4 | 1080 |  |
| 22 | 01B011 | 荷兰网 1.荷兰网 |  | m2 | 324 |  | 4 | 1296 |  |
| 23 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：12cm 2.混凝土强度等级:c25 |  | m2 | 840 |  | 58.36 | 49022.4 |  |
|  |  | 新建房屋（耳房、办公室、储物室等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度;30cm 3.弃土运距 |  | m3 | 12 |  | 15.08 | 180.96 |  |
| 25 | 010514002001 | 其他构件 1.构件类型:原场区内石板做混凝土基础 |  | m3 | 6 |  | 86.21 | 517.26 |  |
| 26 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：砖基础 |  | m3 | 4.49 |  | 399.92 | 1795.64 |  |
| 27 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级600*250*200 2.墙体类型：新建房屋（250厚）、墙高3m 、墙脊高3.4m 3.砂浆强度等级 |  | m3 | 55.04 |  | 454.59 | 25020.63 |  |
| 28 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级240*200*600 2.墙体类型：耳房（200厚）、墙高2.7m 3.砂浆强度等级 |  | m3 | 16.15 |  | 454.59 | 7341.63 |  |
| 29 | 010512001001 | 平板 1.混凝土强度等级：商品混凝土c20 |  | m3 | 3.844 |  | 544.33 | 2092.4 |  |
| 30 | 010606002002 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:40*60*2镀锌方管 |  | t | 0.722 |  | 4407.41 | 3182.15 |  |
| 31 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:40*60*2镀锌方管 |  | t | 0.061 |  | 11004 | 671.24 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 112758.31 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 545715.09 |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格:100厚彩钢夹芯板（岩棉 防火） |  | m2 | 181.62 |  | 130.61 | 23721.39 |  |
| 33 | 01B020 | 铝合金门 1.铝合金门 2.尺寸：800mm*1900mm*4+1650mm*2400mm*4 |  | m2 | 21.92 |  | 380 | 8329.6 |  |
| 34 | 01B021 | 铝合金窗 1.铝合金窗 2.尺寸： 1200mm*2000mm*4+1000mm*1600mm*7 |  | m2 | 20.8 |  | 360 | 7488 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 39538.99 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 585254.08 |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 12795.85 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 761.51 |
| 合计 |  |  |  | 13557.36 |
| 日期：2023-04-19 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 176306.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 247.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 1123.96 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 12 | 134.88 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 10 | 112.4 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 211.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 960.87 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 12 | 115.3 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 10 | 96.09 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 282.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 1282.63 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 12 | 153.92 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 10 | 128.26 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 20.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 93.92 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 12 | 11.27 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 10 | 9.39 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 761.51 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 3461.38 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 415.37 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 346.14 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 11295.85 | 11295.85 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12795.85 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 1407.8404 |  |  | 128.00 | 128.00 | 180203.57 | 110.00 |  |  | 154862.44 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.9058 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 3607.17 | 3921.24 |  | 4431.00 | 3551.86 |  |  |  |
| 4 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.4090 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 1664.96 | 3668.14 |  | 4145.00 | 1500.27 |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 111.8333 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 628.50 | 5.11 |  | 5.77 | 571.47 |  |  |  |
| 6 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 13.1966 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 77.86 | 5.11 |  | 5.77 | 67.43 |  |  |  |
| 7 | 01210014 | 角钢 L(70～80)×(4～10) | t | 6.7266 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 25299.15 | 3730.09 |  | 4215.00 | 25090.82 |  |  |  |
| 8 | 01210018 | 角钢 L(100～140)×(80～ 90)×(6～14) | t | 0.5097 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 1939.57 | 3730.09 |  | 4215.00 | 1901.23 |  |  |  |
| 9 | 01290061 | 中厚钢板 δ8～10 | t | 1.6210 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 6455.31 | 4476.11 |  | 5058.00 | 7255.77 |  |  |  |
| 10 | 01290245~1 | 彩钢夹芯板(岩棉成品) 100 厚 | m2 | 190.7010 |  | 13 | 101.77 | 115.00 | 19407.64 | 88.50 |  | 100.00 | 16877.04 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1075.1732 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1999.82 | 2.19 |  | 2.47 | 2354.63 |  |  |  |
| 12 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 17.8416 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 758.27 | 44.96 |  | 50.80 | 802.16 |  |  |  |
| 13 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 2.1726 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 13.51 | 5.21 |  | 5.89 | 11.32 |  |  |  |
| 14 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 12.7134 |  | 13 | 10.63 | 12.01 | 135.14 | 11.34 |  | 12.81 | 144.17 |  |  |  |
| 15 | 03010141 | 螺栓 | kg | 14.5394 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 49.58 | 3.35 |  | 3.79 | 48.71 |  |  |  |
| 16 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 7.6280 |  | 13 | 148.24 | 167.51 | 1130.77 | 143.19 |  | 161.80 | 1092.25 |  |  |  |
| 17 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 628.3501 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 6007.03 | 8.89 |  | 10.05 | 5586.03 |  |  |  |
| 18 | 03150011 | 钢丸 | kg | 125.3400 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 365.99 | 2.92 |  | 3.30 | 365.99 |  |  |  |
| 19 | 03150139 | 圆钉 | kg | 54.0522 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 301.61 | 6.88 |  | 7.78 | 371.87 |  |  |  |
| 20 | 03150903 | 铁件 | kg | 17.6353 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 84.30 | 5.75 |  | 6.50 | 101.40 |  |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03150907 | 垫铁 | kg | 67.6057 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 331.94 | 4.75 |  | 5.37 | 321.13 |  |  |  |
| 22 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 194.17 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  |  | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 0.42 |  | 0.48 |  |  |  |  |
| 24 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 18.3925 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 13571.09 | 320.39 |  | 330.00 | 5892.77 |  |  |  |
| 25 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | m3 | 25.7817 |  | 3 | 660.19 | 680.00 | 17020.82 | 320.39 |  | 330.00 | 8260.20 |  |  |  |
| 26 | 04150015 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240 | m3 | 67.3743 |  | 3 | 250.49 | 258.00 | 16876.59 | 200.00 |  | 206.00 | 13474.86 |  |  |  |
| 27 | 04150015~1 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240 | m3 | 494.8347 |  | 3 | 250.49 | 258.00 | 123951.14 | 200.00 |  | 206.00 | 98966.94 |  |  |  |
| 28 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 8.5906 |  | 13 | 15.93 | 18.00 | 136.85 | 22.07 |  | 24.94 | 189.59 |  |  |  |
| 29 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0167 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 23.75 | 1660.09 |  | 1809.50 | 27.72 |  |  |  |
| 30 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.2856 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 420.82 | 1858.41 |  | 2100.00 | 530.76 |  |  |  |
| 31 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.1214 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 207.35 | 1830.97 |  | 2069.00 | 222.28 |  |  |  |
| 32 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0251 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 41.36 | 1769.91 |  | 2000.00 | 44.42 |  |  |  |
| 33 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.1420 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 303.10 | 1954.78 |  | 2208.90 | 277.58 |  |  |  |
| 34 | 05250015 | 杉杆 φ12×2.5m | m3 | 0.0029 |  | 13 | 831.29 | 939.36 | 2.41 | 1610.62 |  | 1820.00 | 4.67 |  |  |  |
| 35 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 1.0987 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 1725.20 | 3185.84 |  | 3600.00 | 3500.28 |  |  |  |
| 36 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 45.4566 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 933.22 | 27.88 |  | 31.50 | 1267.33 |  |  |  |
| 37 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 38 | 14030007 | 汽油 | kg | 25.0680 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 153.17 | 8.19 |  | 9.26 | 205.31 |  |  |  |
| 39 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 14.4000 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 42.91 | 4.65 |  | 5.25 | 66.96 |  |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 14390001 | 氧气 | m3 | 56.7373 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 303.54 | 7.01 |  | 7.64 | 397.73 |  |  |  |
| 41 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 24.5666 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 351.06 | 15.80 |  | 17.22 | 388.15 |  |  |  |
| 42 | 14410105 | 保温板粘结剂 | kg | 474.3360 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 768.42 | 2.63 |  | 2.97 | 1247.50 |  |  |  |
| 43 | 15130009 | 聚苯乙烯泡沫板 δ100 | m2 | 220.3200 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 6823.31 | 36.00 |  | 40.68 | 7931.52 |  |  |  |
| 44 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 43.2000 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 169.34 | 3.93 |  | 4.44 | 169.78 |  |  |  |
| 45 | 34110003 | 水 | m3 | 146.1320 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 929.40 | 6.60 |  | 6.80 | 964.47 |  |  |  |
| 46 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 44.1806 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 1368.27 | 46.09 |  | 52.08 | 2036.28 |  |  |  |
| 47 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.2507 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 430.40 | 1863.72 |  | 2106.00 | 467.23 |  |  |  |
| 48 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 60.5337 |  |  | 377.59 | 395.90 | 22856.92 | 340.24 |  | 340.24 | 20595.99 |  |  |  |
| 49 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 8.3185 |  |  | 350.97 | 368.83 | 2919.54 | 298.85 |  | 314.84 | 2485.98 |  |  |  |
| 50 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0043 |  |  | 544.30 | 584.97 | 2.34 | 401.24 |  | 401.24 | 1.73 |  |  |  |
| 51 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.5124 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 785.86 | 1197.61 |  | 1330.64 | 613.66 |  |  |  |
| 52 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 25.7450 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 10498.04 | 350.00 |  | 360.50 | 9010.75 |  |  |  |
| 53 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 101.8080 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 42502.80 | 360.00 |  | 370.80 | 36650.88 |  |  |  |
| 54 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 55 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 56 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0095 |  |  | 834.41 | 890.68 | 7.93 | 834.41 |  | 890.68 | 7.93 |  |  |  |
| 57 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0950 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 103.21 | 1086.47 |  | 1183.07 | 103.21 |  |  |  |
| 58 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 4.1056 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 3843.79 | 936.23 |  | 1016.16 | 3843.79 |  |  |  |
| 59 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 2.9059 |  |  | 724.50 | 770.89 | 2105.32 | 724.50 |  | 770.89 | 2105.32 |  |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.8356 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 870.19 | 1041.39 |  | 1124.79 | 870.19 |  |  |  |
| 61 | 990309020 | 门式起重机 10t | 台班 | 3.7603 |  |  | 461.60 | 481.60 | 1735.75 | 461.60 |  | 481.60 | 1735.75 |  |  |  |
| 62 | 990309030 | 门式起重机 20t | 台班 | 1.4206 |  |  | 649.64 | 695.25 | 922.88 | 649.64 |  | 695.25 | 922.88 |  |  |  |
| 63 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.2452 |  |  | 206.55 | 213.02 | 50.65 | 206.55 |  | 213.02 | 50.65 |  |  |  |
| 64 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 2.3397 |  |  | 86.37 | 92.95 | 202.08 | 86.37 |  | 92.95 | 202.08 |  |  |  |
| 65 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3762 |  |  | 207.80 | 212.63 | 78.17 | 207.80 |  | 212.63 | 78.17 |  |  |  |
| 66 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 8.5849 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1737.93 | 202.44 |  | 203.74 | 1737.93 |  |  |  |
| 67 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 8.0640 |  |  | 7.74 | 8.49 | 62.42 | 7.74 |  | 8.49 | 62.42 |  |  |  |
| 68 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.6690 |  |  | 8.02 | 8.84 | 13.39 | 8.02 |  | 8.84 | 13.39 |  |  |  |
| 69 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.3716 |  |  | 45.10 | 49.26 | 16.76 | 45.10 |  | 49.26 | 16.76 |  |  |  |
| 70 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.5909 |  |  | 27.15 | 29.24 | 16.04 | 27.15 |  | 29.24 | 16.04 |  |  |  |
| 71 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.4752 |  |  | 28.23 | 30.97 | 13.41 | 28.23 |  | 30.97 | 13.41 |  |  |  |
| 72 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0864 |  |  | 54.45 | 60.74 | 4.70 | 54.45 |  | 60.74 | 4.70 |  |  |  |
| 73 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 1.1698 |  |  | 22.25 | 24.86 | 26.03 | 22.25 |  | 24.86 | 26.03 |  |  |  |
| 74 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.1671 |  |  | 629.54 | 685.25 | 105.20 | 629.54 |  | 685.25 | 105.20 |  |  |  |
| 75 | 990733035 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 | 0.1671 |  |  | 2127.94 | 2353.83 | 355.58 | 2127.94 |  | 2353.83 | 355.58 |  |  |  |
| 76 | 990736020 | 刨边机 12000mm | 台班 | 0.2507 |  |  | 566.46 | 611.09 | 142.01 | 566.46 |  | 611.09 | 142.01 |  |  |  |
| 77 | 990749010 | 型钢剪断机 500mm | 台班 | 0.9192 |  |  | 280.66 | 291.72 | 257.98 | 280.66 |  | 291.72 | 257.98 |  |  |  |
| 78 | 990751010 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 | 0.9192 |  |  | 254.48 | 262.82 | 233.92 | 254.48 |  | 262.82 | 233.92 |  |  |  |
| 79 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 1.6712 |  |  | 380.63 | 427.33 | 636.11 | 380.63 |  | 427.33 | 636.11 |  |  |  |
| 80 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 22.2638 |  |  | 94.74 | 104.84 | 2109.27 | 94.74 |  | 104.84 | 2109.27 |  |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 38.0199 |  |  | 132.39 | 147.17 | 5033.45 | 132.39 |  | 147.17 | 5033.45 |  |  |  |
| 82 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 7.4369 |  |  | 28.22 | 30.65 | 209.87 | 28.22 |  | 30.65 | 209.87 |  |  |  |
| 83 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 7.4369 |  |  | 21.08 | 22.79 | 156.77 | 21.08 |  | 22.79 | 156.77 |  |  |  |
| 84 | 991003070 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 0.6685 |  |  | 403.94 | 450.10 | 270.03 | 403.94 |  | 450.10 | 270.03 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 537901.55 | － |  | － | 460092.15 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-建筑-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 598811.44 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 598811.44 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 40928.76 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 27665.09 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 14910.41 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 14012.19 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 898.22 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 3353.34 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 3892.27 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 5509.07 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 9101.93 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 3532.99 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 628.75 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 57576.62 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 98505.38 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 77239.53 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 77239.53 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 357.83 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 357.83 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 5055.48 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7438.76 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 90091.60 |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011101003001 | 混凝土楼地面 1.部位;新建房屋 2.面层厚度、混凝土强度等级：8cm厚c15混 凝土 |  | m2 | 189.29 |  | 37.32 | 7064.3 |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比：10厚1;3水泥砂 浆抹灰 |  | m2 | 2436.64 |  | 28.8 | 70175.23 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 77239.53 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 77239.53 |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 357.83 |
| 合计 |  |  |  | 357.83 |
| 日期：2023-04-19 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 47685.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 117.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 433.94 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15 | 65.09 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 12 | 52.07 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 105.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 391.02 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15 | 58.65 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 12 | 46.92 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 131.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 488.78 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15 | 73.32 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 12 | 58.65 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 3.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 11.59 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15 | 1.74 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 12 | 1.39 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 357.83 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1325.33 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 198.8 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 159.03 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.5689 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1608.82 | 110.00 |  |  | 1382.58 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 333.8197 |  |  | 138.00 | 138.00 | 46067.12 | 120.00 |  |  | 40058.36 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 20.7859 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 132.20 | 6.60 |  | 6.80 | 137.19 |  |  |  |
| 5 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 16.9590 |  |  | 544.30 | 584.97 | 9230.78 | 401.24 |  | 401.24 | 6804.63 |  |  |  |
| 6 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 25.4385 |  |  | 506.88 | 539.97 | 12894.27 | 380.00 |  | 380.00 | 9666.63 |  |  |  |
| 7 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 15.2946 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 6236.68 | 340.00 |  | 350.20 | 5200.16 |  |  |  |
| 8 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 9 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 5.3606 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1085.20 | 202.44 |  | 203.74 | 1085.20 |  |  |  |
| 10 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.2512 |  |  | 7.74 | 8.49 | 9.68 | 7.74 |  | 8.49 | 9.68 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77264.75 | － |  | － | 64344.43 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇小贾村日光温室大棚工程-装饰-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 77597.36 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 77597.36 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5055.48 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3336.7 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 1932.18 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 1815.78 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 116.4 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 93.12 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 77.6 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1233.8 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1179.48 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 457.82 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 81.48 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7438.76 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 12494.24 |
| 日期：2023-04-19 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |