|  | 邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |

| 工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  |  | 合计 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  | 105169.75 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  |  | 105169.75 |
| 2 | 措施项目 |  |  | 2483.82 |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  | 800.00 |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  | 1683.82 |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 8642.96 |
| 5 | 设备费 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  | 3488.90 |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  | 119785.43 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 04B001 | 机械整理护坡及边沟 挖除树根、清除杂草、边坡修整。 |  | m2 |  | 592 | 1.39 | 822.88 |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：管沟及挡墙土方开挖 2.挖土深度：≤2m 3.弃土运距 |  | m3 |  | 160 | 3.29 | 526.4 |
| 3 | 040103001002 | 沟底压实 1.密实度要求:基底压实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 |  | 234 | 1.49 | 348.66 |
| 4 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求：管沟夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 |  | 647.83 | 3.98 | 2578.36 |
| 5 | 040103002003 | 外运回填土 1.品种：管沟回填土 2.运距：≤1km |  | m3 |  | 487.83 | 7.04 | 3434.32 |
| 6 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层8cm厚 2.管座材质：钢筋混凝土管 3.规格：DN1500 4.接口方式：钢丝网水泥砂浆接口 5.铺设深度： 6.混凝土强度等级：C30 7.管道检验及试验要求 |  | m |  | 80 | 924.43 | 73954.4 |
| 7 | 040504001002 | 砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：M7.5水泥 砂浆240×115×53机砖 3.抹面要求：1：2.5水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格：C30砼盖板 7.井盖、井圈材质及规格：Ф700铸铁井盖 8.踏步材质、规格 9.防渗、防水要求 |  | 座 |  | 2 | 1857.46 | 3714.92 |
| 8 | 040201022001 | 挡墙砌筑 1.断面尺寸：挡土墙 2.基础、垫层：材料品种、厚度： 240×115×53机砖 3.砌体材料：砂浆砌筑 4.砂浆强度等级：M5.0 5.伸缩缝填塞 6.盖板材质、规格 |  | m3 |  | 23.2 | 534.69 | 12404.81 |
| 9 | 040201022002 | 挡墙抹灰 1.抹灰厚度：20mm 2.材料: 水泥抹灰砂浆 3.砂浆强度等级：1:2.5 |  | m2 |  | 250 | 29.54 | 7385 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 105169.75 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 105169.75 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 105169.75 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 04B001 | 机械整理护坡及边沟 挖除树根、清除杂草、边坡修整。 |  | m2 | － | 1.13 |  |  |  | 1.29 | 0.26 | 1.39 |
|  | 2-2-8 | 整修边坡 |  | 100m2 | 0.01 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：管沟及挡墙土方开挖 2.挖土深度：≤2m 3.弃土运距 |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 2.30 | 2.77 | 0.58 | 3.29 |
|  | 1-1-109 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 2.30 |  |  |  |
| 3 | 040103001002 | 沟底压实 1.密实度要求:基底压实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 1.06 |  |  | 0.15 | 1.35 | 0.28 | 1.49 |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.01 | 1.06 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 4 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求：管沟夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 0.94 |  |  | 2.33 | 3.40 | 0.71 | 3.98 |
|  | 1-1-218 | 机械松填土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.94 |  |  | 2.33 |  |  |  |
| 5 | 040103002003 | 外运回填土 1.品种：管沟回填土 2.运距：≤1km |  | m3 | － |  | 0.08 |  | 5.77 | 5.77 | 1.19 | 7.04 |
|  | 1-1-175 | 自卸汽车载重≤10t 运距≤1km |  | 100m3 | 0.01 |  | 0.08 |  | 5.77 |  |  |  |
| 6 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫 层8cm厚 2.管座材质：钢筋混凝土管 3.规格：DN1500 4.接口方式：钢丝网水泥砂浆接口 5.铺设深度： 6.混凝土强度等级：C30 7.管道检验及试验要求 |  | m | － | 86.60 | 786.05 |  | 26.04 | 124.41 | 25.74 | 924.43 |
|  | 6-1-11 | [预拌混凝土 C15]混凝土 垫层 |  | 10m3 | 0.016 | 9.49 | 72.12 |  |  |  |  |  |
|  | 6-2-62 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下 管 管径≤1500mm |  | 100m | 0.01 | 38.77 |  |  | 25.85 |  |  |  |
|  | zc1_0001 | Ф1500钢筋混凝土管 |  | m | 1.01 |  | 696.90 |  |  |  |  |  |
|  | 6-2-83 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]钢丝网水泥砂 浆抹带接口 120°混凝土基础 管径 ≤1500mm |  | 10个 口 | 0.049 | 38.34 | 17.03 |  | 0.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 040504001002 | 砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫 层 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级 ：M7.5水泥砂浆240×115×53机砖 3.抹面要求：1：2.5水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格：C30砼盖板 7.井盖、井圈材质及规格：Ф700铸 铁井盖 8.踏步材质、规格 9.防渗、防水要求 |  | 座 | － | 535.10 | 1173.23 |  | 19.32 | 627.15 | 129.81 | 1857.46 |
|  | 6-6-349 | [预拌混凝土 C15]非定型井 混凝土 流槽 |  | 10m3 | 0.024 | 27.26 | 105.92 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-352 | [砌筑水泥砂浆 M5.0]砖砌 矩形 井 室、井筒、井盖 |  | 10m3 | 0.162 | 292.27 | 567.61 |  | 14.42 |  |  |  |
|  | 6-6-366 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]砖墙 抹灰 井 内侧 |  | 100m2 | 0.055 | 122.19 | 57.13 |  | 4.63 |  |  |  |
|  | 6-6-381调 | [预拌混合砂浆 M7.5]井盖座 φ700 |  | 10套 | 0.1 | 53.35 | 17.71 |  | 0.27 |  |  |  |
|  | zc1_0002 | 井盖、井座 φ700 |  | 套 | 1 |  | 220.00 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-392 | [预拌混凝土 C30]井室盖板、过梁制 作 井室盖板 |  | 10m3 | 0.039 | 40.03 | 204.86 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040201022001 | 挡墙砌筑 1.断面尺寸：挡土墙 2.基础、垫层：材料品种、厚度： 240×115×53机砖 3.砌体材料：砂浆砌筑 4.砂浆强度等级：M5.0 5.伸缩缝填塞 6.盖板材质、规格 |  | m3 | － | 145.17 | 352.71 |  | 2.22 | 167.12 | 34.59 | 534.69 |
|  | 6-5-1 | [水泥砂浆 M5.0]墙身 砖砌 |  | 10m3 | 0.1 | 145.17 | 352.71 |  | 2.22 |  |  |  |
| 9 | 040201022002 | 挡墙抹灰 1.抹灰厚度：20mm 2.材料: 水泥抹灰砂浆 3.砂浆强度等级：1:2.5 |  | m2 | － | 14.74 | 10.55 |  | 0.65 | 17.39 | 3.60 | 29.54 |
|  | 6-5-27 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]渠道抹灰 砖 墙立面 |  | 100m2 | 0.01 | 14.74 | 10.55 |  | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001004 0 | 综合工日（市政) | 工日 |  | 161.5959 |  | 117.00 | 117.00 |  | 18906.72 | 103.00 |  | 16644.38 |
| 2 | 0209001 3 | 塑料薄膜 | m2 |  | 107.9398 | 13 | 1.86 | 2.10 |  | 200.77 | 2.19 | 2.47 | 236.39 |
| 3 | 0315050 3 | 钢丝网 0.3 | m2 |  | 37.2336 | 13 | 6.28 | 7.10 |  | 233.83 | 7.27 | 8.21 | 270.69 |
| 4 | 0413000 1 | 烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 | 千块 |  | 14.1859 | 3 | 737.86 | 760.00 |  | 10467.21 | 510.00 | 525.30 | 7234.81 |
| 5 | 1301007 1 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg |  | 1.9937 | 13 | 6.78 | 7.66 |  | 13.52 | 7.71 | 8.71 | 15.37 |
| 6 | 3411000 3 | 水 | m3 |  | 18.2828 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 116.28 | 6.60 | 6.80 | 120.67 |
| 7 | 3411000 9 | 电 | kW·h |  | 10.3735 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 8.30 | 1.00 | 1.13 | 10.37 |
| 8 | 8001001 1 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 |  | 5.6840 |  | 350.97 | 368.83 |  | 1994.91 | 298.85 | 314.84 | 1698.66 |
| 9 | 8001002 1 | 砌筑水泥砂浆 M5.0 | m3 |  | 0.7384 |  | 350.97 | 368.83 |  | 259.16 | 298.85 | 314.84 | 220.67 |
| 10 | 8001003 5 | 预拌混合砂浆 M7.5 | m3 |  | 0.0568 | 3 | 514.56 | 530.00 |  | 29.23 | 485.44 | 500.00 | 27.57 |
| 11 | 8001006 9 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 |  | 0.3824 | 3 | 524.27 | 540.00 |  | 200.48 | 490.29 | 505.00 | 187.49 |
| 12 | 8005001 1 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 |  | 7.0499 |  | 542.72 | 580.47 |  | 3826.12 | 475.96 | 510.84 | 3355.47 |
| 13 | 8021004 3 | 预拌混凝土 C15 | m3 |  | 13.4088 | 3 | 407.77 | 420.00 |  | 5467.71 | 436.89 | 450.00 | 5858.17 |
| 14 | 8021005 5 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | 0.7878 | 3 | 436.89 | 450.00 |  | 344.18 | 475.73 | 490.00 | 374.78 |
| 15 | 8800005 3 | 其他材料费 | % |  | 1.0000 |  | 338.58 | 352.84 |  | 338.58 | 287.55 | 300.24 | 287.55 |
| 16 | 9901010 15 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 0.0416 |  | 834.41 | 890.68 |  | 34.71 | 834.41 | 890.68 | 34.71 |
| 17 | 9901060 10 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 0.6m3 | 台班 |  | 0.4272 |  | 781.73 | 841.37 |  | 333.96 | 781.73 | 841.37 | 333.96 |
| 18 | 9901100 20 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 |  | 2.9735 |  | 508.49 | 551.62 |  | 1512.00 | 508.49 | 551.62 | 1512.00 |
| 19 | 9901230 10 | 电动夯实机 250N·m | 台班 |  | 1.2800 |  | 28.30 | 30.70 |  | 36.22 | 28.30 | 30.70 | 36.22 |
| 20 | 9903040 32 | 汽车式起重机 32t | 台班 |  | 1.6064 |  | 1215.38 | 1318.57 |  | 1952.39 | 1215.38 | 1318.57 | 1952.39 |
| 21 | 9903050 40 | 叉式起重机 10t | 台班 |  | 0.1608 |  | 720.59 | 782.59 |  | 115.87 | 720.59 | 782.59 | 115.87 |
| 22 | 9904020 30 | 自卸汽车 10t | 台班 |  | 4.3271 |  | 626.26 | 683.90 |  | 2709.89 | 626.26 | 683.90 | 2709.89 |
| 23 | 9904060 10 | 机动翻斗车 1t | 台班 |  | 0.9266 |  | 206.55 | 213.02 |  | 191.39 | 206.55 | 213.02 | 191.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 9904090 20 | 洒水车 4000L | 台班 |  | 0.2342 |  | 439.07 | 472.99 |  | 102.83 | 439.07 | 472.99 | 102.83 |
| 25 | 9906110 10 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 |  | 0.3066 |  | 249.48 | 255.99 |  | 76.49 | 249.48 | 255.99 | 76.49 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49472.75 | － | － | 43608.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 800 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1683.82 |
| 合计 |  |  |  | 2483.82 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 25971.96 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 116.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 47.92 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 7.57 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 2.35 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 335.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 137.91 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 21.79 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 6.76 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 119.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 49.09 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 7.76 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 2.41 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 133.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 54.93 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 8.68 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 2.69 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 25.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 10.52 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 1.66 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 0.52 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 201.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 82.98 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 13.11 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 4.07 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 752.57 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1683.82 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 383.35 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 60.57 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 18.8 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 800 | 800 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇纪王前村村西边沟治理工程（PS） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 106901 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 107653.57 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 8642.96 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 6275.09 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 2020.43 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.74 | 1860.08 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 160.35 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 1421.78 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 897.97 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 1934.91 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1624.9 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 630.72 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 112.25 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 3 | 3488.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 12131.86 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |