|  |  | 邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝 新建及河道整治工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 352709.74元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 叁拾伍万贰仟柒佰零玖元柒角肆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 评审 |  | 352709.74 |  |  |  |  | 23816.74 |
| 合计 |  |  | 352709.74 |  |  |  |  | 23816.74 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 352709.74 |  |  |  |  | 23816.74 |
|  | 评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝 新建及河道整治工程 |  | 352709.74 |  |  |  |  | 23816.74 |
| 合计 |  |  | 352709.74 |  |  |  |  | 23816.74 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 293708.60 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 293708.60 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 6061.58 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2000.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4061.58 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 23816.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 29122.82 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 352709.74 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.挖掘深度： 2.运距 |  | m3 | 11000 |  | 6.98 | 76780 |  |
| 2 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：拦水坝 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 215 |  | 484.94 | 104262.1 |  |
| 3 | 040303015001 | 拦水坝填心 1.混凝土强度等级：C20砼填心 2.泄水孔材料品种、规 格 3.滤水层要求 4.沉降缝要求 |  | m3 | 195 |  | 521.58 | 101708.1 |  |
| 4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比 2．部位 3．厚度 |  | m2 | 492 |  | 20 | 9840 |  |
| 5 | 041107002001 | 排水、降水 1.机械规格型号 2.降排水管规格 |  | 台班 | 15 |  | 74.56 | 1118.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 293708.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 293708.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2000 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4061.58 |
| 合计 |  |  |  | 6061.58 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 134854.95 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 896.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 370.18 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 59.97 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 14.07 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 1543.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 637.19 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 103.22 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 24.21 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 558.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 230.6 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 37.36 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 8.76 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 852.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 351.97 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 57.02 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 13.37 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 176.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 72.82 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 11.8 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 2.77 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  | 33.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 169.92 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 27.53 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 6.46 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4061.58 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1832.68 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 296.9 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 69.64 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 543.9860 |  |  | 117.00 | 117.00 | 63646.36 | 103.00 |  |  | 56030.56 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 6.3960 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 50.91 | 7.96 |  | 9.00 | 50.91 |  |  |  |
| 4 | 04110021~1 | 毛石 | m3 | 197.5850 |  | 3 | 786.41 | 810.00 | 155382.82 | 180.00 |  | 185.40 | 35565.30 |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 67.5700 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 429.75 | 6.36 |  | 6.55 | 429.75 |  |  |  |
| 6 | 34110009 | 电 | kW·h | 135.9345 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 108.75 | 0.80 |  | 0.90 | 108.75 |  |  |  |
| 7 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 19.7800 |  | 3 | 543.69 | 560.00 | 10754.19 | 543.69 |  | 560.00 | 10754.19 |  |  |  |
| 8 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 196.9500 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 80310.30 | 436.89 |  | 450.00 | 86045.49 |  |  |  |
| 9 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 10 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 11 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 14.0800 |  |  | 834.41 | 890.68 | 11748.49 | 791.91 |  | 890.68 | 11150.09 |  |  |  |
| 12 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 43.3400 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 47087.61 | 1047.84 |  | 1183.07 | 45413.39 |  |  |  |
| 13 | 990302005 | 履带式起重机 5t | 台班 | 23.2200 |  |  | 499.10 | 523.07 | 11589.10 | 461.32 |  | 523.07 | 10711.85 |  |  |  |
| 14 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.7955 |  |  | 249.48 | 255.99 | 198.46 | 225.86 |  | 255.99 | 179.67 |  |  |  |
| 15 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 15.0000 |  |  | 36.85 | 40.30 | 552.75 | 36.85 |  | 40.30 | 552.75 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 381859.49 | － |  | － | 256992.70 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 299770.18 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 299770.18 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 23816.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 17176.83 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 5245.98 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 3986.94 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 2518.07 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 5425.84 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4556.51 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1768.64 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 314.76 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 29122.82 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 52939.56 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝 新建及河道整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评--邹城市香城镇连青山村东北侧塘坝新建及河道整治工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.挖掘深度： 2.运距 |  | m3 | 11000 |  |  |  |  |
| 2 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：拦水坝 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 215 |  |  |  |  |
| 3 | 040303015001 | 拦水坝填心 1.混凝土强度等级：C20砼填心 2.泄水孔材料品种、规 格 3.滤水层要求 4.沉降缝要求 |  | m3 | 195 |  |  |  |  |
| 4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比 2．部位 3．厚度 |  | m2 | 492 |  |  |  |  |
| 5 | 041107002001 | 排水、降水 1.机械规格型号 2.降排水管规格 |  | 台班 | 15 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |