| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 152960.00 |  |  |
| 1.1 | E、混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 152960.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 766.19 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 766.19 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 10507.18 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 14781.00 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 179014.37 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 细粒式沥青路面 1、石油沥青粘层0.36KG/m2. 2、3cm厚细粒式沥青砼面层。 |  | m2 | 4000 |  | 38.24 | 152960 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 152960 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 152960 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 细粒式沥青路面 1、石油沥青粘层0.36KG/m2. 2、3cm厚细粒式沥青砼面层。 |  | m2 | － | 1.38 | 34.37 |  | 1.86 | 1.57 | 0.63 | 38.24 |
|  | 2-3-16借 | 黏层 沥青层 石油沥青 0.36kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.07 | 1.16 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-3-41借 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 人 工摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 1.31 | 0.23 |  | 1.84 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 32.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 53.7200 |  |  | 117.00 | 117.00 | 6285.24 | 103.00 |  |  | 5533.16 |  |  |  |
| 2 | 13310003 | 石油沥青 | kg | 1468.8000 |  | 13 | 4.01 | 4.53 | 5889.89 | 3.10 |  | 3.50 | 4553.28 |  |  |  |
| 3 | 14030001 | 柴油 | t | 0.1200 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 633.98 | 7646.02 |  | 8640.00 | 917.52 |  |  |  |
| 4 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 127.32 | 143.84 | 127.32 | 104.84 |  | 118.36 | 104.84 |  |  |  |
| 5 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 1.6800 |  |  | 864.00 | 947.22 | 1451.52 | 864.00 |  | 947.22 | 1451.52 |  |  |  |
| 6 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 3.7200 |  |  | 729.89 | 799.69 | 2715.19 | 729.89 |  | 799.69 | 2715.19 |  |  |  |
| 7 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 3.3600 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 3199.06 | 952.10 |  | 1049.62 | 3199.06 |  |  |  |
| 8 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.1200 |  |  | 781.67 | 827.18 | 93.80 | 781.67 |  | 827.18 | 93.80 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20396.00 | － |  | － | 18568.37 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 121.20 | 13 |  | 1088.50 | 1230.00 | 131926.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131926.20 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 766.19 |
| 合计 |  |  |  | 766.19 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市西关小学校园地面硬化改造工程-ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 153726.19 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 153726.19 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 10507.18 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 7102.15 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  | 3827.78 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 2.34 | 3597.19 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.15 | 230.59 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 860.87 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 999.22 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1414.28 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2336.64 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 906.98 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 161.41 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 14781 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 25288.18 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |