|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | | | | 标段： | | | | | | | | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：人工挖沟槽普通土 2.挖土深度 | | | m3 | 400 | |  |  |  |
| 2 | 040804001002 | 配管 1.名称：DN70PE塑料管 2.材质：PE 3.规格 4.配置形式 5.钢索材质、规格 6.接地要求 | | | m | 2000 | |  |  |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | | m3 | 400 | |  |  |  |
| 4 | 040803001001 | 电缆 1.名称:电缆 2.型号：VLV4\*25 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压(kV) 7.地形 | | | m | 2400 | |  |  |  |
| 5 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：人工挖地坑普通土 2.挖土深度 | | | m3 | 37.3 | |  |  |  |
| 6 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格 | | | t | 1.6 | |  |  |  |
| 7 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 | | | m3 | 37.3 | |  |  |  |
| 8 | 040804002001 | 配线 1.名称：铝芯护套线 2.配线形式 3.型号：2\*2.5护套线 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | m | 800 | |  |  |  |
| 9 | 04B001 | 150WLED路灯光源 1.包含：模组、电源、连接线、模 组固定板及组装 2.质量标准参考或相当于华普永明 | | | 套 | 53 | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |
| 日期： | | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | | | | 标段： | | | | | | | | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030412007001 | 路灯安装 1.名称：灯架 2.型号 3.规格 4.灯杆材质、规格 5.灯架形式及臂长 6.附件配置要求 7.灯杆形式(单、双） 8.基础形式、砂浆配合比 9.杆座材质、规格 10.接线端子材质、规格 11.编号 12.接地要求 | | | 套 | 53 | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |
| 日期： | | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | | |  |  |
|  | 人机费含量 | |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） | |  | | |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） | |  | | |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5 ） | |  | | |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理 （H6） | |  | | |  |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | |  |  |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | |  |  |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | |  |  |
| 2 | 二次搬运 | |  | | |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | |  |  |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | |  |  |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | |  |  |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | |  |  |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | |  |  |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | |  |  |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | |  |  |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | |  |  |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | |  |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | |  |  |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | |  |  |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | |  |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | |  |  |
|  | 合计 | |  | | |  |  |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | | |  |  |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | | |  |  |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | | |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支 架 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场 及安拆 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施 、建筑物临时保 护设施 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |
| 日期： | | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 | |  | | |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  | | |  |  |
| 1 | 规费 | |  | | |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计 算 | | |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计 算 | | |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 | | |  |  |
|  | 合计 | |  | | |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | | |