|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：人工挖沟槽普通土2.挖土深度 | m3 | 400 |  |  |  |
| 2 | 040804001002 | 配管1.名称：DN70PE塑料管2.材质：PE3.规格4.配置形式5.钢索材质、规格6.接地要求 | m | 2000 |  |  |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种：素土3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 400 |  |  |  |
| 4 | 040803001001 | 电缆1.名称:电缆2.型号：VLV4\*253.规格4.材质5.敷设方式、部位6.电压(kV)7.地形 | m | 2400 |  |  |  |
| 5 | 040101003001 | 挖基坑土方1.土壤类别：人工挖地坑普通土2.挖土深度 | m3 | 37.3 |  |  |  |
| 6 | 040901009001 | 预埋铁件1.材料种类2.材料规格 | t | 1.6 |  |  |  |
| 7 | 040303002001 | 混凝土基础1.混凝土强度等级：C25混凝土2.嵌料(毛石)比例 | m3 | 37.3 |  |  |  |
| 8 | 040804002001 | 配线1.名称：铝芯护套线2.配线形式3.型号：2\*2.5护套线4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 800 |  |  |  |
| 9 | 04B001 | 150WLED路灯光源1.包含：模组、电源、连接线、模组固定板及组装2.质量标准参考或相当于华普永明 | 套 | 53 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期： |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030412007001 | 路灯安装1.名称：灯架2.型号3.规格4.灯杆材质、规格5.灯架形式及臂长6.附件配置要求7.灯杆形式(单、双）8.基础形式、砂浆配合比9.杆座材质、规格10.接线端子材质、规格11.编号12.接地要求 | 套 | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期： |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL |  |  |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL |  |  |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL |  |  |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL |  |  |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL |  |  |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |
| 日期： |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL |  |  |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL |  |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 日期： |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 日期： |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  |  |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  |  |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  |  |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  |  |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  |  |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 日期： |  | 胜通软件 |