|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | | | | | | | | | |  |
| **招标控制价** | | | | | | | | | | | |
| 招标控制价(小写): | | | | | 319237.44元 | | | | | | |
| (大写): | | | | | 叁拾壹万玖仟贰佰叁拾柒元肆角肆分 | | | | | | |
|  | | |  | | | |  |  | | | |
| 招标人: | |  | | | | 造价咨询人: | | |  | | |
|  | | | （单位盖章） | | | |  | （单位盖章） | | | |
| 法定代表人 | | | |  | | | 法定代表人 | | |  | |
| 或其授权人: | | | |  | | | 或其授权人: | | |  | |
|  | | | （签字或盖章） | | | |  | （签字或盖章） | | | |
| 编制人: | | |  | | | | 复核人: |  | | | |
|  | | | （造价人员签字盖专用章） | | | |  | （造价人员签字盖专用章） | | | |
| 编制时间: | | |  | | | | 复核时间: |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **总说明** | |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | 第1页 共1页 |
|  | |
|  | 胜通软件 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程-建新房长16.5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修 | | 246917.27 | |  | |  | 16080.02 |
| 2 | 维修装修旧办公室五间 | | 72320.17 | |  | |  | 4648.87 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 319237.44 | |  | |  | 20728.89 |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 235553.64 | |  | |  | 15432.46 |
|  | 建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外 墙装修室内装修-土建 | | 171596.45 | |  | |  | 11368.72 |
|  | 建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外 墙装修室内装修-装饰 | | 63957.19 | |  | |  | 4063.74 |
| 2 | 安装工程 | | 11363.63 | |  | |  | 647.56 |
|  | 建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外 墙装修室内装修-安装 | | 11363.63 | |  | |  | 647.56 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 246917.27 | |  | |  | 16080.02 |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 158873.19 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 151444 | |  |
|  | 安装工程 | |  | |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 | | 7429.19 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 49676.4 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 42369.58 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 7306.82 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 16080.02 | |  |
| 5 | 设备费 | | 1900 | |  |
| 6 | 税金 | | 20387.66 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 246917.27 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 99555.89 | | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | 99555.89 | | |  |
| 2 | 措施项目 | 46503.33 | | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | 42369.58 | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | 4133.75 | | |  |
| 3 | 其他项目 |  | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  | | |  |
| 3.4 | 计日工 |  | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.8 | 其他 |  | | |  |
| 4 | 规费 | 11368.72 | | |  |
| 5 | 设备费 |  | | |  |
| 6 | 税金 | 14168.51 | | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 171596.45 | | |  |
|  |  |  | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | 标段： | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 | m2 | | 124.09 | | 1.39 | 172.49 |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 建筑物内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输等竣工清理应包含的内容。 | m3 | | 462 | | 3.13 | 1446.06 |  |
| 3 | 010101001003 | 基底钎探 基底钎探及钎探灌砂 | m2 | | 149.4 | | 8.64 | 1290.82 |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：挖至-1m 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | | 104.58 | | 56.31 | 5888.9 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：大于0.95 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | | 82.66 | | 16.89 | 1396.13 |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | | 21.92 | | 15.37 | 336.91 |  |
| 7 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：块石 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 | m3 | | 28.31 | | 416.16 | 11781.49 |  |
| 8 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | | 4.29 | | 787.39 | 3377.9 |  |
| 9 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | | 7.83 | | 541.86 | 4242.76 |  |
| 10 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | | 0.72 | | 889.7 | 640.58 |  |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | | 7.14 | | 764.31 | 5457.17 |  |
| 12 | 010507005001 | 压顶 1.断面尺寸：150\*200 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | | 1.33 | | 764.31 | 1016.53 |  |
| 13 | 010505007001 | 挑檐 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | | 1 | | 800.14 | 800.14 |  |
| 14 | 010507001002 | 散水 做法：L13J1散2 | m2 | | 31.57 | | 101.31 | 3198.36 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 41046.24 |  |
| 合计 | | | | | | | | 41046.24 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | 标段： | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010606008001 | 钢梯 1.钢材品种、规格：爬梯 2.钢梯形式 3.螺栓种类 4.防火要求 | t | | 0.026 | | 11799.5 | 306.79 |  |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤25 | t | | 0.905 | | 4631.51 | 4191.52 |  |
| 17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤18 | t | | 0.645 | | 5055.19 | 3260.6 |  |
| 18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤10 | t | | 0.967 | | 5904.51 | 5709.66 |  |
| 19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋Ⅲ级Ф≤10 | t | | 0.422 | | 6716.53 | 2834.38 |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋Ⅲ级Ф6 | t | | 0.021 | | 5862.04 | 123.1 |  |
| 21 | 010516003001 | 机械连接 1.连接方式 2.螺纹套筒种类:套筒 3.规格：Ф≤25 | 个 | | 8 | | 32.96 | 263.68 |  |
| 22 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：标注红砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 | m3 | | 35.74 | | 529.57 | 18926.83 |  |
| 23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层做法 | m2 | | 115.81 | | 43.51 | 5038.89 |  |
| 24 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.35厚C20细石混凝土持钉层,内配 φ4@100\*100钢筋网  2.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | | 104.54 | | 36.09 | 3772.85 |  |
| 25 | 010901001001 | 屋面出入口 L13J5-2-K12 | 个 | | 1 | | 201.37 | 201.37 |  |
| 26 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金窗 3.玻璃品种、厚度 | m2 | | 33 | | 215.86 | 7123.38 |  |
| 27 | 010807005001 | 不锈钢网 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质：不锈钢网 | m2 | | 33 | | 104.35 | 3443.55 |  |
| 28 | 010802001001 | 钛合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钛合金门 4.玻璃品种、厚度 | m2 | | 10.89 | | 251.66 | 2740.58 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 57937.18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 98983.42 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | 标段： | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 010801001001 | 内门 1.门代号及洞口尺寸：套装门 2.含门套 | m2 | | 0.675 | | 848.1 | 572.47 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 99555.89 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 572.47 |  |
| 合计 | | | | | | | | 99555.89 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | 标段： | | | 第1页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 | m2 | － | | 0.12 |  | | 1.25 | 0.13 | 0.02 | 1.39 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | 10m2 | 0.1 | | 0.12 |  | | 1.25 |  |  |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 建筑物内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输等竣工清理应包含的内容。 | m3 | － | | 2.73 |  | |  | 2.82 | 0.40 | 3.13 |
|  | 1-4-3调 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 0.1 | | 2.73 |  | |  |  |  |  |
| 3 | 010101001003 | 基底钎探 基底钎探及钎探灌砂 | m2 | － | | 5.21 | 0.81 | | 1.87 | 5.38 | 0.75 | 8.64 |
|  | 1-4-4 | 平整场地及其他 基底钎探 | 10m2 | 0.1 | | 5.21 | 0.81 | | 1.87 |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：挖至-1m 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | － | | 49.00 |  | | 0.23 | 50.59 | 7.08 | 56.31 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 | 10m3 | 0.095 | | 48.93 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | 10m3 | 0.01 | | 0.07 |  | | 0.23 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：大于0.95 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | － | | 12.40 |  | | 2.70 | 12.80 | 1.79 | 16.89 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | 10m3 | 0.1 | | 12.40 |  | | 2.70 |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | － | | 1.49 | 0.08 | | 13.59 | 1.54 | 0.21 | 15.37 |
|  | 1-1-14 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距 ≤1km 普通土 | 10m3 | 0.1 | | 1.49 | 0.08 | | 8.83 |  |  |  |
|  | 1-1-16 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 每增 运1km | 10m3 | 0.4 | |  |  | | 4.76 |  |  |  |
| 7 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：块石 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 | m3 | － | | 112.34 | 237.59 | | 49.99 | 115.97 | 16.24 | 416.16 |
|  | 4-3-1调 | [水泥砂浆 M5.0]块石基础 | 10m3 | 0.1 | | 112.34 | 237.59 | | 49.99 |  |  |  |
| 8 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | － | | 369.40 | 362.81 | | 1.80 | 381.31 | 53.38 | 787.39 |
|  | 5-1-17调 | 现浇混凝土 构造柱 | 10m3 | 0.1 | | 369.40 | 362.81 | | 1.80 |  |  |  |
| 9 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | － | | 84.07 | 445.09 | | 0.55 | 86.78 | 12.15 | 541.86 |
|  | 5-1-33调 | 平板 | 10m3 | 0.1 | | 84.07 | 445.09 | | 0.55 |  |  |  |
| 10 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | － | | 374.98 | 459.99 | | 0.54 | 387.07 | 54.19 | 889.7 |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | 标段： | | | 第2页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 5-1-22调 | 过梁 | 10m3 | 0.1 | | 374.98 | 459.99 | | 0.54 |  |  |  |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | － | | 317.44 | 400.46 | | 0.54 | 327.68 | 45.87 | 764.31 |
|  | 5-1-21调 | 圈梁及压顶 | 10m3 | 0.1 | | 317.44 | 400.46 | | 0.54 |  |  |  |
| 12 | 010507005001 | 压顶 1.断面尺寸：150\*200 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | － | | 317.44 | 400.46 | | 0.54 | 327.68 | 45.87 | 764.31 |
|  | 5-1-21调 | 圈梁及压顶 | 10m3 | 0.1 | | 317.44 | 400.46 | | 0.54 |  |  |  |
| 13 | 010505007001 | 挑檐 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | － | | 294.38 | 461.62 | | 1.60 | 303.87 | 42.54 | 800.14 |
|  | 5-1-49调 | 挑檐、天沟 | 10m3 | 0.1 | | 294.38 | 461.62 | | 1.60 |  |  |  |
| 14 | 010507001002 | 散水 做法：L13J1散2 | m2 | － | | 37.20 | 57.78 | | 0.96 | 38.40 | 5.37 | 101.31 |
|  | 16-6-79调 | 水泥砂浆抹面散水 3:7灰土垫层 | 10m2 | 0.1 | | 37.20 | 57.78 | | 0.96 |  |  |  |
| 15 | 010606008001 | 钢梯 1.钢材品种、规格：爬梯 2.钢梯形式 3.螺栓种类 4.防火要求 | t | － | | 5072.84 | 4376.36 | | 1617.19 | 5236.48 | 733.11 | 11799.5 |
|  | 6-1-27 | 直爬式钢梯 | t | 1 | | 3542.68 | 4301.44 | | 1414.73 |  |  |  |
|  | 6-5-18 | 钢梯安装 | t | 1 | | 1530.16 | 74.92 | | 202.46 |  |  |  |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤25 | t | － | | 776.24 | 3705.34 | | 37.75 | 801.28 | 112.18 | 4631.51 |
|  | 5-4-7调 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 25 | t | 1 | | 776.24 | 3705.34 | | 37.75 |  |  |  |
| 17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤18 | t | － | | 1118.48 | 3688.08 | | 87.00 | 1154.56 | 161.63 | 5055.19 |
|  | 5-4-2 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ18 | t | 1 | | 1118.48 | 3688.08 | | 87.00 |  |  |  |
| 18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ⅲ级Ф≤10 | t | － | | 1956.72 | 3586.09 | | 78.92 | 2019.84 | 282.78 | 5904.51 |
|  | 5-4-1 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 | t | 1 | | 1956.72 | 3586.09 | | 78.92 |  |  |  |
| 19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋Ⅲ级Ф≤10 | t | － | | 2631.28 | 3586.09 | | 118.90 | 2716.16 | 380.26 | 6716.53 |
|  | 5-4-30调 | 现浇构件箍筋 ≤φ10@R\*1,C\*1,J\*1.38 | t | 1 | | 2631.28 | 3586.09 | | 118.90 |  |  |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋Ⅲ级Ф 6 | t | － | | 1571.08 | 3728.69 | | 335.22 | 1621.76 | 227.05 | 5862.04 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 | t | 1 | | 1571.08 | 3728.69 | | 335.22 |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | 标段： | | 第3页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 21 | 010516003001 | 机械连接 1.连接方式 2.螺纹套筒种类:套筒 3.规格：Ф≤25 | 个 | － | 14.38 | 15.36 | | 1.14 | 14.85 | 2.08 | 32.96 |
|  | 5-4-47 | 螺纹套筒钢筋接头≤φ25 | 10个 | 0.1 | 14.38 | 15.36 | | 1.14 |  |  |  |
| 22 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：标注红砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆  M5.0 | m3 | － | 157.73 | 343.17 | | 5.87 | 162.82 | 22.80 | 529.57 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm | 10m3 | 0.1 | 157.73 | 343.17 | | 5.87 |  |  |  |
| 23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS 改性沥青防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层做法 | m2 | － | 2.98 | 40.10 | |  | 3.07 | 0.43 | 43.51 |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | 10m2 | 0.1 | 2.98 | 40.10 | |  |  |  |  |
| 24 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.35厚C20细石混凝土持钉层,内配φ4@100\*100钢筋网  2.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | － | 13.72 | 20.37 | | 0.02 | 14.09 | 1.98 | 36.09 |
|  | 临时子目 | 0.4厚聚乙烯膜 | m2 | 1 |  | 1.20 | |  |  |  |  |
|  | 11-1-4 | 细石混凝土 40mm | 10m2 | 0.1 | 9.72 | 14.81 | | 0.02 |  |  |  |
|  | 11-1-5 | 细石混凝土 每增减5mm | 10m2 | -0.1 | -1.08 | -1.77 | |  |  |  |  |
|  | 5-4-71 | 地面铺钉钢丝网 | 10m2 | 0.1 | 5.08 | 6.13 | |  |  |  |  |
| 25 | 010901001001 | 屋面出入口 L13J5-2-K12 | 个 | － | 94.24 | 93.51 | |  | 97.28 | 13.62 | 201.37 |
|  | 7-3-12 | 屋面上人孔 | 个 | 1 | 94.24 | 93.51 | |  |  |  |  |
| 26 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金窗 3.玻璃品种、厚度 | m2 | － | 25.30 | 186.90 | |  | 26.11 | 3.66 | 215.86 |
|  | 8-7-1 | 铝合金推拉窗 | 10m2 | 0.1 | 25.30 | 186.90 | |  |  |  |  |
| 27 | 010807005001 | 不锈钢网 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质：不锈钢网 | m2 | － | 21.45 | 79.80 | |  | 22.14 | 3.10 | 104.35 |
|  | 8-7-17 | 不锈钢防盗格栅窗 | 10m2 | 0.1 | 21.45 | 79.80 | |  |  |  |  |
| 28 | 010802001001 | 钛合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钛合金门 4.玻璃品种、厚度 | m2 | － | 37.20 | 209.09 | |  | 38.40 | 5.37 | 251.66 |
|  | 8-2-2调 | 铝合金平开门 | 10m2 | 0.1 | 37.20 | 209.09 | |  |  |  |  |
| 29 | 010801001001 | 内门 1.门代号及洞口尺寸：套装门 2.含门套 | m2 | － | 80.71 | 755.82 | |  | 82.68 | 11.57 | 848.1 |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | 标段： | | 第4页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 8-1-3 | 普通成品门扇安装 | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 17.98 | 353.98 | |  |  |  |  |
|  | 15-8-12 | 门窗套及贴脸 成品 双面贴脸 | 10m | 0.378 | 62.73 | 401.84 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 42369.58 |
| 2 | 总价措施费 | | | 4133.75 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 46503.33 |
| 日期：2023-07-19 | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | | |  | 33343.46 |
|  | 人工费含量 |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | | 2.55 | 880.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | | 2.55 | 212.56 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | | 8 | 17 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | | 6 | 12.75 |
| 2 | 二次搬运 |  | | | 2.18 | 752.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | | 2.18 | 181.72 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | | 8 | 14.54 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | | 6 | 10.9 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | | 2.91 | 1004.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | | 2.91 | 242.57 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | | 8 | 19.41 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | | 6 | 14.55 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | | 0.15 | 170.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | 16.77 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | | 8 | 1.34 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | | 6 | 1.01 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | | | 3.98 | 1327.07 |
|  | 合计 |  | | |  | 4133.75 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | | |  | 653.62 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | | |  | 52.29 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | | |  | 39.21 |
|  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | | 项 | | 1 | 11427.44 | 11427.44 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | | 项 | | 1 | 26006.42 | 26006.42 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | | 项 | | 1 | 4935.72 | 4935.72 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 42369.58 |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － | | 5574.66 | 4375.13 | | 672.00 | 5754.51 | 805.65 | 11427.44 |
|  | 17-1-9 | 双排外钢管脚手架≤15m | 10m2 | 27.08 | | 2753.49 | 2423.93 | | 440.86 |  |  |  |
|  | 17-2-4 | 双排里脚手架≤6m | 10m2 | 24.077 | | 2149.59 | 943.82 | | 231.14 |  |  |  |
|  | 17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 27.08 | | 671.58 | 1007.38 | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － | | 14161.02 | 9667.65 | | 131.24 | 14617.83 | 2046.51 | 26006.42 |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 | 10m2 | 3.354 | | 1214.42 | 1266.84 | | 3.86 |  |  |  |
|  | 18-1-48 | 柱支撑高度＞3.6m 每增1m钢支撑 | 10m2 | 3.354 | | 116.45 | 16.10 | |  |  |  |  |
|  | 18-1-108 | 雨篷、悬挑板、阳台板直形木模板木 支撑 | 10m2 | 11.845 | | 9782.07 | 6497.10 | | 117.03 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | 10m2 | 3.451 | | 1001.34 | 967.76 | | 4.35 |  |  |  |
|  | 18-1-116 | 压顶木模板木支撑 | 10m3 | 0.133 | | 1561.96 | 508.28 | | 3.28 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 | 10m2 | 1.089 | | 484.78 | 411.57 | | 2.72 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － | | 1488.00 | 195.24 | | 3037.44 | 1536.00 | 215.04 | 4935.72 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | 台次 | 1 | | 1488.00 | 195.24 | | 3037.44 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | |  | | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  | |  | |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | |  | |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | |  | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  | |  | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  | |  | |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  | |  | |  |
| 7 | 总承包服务费 |  | |  | | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  | |  | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 暂定金额（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料暂估一览表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | | 单价（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特殊项目暂估价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | | 金额（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计日工表** | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | | | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总承包服务费计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | | 标段： | 第1页 共5页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 424.0705 | 128.00 | 54281.03 | | 124.00 | 52584.74 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 7.0043 | 138.00 | 966.59 | | 135.00 | 945.58 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  | | 130.00 |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.9863 | 3725.66 | 3674.62 | | 3465.49 | 3418.01 |  |  |
| 5 | 01010017 | 钢筋HPB300≤φ18 | t | 0.6708 | 3769.91 | 2528.86 | | 3465.49 | 2324.65 |  |  |
| 6 | 01010045~1 | 钢筋HRB400≤25 | t | 0.9412 | 3716.81 | 3498.26 | | 3465.49 | 3261.72 |  |  |
| 7 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.0214 | 4070.80 | 87.12 | | 3465.49 | 74.16 |  |  |
| 8 | 01010097 | 钢筋 φ20 | kg | 10.4000 | 3.76 | 39.10 | | 3.47 | 36.09 |  |  |
| 9 | 01010109~1 | 三级箍筋≤φ10 | t | 0.4304 | 4070.80 | 1752.07 | | 3465.49 | 1491.55 |  |  |
| 10 | 01010135 | 螺纹钢筋 φ22 | kg | 0.7152 | 3.64 | 2.60 | | 3.47 | 2.48 |  |  |
| 11 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 331.3038 | 5.62 | 1861.93 | | 5.11 | 1692.96 |  |  |
| 12 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 17.5735 | 5.90 | 103.68 | | 5.11 | 89.80 |  |  |
| 13 | 01210008 | 角钢 L(40～45)×(3～6) | t | 0.0172 | 3805.31 | 65.45 | | 3730.09 | 64.16 |  |  |
| 14 | 01290251 | 镀锌铁皮 26# | m2 | 1.7241 | 34.46 | 59.41 | | 31.75 | 54.74 |  |  |
| 15 | 02030011 | 密封胶条 | m | 2.6010 | 1.53 | 3.98 | | 2.68 | 6.97 |  |  |
| 16 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 146.1358 | 1.86 | 271.81 | | 2.19 | 320.04 |  |  |
| 17 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 21.6134 | 42.50 | 918.57 | | 44.96 | 971.74 |  |  |
| 18 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | 4.81 | 38.38 | | 4.44 | 35.43 |  |  |
| 19 | 03010001 | 地脚 | 个 | 243.1836 | 1.08 | 262.64 | | 1.28 | 311.28 |  |  |
| 20 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 26.7927 | 0.19 | 5.09 | | 0.19 | 5.09 |  |  |
| 21 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 243.1836 | 0.27 | 65.66 | | 0.27 | 65.66 |  |  |
| 22 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 4.8693 | 64.60 | 314.56 | | 84.09 | 409.46 |  |  |
| 23 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 0.0040 | 79.20 | 0.32 | | 41.81 | 0.17 |  |  |
| 24 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 15.5900 | 9.56 | 149.04 | | 8.89 | 138.60 |  |  |
| 25 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 12.2060 | 8.73 | 106.56 | | 4.16 | 50.78 |  |  |
| 26 | 03150011 | 钢丸 | kg | 0.3900 | 2.92 | 1.14 | | 2.92 | 1.14 |  |  |
| 27 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 13.6632 | 5.66 | 77.33 | | 4.82 | 65.86 |  |  |
| 28 | 03150139 | 圆钉 | kg | 181.4836 | 5.58 | 1012.68 | | 5.31 | 963.67 |  |  |
| 29 | 03150501 | 钢丝网 | m2 | 109.7670 | 6.99 | 767.27 | | 5.31 | 582.86 |  |  |
| 30 | 03150903 | 铁件 | kg | 36.6604 | 4.78 | 175.24 | | 4.87 | 178.54 |  |  |
| 31 | 03151123 | 螺纹套筒 φ25以内 | 套 | 8.0800 | 14.78 | 119.42 | | 14.60 | 117.97 |  |  |
| 32 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 442.48 |  | | 424.78 |  |  |  |
| 33 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 271.84 |  | | 223.30 |  |  |  |
| 34 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.3735 | 252.43 | 94.28 | | 130.10 | 48.59 |  |  |
| 35 | 04090015 | 石灰 | t |  | 339.81 |  | | 624.27 |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | | 标段： | 第2页 共5页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 36 | 04090019 | 石英粉 | kg |  | 0.36 |  | | 0.35 |  |  |  |
| 37 | 04090047 | 黏土 | m3 |  | 20.04 |  | | 25.90 |  |  |  |
| 38 | 04110017 | 块石 | m3 | 31.7638 | 97.09 | 3083.95 | | 92.23 | 2929.58 |  |  |
| 39 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 19.2847 | 737.86 | 14229.41 | | 485.44 | 9361.56 |  |  |
| 40 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | 2017.70 | 161.42 | | 1518.58 | 121.49 |  |  |
| 41 | 05030007 | 模板材 | m3 | 1.4058 | 1473.45 | 2071.38 | | 1518.58 | 2134.82 |  |  |
| 42 | 05030011 | 三等板方材 | m3 | 0.0005 | 1681.42 | 0.84 | | 1518.58 | 0.76 |  |  |
| 43 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0003 | 2134.51 | 0.64 | | 1518.58 | 0.46 |  |  |
| 44 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 3.2761 | 1570.22 | 5144.20 | | 1518.58 | 4975.02 |  |  |
| 45 | 11010011 | 普通成品木门 | m2 | 0.6750 | 415.93 | 280.75 | | 353.98 | 238.94 |  |  |
| 46 | 11070001 | 不锈钢防盗格栅窗 | m2 | 33.0000 | 175.40 | 5788.20 | | 79.65 | 2628.45 |  |  |
| 47 | 11090009 | 铝合金推拉窗 | m2 | 31.2312 | 265.49 | 8291.57 | | 176.99 | 5527.61 |  |  |
| 48 | 11090017~1 | 钛合金门 | m2 | 10.4762 | 309.73 | 3244.79 | | 194.69 | 2039.61 |  |  |
| 49 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 0.1414 | 20.53 | 2.90 | | 10.62 | 1.50 |  |  |
| 50 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 17.8159 | 13.63 | 242.83 | | 10.62 | 189.20 |  |  |
| 51 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  | 3.52 |  | | 3.10 |  |  |  |
| 52 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 133.9169 | 26.55 | 3555.49 | | 26.55 | 3555.49 |  |  |
| 53 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 33.4923 | 31.33 | 1049.31 | | 26.55 | 889.22 |  |  |
| 54 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 6.9220 | 5.59 | 38.69 | | 3.98 | 27.55 |  |  |
| 55 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 23.0466 | 1.49 | 34.34 | | 3.98 | 91.73 |  |  |
| 56 | 13410001 | 嵌缝料 | kg | 20.7099 | 2.24 | 46.39 | | 2.83 | 58.61 |  |  |
| 57 | 14030007 | 汽油 | kg | 0.0780 | 6.11 | 0.48 | | 8.19 | 0.64 |  |  |
| 58 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 2.0256 | 4.42 | 8.95 | | 5.06 | 10.25 |  |  |
| 59 | 14350013 | 发泡剂 750mL | 支 | 8.3588 | 16.95 | 141.68 | | 24.38 | 203.79 |  |  |
| 60 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 28.6039 | 2.98 | 85.24 | | 4.65 | 133.01 |  |  |
| 61 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0819 | 5.35 | 0.44 | | 7.01 | 0.57 |  |  |
| 62 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.0356 | 14.29 | 0.51 | | 15.80 | 0.56 |  |  |
| 63 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 31.2594 | 4.03 | 125.98 | | 5.50 | 171.93 |  |  |
| 64 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 23.0434 | 9.58 | 220.76 | | 8.89 | 204.86 |  |  |
| 65 | 14410033 | 密封胶 | kg | 0.1780 | 22.95 | 4.09 | | 24.16 | 4.30 |  |  |
| 66 | 14410071 | 密封膨胀泡沫胶 | kg | 1.0455 | 17.41 | 18.20 | | 16.33 | 17.07 |  |  |
| 67 | 15010003 | 石棉 (六级) | kg |  | 3.19 |  | | 3.51 |  |  |  |
| 68 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 50.9781 | 16.37 | 834.51 | | 17.04 | 868.67 |  |  |
| 69 | 33410017 | 成品门套 | m | 2.5755 | 106.19 | 273.49 | | 88.50 | 227.93 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | | 标段： | | 第3页 共5页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 70 | 33410029 | 成品贴脸 | m | 5.1255 | 2.74 | | 14.04 | | 2.92 | 14.97 |  |  |
| 71 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 23.6820 | 3.92 | | 92.83 | | 3.93 | 93.07 |  |  |
| 72 | 34070007 | 塑料卡套 | 套 | 0.1280 | 3.10 | | 0.40 | | 2.65 | 0.34 |  |  |
| 73 | 34110003 | 水 | m3 | 13.6481 | 6.36 | | 86.80 | | 6.60 | 90.08 |  |  |
| 74 | 34110019 | 木柴 | kg | 9.0574 | 1.62 | | 14.67 | | 0.53 | 4.80 |  |  |
| 75 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 25.2047 | 30.97 | | 780.59 | | 30.97 | 780.59 |  |  |
| 76 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 4.3653 | 5.31 | | 23.18 | | 4.00 | 17.46 |  |  |
| 77 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 39.2687 | 5.31 | | 208.52 | | 4.00 | 157.07 |  |  |
| 78 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 5.0965 | 4.42 | | 22.53 | | 4.87 | 24.82 |  |  |
| 79 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0008 | 1716.81 | | 1.37 | | 1478.76 | 1.18 |  |  |
| 80 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.5807 | 1716.81 | | 996.95 | | 1478.76 | 858.72 |  |  |
| 81 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0746 | 1415.93 | | 105.63 | | 1478.76 | 110.32 |  |  |
| 82 | 35030029 | 底座 | 个 | 1.6329 | 6.19 | | 10.11 | | 5.49 | 8.96 |  |  |
| 83 | 35050003 | 密目网 | m2 | 322.7259 | 7.52 | | 2426.90 | | 2.65 | 855.22 |  |  |
| 84 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 8.2792 | 377.59 | | 3126.14 | | 350.24 | 2899.71 |  |  |
| 85 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 11.2849 | 350.97 | | 3960.66 | | 298.85 | 3372.49 |  |  |
| 86 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.1005 | 514.56 | | 51.71 | | 500.00 | 50.25 |  |  |
| 87 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0024 | 544.30 | | 1.31 | | 481.24 | 1.15 |  |  |
| 88 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.6472 | 542.72 | | 351.25 | | 475.96 | 308.04 |  |  |
| 89 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1375 | 666.51 | | 91.65 | | 640.00 | 88.00 |  |  |
| 90 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 | 0.0306 | 2759.21 | | 84.43 | | 2491.91 | 76.25 |  |  |
| 91 | 80210047~1 | 预拌混凝土 C20细石 | m3 | 1.2754 | 407.77 | | 520.07 | | 349.51 | 445.77 |  |  |
| 92 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 13.5157 | 417.48 | | 5642.53 | | 349.51 | 4723.87 |  |  |
| 93 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 8.9183 | 436.89 | | 3896.32 | | 359.22 | 3203.63 |  |  |
| 94 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 3.6955 | 456.31 | | 1686.29 | | 349.51 | 1291.61 |  |  |
| 95 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 4.8302 | 106.89 | | 516.30 | | 182.81 | 883.01 |  |  |
| 96 | J301 | 汽油 | kg |  | 6.11 | |  | | 6.11 |  |  |  |
| 97 | J302 | 柴油 | kg |  | 5.28 | |  | | 5.28 |  |  |  |
| 98 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 | |  | | 0.80 |  |  |  |
| 99 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.2255 | 834.41 | | 188.16 | | 834.41 | 188.16 |  |  |
| 100 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5209 | 1086.47 | | 565.95 | | 1086.47 | 565.95 |  |  |
| 101 | 990106040 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1.25m3 | 台班 | 0.0416 | 1257.19 | | 52.30 | | 1257.19 | 52.30 |  |  |
| 102 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 8.3391 | 28.30 | | 236.00 | | 28.30 | 236.00 |  |  |
| 103 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.0051 | 936.23 | | 4.77 | | 936.23 | 4.77 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | | 标段： | 第4页 共5页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 104 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.0026 | 1041.39 | 2.71 | | 1041.39 | 2.71 |  |  |
| 105 | 990309020 | 门式起重机 10t | 台班 | 0.0117 | 461.60 | 5.40 | | 461.60 | 5.40 |  |  |
| 106 | 990309030 | 门式起重机 20t | 台班 | 0.0044 | 649.64 | 2.86 | | 649.64 | 2.86 |  |  |
| 107 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.6099 | 417.36 | 671.91 | | 417.36 | 671.91 |  |  |
| 108 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 0.2280 | 915.19 | 208.66 | | 915.19 | 208.66 |  |  |
| 109 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | 1550.07 | 1550.07 | | 1550.07 | 1550.07 |  |  |
| 110 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 0.0073 | 86.37 | 0.63 | | 86.37 | 0.63 |  |  |
| 111 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0132 | 439.07 | 5.80 | | 439.07 | 5.80 |  |  |
| 112 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬50kN | 台班 | 0.6645 | 207.80 | 138.08 | | 207.80 | 138.08 |  |  |
| 113 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.5452 | 202.44 | 515.25 | | 202.44 | 515.25 |  |  |
| 114 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.6398 | 7.74 | 4.95 | | 7.74 | 4.95 |  |  |
| 115 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.6218 | 8.02 | 13.01 | | 8.02 | 13.01 |  |  |
| 116 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.6142 | 45.10 | 27.70 | | 45.10 | 27.70 |  |  |
| 117 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.0263 | 27.15 | 27.86 | | 27.15 | 27.86 |  |  |
| 118 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 4.5637 | 28.23 | 128.83 | | 28.23 | 128.83 |  |  |
| 119 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0440 | 54.45 | 2.40 | | 54.45 | 2.40 |  |  |
| 120 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.0036 | 22.25 | 0.08 | | 22.25 | 0.08 |  |  |
| 121 | 990730010 | 锥形螺纹车丝机 45mm | 台班 | 0.2040 | 18.28 | 3.73 | | 18.28 | 3.73 |  |  |
| 122 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.0005 | 629.54 | 0.31 | | 629.54 | 0.31 |  |  |
| 123 | 990733035 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 | 0.0005 | 2127.94 | 1.06 | | 2127.94 | 1.06 |  |  |
| 124 | 990736020 | 刨边机 12000mm | 台班 | 0.0008 | 566.46 | 0.45 | | 566.46 | 0.45 |  |  |
| 125 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0480 | 23.98 | 1.15 | | 23.98 | 1.15 |  |  |
| 126 | 990749010 | 型钢剪断机 500mm | 台班 | 0.0029 | 280.66 | 0.81 | | 280.66 | 0.81 |  |  |
| 127 | 990751010 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 | 0.0029 | 254.48 | 0.74 | | 254.48 | 0.74 |  |  |
| 128 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 23.3274 | 48.43 | 1129.75 | | 48.43 | 1129.75 |  |  |
| 129 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 0.0052 | 380.63 | 1.98 | | 380.63 | 1.98 |  |  |
| 130 | 990782510 | 电动切割机 | 台班 | 0.0480 | 12.00 | 0.58 | | 12.00 | 0.58 |  |  |
| 131 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.2956 | 94.74 | 28.01 | | 94.74 | 28.01 |  |  |
| 132 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 0.1339 | 132.39 | 17.73 | | 132.39 | 17.73 |  |  |
| 133 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0522 | 121.70 | 6.35 | | 121.70 | 6.35 |  |  |
| 134 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 0.0231 | 28.22 | 0.65 | | 28.22 | 0.65 |  |  |
| 135 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 0.0231 | 21.08 | 0.49 | | 21.08 | 0.49 |  |  |
| 136 | 991003070 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 0.0021 | 403.94 | 0.85 | | 403.94 | 0.85 |  |  |
| 137 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 | 1.1952 | 233.24 | 278.77 | | 233.24 | 278.77 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | | | | | 标段： | 第5页 共5页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 138 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | 967.81 | 967.81 | | | 944.14 | 944.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | 153793.90 | | | － | 134061.98 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 | | | | | | |  | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  | | |  | 144732.15 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | | |  | 146059.22 |
| 1 | 规费 |  | | |  | 11368.72 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 8162.9 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 5080.1 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.56 | 810.5 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.65 | 940.76 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.92 | 1331.54 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 2199.93 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 853.92 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 151.97 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 14168.51 |
|  | 合计 |  | | |  | 25537.23 |
|  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 51888.11 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 51888.11 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2724.47 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2724.47 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 4063.74 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 5280.87 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 63957.19 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 1.名称：陶瓷地砖地面 2.做法：20mm找平层+地砖 3.适用范围：一层地面 | m2 | | 102.89 | | 121.31 | 12481.59 |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：红砖墙内墙 2.做法： 1）.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2）.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | | 117.32 | | 27.1 | 3179.37 |  |
| 3 | 011406003001 | 内墙腻子涂料 内墙2遍腻子2遍乳胶漆涂料 | m2 | | 117.32 | | 10.68 | 1252.98 |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：红砖墙外墙 2.做法：1：2.5水泥砂浆 | m2 | | 218.13 | | 29.91 | 6524.27 |  |
| 5 | 011407001001 | 真石漆外墙面 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 | m2 | | 218.13 | | 77.43 | 16889.81 |  |
| 6 | 011407001002 | 挑檐真石漆 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：挑檐上部及下部 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 | m2 | | 28.62 | | 77.43 | 2216.05 |  |
| 7 | 011204003001 | 挑檐立面贴砖 1.墙体类型 2.安装方式：挑檐立面 3.面层材料品种、规格、颜色：面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | m2 | | 1.3 | | 203.87 | 265.03 |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 | m2 | | 102.89 | | 88.24 | 9079.01 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 51888.11 |  |
| 合计 | | | | | | | | 51888.11 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 51888.11 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 51888.11 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 1.名称：陶瓷地砖地面 2.做法：20mm找平层+地砖 3.适用范围：一层地面 | m2 | － | | 47.66 | 65.58 | | 1.25 | 48.72 | 6.82 | 121.31 |
|  | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 10m2 | 0.1 | | 10.26 | 9.74 | | 0.52 |  |  |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm | 10m2 | 0.1 | | 37.40 | 55.84 | | 0.73 |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：红砖墙内墙 2.做法： 1）.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2）.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | － | | 16.61 | 7.66 | | 0.45 | 16.97 | 2.38 | 27.1 |
|  | 12-1-9 | [水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6][水泥石 灰抹灰砂浆 1:0.5:3]混合砂浆(厚 9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 0.1 | | 16.61 | 7.66 | | 0.45 |  |  |  |
| 3 | 011406003001 | 内墙腻子涂料 内墙2遍腻子2遍乳胶漆涂料 | m2 | － | | 4.46 | 5.59 | |  | 4.55 | 0.63 | 10.68 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.1 | | 4.46 | 5.59 | |  |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：红砖墙外墙 2.做法：1：2.5水泥砂浆 | m2 | － | | 18.50 | 8.32 | | 0.45 | 18.91 | 2.64 | 29.91 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5][水泥抹灰砂 浆 1:2.5]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 0.1 | | 18.50 | 8.32 | | 0.45 |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 真石漆外墙面 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 | m2 | － | | 6.21 | 70.33 | |  | 6.35 | 0.89 | 77.43 |
|  | zc2\_0001 | 真石漆 | m2 | 1 | |  | 66.37 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-15 | 满刮柔性腻子 保温墙面 | 10m2 | 0.1 | | 6.21 | 3.96 | |  |  |  |  |
| 6 | 011407001002 | 挑檐真石漆 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：挑檐上部及下部 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 | m2 | － | | 6.21 | 70.33 | |  | 6.35 | 0.89 | 77.43 |
|  | zc2\_0001 | 真石漆 | m2 | 1 | |  | 66.37 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-15 | 满刮柔性腻子 保温墙面 | 10m2 | 0.1 | | 6.21 | 3.96 | |  |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 挑檐立面贴砖 1.墙体类型 2.安装方式：挑檐立面 3.面层材料品种、规格、颜色：面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | m2 | － | | 124.61 | 60.98 | | 0.45 | 127.37 | 17.83 | 203.87 |
|  | 12-2-18 | [水泥抹灰砂浆 1:3]陶瓷锦砖 水泥 砂浆粘贴 零星项目 | 10m2 | 0.1 | | 124.61 | 60.98 | | 0.45 |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成 吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 | m2 | － | | 35.38 | 43.80 | | 4.00 | 36.15 | 5.06 | 88.24 |
|  | 13-2-23 | 装配式T型铝合金天棚龙骨 （网格尺 寸600X600） 平面 | 10m2 | 0.1 | | 17.42 | 24.11 | | 2.00 |  |  |  |
|  | 13-2-26 | 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（网格 尺寸） 600X600 | 10m2 | 0.1 | | 17.96 | 19.69 | | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 2724.47 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 2724.47 |
| 日期：2023-07-19 | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | | |  | 17114.29 |
|  | 人工费含量 |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | | 3.64 | 644.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | | 3.64 | 155.74 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | | 8 | 12.46 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | | 6 | 9.34 |
| 2 | 二次搬运 |  | | | 3.28 | 581 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | | 3.28 | 140.34 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | | 8 | 11.23 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | | 6 | 8.42 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | | 4.1 | 726.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | | 4.1 | 175.42 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | | 8 | 14.03 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | | 6 | 10.53 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | | 0.15 | 91.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | 9 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | | 8 | 0.72 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | | 6 | 0.54 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | | | 3.98 | 681.15 |
|  | 合计 |  | | |  | 2724.47 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | | |  | 480.5 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | | |  | 38.44 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | | |  | 28.83 |
|  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | |  | | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  | |  | |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | |  | |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | |  | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  | |  | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  | |  | |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  | |  | |  |
| 7 | 总承包服务费 |  | |  | | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  | |  | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 暂定金额（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料暂估一览表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | | 单价（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特殊项目暂估价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | | 金额（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计日工表** | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | | | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总承包服务费计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | | | 标段： | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 124.0136 | 138.00 | 17113.88 | | 135.00 | 16741.84 |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  | | 130.00 |  |  |  |
| 3 | 01000017 | 吊筋 | kg | 118.9727 | 3.95 | 469.94 | | 3.47 | 412.84 |  |  |
| 4 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 155.3639 | 3.72 | 577.95 | | 3.73 | 579.51 |  |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 | kg | 1.0419 | 8.68 | 9.04 | | 6.19 | 6.45 |  |  |
| 6 | 03010037 | 半圆头螺钉 M6×(30～40) | 10个 | 46.0927 | 0.77 | 35.49 | | 0.45 | 20.74 |  |  |
| 7 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 3.7864 | 8.86 | 33.55 | | 10.23 | 38.73 |  |  |
| 8 | 03010797 | 膨胀螺栓 M8×60 | 套 | 149.2543 | 0.19 | 28.36 | | 0.22 | 32.84 |  |  |
| 9 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3292 | 64.60 | 21.27 | | 84.09 | 27.68 |  |  |
| 10 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 70.3920 | 0.45 | 31.68 | | 0.92 | 64.76 |  |  |
| 11 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 21.0822 | 10.62 | 223.89 | | 8.68 | 182.99 |  |  |
| 12 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 1.8294 | 8.74 | 15.99 | | 9.35 | 17.10 |  |  |
| 13 | 03150125 | 射钉 | 个 | 156.3928 | 0.12 | 18.77 | | 0.28 | 43.79 |  |  |
| 14 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 175.3657 | 4.78 | 838.25 | | 4.87 | 854.03 |  |  |
| 15 | 04010017 | 白水泥 | kg | 10.9617 | 0.64 | 7.02 | | 0.46 | 5.04 |  |  |
| 16 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t |  | 442.48 |  | | 424.78 |  |  |  |
| 17 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | kg | 201.3973 | 0.44 | 88.61 | | 0.42 | 84.59 |  |  |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 271.84 |  | | 223.30 |  |  |  |
| 19 | 04090015 | 石灰 | t |  | 339.81 |  | | 624.27 |  |  |  |
| 20 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 105.9767 | 115.04 | 12191.56 | | 44.25 | 4689.47 |  |  |
| 21 | 07070001 | 陶瓷锦砖(马赛克) | m2 | 1.4719 | 51.33 | 75.55 | | 46.02 | 67.74 |  |  |
| 22 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0103 | 1570.22 | 16.17 | | 1518.58 | 15.64 |  |  |
| 23 | 10030007 | 铝合金方板天棚龙骨(嵌入式)600×600 | m2 | 108.0345 | 14.94 | 1614.04 | | 10.62 | 1147.33 |  |  |
| 24 | 10030013 | 铝合金龙骨(平面) 600×600 | m2 | 108.0345 | 12.57 | 1357.99 | | 10.62 | 1147.33 |  |  |
| 25 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 133.7448 | 10.88 | 1455.14 | | 4.42 | 591.15 |  |  |
| 26 | 13050059 | 聚合物混合乳胶液 | kg | 504.8012 | 2.73 | 1378.11 | | 1.77 | 893.50 |  |  |
| 27 | 14410003 | 108胶 | kg | 0.2612 | 1.77 | 0.46 | | 2.79 | 0.73 |  |  |
| 28 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.6173 | 17.08 | 10.54 | | 6.69 | 4.13 |  |  |
| 29 | 34110003 | 水 | m3 | 5.3804 | 6.36 | 34.22 | | 6.60 | 35.51 |  |  |
| 30 | 34110009 | 电 | kW·h | 13.6628 | 0.80 | 10.93 | | 1.00 | 13.66 |  |  |
| 31 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 2.1092 | 505.61 | 1066.43 | | 440.23 | 928.53 |  |  |
| 32 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0064 | 543.91 | 3.48 | | 493.67 | 3.16 |  |  |
| 33 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 3.7955 | 542.72 | 2059.89 | | 475.96 | 1806.51 |  |  |
| 34 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.1237 | 506.88 | 1076.46 | | 441.55 | 937.72 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | | | | 标段： | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆  1:0.5:3 | m3 | 0.8165 | 496.26 | 405.20 | | 462.09 | 377.30 |  |  |
| 36 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 1.2248 | 454.51 | 556.68 | | 421.83 | 516.66 |  |  |
| 37 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.2093 | 666.51 | 139.50 | | 640.00 | 133.95 |  |  |
| 38 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
| 39 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.0043 | 202.44 | 203.31 | | 202.44 | 203.31 |  |  |
| 40 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 1.5536 | 48.43 | 75.24 | | 48.43 | 75.24 |  |  |
| 41 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 4.3378 | 94.74 | 410.96 | | 94.74 | 410.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | 43655.55 | | － | 33112.46 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | 真石漆 | m2 | 246.75 | | 66.37 | 16376.80 |
|  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | 16376.80 |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-装饰 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  | | |  | 53931.43 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | | |  | 54612.58 |
| 1 | 规费 |  | | |  | 4063.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 2869.15 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 1892.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.12 | 64.72 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.1 | 53.93 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.59 | 857.51 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 819.76 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 318.2 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 56.63 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 5280.87 |
|  | 合计 |  | | |  | 9344.61 |
|  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 7429.19 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 7429.19 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 448.60 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 448.60 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 647.56 | |  |
| 5 | 设备费 | | 1900.00 | |  |
| 6 | 税金 | | 938.28 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 11363.63 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **机械设备安装工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017004 | 配电箱 1.名称：配电箱AL 2.型号： 3.规格 4.接线端子材质、规格：包含外部接线 5.端子板外部接线材质、规格：详见设计 6.安装方式：底边距地1.4m嵌墙暗装 7.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | 台 | | 1 | | 326.54 | 326.54 |  |
| 2 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯(LED光源) 2.型号： 3.规格：10W 4.类型：(灯具自带声光控开关)吸顶安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | 套 | | 10 | | 77.9 | 779 |  |
| 3 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称：门灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | | 2 | | 94.99 | 189.98 |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A,二孔+三孔,安全型 4.安装方式：墙上距地0.3米安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | 个 | | 5 | | 18.26 | 91.3 |  |
| 5 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | 个 | | 5 | | 15.44 | 77.2 |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.详图纸设计 | 个 | | 12 | | 6.93 | 83.16 |  |
| 7 | 030411001073 | 配管 1.名称：PVC20管 2.材质:PVC 3.规格：20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | m | | 158.9 | | 7.11 | 1129.78 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2676.96 |  |
| 合计 | | | | | | | | 2676.96 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030411001074 | 配管 1.名称：SC50管 2.材质:SC 3.规格：50 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | m | | 50 | | 45.58 | 2279 |  |
| 9 | 030409005001 | 避雷网 1.名称：避雷带 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：明敷在女儿墙上 5.避雷卡高度150mm 6.满足使用及规范要求 | m | | 47 | | 25.36 | 1191.92 |  |
| 10 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质：利用钢柱引下 3.安装形式：利用钢柱引下 4.断接卡子、箱材质、规格：详见图纸设计 5.满足使用及规范要求 | m | | 16 | | 2.51 | 40.16 |  |
| 11 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：局部等电位联结箱 2.材质、规格：详02D501-2-P25~32 3.安装方式：距地0.3米安装 4.满足使用及规范要求 | 台 | | 1 | | 158.12 | 158.12 |  |
| 12 | 030414011001 | 接地装置 接地系统调试 | 系统 | | 1 | | 1083.03 | 1083.03 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 7429.19 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 4752.23 |  |
| 合计 | | | | | | | | 7429.19 |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 030404017004 | 配电箱 1.名称：配电箱AL 2.型号： 3.规格 4.接线端子材质、规格：包含外部接 线 5.端子板外部接线材质、规格：详见 设计 6.安装方式：底边距地1.4m嵌墙暗装 7.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | 台 | － | | 194.67 | 100.33 | | 3.68 | 199.06 | 27.86 | 326.54 |
|  | 4-2-84 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m以下 | 台 | 1 | | 170.37 | 70.03 | | 3.68 |  |  |  |
|  | 005 | AL1 | 台 | 1 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-4-18 | 无端子外部接线2.5mm2以下 | 个 | 15 | | 24.30 | 30.30 | |  |  |  |  |
| 2 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯(LED光源) 2.型号： 3.规格：10W 4.类型：(灯具自带声光控开关)吸顶 安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | 套 | － | | 18.63 | 56.61 | |  | 19.04 | 2.66 | 77.9 |
|  | 4-14-3 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 | 套 | 1 | | 18.63 | 2.98 | |  |  |  |  |
|  | zc3\_0009 | 吸顶灯(LED光源) | 套 | 1.01 | |  | 53.63 | |  |  |  |  |
| 3 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称：门灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | － | | 18.63 | 73.70 | |  | 19.04 | 2.66 | 94.99 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径  250mm以下 | 套 | 1 | | 18.63 | 2.19 | |  |  |  |  |
|  | zc3\_0008 | 门灯 | 套 | 1.01 | |  | 71.51 | |  |  |  |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A,二孔+三孔,安全 型 4.安装方式：墙上距地0.3米安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | 个 | － | | 9.18 | 7.77 | |  | 9.38 | 1.31 | 18.26 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地 | 套 | 1 | | 9.18 | 1.09 | |  |  |  |  |
|  | zc3\_0004 | 暗装五孔插座 | 套 | 1.02 | |  | 6.68 | |  |  |  |  |
| 5 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | 个 | － | | 8.37 | 5.88 | |  | 8.56 | 1.19 | 15.44 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | 套 | 1 | | 8.37 | 0.82 | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc3\_0005 | 单联开关 | 只 | 1.02 | |  | 5.06 | |  |  |  |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.详图纸设计 | 个 | － | | 4.13 | 2.21 | |  | 4.22 | 0.59 | 6.93 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | | 4.13 | 1.31 | |  |  |  |  |
|  | zc3\_0006 | 接线盒 | 个 | 1.02 | |  | 0.90 | |  |  |  |  |
| 7 | 030411001073 | 配管 1.名称：PVC20管 2.材质:PVC 3.规格：20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明满足图纸及设计规范要求 | m | － | | 4.08 | 2.45 | |  | 4.17 | 0.58 | 7.11 |
|  | 4-12-191 | 半硬质塑料管暗敷设 公称口径20mm以下 | 100m | 0.01 | | 4.08 | 0.33 | |  |  |  |  |
|  | zc3\_0001 | PVC20 | m | 1.06 | |  | 2.12 | |  |  |  |  |
| 8 | 030411001074 | 配管 1.名称：SC50管 2.材质:SC 3.规格：50 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | m | － | | 13.16 | 30.17 | | 0.36 | 13.45 | 1.89 | 45.58 |
|  | 4-12-76 | 钢管敷设 焊接钢管 砖、混凝土结构 暗配 公称口径50mm以下 | 100m | 0.01 | | 13.16 | 1.08 | | 0.36 |  |  |  |
|  | zc3\_0002 | SC50 | m | 1.05 | |  | 29.09 | |  |  |  |  |
| 9 | 030409005001 | 避雷网 1.名称：避雷带 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：明敷在女儿墙上 5.避雷卡高度150mm 6.满足使用及规范要求 | m | － | | 13.76 | 8.07 | | 1.57 | 14.06 | 1.96 | 25.36 |
|  | 4-10-50 | 避雷网安装 沿坡屋顶、屋脊敷设 | 10m | 0.1 | | 13.76 | 3.43 | | 1.57 |  |  |  |
|  | zc3\_0003 | φ10镀锌圆钢 | m | 1.05 | |  | 4.64 | |  |  |  |  |
| 10 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质：利用钢柱引下 3.安装形式：利用钢柱引下 4.断接卡子、箱材质、规格：详见图 纸设计 5.满足使用及规范要求 | m | － | | 1.34 | 0.53 | | 0.45 | 1.37 | 0.19 | 2.51 |
|  | 4-10-41 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 0.1 | | 1.34 | 0.53 | | 0.45 |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | | 标段： | | 第3页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 11 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：局部等电位联结箱 2.材质、规格：详02D501-2-P25~32 3.安装方式：距地0.3米安装 4.满足使用及规范要求 | 台 | － | 89.51 | 54.90 | | 0.90 | 91.49 | 12.81 | 158.12 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 | 套 | 1 | 89.51 | 1.80 | | 0.90 |  |  |  |
|  | zc3\_0007 | 局部等电位联结箱 | 个 | 1 |  | 53.10 | |  |  |  |  |
| 12 | 030414011001 | 接地装置 接地系统调试 | 系统 | － | 738.18 | 12.51 | | 226.70 | 754.58 | 105.64 | 1083.03 |
|  | 4-16-74 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 738.18 | 12.51 | | 226.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 448.6 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 448.6 |
| 日期：2023-07-19 | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | | |  | 3431.8 |
|  | 人工费含量 |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | | 2.5 | 91.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | | 2.5 | 42.9 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | | 8 | 3.43 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | | 6 | 2.57 |
| 2 | 二次搬运 |  | | | 2.1 | 76.11 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | | 2.1 | 28.83 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | | 8 | 2.31 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | | 6 | 1.73 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | | 2.8 | 101.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | | 2.8 | 38.44 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | | 8 | 3.08 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | | 6 | 2.31 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | | 1.2 | 42.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | | | 1.2 | 10.3 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | | 8 | 0.82 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | | 6 | 0.62 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | | | 3.98 | 136.59 |
|  | 合计 |  | | |  | 448.6 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | | |  | 120.47 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | | |  | 9.64 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | | |  | 7.23 |
|  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | 项 | － | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | |  | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | |  | | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  | |  | |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | |  | |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | |  | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  | |  | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  | |  | |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  | |  | |  |
| 7 | 总承包服务费 |  | |  | | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  | |  | |  |
|  | 合计 |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 暂定金额（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料暂估一览表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | | 单价（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特殊项目暂估价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | | 金额（元） | | 备注 |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计日工表** | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | | | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总承包服务费计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  |  |  | |  | |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 24.8725 | 138.00 | | 3432.41 | | 135.00 | 3357.79 |  |  |
| 2 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | kg | 0.6800 | 3.88 | | 2.64 | | 3.47 | 2.36 |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 5.8325 | 5.35 | | 31.20 | | 5.11 | 29.80 |  |  |
| 4 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.4155 | 5.84 | | 2.43 | | 5.11 | 2.12 |  |  |
| 5 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 1.5630 | 3.88 | | 6.06 | | 3.67 | 5.74 |  |  |
| 6 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 1.1100 | 4.03 | | 4.47 | | 4.42 | 4.91 |  |  |
| 7 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 25.2000 | 0.07 | | 1.76 | | 0.07 | 1.76 |  |  |
| 8 | 02270001 | 白布 | kg | 0.2500 | 6.94 | | 1.74 | | 7.44 | 1.86 |  |  |
| 9 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1000 | 8.65 | | 0.87 | | 6.19 | 0.62 |  |  |
| 10 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 20.6000 | 0.07 | | 1.44 | | 0.05 | 1.03 |  |  |
| 11 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 49.9200 | 0.13 | | 6.49 | | 0.07 | 3.49 |  |  |
| 12 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 26.7000 | 0.34 | | 9.08 | | 0.39 | 10.41 |  |  |
| 13 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.2220 | 10.62 | | 2.36 | | 7.61 | 1.69 |  |  |
| 14 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 10.9890 | 0.43 | | 4.73 | | 0.50 | 5.49 |  |  |
| 15 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.5000 | 0.78 | | 1.17 | | 0.85 | 1.28 |  |  |
| 16 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.7785 | 8.67 | | 6.75 | | 9.58 | 7.46 |  |  |
| 17 | 03130117 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 4.9400 | 9.47 | | 46.78 | | 10.48 | 51.77 |  |  |
| 18 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.0700 | 34.51 | | 2.42 | | 36.37 | 2.55 |  |  |
| 19 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.1680 | 4.42 | | 0.74 | | 5.04 | 0.85 |  |  |
| 20 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | kg | 0.0200 | 4.87 | | 0.10 | | 6.30 | 0.13 |  |  |
| 21 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 4.4000 | 0.44 | | 1.94 | | 0.42 | 1.85 |  |  |
| 22 | 04030009 | 砂子 | kg | 13.5000 | 0.16 | | 2.16 | | 0.13 | 1.76 |  |  |
| 23 | 05030023 | 木板材 | m3 | 0.0040 | 1371.68 | | 5.49 | | 1518.58 | 6.07 |  |  |
| 24 | 13010025 | 酚醛清漆(各色) | kg | 0.2040 | 11.50 | | 2.35 | | 10.62 | 2.17 |  |  |
| 25 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | 13.27 | | 0.40 | | 10.62 | 0.32 |  |  |
| 26 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 0.0740 | 6.59 | | 0.49 | | 5.31 | 0.39 |  |  |
| 27 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.2720 | 11.68 | | 26.54 | | 10.62 | 24.13 |  |  |
| 28 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.6850 | 6.57 | | 4.50 | | 8.76 | 6.00 |  |  |
| 29 | 14070001 | 铅油 | kg | 1.3600 | 6.73 | | 9.15 | | 7.07 | 9.62 |  |  |
| 30 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | 37.17 | | 15.24 | | 87.94 | 36.06 |  |  |
| 31 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.0795 | 11.95 | | 0.95 | | 14.15 | 1.12 |  |  |
| 32 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | 5.49 | | 0.55 | | 6.50 | 0.65 |  |  |
| 33 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5500 | 12.76 | | 7.02 | | 16.08 | 8.84 |  |  |
| 34 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1500 | 11.74 | | 1.76 | | 21.68 | 3.25 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | m | 1.5000 | 0.37 | | 0.56 | | 0.40 | 0.60 |  |  |
| 36 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 0.3750 | 2.48 | | 0.93 | | 2.38 | 0.89 |  |  |
| 37 | 27170023 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 3.7800 | 9.08 | | 34.32 | | 6.83 | 25.82 |  |  |
| 38 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | 4.25 | | 2.13 | | 6.12 | 3.06 |  |  |
| 39 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 2.2900 | 1.59 | | 3.64 | | 1.96 | 4.49 |  |  |
| 40 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线  BVR-4mm2 | m | 0.0900 | 1.86 | | 0.17 | | 4.50 | 0.41 |  |  |
| 41 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | m | 2.1000 | 1.35 | | 2.84 | | 1.63 | 3.42 |  |  |
| 42 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 9.2650 | 1.62 | | 15.01 | | 1.88 | 17.42 |  |  |
| 43 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 26.7000 | 0.08 | | 2.14 | | 0.19 | 5.07 |  |  |
| 44 | 29060031 | 塑料护口钢管用 50 | 个 | 7.7250 | 0.65 | | 5.02 | | 0.76 | 5.87 |  |  |
| 45 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 0.8320 | 5.61 | | 4.67 | | 5.56 | 4.63 |  |  |
| 46 | 29060217 | 套接管 | m | 1.5096 | 1.12 | | 1.69 | | 16.42 | 24.79 |  |  |
| 47 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | 1.61 | | 3.27 | | 1.81 | 3.67 |  |  |
| 48 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 12.1800 | 0.35 | | 4.26 | | 0.35 | 4.26 |  |  |
| 49 | 33010037 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 16.4500 | 5.58 | | 91.79 | | 5.55 | 91.30 |  |  |
| 50 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 12.6000 | 0.62 | | 7.81 | | 0.65 | 8.19 |  |  |
| 51 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.4320 | 0.80 | | 0.35 | | 1.00 | 0.43 |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | 7.08 | | 7.08 | | 7.98 | 7.98 |  |  |
| 53 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 | |  | | 0.80 |  |  |  |
| 54 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.2060 | 53.90 | | 226.70 | | 53.90 | 226.70 |  |  |
| 55 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0535 | 23.98 | | 1.28 | | 23.98 | 1.28 |  |  |
| 56 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0650 | 33.97 | | 2.21 | | 33.97 | 2.21 |  |  |
| 57 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 1.5511 | 64.60 | | 100.20 | | 64.60 | 100.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 4162.25 | | － | 4138.03 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 | | | | | |  | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | PVC20 | m | 168.43 | | 2.00 | 336.87 |
| 2 | SC50 | m | 52.50 | | 27.70 | 1454.25 |
| 3 | φ10镀锌圆钢 | m | 49.35 | | 4.42 | 218.13 |
| 4 | 暗装五孔插座 | 套 | 5.10 | | 6.55 | 33.41 |
| 5 | 单联开关 | 只 | 5.10 | | 4.96 | 25.30 |
| 6 | 接线盒 | 个 | 12.24 | | 0.88 | 10.77 |
| 7 | 局部等电位联结箱 | 个 | 1.00 | | 53.10 | 53.10 |
| 8 | 门灯 | 套 | 2.02 | | 70.80 | 143.02 |
| 9 | 吸顶灯(LED光源) | 套 | 10.10 | | 53.10 | 536.31 |
|  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | 2811.16 |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：建新房长16．5m，宽7m，外加雨罩，外墙装修室内装修-安装 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  | | |  | 7741.2 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | | |  | 7877.79 |
| 1 | 规费 |  | | |  | 647.56 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 476.09 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 271.72 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.29 | 22.45 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.59 | 45.67 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.76 | 136.25 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 117.67 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 45.67 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 8.13 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 938.28 |
|  | 合计 |  | | |  | 1585.84 |
|  |  |  | | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 65761.19 | |  | |  | 4191.51 |
|  | 维修装修旧办公室五间-装饰 | | 65761.19 | |  | |  | 4191.51 |
| 2 | 安装工程 | | 6558.98 | |  | |  | 457.36 |
|  | 维修装修旧办公室五间-安装 | | 6558.98 | |  | |  | 457.36 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 72320.17 | |  | |  | 4648.87 |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇黄山村村级组织活动场所提升工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 59312.84 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 54057.04 | |  |
|  | 安装工程 | |  | |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 | | 5255.8 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2387.07 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2387.07 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 4648.87 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 5971.39 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 72320.17 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 54057.04 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 54057.04 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2082.82 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2082.82 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 4191.51 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 5429.82 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 65761.19 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：外墙面原面层 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | 188.64 | | 5.43 | 1024.32 |  |
| 2 | 011407001001 | 真石漆外墙面 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 | | m2 | 188.64 | | 86.06 | 16234.36 |  |
| 3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层做法 | | m2 | 136 | | 43.51 | 5917.36 |  |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 | | m2 | 103 | | 88.33 | 9097.99 |  |
| 5 | 011206002001 | 窗台石英石 1.基层类型、部位 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色:：窗台石英石 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | 0.222 | | 281.68 | 62.53 |  |
| 6 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：内墙面原面层 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | 170.27 | | 5.43 | 924.57 |  |
| 7 | 011406003001 | 内墙腻子涂料 内墙2遍腻子2遍乳胶漆涂料 | | m2 | 170.27 | | 10.68 | 1818.48 |  |
| 8 | 010807005001 | 不锈钢网 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质：不锈钢网 | | m2 | 25.6 | | 104.35 | 2671.36 |  |
| 9 | 010802001001 | 钛合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钛合金门 4.玻璃品种、厚度 | | m2 | 7.08 | | 251.66 | 1781.75 |  |
| 10 | 01B001 | 便民服务室柜台 便民服务室柜台长6.5m，高0.78，宽0.6m， 面层为石英石 | | m | 6.5 | | 600 | 3900 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 43432.72 |  |
| 合计 | | | | | | | | 43432.72 |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 1.名称：陶瓷地砖地面 2.做法：地砖 3.适用范围：一层地面 | | m2 | 108.8 | | 97.65 | 10624.32 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 54057.04 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 10624.32 |  |
| 合计 | | | | | | | | 54057.04 |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：外墙面原面层 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | － | 4.75 |  | |  | 4.90 | 0.68 | 5.43 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 | | 10m2 | 0.1 | 4.75 |  | |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 真石漆外墙面 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.做法： 1）挂柔性耐水腻子 2）喷涂底涂料 3）喷涂弹性涂料 | | m2 | － | 6.21 | 78.96 | |  | 6.35 | 0.89 | 86.06 |
|  | zc4\_0001 | 真石漆 | | m2 | 1 |  | 75.00 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-15 | 满刮柔性腻子 保温墙面 | | 10m2 | 0.1 | 6.21 | 3.96 | |  |  |  |  |
| 3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS 改性沥青防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层做法 | | m2 | － | 2.98 | 40.10 | |  | 3.07 | 0.43 | 43.51 |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | | 10m2 | 0.1 | 2.98 | 40.10 | |  |  |  |  |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成 吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 | | m2 | － | 35.38 | 43.89 | | 4.00 | 36.15 | 5.06 | 88.33 |
|  | 13-2-23 | 装配式T型铝合金天棚龙骨 （网格尺寸600X600） 平面 | | 10m2 | 0.1 | 17.42 | 24.17 | | 2.00 |  |  |  |
|  | 13-2-26 | 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（网格 尺寸） 600X600 | | 10m2 | 0.1 | 17.96 | 19.72 | | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 011206002001 | 窗台石英石 1.基层类型、部位 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色:：窗 台石英石 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 42.93 | 232.04 | | 0.57 | 43.88 | 6.14 | 281.68 |
|  | 15-8-20调 | 石材面层窗台板 水泥砂浆贴 | | 10m2 | 0.1 | 42.93 | 232.04 | | 0.57 |  |  |  |
| 6 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：内墙面原面层 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | － | 4.75 |  | |  | 4.90 | 0.68 | 5.43 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 | | 10m2 | 0.1 | 4.75 |  | |  |  |  |  |
| 7 | 011406003001 | 内墙腻子涂料 内墙2遍腻子2遍乳胶漆涂料 | | m2 | － | 4.46 | 5.59 | |  | 4.55 | 0.63 | 10.68 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.46 | 5.59 | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 8 | 010807005001 | 不锈钢网 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质：不锈钢网 | | m2 | － | 21.45 | 79.80 | |  | 22.14 | 3.10 | 104.35 |
|  | 8-7-17 | 不锈钢防盗格栅窗 | | 10m2 | 0.1 | 21.45 | 79.80 | |  |  |  |  |
| 9 | 010802001001 | 钛合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钛合金门 4.玻璃品种、厚度 | | m2 | － | 37.20 | 209.09 | |  | 38.40 | 5.37 | 251.66 |
|  | 8-2-2调 | 铝合金平开门 | | 10m2 | 0.1 | 37.20 | 209.09 | |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 便民服务室柜台 便民服务室柜台长6.5m，高0.78，宽 0.6m，面层为石英石 | | m | － |  | 600.00 | |  |  |  | 600 |
|  | 临时子目 | 便民服务室柜台 | | m | 1 |  | 600.00 | |  |  |  |  |
| 11 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 1.名称：陶瓷地砖地面 2.做法：地砖 3.适用范围：一层地面 | | m2 | － | 37.40 | 54.17 | | 0.73 | 38.23 | 5.35 | 97.65 |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm | | 10m2 | 0.1 | 37.40 | 54.17 | | 0.73 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 2082.82 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 2082.82 |
| 日期：2023-07-19 | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 12880.03 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 485.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 117.21 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 8 | 9.38 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 6 | 7.03 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 437.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 105.62 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 8 | 8.45 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 6 | 6.34 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 546.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 132.02 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 8 | 10.56 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 6 | 7.92 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 101.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 9.97 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 8 | 0.8 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 6 | 0.6 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 512.63 |
|  | 合计 | |  | |  | 2082.82 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 364.82 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 29.19 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 21.89 |
|  |  | |  | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 | |  |  | |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | |  |  | |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 | |  |  | |  |
| 6 | 其他检验试验费 | |  |  | |  |
| 7 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 | |  |  | |  |
|  | 合计 | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料暂估一览表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | | 计量单位 | 单价（元） | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特殊项目暂估价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 特殊项目名称 | | 内容、范围 | 金额（元） | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计日工表** | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 编号 | 项目名称 | | 单位 | 暂定数量 | | 综合单价 | 合价 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总承包服务费计价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 项目价值(元) | 费率(%) | | 金额(元) |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | | 工日 | 9.8168 | 128.00 | 1256.55 | | 124.00 | 1217.28 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | | 工日 | 13.7462 | 128.00 | 1759.51 | | 124.00 | 1704.53 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | | 工日 | 71.4905 | 138.00 | 9865.69 | | 135.00 | 9651.22 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | | 工日 |  | 130.00 |  | | 130.00 |  |  |  |
| 5 | 01000017 | 吊筋 | | kg | 119.0999 | 3.95 | 470.44 | | 3.55 | 422.80 |  |  |
| 6 | 01210004 | 角钢(综合) | | kg | 155.5300 | 3.72 | 578.57 | | 3.73 | 580.13 |  |  |
| 7 | 02270019 | 棉纱 | | kg | 1.0880 | 8.68 | 9.44 | | 6.19 | 6.73 |  |  |
| 8 | 03010001 | 地脚 | | 个 | 51.2592 | 1.08 | 55.36 | | 1.28 | 65.61 |  |  |
| 9 | 03010037 | 半圆头螺钉 M6×(30～40) | | 10个 | 46.1419 | 0.77 | 35.53 | | 0.45 | 20.76 |  |  |
| 10 | 03010511 | 六角螺栓 | | kg | 3.7904 | 8.86 | 33.58 | | 10.23 | 38.78 |  |  |
| 11 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | | 套 | 20.7846 | 0.19 | 3.95 | | 0.19 | 3.95 |  |  |
| 12 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | | 套 | 51.2592 | 0.27 | 13.84 | | 0.27 | 13.84 |  |  |
| 13 | 03010797 | 膨胀螺栓 M8×60 | | 套 | 149.4139 | 0.19 | 28.39 | | 0.22 | 32.87 |  |  |
| 14 | 03110143 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.3482 | 64.60 | 22.49 | | 84.09 | 29.28 |  |  |
| 15 | 03110183 | 砂纸 | | 张 | 102.1620 | 0.45 | 45.97 | | 0.92 | 93.99 |  |  |
| 16 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | | kg | 21.1047 | 10.62 | 224.13 | | 8.68 | 183.19 |  |  |
| 17 | 03130813 | 合金钢钻头 | | 个 | 1.8313 | 8.74 | 16.01 | | 9.35 | 17.12 |  |  |
| 18 | 03150125 | 射钉 | | 个 | 156.5600 | 0.12 | 18.79 | | 0.28 | 43.84 |  |  |
| 19 | 03150905 | 铁件(综合) | | kg | 175.5532 | 4.78 | 839.14 | | 4.87 | 854.94 |  |  |
| 20 | 04010017 | 白水泥 | | kg | 11.2064 | 0.64 | 7.17 | | 0.46 | 5.15 |  |  |
| 21 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | | t |  | 442.48 |  | | 424.78 |  |  |  |
| 22 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | | kg | 153.9680 | 0.44 | 67.75 | | 0.42 | 64.67 |  |  |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | | m3 |  | 271.84 |  | | 155.34 |  |  |  |
| 24 | 07000009 | 地板砖 800×800 | | m2 | 112.0640 | 115.04 | 12891.84 | | 44.25 | 4958.83 |  |  |
| 25 | 08030011~1 | 窗台石英石 | | m2 | 0.2253 | 219.17 | 49.38 | | 219.17 | 49.38 |  |  |
| 26 | 09000015 | 锯成材 | | m3 | 0.0103 | 1570.22 | 16.17 | | 1518.58 | 15.64 |  |  |
| 27 | 10030007 | 铝合金方板天棚龙骨(嵌入 式)600×600 | | m2 | 108.1500 | 14.94 | 1615.76 | | 10.62 | 1148.55 |  |  |
| 28 | 10030013 | 铝合金龙骨(平面) 600×600 | | m2 | 108.1500 | 12.57 | 1359.45 | | 10.62 | 1148.55 |  |  |
| 29 | 11070001 | 不锈钢防盗格栅窗 | | m2 | 25.6000 | 175.40 | 4490.24 | | 79.65 | 2039.04 |  |  |
| 30 | 11090017~1 | 钛合金门 | | m2 | 6.8110 | 309.73 | 2109.57 | | 194.69 | 1326.03 |  |  |
| 31 | 13010065 | 成品腻子 | | kg | 194.1078 | 10.88 | 2111.89 | | 4.42 | 857.96 |  |  |
| 32 | 13050059 | 聚合物混合乳胶液 | | kg | 385.9197 | 2.73 | 1053.56 | | 1.77 | 683.08 |  |  |
| 33 | 13330005 | SBS防水卷材 | | m2 | 157.2636 | 26.55 | 4175.35 | | 26.55 | 4175.35 |  |  |
| 34 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | | kg | 39.3312 | 31.33 | 1232.25 | | 26.55 | 1044.24 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | | kg | 8.1287 | 5.59 | 45.44 | | 3.98 | 32.35 |  |  |
| 36 | 13350027 | 密封油膏 | | kg | 3.7177 | 1.49 | 5.54 | | 3.98 | 14.80 |  |  |
| 37 | 14350013 | 发泡剂 750mL | | 支 | 0.9289 | 16.95 | 15.74 | | 24.38 | 22.65 |  |  |
| 38 | 14390041 | 液化石油气 | | kg | 36.7091 | 4.03 | 147.94 | | 5.50 | 201.90 |  |  |
| 39 | 14410017 | 玻璃胶 310g | | 支 | 4.2112 | 9.58 | 40.34 | | 8.89 | 37.44 |  |  |
| 40 | 34090017 | 锯末 | | m3 | 0.6528 | 17.08 | 11.15 | | 6.69 | 4.37 |  |  |
| 41 | 34110003 | 水 | | m3 | 2.8288 | 6.36 | 17.99 | | 6.80 | 19.24 |  |  |
| 42 | 34110009 | 电 | | kW·h | 13.6774 | 0.80 | 10.94 | | 1.00 | 13.68 |  |  |
| 43 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | | m3 | 2.2304 | 505.61 | 1127.71 | | 358.70 | 800.04 |  |  |
| 44 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | | m3 | 0.0049 | 544.30 | 2.67 | | 406.54 | 1.99 |  |  |
| 45 | 80050057 | 素水泥浆 | | m3 | 0.1101 | 666.51 | 73.38 | | 640.06 | 70.47 |  |  |
| 46 | J303 | 电 | | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
| 47 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | | 台班 | 0.0006 | 202.44 | 0.12 | | 202.44 | 0.12 |  |  |
| 48 | 990774610 | 石料切割机 | | 台班 | 1.6429 | 48.43 | 79.57 | | 48.43 | 79.57 |  |  |
| 49 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | | 台班 | 4.3425 | 94.74 | 411.41 | | 94.74 | 411.41 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 48447.70 | | － | 34207.36 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | 真石漆 | | m2 | 188.64 | | 75.00 | 14148.00 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 14148.00 |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 55627.23 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 56139.86 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 4191.51 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 2959.37 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 1952.52 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 66.75 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 55.63 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 884.47 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 845.53 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 328.2 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 58.41 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 5429.82 |
|  | 合计 | |  | |  | 9621.33 |
|  |  | |  | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 5255.80 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 5255.80 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 304.25 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 304.25 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 457.36 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 541.57 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 6558.98 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **机械设备安装工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯(LED光源) 2.型号： 3.规格：10W 4.类型：(灯具自带声光控开关)吸顶安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | | 套 | 10 | | 51.09 | 510.9 |  |
| 2 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称：门灯 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | 1 | | 166.49 | 166.49 |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A,二孔+三孔,安全型 4.安装方式：墙上距地0.3米安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | | 个 | 5 | | 18.26 | 91.3 |  |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | | 个 | 5 | | 15.44 | 77.2 |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.详图纸设计 | | 个 | 11 | | 6.93 | 76.23 |  |
| 6 | 030411001073 | 配管 1.名称：PVC20管（含开槽） 2.材质:PVC 3.规格：20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | | m | 157.7 | | 8.92 | 1406.68 |  |
| 7 | 030411001074 | 配管 1.名称：SC50管（含开槽） 2.材质:SC 3.规格：50 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足 图纸及设计规范要求 | | m | 50 | | 58.54 | 2927 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 5255.8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 5255.8 |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 5255.8 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 5255.8 |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯(LED光源) 2.型号： 3.规格：10W 4.类型：(灯具自带声光控开关)吸顶 安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | | 套 | － | 18.63 | 29.80 | |  | 19.04 | 2.66 | 51.09 |
|  | 4-14-3 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 | | 套 | 1 | 18.63 | 2.98 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0007 | 吸顶灯(LED光源) | | 套 | 1.01 |  | 26.82 | |  |  |  |  |
| 2 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称：门灯 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | － | 18.63 | 145.20 | |  | 19.04 | 2.66 | 166.49 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径  250mm以下 | | 套 | 1 | 18.63 | 2.19 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0006 | 门灯 | | 套 | 1.01 |  | 143.01 | |  |  |  |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：暗装普通插座 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A,二孔+三孔,安全 型 4.安装方式：墙上距地0.3米安装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | | 个 | － | 9.18 | 7.77 | |  | 9.38 | 1.31 | 18.26 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地 | | 套 | 1 | 9.18 | 1.09 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0003 | 暗装五孔插座 | | 套 | 1.02 |  | 6.68 | |  |  |  |  |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质：满足设计及使用要求 3.规格：250V,10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | | 个 | － | 8.37 | 5.88 | |  | 8.56 | 1.19 | 15.44 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | | 套 | 1 | 8.37 | 0.82 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0004 | 单联开关 | | 只 | 1.02 |  | 5.06 | |  |  |  |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.详图纸设计 | | 个 | － | 4.13 | 2.21 | |  | 4.22 | 0.59 | 6.93 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | | 10个 | 0.1 | 4.13 | 1.31 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0005 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 0.90 | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 6 | 030411001073 | 配管 1.名称：PVC20管（含开槽） 2.材质:PVC 3.规格：20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明，满足图纸及设计规范要求 | | m | － | 5.21 | 2.82 | | 0.15 | 5.33 | 0.74 | 8.92 |
|  | 4-12-191 | 半硬质塑料管暗敷设 公称口径20mm以下 | | 100m | 0.01 | 4.08 | 0.33 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0001 | PVC20 | | m | 1.06 |  | 2.12 | |  |  |  |  |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽 配管公称口径20mm以下 | | 10m | 0.032 | 1.13 | 0.37 | | 0.15 |  |  |  |
| 7 | 030411001074 | 配管 1.名称：SC50管（含开槽） 2.材质:SC 3.规格：50 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详见设计 6.其他未尽事宜详见图纸及规范说明 ，满足图纸及设计规范要求 | | m | － | 22.34 | 32.64 | | 0.36 | 22.83 | 3.20 | 58.54 |
|  | 4-12-76 | 钢管敷设 焊接钢管 砖、混凝土结构 暗配 公称口径50mm以下 | | 100m | 0.01 | 13.16 | 1.18 | | 0.36 |  |  |  |
|  | zc5\_0002 | SC50 | | m | 1.05 |  | 29.09 | |  |  |  |  |
|  | 4-12-243 | 墙体剔槽 配管公称口径50mm以下 | | 10m | 0.1 | 9.18 | 2.37 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 304.25 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 304.25 |
| 日期：2023-07-19 | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2327.6 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 62.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 29.1 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 8 | 2.33 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 6 | 1.75 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 51.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 19.55 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 8 | 1.56 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 6 | 1.17 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 68.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 26.07 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 8 | 2.09 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 6 | 1.56 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 28.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 6.98 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 8 | 0.56 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 6 | 0.42 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 92.64 |
|  | 合计 | |  | |  | 304.25 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 81.7 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 6.54 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 4.9 |
|  |  | |  | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 | |  |  | |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | |  |  | |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 | |  |  | |  |
| 6 | 其他检验试验费 | |  |  | |  |
| 7 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 | |  |  | |  |
|  | 合计 | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料暂估一览表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | | 计量单位 | 单价（元） | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特殊项目暂估价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 特殊项目名称 | | 内容、范围 | 金额（元） | | 备注 |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | |  | | － |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计日工表** | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 编号 | 项目名称 | | 单位 | 暂定数量 | | 综合单价 | 合价 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总承包服务费计价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 项目价值(元) | 费率(%) | | 金额(元) |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | | 工日 | 16.8669 | 138.00 | 2327.63 | | 135.00 | 2277.03 |  |  |
| 2 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | | kg | 5.7990 | 5.35 | 31.02 | | 5.11 | 29.63 |  |  |
| 3 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | | kg | 0.4127 | 5.84 | 2.41 | | 5.11 | 2.11 |  |  |
| 4 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | | kg | 1.3900 | 3.88 | 5.39 | | 3.67 | 5.10 |  |  |
| 5 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | | 个 | 23.1000 | 0.07 | 1.62 | | 0.07 | 1.62 |  |  |
| 6 | 02270001 | 白布 | | kg | 0.1000 | 6.94 | 0.69 | | 7.44 | 0.74 |  |  |
| 7 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | | 个 | 20.6000 | 0.07 | 1.44 | | 0.05 | 1.03 |  |  |
| 8 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | | 个 | 45.7600 | 0.13 | 5.95 | | 0.07 | 3.20 |  |  |
| 9 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3 | | 个 | 24.4750 | 0.34 | 8.32 | | 0.39 | 9.55 |  |  |
| 10 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | | 片 | 0.2220 | 10.62 | 2.36 | | 7.61 | 1.69 |  |  |
| 11 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | | 片 | 1.7507 | 50.44 | 88.31 | | 44.25 | 77.47 |  |  |
| 12 | 03110167 | 钢锯条 | | 条 | 1.5770 | 0.43 | 0.68 | | 0.50 | 0.79 |  |  |
| 13 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | | kg | 0.5935 | 8.67 | 5.15 | | 9.58 | 5.69 |  |  |
| 14 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | | 个 | 0.1540 | 4.42 | 0.68 | | 5.04 | 0.78 |  |  |
| 15 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | | kg | 113.9552 | 0.44 | 50.14 | | 0.42 | 47.86 |  |  |
| 16 | 04030035 | 河砂 | | m3 | 0.1997 | 242.72 | 48.47 | | 130.10 | 25.98 |  |  |
| 17 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | | kg | 1.4300 | 11.68 | 16.70 | | 14.16 | 20.25 |  |  |
| 18 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.6850 | 6.57 | 4.50 | | 8.76 | 6.00 |  |  |
| 19 | 14070001 | 铅油 | | kg | 0.9050 | 6.73 | 6.09 | | 7.07 | 6.40 |  |  |
| 20 | 14410057 | 胶合剂 | | kg | 0.0789 | 11.95 | 0.94 | | 14.15 | 1.12 |  |  |
| 21 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | | m | 2.2900 | 1.59 | 3.64 | | 1.96 | 4.49 |  |  |
| 22 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | | m | 8.9600 | 1.62 | 14.52 | | 1.88 | 16.84 |  |  |
| 23 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | | 个 | 24.4750 | 0.08 | 1.96 | | 0.19 | 4.65 |  |  |
| 24 | 29060031 | 塑料护口钢管用 50 | | 个 | 7.7250 | 0.65 | 5.02 | | 0.76 | 5.87 |  |  |
| 25 | 29060217 | 套接管 | | m | 1.4982 | 1.12 | 1.68 | | 16.42 | 24.60 |  |  |
| 26 | 29090037 | 铜接线端子 20A | | 个 | 11.1650 | 0.35 | 3.91 | | 0.35 | 3.91 |  |  |
| 27 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | | 块 | 11.5500 | 0.62 | 7.16 | | 0.65 | 7.51 |  |  |
| 28 | 34110009 | 电 | | kW·h | 22.6960 | 0.80 | 18.16 | | 1.00 | 22.70 |  |  |
| 29 | 88000053 | 其他材料费 | | % | 1.0000 | 6.06 | 6.06 | | 6.08 | 6.08 |  |  |
| 30 | J303 | 电 | | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
| 31 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | | 台班 | 0.0535 | 23.98 | 1.28 | | 23.98 | 1.28 |  |  |
| 32 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | | 台班 | 0.0650 | 33.97 | 2.21 | | 33.97 | 2.21 |  |  |
| 33 | 990782210 | 剔槽机 | | 台班 | 0.7507 | 30.79 | 23.11 | | 30.79 | 23.11 |  |  |
| 34 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | | 台班 | 0.2260 | 64.60 | 14.60 | | 64.60 | 14.60 |  |  |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合计 | | | | | | | 2711.80 | | － | 2661.89 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-19 | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | PVC20 | | m | 167.16 | | 2.00 | 334.32 |
| 2 | SC50 | | m | 52.50 | | 27.70 | 1454.25 |
| 3 | 暗装五孔插座 | | 套 | 5.10 | | 6.55 | 33.41 |
| 4 | 单联开关 | | 只 | 5.10 | | 4.96 | 25.30 |
| 5 | 接线盒 | | 个 | 11.22 | | 0.88 | 9.87 |
| 6 | 门灯 | | 套 | 1.01 | | 141.59 | 143.01 |
| 7 | 吸顶灯(LED光源) | | 套 | 10.10 | | 26.55 | 268.16 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 2268.32 |
| 日期：2023-07-19 | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：维修装修旧办公室五间-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 5467.41 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 5560.05 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 457.36 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 336.26 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 191.91 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 15.86 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 32.26 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 96.23 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 83.1 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 32.26 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 5.74 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 541.57 |
|  | 合计 | |  | |  | 998.93 |
|  |  | |  | |  |  |
| 日期：2023-07-19 | |  | | 胜通软件 | | |