|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 621939.43 | |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 | | 621939.43 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 3668.75 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 3668.75 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 45012.50 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 60355.86 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 730976.54 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:充电桩配电箱 | | 台 | 9 | | 6249.79 | 56248.11 |  |
| 2 | 030408011001 | 电缆分支箱 1.名称：电动车充电分支箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 | | 台 | 7 | | 836.53 | 5855.71 |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:铜芯电缆ZRYJV-4X50+1\*25 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 570 | | 146.69 | 83613.3 |  |
| 4 | 030404036001 | 其他电器 1.名称：充电桩  2.规格：双枪 220V 14KW 3.安装方式 | | 套 | 38 | | 4200 | 159600 |  |
| 5 | 030404036002 | 其他电器 1.名称：充电桩  2.规格：单枪 220V 7KW 3.安装方式 | | 套 | 8 | | 3600 | 28800 |  |
| 6 | 030404036003 | 其他电器 1.名称：电动车桩 （含基础） 2.规格： 3.安装方式 | | 套 | 112 | | 600 | 67200 |  |
| 7 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:铜芯电缆ZRYJV-4X35+1\*16 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 1135 | | 99.73 | 113193.55 |  |
| 8 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:铜芯电缆VV3\*16 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 1110 | | 46.98 | 52147.8 |  |
| 9 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:铜芯电缆VV3\*10 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 105 | | 31.07 | 3262.35 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 569920.82 |  |
| 合计 | | | | | | | | 569920.82 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030408006002 | 电缆终端头 1.名称：电缆终端头ZRYJV-4X50+1\*25 2.型号 3.规格 3.材质、类型：铜 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 6 | | 349.13 | 2094.78 |  |
| 11 | 030408006002 | 电缆终端头 1.名称：电缆终端头ZRYJV-4X35+1\*16 2.型号 3.规格 3.材质、类型：铜 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 12 | | 238.61 | 2863.32 |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配  2.型号、规格： BV-3\*6 3.种类（导线、母线）：导线 | | m | 560 | | 14.56 | 8153.6 |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 1.名称：弱电管PE 32  2.材质 3.规格： 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 189 | | 7.43 | 1404.27 |  |
| 14 | 030411001002 | 配管 1.名称:电缆管SC32 2.材质：钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式： | | m | 130 | | 30.04 | 3905.2 |  |
| 15 | 010101003004 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：详见图纸 3.弃土运距 | | m3 | 613.8 | | 3.67 | 2252.65 |  |
| 16 | 010103001005 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 613.8 | | 24.84 | 15246.79 |  |
| 17 | 030901011001 | 不锈钢消防箱 1.不锈钢消防箱 | | 个 | 20 | | 320 | 6400 |  |
| 18 | 030901013001 | 灭火器 1.形式 2.规格、型号 | | 个 | 40 | | 60.45 | 2418 |  |
|  | 03B001 | 横梁支架 1.车棚铝合金横梁支架100\*50\*2 | | m | 112 | | 65 | 7280 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 52018.61 |  |
| 合计 | | | | | | | | 621939.43 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 65.0628 | |  | 128.00 | 128.00 | 8328.04 | 110.00 | |  | 7156.91 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 167.7390 | |  | 138.00 | 138.00 | 23147.98 | 120.00 | |  | 20128.68 |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.5040 | | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.62 | 5.65 | | 6.39 | 2.85 |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 2.5650 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 14.42 | 7.71 | | 8.71 | 19.78 |  |  |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 16.7419 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 89.40 | 7.06 | | 7.98 | 118.20 |  |  |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 3.6296 | | 13 | 5.35 | 6.04 | 19.42 | 7.06 | | 7.98 | 25.62 |  |  |  |
| 7 | 01090005 | 圆钢 φ5.5～9.0 | kg | 7.3980 | | 13 | 3.88 | 4.39 | 28.70 | 5.55 | | 6.27 | 41.06 |  |  |  |
| 8 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 1.1700 | | 13 | 3.88 | 4.38 | 4.54 | 5.28 | | 5.97 | 6.18 |  |  |  |
| 9 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 13.5000 | | 13 | 4.03 | 4.55 | 54.41 | 4.89 | | 5.53 | 66.02 |  |  |  |
| 10 | 01130033 | 镀锌扁钢 ━40×4 | kg | 4.2660 | | 13 | 4.10 | 4.63 | 17.49 | 4.89 | | 5.53 | 20.86 |  |  |  |
| 11 | 01290037 | 普通钢板 Q235 δ2.0～2.5 | kg | 1.8000 | | 13 | 4.11 | 4.64 | 7.40 | 5.29 | | 5.98 | 9.52 |  |  |  |
| 12 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 2.7000 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 12.56 | 4.58 | | 5.18 | 12.37 |  |  |  |
| 13 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 8.7600 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 191.32 | 29.71 | | 33.57 | 260.26 |  |  |  |
| 14 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.3800 | | 13 | 18.73 | 21.17 | 82.04 | 12.38 | | 13.99 | 54.22 |  |  |  |
| 15 | 02270001 | 白布 | kg | 7.6500 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 53.09 | 6.92 | | 7.82 | 52.94 |  |  |  |
| 16 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 2.4400 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 21.11 | 5.75 | | 6.50 | 14.03 |  |  |  |
| 17 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10 ×100内 | 套 | 189.7200 | | 13 | 0.54 | 0.61 | 102.45 | 0.35 | | 0.40 | 66.40 |  |  |  |
| 18 | 03010469 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M12 ×100内 | 套 | 30.6000 | | 13 | 0.68 | 0.77 | 20.81 | 0.50 | | 0.57 | 15.30 |  |  |  |
| 19 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 30.6000 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 26.93 | 0.88 | | 1.00 | 26.93 |  |  |  |
| 20 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.1800 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 1.10 | 6.50 | | 7.35 | 1.17 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.3640 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 3.87 | 7.61 | | 8.60 | 2.77 |  |  |  |
| 22 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 14.2800 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 6.14 | 0.50 | | 0.56 | 7.14 |  |  |  |
| 23 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 16.3600 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 12.76 | 0.85 | | 0.96 | 13.91 |  |  |  |
| 24 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 3.7665 | | 13 | 8.67 | 9.80 | 32.66 | 9.58 | | 10.82 | 36.08 |  |  |  |
| 25 | 03130515 | 焊锡 | kg | 3.6700 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 126.65 | 36.37 | | 41.10 | 133.48 |  |  |  |
| 26 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.2960 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 4.45 | 14.68 | | 16.59 | 4.35 |  |  |  |
| 27 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.0360 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.20 | 6.19 | | 7.00 | 0.22 |  |  |  |
| 28 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.3780 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 95.42 | 157.77 | | 162.50 | 59.64 |  |  |  |
| 29 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6300 | | 13 | 13.27 | 15.00 | 8.36 | 12.65 | | 14.30 | 7.97 |  |  |  |
| 30 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.7390 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 31.99 | 14.16 | | 16.00 | 38.78 |  |  |  |
| 31 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 3.1630 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 21.95 | 6.64 | | 7.50 | 21.00 |  |  |  |
| 32 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 32.6775 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 221.23 | 8.76 | | 9.90 | 286.25 |  |  |  |
| 33 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 1.3120 | | 13 | 6.57 | 7.42 | 8.62 | 8.23 | | 9.30 | 10.80 |  |  |  |
| 34 | 14070001 | 铅油 | kg | 1.6770 | | 13 | 6.73 | 7.60 | 11.29 | 7.02 | | 7.93 | 11.77 |  |  |  |
| 35 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.1800 | | 13 | 37.17 | 42.00 | 43.86 | 14.96 | | 16.91 | 17.65 |  |  |  |
| 36 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 1.6100 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 12.82 | 8.71 | | 9.84 | 14.02 |  |  |  |
| 37 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 13.8000 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 75.76 | 6.50 | | 7.35 | 89.70 |  |  |  |
| 38 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 2.7000 | | 13 | 11.74 | 13.27 | 31.70 | 21.68 | | 24.50 | 58.54 |  |  |  |
| 39 | 18250177 | 固定卡子 3×80 | 套 | 37.0800 | | 13 | 2.24 | 2.53 | 83.06 | 1.54 | | 1.74 | 57.10 |  |  |  |
| 40 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.4000 | | 13 | 7.56 | 8.54 | 10.58 | 8.85 | | 10.00 | 12.39 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 27170029 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 2.1600 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 11.47 | 5.52 | | 6.24 | 11.92 |  |  |  |
| 42 | 28010041 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | m | 25.2000 | | 13 | 13.36 | 15.10 | 336.67 | 9.73 | | 11.00 | 245.20 |  |  |  |
| 43 | 28030059 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 35mm2 | m | 4.3400 | | 13 | 17.68 | 19.98 | 76.73 | 26.12 | | 29.52 | 113.36 |  |  |  |
| 44 | 29060027 | 塑料护口钢管用 32 | 个 | 20.0850 | | 13 | 0.22 | 0.25 | 4.42 | 0.22 | | 0.25 | 4.42 |  |  |  |
| 45 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 18.3600 | | 13 | 2.21 | 2.50 | 40.58 | 3.28 | | 3.71 | 60.22 |  |  |  |
| 46 | 29090015 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 45.1200 | | 13 | 2.79 | 3.15 | 125.88 | 3.69 | | 4.17 | 166.49 |  |  |  |
| 47 | 29090017 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 14.2100 | | 13 | 3.50 | 3.95 | 49.74 | 3.72 | | 4.20 | 52.86 |  |  |  |
| 48 | 29090023 | 铜接线端子 DT-95mm2 | 个 | 22.5600 | | 13 | 8.94 | 10.10 | 201.69 | 11.56 | | 13.06 | 260.79 |  |  |  |
| 49 | 34070009 | 塑料手套 ST型 | 个 | 18.9000 | | 13 | 14.16 | 16.00 | 267.62 | 14.57 | | 16.46 | 275.37 |  |  |  |
| 50 | 34110009 | 电 | kW·h | 2.6829 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 2.15 | 0.80 | | 0.90 | 2.15 |  |  |  |
| 51 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 60.7500 | | 13 | 1.46 | 1.65 | 88.70 | 1.38 | | 1.56 | 83.84 |  |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 50.40 | 56.77 | 50.40 | 53.55 | | 60.43 | 53.55 |  |  |  |
| 53 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1228 | |  | 834.41 | 890.68 | 102.47 | 834.41 | | 890.68 | 102.47 |  |  |  |
| 54 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 1.2276 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 1333.75 | 1086.47 | | 1183.07 | 1333.75 |  |  |  |
| 55 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 58.6179 | |  | 28.30 | 30.70 | 1658.89 | 28.30 | | 30.70 | 1658.89 |  |  |  |
| 56 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 1.4338 | |  | 628.87 | 658.77 | 901.67 | 628.87 | | 658.77 | 901.67 |  |  |  |
| 57 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.5040 | |  | 382.29 | 409.05 | 192.67 | 382.29 | | 409.05 | 192.67 |  |  |  |
| 58 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5878 | |  | 400.21 | 429.27 | 235.24 | 400.21 | | 429.27 | 235.24 |  |  |  |
| 59 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.8006 | |  | 23.98 | 26.11 | 19.20 | 23.98 | | 26.11 | 19.20 |  |  |  |
| 60 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0780 | |  | 33.97 | 37.29 | 2.65 | 33.97 | | 37.29 | 2.65 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 1.7474 | |  | 64.60 | 70.94 | 112.88 | 64.60 | | 70.94 | 112.88 |  |  |  |
| 62 | 991214910 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.0400 | |  | 6.48 | 6.88 | 0.26 | 6.48 | | 6.88 | 0.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 38884.93 | － | | － | 34872.71 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 槽钢 | | m | 18.90 | 13 | | 37.17 | 42.00 | 702.51 |
| 2 | 充电桩配电箱 | | 台 | 9.00 | 13 | | 5486.73 | 6200.00 | 49380.57 |
| 3 | 电动车充电分支箱 | | 个 | 7.00 | 13 | | 601.77 | 680.00 | 4212.39 |
| 4 | 电缆ZRYJV-4X35+1\*16 | | m | 1146.35 | 13 | | 90.78 | 102.58 | 104065.65 |
| 5 | 电缆ZRYJV-4X50+1\*25 | | m | 575.70 | 13 | | 129.08 | 145.86 | 74311.36 |
| 6 | 电缆管SC32 | | m | 136.50 | 13 | | 15.44 | 17.45 | 2107.56 |
| 7 | 电缆终端头ZRYJV-4X35+1\*16 | | 套 | 12.00 | 13 | | 65.49 | 74.00 | 785.88 |
| 8 | 电缆终端头ZRYJV-4X50+1\*25 | | 个 | 6.00 | 13 | | 70.80 | 80.00 | 424.80 |
| 9 | 电线 BV-3\*6 | | m | 616.00 | 13 | | 11.91 | 13.46 | 7336.56 |
| 10 | 灭火器 | | 个 | 40.00 | 13 | | 57.52 | 65.00 | 2300.80 |
| 11 | 弱电管PE 32 | | m | 198.45 | 13 | | 2.65 | 3.00 | 525.89 |
| 12 | 铜芯电缆VV3\*10 | | m | 106.05 | 13 | | 24.47 | 27.65 | 2595.04 |
| 13 | 铜芯电缆VV3\*16 | | m | 1121.10 | 13 | | 37.16 | 41.99 | 41660.08 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 290409.09 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 3668.75 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 3668.75 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 31481.4 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 1129.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 393.52 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 216.44 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 125.93 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 891.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 264.44 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 145.44 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 84.62 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 1188.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 352.59 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 193.92 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 112.83 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 459.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 94.44 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 51.94 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 30.22 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 3668.75 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1104.99 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 607.74 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 353.6 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇幸福楼、太辛庄村充电桩安装工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 625608.18 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 625608.18 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 45012.5 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 31155.28 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 14639.23 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 1814.26 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 3691.09 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 11010.7 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 9509.24 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 3691.09 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 656.89 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 60355.86 |
|  | 合计 | |  | |  | 105368.36 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |