变更内容：

原竞争性磋商文件：“第四部分 采购内容及要求 二、采购内容及技术要求：3、采购项目清单

**太阳能路灯配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整灯参考图片** | **规格参数** | | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| a97d033001aa98f7f545467172b547b371b70acafbc0074e15fcaf0778d72c | 总高度1.2米，搭配LED100瓦金豆灯头，灯头内置100ah磷酸铁锂电池，100瓦太阳能板，太阳能板配套支架及抱箍（不含抱箍固定丝）亮灯时间：10小时可调。 | | 套 | 10 |  |  |
| 68e9a97921e50296c29bd03ad5f09ed | 太阳能路灯，总高6米，海螺臂支架，锥形灯杆，热镀锌喷塑，厚度3毫米，口径60-140毫米，  配100瓦太阳能发电板  100瓦高亮LED灯头  100安时磷酸铁锂电池  含地笼，全套。亮灯时间：10小时可调。 | | 盏 | 30 |  |  |
| b66acab8b5aa0a44a47f38281c65735 | 太阳能路灯，搭配LED100瓦金豆灯头，灯头内置100ah磷酸铁锂电池，100瓦太阳能板，太阳能板配套支架。亮灯时间：10小时可调。 | | 套 | 90 |  |  |
| 合计金额 | | ¥ | | | | |
| 合计金额大写 | |  | | | | |

现变更为：

**太阳能路灯配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整灯参考图片** | **规格参数** | | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| a97d033001aa98f7f545467172b547b371b70acafbc0074e15fcaf0778d72c | 总高度1.2米，搭配LED60瓦金豆灯头，灯头内置60ah磷酸铁锂电池，60瓦太阳能板，太阳能板配套支架及抱箍（不含抱箍固定丝）亮灯时间：10小时可调。 | | 套 | 10 |  |  |
| 68e9a97921e50296c29bd03ad5f09ed | 太阳能路灯，总高6米，海螺臂支架，锥形灯杆，热镀锌喷塑，厚度3毫米，口径60-140毫米，  配60瓦太阳能发电板  60瓦高亮LED灯头  60安时磷酸铁锂电池  含地笼，全套。亮灯时间：10小时可调。 | | 盏 | 30 |  |  |
| b66acab8b5aa0a44a47f38281c65735 | 太阳能路灯，搭配LED60瓦金豆灯头，灯头内置60ah磷酸铁锂电池，60瓦太阳能板，太阳能板配套支架。亮灯时间：10小时可调。 | | 套 | 90 |  |  |
| 合计金额 | | ¥ | | | | |
| 合计金额大写 | |  | | | | |