变更内容：

原竞争性磋商文件：“第四部分 采购内容及要求 二、采购内容及技术要求：3、采购项目清单

太阳能路灯配置清单

| 整灯参考图片 | 规格参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总高度1.2米，搭配LED100瓦金豆灯头，灯头内置100ah磷酸铁锂电池，100瓦太阳能板，太阳能板配套支架及抱箍（不含抱箍固定丝）亮灯时间：10小时可调。 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | 太阳能路灯，总高6米，海螺臂支架，锥形灯杆，热镀锌喷塑，厚度3毫米，口径60-140毫米， 配100瓦太阳能发电板 100瓦高亮LED灯头 100安时磷酸铁锂电池 含地笼，全套。亮灯时间：10小时可调。 |  | 盏 | 30 |  |  |
|  | 太阳能路灯，搭配LED100瓦金豆灯头，灯头内置100ah磷酸铁锂电池，100瓦太阳能板，太阳能板配套支架。亮灯时间：10小时可调。 |  | 套 | 90 |  |  |
| 合计金额 |  | ¥ |  |  |  |  |
| 合计金额大写 |  |  |  |  |  |  |

现变更为：

太阳能路灯配置清单

| 整灯参考图片 | 规格参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总高度1.2米，搭配LED60瓦金豆灯头，灯头内置60ah磷酸铁锂电池，60瓦太阳能板，太阳能板配套支架及抱箍（不含抱箍固定丝）亮灯时间：10小时可调。 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | 太阳能路灯，总高6米，海螺臂支架，锥形灯杆，热镀锌喷塑，厚度3毫米，口径60-140毫米， 配60瓦太阳能发电板 60瓦高亮LED灯头 60安时磷酸铁锂电池 含地笼，全套。亮灯时间：10小时可调。 |  | 盏 | 30 |  |  |
|  | 太阳能路灯，搭配LED60瓦金豆灯头，灯头内置60ah磷酸铁锂电池，60瓦太阳能板，太阳能板配套支架。亮灯时间：10小时可调。 |  | 套 | 90 |  |  |
| 合计金额 |  | ¥ |  |  |  |  |
| 合计金额大写 |  |  |  |  |  |  |