邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖

管道维修工程

招

标

控

制

价

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 291963.75 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 291963.75 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 14256.71 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 14256.71 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 25311.73 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 29837.90 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 361370.09 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 热镀锌钢管 1.安装部位：楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 559.3 |  | 95.89 | 53631.28 |  |
| 2 | 031001001002 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 405.84 |  | 83.62 | 33936.34 |  |
| 3 | 031001001003 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 405.84 |  | 77.05 | 31269.97 |  |
| 4 | 031001001004 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 35 |  | 67.18 | 2351.3 |  |
| 5 | 031003002001 | 螺纹阀门 1.类型：DN70闸阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 70 |  | 283.32 | 19832.4 |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：DN25截止阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 70 |  | 48.85 | 3419.5 |  |
| 7 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：DN25自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 70 |  | 60.11 | 4207.7 |  |
| 8 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭调节阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 840 |  | 61.34 | 51525.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 200174.09 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 200174.09 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：DN25过滤器球阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 420 |  | 63.13 | 26514.6 |  |
| 10 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 420 |  | 64.91 | 27262.2 |  |
| 11 | 031208002023 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：详见图纸 3.管道外径：DN57以内 4.软木品种 |  | m3 | 6.91 |  | 3168.04 | 21891.16 |  |
| 12 | 031208002024 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：详见图纸 3.管道外径：DN133以内 4.软木品种 |  | m3 | 5.81 |  | 2774.82 | 16121.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 91789.66 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 291963.75 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 热镀锌钢管 1.安装部位：楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | － | 29.65 | 35.37 |  | 1.20 | 34.10 | 29.67 | 95.89 |
|  | 10-2-18 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 65mm |  | 10m | 0.1 | 29.65 | 0.71 |  | 1.20 |  |  |  |
|  | zc45_0014 | 热镀锌钢管DN70 |  | m | 1.002 |  | 28.10 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0009 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70 |  | 个 | 0.493 |  | 6.56 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | － | 27.61 | 27.32 |  | 1.07 | 31.75 | 27.62 | 83.62 |
|  | 10-2-17 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 50mm |  | 10m | 0.1 | 27.61 | 0.66 |  | 1.07 |  |  |  |
|  | zc45_0013 | 热镀锌钢管DN50 |  | m | 0.997 |  | 20.53 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0008 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50 |  | 个 | 0.568 |  | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001001003 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | － | 27.25 | 21.79 |  | 0.74 | 31.34 | 27.27 | 77.05 |
|  | 10-2-16 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 40mm |  | 10m | 0.1 | 27.25 | 0.61 |  | 0.74 |  |  |  |
|  | zc45_0011 | 镀热锌钢管DN40 |  | m | 0.997 |  | 16.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0007 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40 |  | 个 | 0.667 |  | 5.02 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001001004 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | － | 24.85 | 16.94 |  | 0.52 | 28.58 | 24.87 | 67.18 |
|  | 10-2-14 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 25mm |  | 10m | 0.1 | 24.85 | 0.53 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | zc45_0012 | 热镀锌钢管DN25 |  | m | 0.97 |  | 9.93 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0006 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 |  | 个 | 1.231 |  | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 031003002001 | 螺纹阀门 1.类型：DN70闸阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 60.00 | 159.42 |  | 3.87 | 69.00 | 60.03 | 283.32 |
|  | 10-5-8 | 螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内 |  | 个 | 1 | 60.00 | 53.23 |  | 3.87 |  |  |  |
|  | zc45_0005 | DN70闸阀 |  | 个 | 1 |  | 106.19 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：DN25截止阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 12.00 | 23.95 |  | 0.89 | 13.80 | 12.01 | 48.85 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内 |  | 个 | 1 | 12.00 | 6.07 |  | 0.89 |  |  |  |
|  | zc45_0001 | DN20截止阀 |  | 个 | 1.01 |  | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：DN25自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 18.00 | 23.94 |  | 0.16 | 20.70 | 18.01 | 60.11 |
|  | 10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 18.00 | 7.61 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc45_0015 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1 |  | 16.33 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭调节阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 33.76 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 61.34 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 8.73 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc45_0004 | DN25锁闭调节阀 |  | 个 | 1.01 |  | 25.03 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：DN25过滤器球阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 35.55 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 63.13 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 8.73 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc45_0002 | DN25过滤器球阀 |  | 个 | 1.01 |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 37.33 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 64.91 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 8.73 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc45_0003 | DN25锁闭阀 |  | 个 | 1.01 |  | 28.60 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 11 | 031208002023 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑 保温管 2.绝热厚度：详见图纸 3.管道外径：DN57以内 4.软木品种 |  | m3 | － | 940.80 | 1285.97 |  |  | 1081.92 | 941.27 | 3168.04 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以 内 |  | m3 | 1 | 940.80 | 411.63 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0010 | 带铝箔保护层橡塑保温管 |  | m3 | 1.04 |  | 874.34 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031208002024 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑 保温管 2.绝热厚度：详见图纸 3.管道外径：DN133以内 4.软木品种 |  | m3 | － | 792.00 | 1190.42 |  |  | 910.80 | 792.40 | 2774.82 |
|  | 12-4-105 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以 内 |  | m3 | 1 | 792.00 | 316.08 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0010 | 带铝箔保护层橡塑保温管 |  | m3 | 1.04 |  | 874.34 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001003 0 | 综合工日（安装） | 工日 |  | 660.8220 |  | 138.00 |  |  | 91193.44 | 120.00 |  | 79298.64 |
| 2 | 0103008 1 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～ 4.0 | kg |  | 11.5667 | 13 | 5.91 | 6.68 |  | 68.36 |  |  |  |
| 3 | 0129018 3 | 热轧厚钢板 δ8.0～ 15.0 | kg |  | 5.8672 | 13 | 3.89 | 4.40 |  | 22.82 |  |  |  |
| 4 | 0129019 3 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg |  | 70.5600 | 13 | 3.76 | 4.25 |  | 265.31 |  |  |  |
| 5 | 0201000 7 | 橡胶板 δ1～3 | kg |  | 1.4548 | 13 | 10.60 | 11.98 |  | 15.42 | 12.54 | 14.17 | 18.24 |
| 6 | 0227002 5 | 破布 | kg |  | 32.6139 | 13 | 6.74 | 7.62 |  | 219.82 | 7.05 | 7.97 | 229.93 |
| 7 | 0229002 7 | 线麻 | kg |  | 1.9620 | 13 | 10.14 | 11.46 |  | 19.89 | 10.09 | 11.40 | 19.80 |
| 8 | 0301051 1 | 六角螺栓 | kg |  | 78.8754 | 13 | 8.86 | 10.01 |  | 698.84 |  |  |  |
| 9 | 0311012 3 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 |  | 35.0048 | 13 | 10.62 | 12.00 |  | 371.75 | 7.61 | 8.60 | 266.39 |
| 10 | 0311017 1 | 锯条(各种规格) | 根 |  | 175.9825 | 13 | 0.44 | 0.50 |  | 77.43 | 0.50 | 0.56 | 87.99 |
| 11 | 0313013 3 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg |  | 112.7013 | 13 | 10.62 | 12.00 |  | 1196.89 | 7.72 | 8.72 | 870.05 |
| 12 | 1335004 5 | 聚四氟乙烯生料带 宽 20 | m |  | 3785.6000 | 13 | 0.44 | 0.50 |  | 1665.66 | 0.19 | 0.21 | 719.26 |
| 13 | 1407001 1 | 机油 | kg |  | 49.5771 | 13 | 9.12 | 10.30 |  | 452.14 | 9.62 | 10.87 | 476.93 |
| 14 | 1407002 3 | 铅油(厚漆) | kg |  | 18.5037 | 13 | 4.87 | 5.50 |  | 90.11 | 4.34 | 4.90 | 80.31 |
| 15 | 1439000 1 | 氧气 | m3 |  | 94.0731 | 9 | 5.35 | 5.83 |  | 503.29 | 7.01 | 7.64 | 659.45 |
| 16 | 1439000 5 | 乙炔气 | kg |  | 31.3578 | 9 | 14.61 | 15.92 |  | 458.14 | 17.36 | 18.92 | 544.37 |
| 17 | 1441009 7 | 粘接剂 | kg |  | 257.9882 | 13 | 12.39 | 14.00 |  | 3196.47 | 13.79 | 15.58 | 3557.66 |
| 18 | 1443001 9 | 贴缝胶带 9m | 卷 |  | 233.7490 | 13 | 7.52 | 8.50 |  | 1757.79 | 4.53 | 5.12 | 1058.88 |
| 19 | 1501007 1 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg |  | 8.4700 | 13 | 6.93 | 7.83 |  | 58.70 | 7.86 | 8.88 | 66.57 |
| 20 | 1701002 3 | 焊接钢管 DN20 | m |  | 2.4544 | 13 | 5.81 | 6.56 |  | 14.26 | 9.19 | 10.39 | 22.56 |
| 21 | 1707002 9 | 无缝钢管 D22×2 | m |  | 5.8100 | 13 | 4.07 | 4.60 |  | 23.65 | 6.20 | 7.01 | 36.02 |
| 22 | 1719000 9 | 输水软管 φ25 | m |  | 11.6200 | 13 | 10.53 | 11.90 |  | 122.36 | 9.29 | 10.50 | 107.95 |
| 23 | 1727003 5 | 橡胶软管 DN20 | m |  | 1.0807 | 13 | 6.88 | 7.78 |  | 7.44 | 7.90 | 8.93 | 8.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 1803006 7 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 |  | 70.7000 | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 248.86 | 2.62 | 2.96 | 185.23 |
| 25 | 1815015 1 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 |  | 70.7000 | 13 | 3.85 | 4.35 |  | 272.20 | 3.72 | 4.20 | 263.00 |
| 26 | 1815015 3 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 |  | 1696.8000 | 13 | 4.27 | 4.82 |  | 7245.34 | 5.49 | 6.20 | 9315.43 |
| 27 | 1815016 3 | 热镀锌活接头 DN80 | 个 |  | 70.7000 | 13 | 35.22 | 39.80 |  | 2490.05 | 41.33 | 46.70 | 2922.03 |
| 28 | 1815016 9 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 |  | 56.5600 | 13 | 1.23 | 1.39 |  | 69.57 | 0.90 | 1.02 | 50.90 |
| 29 | 1815017 1 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 |  | 1428.1400 | 13 | 1.75 | 1.98 |  | 2499.25 | 1.59 | 1.80 | 2270.74 |
| 30 | 1815018 1 | 热镀锌六角内接头 DN80 | 个 |  | 56.5600 | 13 | 7.42 | 8.39 |  | 419.68 | 6.90 | 7.80 | 390.26 |
| 31 | 1825023 9 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 |  | 70.7000 | 13 | 2.97 | 3.36 |  | 209.98 | 2.61 | 2.95 | 184.53 |
| 32 | 1900000 9 | 螺纹阀门 DN15 | 个 |  | 11.6200 | 13 | 11.68 | 13.20 |  | 135.72 |  |  |  |
| 33 | 1900001 1 | 螺纹阀门 DN20 | 个 |  | 0.6995 | 13 | 25.08 | 28.34 |  | 17.54 |  |  |  |
| 34 | 2411000 5 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 |  | 11.9978 | 13 | 24.42 | 27.60 |  | 292.99 |  |  |  |
| 35 | 2459001 3 | 压力表弯管 DN15 | 个 |  | 11.9978 | 13 | 7.08 | 8.00 |  | 84.94 |  |  |  |
| 36 | 3411000 3 | 水 | m3 |  | 15.7328 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 100.06 | 6.60 | 6.80 | 103.84 |
| 37 | 8800005 3 | 其他材料费 | % |  | 1.0000 |  | 458.13 | 516.86 |  | 458.13 | 444.00 | 500.12 | 444.00 |
| 38 | 9903040 04 | 汽车式起重机 8t | 台班 |  | 0.3455 |  | 724.50 | 770.89 |  | 250.31 | 699.50 | 770.89 | 241.68 |
| 39 | 9904010 20 | 载重汽车 5t | 台班 |  | 0.3455 |  | 400.21 | 429.27 |  | 138.27 | 389.79 | 429.27 | 134.67 |
| 40 | 9907455 20 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 |  | 8.3941 |  | 23.98 | 26.11 |  | 201.29 | 23.98 | 26.11 | 201.29 |
| 41 | 9907480 10 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 |  | 72.3952 |  | 22.95 | 24.90 |  | 1661.47 | 22.95 | 24.90 | 1661.47 |
| 42 | 9908010 20 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 |  | 0.1406 |  | 36.85 | 40.30 |  | 5.18 | 36.85 | 40.30 | 5.18 |
| 43 | 9908130 10 | 试压泵 3MPa | 台班 |  | 12.4578 |  | 18.86 | 20.37 |  | 234.95 | 18.86 | 20.37 | 234.95 |
| 44 | 9909197 10 | 电焊机(综合) | 台班 |  | 17.6378 |  | 71.38 | 78.44 |  | 1258.99 | 71.38 | 78.44 | 1258.99 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120794.75 | － | － | 107997.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | DN20截止阀 |  | 个 | 70.70 |  | 17.70 | 1251.39 |
| 2 | DN25过滤器球阀 |  | 个 | 424.20 |  | 26.55 | 11262.51 |
| 3 | DN25锁闭阀 |  | 个 | 424.20 |  | 28.32 | 12013.34 |
| 4 | DN25锁闭调节阀 |  | 个 | 848.40 |  | 24.78 | 21023.35 |
| 5 | DN70闸阀 |  | 个 | 70.00 |  | 106.19 | 7433.30 |
| 6 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 |  | 个 | 43.09 |  | 5.26 | 226.63 |
| 7 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40 |  | 个 | 270.70 |  | 7.52 | 2035.63 |
| 8 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50 |  | 个 | 230.52 |  | 10.80 | 2489.58 |
| 9 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70 |  | 个 | 275.73 |  | 13.31 | 3670.03 |
| 10 | 带铝箔保护层橡塑保温管 |  | m3 | 13.23 |  | 840.71 | 11121.58 |
| 11 | 镀热锌钢管DN40 |  | m | 404.62 |  | 16.21 | 6558.93 |
| 12 | 热镀锌钢管DN25 |  | m | 33.95 |  | 10.24 | 347.65 |
| 13 | 热镀锌钢管DN50 |  | m | 404.62 |  | 20.59 | 8331.18 |
| 14 | 热镀锌钢管DN70 |  | m | 560.42 |  | 28.04 | 15714.14 |
| 15 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 70.00 |  | 16.33 | 1143.10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 104622.34 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 14256.71 |
| 合计 |  |  |  | 14256.71 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 91192.1 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 3271.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 1139.9 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 626.95 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 364.77 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 2581.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 766.01 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 421.31 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 245.12 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 3441.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 1021.35 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 561.74 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 326.83 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 1332.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 273.58 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 150.47 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 87.55 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 3629.45 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14256.71 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 3200.84 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 1760.47 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 1024.27 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 302591.01 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 306220.46 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 25311.73 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 18609.34 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 10620.94 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 877.51 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 1785.29 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 5325.6 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4599.38 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1785.29 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 317.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 29837.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 55149.63 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖

管道维修工程

工

程

量

清

单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 热镀锌钢管 1.安装部位：楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 559.3 |  |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 405.84 |  |  |  |  |
| 3 | 031001001003 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 405.84 |  |  |  |  |
| 4 | 031001001004 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 35 |  |  |  |  |
| 5 | 031003002001 | 螺纹阀门 1.类型：DN70闸阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：DN25截止阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 7 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：DN25自动排气阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 8 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭调节阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 840 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（阁老庄）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：DN25过滤器球阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 420 |  |  |  |  |
| 10 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：DN25锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 420 |  |  |  |  |
| 11 | 031208002023 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：详见图纸 3.管道外径：DN57以内 4.软木品种 |  | m3 | 6.91 |  |  |  |  |
| 12 | 031208002024 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：详见图纸 3.管道外径：DN133以内 4.软木品种 |  | m3 | 5.81 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

- 做法说明

- 1、DN70热镀锌钢管559.30米。

- 2、DN50热镀锌钢管405.84米。

- 3、DN40热镀锌钢管405.84米。

- 4、DN25热镀锌钢管35米。

- 5、DN70闸阀70个。

- 6、DN25截止阀70个。

- 7、DN25自动排气阀70个。

- 8、DN25锁闭调节阀840个。

- 9、DN25过滤器球阀420个。

- 10、DN25锁闭阀420个。

- 11、管道全部保温：采用带铝箔保护层橡塑保温管厚30mm。

- 12、以上管道、阀门均为丝接。