| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 26882.56 |  |  |  |  | 1796.16 |
|  | 邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土 建--评审 |  | 26882.56 |  |  |  |  | 1796.16 |
| 2 | 安装工程 |  | 262775.8 |  |  |  |  | 18609.55 |
|  | 邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安 装--评审 |  | 262775.8 |  |  |  |  | 18609.55 |
| 合计 |  |  | 289658.36 |  |  |  |  | 20405.71 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 22016.54 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 22016.54 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 850.20 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 850.20 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1796.16 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2219.66 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 26882.56 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 拆除砖基础 |  | m3 | 32.6 |  | 104.79 | 3416.15 |  |
| 2 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 烧结煤矸石实 心砖240*115*53 2.基础类型 3砂浆强度等级 M5.0水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 32.6 |  | 454.22 | 14807.57 |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 135.7 |  | 27.95 | 3792.82 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 22016.54 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22016.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 拆除砖基础 |  | m3 | － | 67.74 |  |  |  | 91.26 | 37.05 | 104.79 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 67.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 烧结煤 矸石实心砖240*115*53 2.基础类型 3砂浆强度等级 M5.0水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | － | 95.51 | 304.02 |  | 2.45 | 128.69 | 52.24 | 454.22 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 95.51 | 304.02 |  | 2.45 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 |  | m2 | － | 12.38 | 8.08 |  | 0.18 | 17.99 | 7.31 | 27.95 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 12.38 | 8.08 |  | 0.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 23.2438 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2975.21 | 95.00 |  |  | 2208.16 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 32.7754 |  |  | 128.00 | 128.00 | 4195.25 | 95.00 |  |  | 3113.66 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 17.6885 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2441.01 | 95.00 |  |  | 1680.41 |  |  |  |
| 4 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 17.2884 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 12756.42 | 436.89 |  | 450.00 | 7553.13 |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 4.2989 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 27.34 | 6.36 |  | 6.55 | 27.34 |  |  |  |
| 6 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 7.8191 |  |  | 350.97 | 368.83 | 2744.27 | 298.76 |  | 315.04 | 2336.03 |  |  |  |
| 7 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.9445 |  |  | 544.30 | 584.97 | 514.09 | 487.70 |  | 526.67 | 460.63 |  |  |  |
| 8 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.4167 |  |  | 506.88 | 539.97 | 718.10 | 445.14 |  | 476.37 | 630.63 |  |  |  |
| 9 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.4182 |  |  | 249.48 | 255.99 | 104.33 | 249.48 |  | 255.99 | 104.33 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26476.02 | － |  | － | 18114.32 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 9611.61 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 269.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 61.27 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 15.69 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 9.19 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 230.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 52.38 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 13.41 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 7.86 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 308.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 69.92 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 17.9 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 10.49 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 41.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 3.97 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 1.02 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.6 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 850.2 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 187.54 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 48.02 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 28.14 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 23.2438 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2975.21 | 95.00 |  |  | 2208.16 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 32.7754 |  |  | 128.00 | 128.00 | 4195.25 | 95.00 |  |  | 3113.66 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 17.6885 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2441.01 | 95.00 |  |  | 1680.41 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 5 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 220.39 |  | 227.00 |  |  |  |  |
| 7 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 17.2884 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 12756.42 | 436.89 |  | 450.00 | 7553.13 |  |  |  |
| 8 | 34110003 | 水 | m3 | 4.2989 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 27.34 | 6.36 |  | 6.55 | 27.34 |  |  |  |
| 9 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 7.8191 |  |  | 350.97 | 368.83 | 2744.27 | 298.76 |  | 315.04 | 2336.03 |  |  |  |
| 10 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.9445 |  |  | 544.30 | 584.97 | 514.09 | 487.70 |  | 526.67 | 460.63 |  |  |  |
| 11 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.4167 |  |  | 506.88 | 539.97 | 718.10 | 445.14 |  | 476.37 | 630.63 |  |  |  |
| 12 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 13 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.4182 |  |  | 249.48 | 255.99 | 104.33 | 249.48 |  | 255.99 | 104.33 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26476.02 | － |  | － | 18114.32 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 砂浆配比消耗材料汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | J200 | 人工 | 工日 |  | 0.4182 |  | 130.00 | 130.00 |  | 54.37 | 130.00 | 130.00 | 54.37 |
| 1 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 2.3851 | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 1055.36 | 442.48 | 500.00 | 1055.36 |
| 2 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 22.24 | 5.28 | 5.97 | 22.24 |
| 2 | J303 | 电 | kW·h |  | 11.9229 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 9.54 | 0.80 | 0.90 | 9.54 |
| 2 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 10.6754 | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 2902.00 | 220.39 | 227.00 | 2352.75 |
| 2 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  |  | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 59.25 | 0.71 | 0.80 | 59.25 |
| 3 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 25.80 | 6.11 | 6.90 | 25.80 |
| 3 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 153.14 | 3.52 | 3.98 | 153.14 |
| 3 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 32.18 | 474.76 | 489.00 | 44.96 |
| 3 | 34110003 | 水 | m3 |  | 3.0072 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 19.13 | 6.36 | 6.55 | 19.13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4333.01 | － | － | 3796.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--土建--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 22866.74 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 22866.74 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1796.16 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1289.67 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 802.62 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 128.05 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 148.63 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 210.37 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 347.57 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 134.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 24.01 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 2219.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4015.82 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 216866.12 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 216866.12 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 5603.05 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5603.05 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 18609.55 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 21697.08 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 262775.80 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 分支器拆除 分支器拆除 |  | 组 | 258 |  | 9.56 | 2466.48 |  |
| 2 | 03B002 | 拆除螺纹水表 拆除螺纹水表DN25 |  | 个 | 638 |  | 26.76 | 17072.88 |  |
| 3 | 03B003 | 拆除螺纹阀门 拆除螺纹阀门DN25 |  | 个 | 638 |  | 9.56 | 6099.28 |  |
| 4 | 031003007001 | 分支器 1.材质 2.规格、压力等级：六分支器DN25 3.连接形式：螺纹连接 |  | 组 | 258 |  | 107 | 27606 |  |
| 5 | 031003013001 | 螺纹 IC卡水表 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置 |  | 个 | 638 |  | 207.25 | 132225.5 |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：螺纹阀门 2.材质 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | 638 |  | 41.17 | 26266.46 |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要 求 7.警示带形式 |  | m | 319 |  | 16.08 | 5129.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 216866.12 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 216866.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03B001 | 分支器拆除 分支器拆除 |  | 组 | － | 4.09 | 0.31 |  |  | 5.93 | 5.16 | 9.56 |
|  | 02-1-57借 | 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1 | 4.09 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B002 | 拆除螺纹水表 拆除螺纹水表DN25 |  | 个 | － | 11.69 | 0.31 |  |  | 16.97 | 14.76 | 26.76 |
|  | 02-1-94借 | 螺纹水表拆除 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1 | 11.69 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B003 | 拆除螺纹阀门 拆除螺纹阀门DN25 |  | 个 | － | 4.09 | 0.31 |  |  | 5.93 | 5.16 | 9.56 |
|  | 02-1-57借 | 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1 | 4.09 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003007001 | 分支器 1.材质 2.规格、压力等级：六分支器DN25 3.连接形式：螺纹连接 |  | 组 | － | 28.50 | 42.48 |  |  | 41.40 | 36.02 | 107 |
|  | 10-5-262调 | 疏水器组成安装(螺纹连接) 公称直 径 20mm以内@R*1,C*0,J*0 |  | 组 | 1 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 六分支器 |  | 个 | 1 |  | 42.48 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003013001 | 螺纹 IC卡水表 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置 |  | 个 | － | 10.83 | 182.56 |  | 0.18 | 15.73 | 13.68 | 207.25 |
|  | 10-5-294调 | IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内@R*0.6,C*1,J*1 |  | 个 | 1 | 10.83 | 1.14 |  | 0.18 |  |  |  |
|  | zc4_0002 | 螺纹 IC卡水表DN20 |  | 个 | 1 |  | 181.42 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：螺纹阀门 2.材质 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | － | 9.50 | 19.66 |  |  | 13.80 | 12.01 | 41.17 |
|  | 10-5-2调 | 螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内 @R*1,C*0,J*0 |  | 个 | 1 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0003 | 螺纹阀门DN20 |  | 个 | 1.01 |  | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足 规范要求 7.警示带形式 |  | m | － | 5.22 | 4.26 |  |  | 7.58 | 6.60 | 16.08 |
|  | 10-1-257调 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 5.22 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 塑料给水管DN20 |  | m | 1.02 |  | 3.57 |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0004 | 室外塑料给水管热熔管件DN20 |  | 个 | 0.283 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 117.0020 |  |  | 138.00 | 138.00 | 16146.28 | 95.00 |  |  | 11115.19 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 231.4451 |  |  | 138.00 | 138.00 | 31939.42 | 95.00 |  |  | 21987.28 |  |  |  |
| 3 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 53.5282 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 23.55 | 0.50 |  | 0.56 | 26.76 |  |  |  |
| 4 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1107.5680 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 487.33 | 0.19 |  | 0.21 | 210.44 |  |  |  |
| 5 | 14030005 | 煤油 | kg | 61.3600 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 469.40 | 7.67 |  | 8.67 | 470.63 |  |  |  |
| 6 | 14070011 | 机油 | kg | 9.5700 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 87.28 | 9.62 |  | 10.87 | 92.06 |  |  |  |
| 7 | 18250237 | 热镀锌管箍 DN20 | 个 | 644.3800 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 1024.56 | 0.60 |  | 0.68 | 386.63 |  |  |  |
| 8 | 34110009 | 电 | kW·h | 17.9597 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 14.37 | 1.00 |  | 1.13 | 17.96 |  |  |  |
| 9 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 32.75 | 37.10 | 32.75 | 14.67 |  | 16.50 | 14.67 |  |  |  |
| 10 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 5.1040 |  |  | 22.95 | 24.90 | 117.14 | 22.95 |  | 24.90 | 117.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50342.08 | － |  | － | 34438.76 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 六分支器 |  | 个 | 258.00 | 13 |  | 42.48 | 48.00 | 10959.84 |
| 2 | 螺纹 IC卡水表DN20 |  | 个 | 638.00 | 13 |  | 181.42 | 205.00 | 115745.96 |
| 3 | 螺纹阀门DN20 |  | 个 | 644.38 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 12546.08 |
| 4 | 室外塑料给水管热熔管件DN20 |  | 个 | 90.28 | 13 |  | 2.21 | 2.50 | 199.51 |
| 5 | 塑料给水管DN20 |  | m | 325.38 | 13 |  | 3.50 | 3.95 | 1138.83 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140590.22 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 48079.5 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 1724.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 600.99 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 330.54 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 192.32 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 1361.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 403.87 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 222.13 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 129.24 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 1814.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 538.49 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 296.17 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 172.32 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 702.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 144.24 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 79.33 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 46.16 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5603.05 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1687.59 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 928.17 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 540.04 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 117.0020 |  |  | 138.00 | 138.00 | 16146.28 | 95.00 |  |  | 11115.19 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 231.4451 |  |  | 138.00 | 138.00 | 31939.42 | 95.00 |  |  | 21987.28 |  |  |  |
| 3 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 53.5282 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 23.55 | 0.50 |  | 0.56 | 26.76 |  |  |  |
| 4 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1107.5680 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 487.33 | 0.19 |  | 0.21 | 210.44 |  |  |  |
| 5 | 14030005 | 煤油 | kg | 61.3600 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 469.40 | 7.67 |  | 8.67 | 470.63 |  |  |  |
| 6 | 14070011 | 机油 | kg | 9.5700 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 87.28 | 9.62 |  | 10.87 | 92.06 |  |  |  |
| 7 | 18250237 | 热镀锌管箍 DN20 | 个 | 644.3800 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 1024.56 | 0.60 |  | 0.68 | 386.63 |  |  |  |
| 8 | 34110009 | 电 | kW·h | 17.9597 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 14.37 | 1.00 |  | 1.13 | 17.96 |  |  |  |
| 9 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 32.75 | 37.10 | 32.75 | 14.67 |  | 16.50 | 14.67 |  |  |  |
| 10 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 11 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 5.1040 |  |  | 22.95 | 24.90 | 117.14 | 22.95 |  | 24.90 | 117.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50342.08 | － |  | － | 34438.76 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 六分支器 |  | 个 | 258.00 | 13 |  | 42.48 | 48.00 | 10959.84 |
| 2 | 螺纹 IC卡水表DN20 |  | 个 | 638.00 | 13 |  | 181.42 | 205.00 | 115745.96 |
| 3 | 螺纹阀门DN20 |  | 个 | 644.38 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 12546.08 |
| 4 | 室外塑料给水管热熔管件DN20 |  | 个 | 90.28 | 13 |  | 2.21 | 2.50 | 199.51 |
| 5 | 塑料给水管DN20 |  | m | 325.38 | 13 |  | 3.50 | 3.95 | 1138.83 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140590.22 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东贾村更换水表工程--安装--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 222469.17 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 222469.17 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 18609.55 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 13681.86 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 7808.67 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 645.16 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 1312.57 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 3915.46 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3381.53 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1312.57 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 233.59 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 21697.08 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 40306.63 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |