邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及

安装项目竞争性磋商文件

项目编号：SDZP2023-ZC025

采 购 人：邹城市香城镇王村卫生院

代理机构：山东正平招标咨询有限公司

日    期：二〇二三年十月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知及供应商须知前附表	6

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	17

第四部分  采购内容及要求	16

第五部分  合同授予	18

第六部分  磋商响应文件格式	23

第一部分  竞争性磋商公告

邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目竞争性磋商公告

一、采   购   人：邹城市香城镇王村卫生院

二、采购项目名称：邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目

三、采购项目编号：SDZP2023-ZC025

四、采购内容：

邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目，采购内容：电梯采购及安装项目，共采购1部。（详见第四部分项目采购内容及要求）

采购预算：20.00万元。

五、供应商资格要求：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商应为具有供货能力并能独立完成安装、调试、维保服务等工作的电梯制造商（所投产品的电梯制造商）或代理商，且符合以下条件：

（1）在中国境内注册，具有独立法人资格；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（2）电梯制造商需具有以下①、②两项要求的任意一项资格要求：

①具有国家质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备制造许可证》“曳引驱动乘客电梯”（C级）及以上资质证书，且具有质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级及以上安装改造维修资质证书；

②具有市场监管部门颁发的（电梯制造（含安装、修理、改造））《中华人民共和国特种设备生产许可证》“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”（B）级及以上证书。

（3）电梯制造商的代理商需具有以下①、②两项要求的任意一项资格要求：

①代理商具有国家质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级及以上安装改造维修资质证书；施工类别中包含乘客电梯安装、维修；制造商针对本项目的唯一授权书；所投电梯品牌的制造商具有供应商资格要求（2）中要求的资格。

②具有市场监管部门颁发的（电梯制造（含安装、修理、改造））《中华人民共和国特种设备生产许可证》“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”（B）级及以上证书；制造商针对本项目的唯一授权书；所投电梯品牌的制造商具有供应商资格要求（2）中要求的资格。

2.4同一品牌同一型号的产品只能有一家供应商参加磋商，制造商与其代理商不得就同一品牌同一型号产品同时参加本项目磋商，同一品牌同一型号产品只能授权唯一的代理商参加本项目磋商。

2.5本次竞争性磋商不接受联合体磋商。

六、磋商文件的获取：

1、磋商文件的获取时间：2023年10月 18日-2023年10月30日；

2、磋商文件的获取方式：网上下载；磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市香城镇王村卫生院于2023年10月30日14时 30分（北京时间）磋商开始前在邹城市香城镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，以及不按照竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

时间：2023年10月30日14时30分（北京时间）

地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市香城镇王村卫生院

办公地址：邹城市香城镇

联 系 人：孔院长

联系电话：18953768717

代理机构：山东正平招标咨询有限公司

地    址：临沂市IEC国际企业中心

联 系 人：王经理

联系电话：13012638260

电子邮箱：sdzczp@126.com

十、重要说明

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

邹城市香城镇王村卫生院

山东正平招标咨询有限公司

2023年10月18日

第二部分  供应商须知及供应商须知前附表

一、供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目 |
| 2 | 项目编号 | SDZP2023-ZC025 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 交付使用期 | 现场具备安装条件后30天内供货并安装调试验收合格 |
| 5 | 质保期 | 从验收合格并颁发“电梯使用标志”之日起，免费质保期至少2年。 |
| 6 | 采购内容 | 邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目，采购内容：电梯采购及安装项目，共采购1部。（详见第四部分项目采购内容及要求） |
| 7 | 付款方式 | 本项目签定合同后支付合同总金额的30%作为定金，货到采购人指定地点并安装调试完成经验收合格后付合同款的50%，自验收合格之日起半年后付合同款的17%，剩余合同价款3%在最终验收合格满两年后如无质量问题一次性无息付清。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见供应商须知“三、供应商应具备的条件” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历天。 |
| 11 | 磋商响应文件 份数 | 一份正本，四份副本； |
| 12 | 响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、采购人名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 响应文件装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 14 | 磋商响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2023年10月30日14时30分（北京时间） |
| 15 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2023年10月30日14时30分（北京时间） 磋商地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室 |
| 16 | 成交原则 | 综合评分法 |
| 18 | 质疑投诉内容 | 质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。 投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。 |
|  | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市香城镇王村卫生院 联 系 人：孔院长 联系电话：18953768717 代理机构：山东正平招标咨询有限公司 联 系 人：王经理 联系方式：13012638260 所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdzczp@126.com。 |
| 19 | 磋商代理费 | 本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，共计4000.00元。成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 20 | 采购预算 | 本次采购预算为20.00万元，采购预算是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算且最终报价不得高于初次报价，否则，作无效响应文件处理。 |
| 21 | 磋商保证金 | 磋商保证金：根据《山东省财政厅关于取消政府采购磋商保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取磋商保证金。 |

二、供应商须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市香城镇王村卫生院；

2、“代理机构”系指：山东正平招标咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3供应商应为具有供货能力并能独立完成安装、调试、维保服务等工作的电梯制造商（所投产品的电梯制造商）或代理商，且符合以下条件：

（1）在中国境内注册，具有独立法人资格；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（2）电梯制造商需具有以下①、②两项要求的任意一项资格要求：

①具有国家质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备制造许可证》“曳引驱动乘客电梯”（C级）及以上资质证书，且具有质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级及以上安装改造维修资质证书；

②具有市场监管部门颁发的（电梯制造（含安装、修理、改造））《中华人民共和国特种设备生产许可证》“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”（B）级及以上证书。

（3）电梯制造商的代理商需具有以下①、②两项要求的任意一项资格要求：

①代理商具有国家质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级及以上安装改造维修资质证书；施工类别中包含乘客电梯安装、维修；制造商针对本项目的唯一授权书；所投电梯品牌的制造商具有供应商资格要求（2）中要求的资格。

②具有市场监管部门颁发的（电梯制造（含安装、修理、改造））《中华人民共和国特种设备生产许可证》“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”（B）级及以上证书；制造商针对本项目的唯一授权书；所投电梯品牌的制造商具有供应商资格要求（2）中要求的资格。

2.4同一品牌同一型号的产品只能有一家供应商参加投标，制造商与其代理商不得就同一品牌同一型号产品同时参加本项目投标，同一品牌同一型号产品只能授权唯一的代理商参加本项目磋商。

2.5本次竞争性磋商不接受联合体磋商。

2.6供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.6.1供应商为制造商的需提供以下①、②两项任意一项相关证件：

①本企业营业执照原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件、国家质量监督检验检疫总局颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备制造许可证》原件、质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》原件。

②本企业营业执照原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件、市场监管部门颁发的（电梯制造（含安装、修理、改造））《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）证书原件。

供应商为代理商的需提供以下①、②两项任意一项相关证件：

①本企业营业执照原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件、质检部门颁发的（电梯）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》原件；制造商针对本项目的唯一授权书原件；所投电梯品牌的制造商具有供应商资格要求（2）中要求的资格证件的原件或加盖制造商公章的复印件。

②本企业营业执照原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件、市场监管部门颁发的（电梯制造（含安装、修理、改造））《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）证书原件；制造商针对本项目的唯一授权书原件；所投电梯品牌的制造商具有供应商资格要求（2）中要求的资格证件的原件或加盖制造商公章的复印件。

2.6.2财务状况报告原件或加盖公章的复印件(磋商响应方经会计事务所审计的财务报表或本公司自己出具的财务报表)；

2.6.3供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书。

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装（可以不密封），在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。磋商响应方还应将涉及到评分标准里需要磋商小组验证的相关证明文件与上述资格证件统一包装，在递交磋商响应文件时一并提交。）

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知及供应商须知前附表；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、磋商响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至sc18364778721@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书

三、价格部分

3.1初次报价表

3.2详细报价明细表

3.3总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

四、技术部分

4.1技术规格一览表

4.2技术规格偏离表

4.3产品性能及安全性能

4.4供货、安装调试方案

4.5售后服务与承诺

4.6响应供应商认为需提供的其他技术证明材料

五、商务部分

六、其他部分

6.1业绩得分一览表

6.2技术、商务相关打分证书等复印件

6.3响应供应商认为需要提供的其他材料

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖供应商公章并采用胶装方式装订成册，不得采用活页夹等随时可以拆换的方式，否则其响应文件将被否决。

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人（或授权代表）签字（或盖章），未按本条要求密封的磋商响应文件采购人不予接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2023年10月30日14时30分（北京时间）前递交至邹城市香城镇公共资源交易中心开标室；

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

（3）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、报价应包括工作范围内的全部内容：本项目报价应含：设备费、备品备件费、各种税费、商检费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、免费质保期内维修保养费用和电梯安装[安装电梯所需的一切费用，包括电梯井改造所需的费用（如果需要改造）等]、调试、相关部门检测验收合格准许运行等所有费用。备品备件费包括免费质保期内所需的备品备件费。其中招标代理服务费应分摊在报价中。

2、本项目采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；供应商两次报价均不得超出采购预算，供应商报价高于采购预算的或最终报价高于其初次报价的，作无效磋商响应文件处理。

3、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

4、供应商应提供分项单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的应以总价为准，并修改单价。

5、供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

6、最终报价只报总价，分项明细按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各供应商自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，共计4000.00元。成交通知书发出前，成交人向代理机构一次性缴纳。

九、付款方式：

本项目签定合同后支付合同总金额的30%作为定金，货到采购人指定地点并安装调试完成经验收合格后付合同款的50%，自验收合格之日起半年后付合同款的17%，剩余合同价款3%在最终验收合格满两年后如无质量问题一次性无息付清。

十、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

4、资格证明文件不全或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、项目完成时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11、供应商的初次报价或最终报价高于采购预算或最终报价高于初次报价的；

12、未提供电子版响应文件的

13、未按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

14、法律、法规规定的其他情况。

十一、磋商保证金：

磋商保证金：根据《山东省财政厅关于取消政府采购磋商保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取磋商保证金。

十二、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关部门投诉。

十三、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 （40分） | 1、确定评审基准价：自所有供应商的有效报价中，满足磋商文件要求且最终报价价格最低的投标报价为评标基准价。 2、各供应商的报价得分=（评标基准价/供应商的最终报价）×40 | 40分 |
| 企业实力（10分） | 所投电梯制造商自2020年1月1日以来20万元以上（以合同签订时间为准）完成的电梯（客梯）供货及安装业绩，每有一个得7分，最多得7分。 备注：以合同原件为准，且原件的复印件须装订在响应文件中，否则不得分。 | 7分 |
|  | 1、所投电梯制造商获得“质量管理体系认证证书”计1分； 2、所投电梯制造商获得“环境管理体系认证证书” 计1分； 3、所投电梯制造商获得“职业健康安全管理体系认证”计1分 。 备注：需提供有效期内的证书原件，且原件的复印件须装订在响应文件中，否则不得分。 | 3分 |
| 产品性能及安全性能（30分） | 1、据据投标人所提供产品的零部件、材料的技术性能进行评比，优15-10（含）分；良10-6（含）分；差6-1分；未提供不得分，此项最多得15分。 2、根据投标人所报型号的安全系统安全可靠程度，电梯安全性及事故预防性具有相应保证措施及技术支持，优15-10（含）分；良10-6（含）分；差6-1分；没有不得分，此项最多得15分。 | 30分 |
| 供货、安装调试方案（15分） | 供货、安装调试方案切实可行，与其他工序衔接合理,磋商小组根据情况酌情打0-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 | 15分 |
|  | 安装施工进度计划的承诺及保证措施，磋商小组根据表述情况酌情打0-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |  |
|  | 安装管理和技术人员配备齐全，组织机构设置科学、合理、专业人员配置齐全，人员经验丰富，磋商小组根据表述情况酌情打0-5分。 |  |
| 售后服务与承诺 （5分） | 1、企业的售后服务体系是否完善，是否有其他优惠承诺，供应商在产品保修、维护响应时间、定期回访等方面的承诺，磋商小组在0-2分范围内评分。 2、售后服务保证措施是否切实可行，磋商小组在0-1分范围内评分。 3、考核备品备件是否齐全、质量是否优良、能否做到供应及时，磋商小组根据投标承诺在0-2分范围内评分。 | 5分 |

注：

（一）1、评分标准仅针对响应供应商；

2、评分如出现小数点，则保留小数点后两位（四舍五入）；

3、在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

（二）总得分相同者，总报价低的名次在前；报价得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务的得分优先次序类推。

（三）提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。

第四部分  采购内容及要求

一、项目概述及总体要求

（一）采购内容：邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及安装项目，采购内容：电梯采购及安装项目，共采购1部。

（二）采购预算：20.00万元。

- 二、采购内容：

技术参数

| 楼号 | 曳引式病床电梯 |
| --- | --- |
| 层站 | 3层/ 3站/ 3门 |
| 数量（台） | 1台 |
| 额定载重(kg) | 1600kg |
| 额定速度(m/s) | 1.0m/s |
| 曳引驱动系统 | 无齿轮曳引机 |
| 驱动方式 | 32位VVVF交流变频变压无极调速驱动 |
| 机 种 | 无齿轮传动 |
| 控制方式 | 32位全电脑模块化控制 |
| 控制系统 | 全电脑32位分散式微机网络控制、串行通讯系统 |
| 拖动系统 | 变频变压调速 |
| 提升高度 | 1层3830、2层3600、顶层4300 |
| 井道尺寸（宽×深） | 3200（宽）×3000（深） |
| 轿厢尺寸（宽×深） | 1400（宽）×2400（深） |
| 底坑深度 | 1500 |
| 顶层高度 | 4300 |
| 机房位置 | 顶部 |
| 开门形式 | 中分开门 |
| 开门尺寸 | 1100×2100 |
| 门机系统 | VVVF门机采用微机控制、变频驱动，光幕保护 |
| 层站显示 | 镜面不锈钢，黑底白字液晶数显及运行方向指示 |
| 消防功能 | 具备消防联动及消防疏散功能 |
| 轿门装饰 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢装饰 | 发纹不锈钢，后壁中间一块镜面蚀刻，后壁扶手 |
| 厅门装饰 | 发纹不锈钢 |
| 厅门指示器 | 带数字和方向显示器 |
| 门套装饰 | 发纹不锈钢小门套 |
| 轿顶装饰 | 纹不锈钢，LED节能光源照明和通风扇，带有应急照明装置 |
| 轿厢地板 | PVC仿大理石地板，铝地坎 |
| 操纵箱/召唤盒（按钮） | 镜面不锈钢面板，微动式盲文不锈钢按钮，8寸图片机，副操纵箱 |
| 噪音 | 轿厢噪音≤48dB（A）；开关门噪音≤52dB（A）；机房噪音≤65dB |
| 电源要求 | 驱动部分：三相交流电源380V、50HZ，照明部分220V、50HZ |

病床电梯功能表

○为有机房电梯功能   △为无机房电梯功能   ☆为病床电梯功能    ※为选配功能

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修运行 | 当电梯进入检修状态时，轿厢以检修速度（小于0.63m/s）点动运行 | ○△☆ |
| 2 | 紧急电动运行 | 在紧急情况下仅在控制柜上使用，运行速度与运行方式同“检修运行” | ○△☆ |
| 3 | 自动运行（无司机） | 电梯在无人操控的情况下，按照乘客给出的指令自动完成关门、启动、停车、开门等动作，将乘客送至目的地 | ○△☆ |
| 4 | 有司机运行 | 电梯由司机进行操控，司机按照乘客要求，给出内选和关门指令，电梯按指令要求驶向目的地 | ○△☆ |
| 5 | 上电自动开门 | 每次电梯上电，如轿厢正好在门区，轿门将自动打开 | ○△☆ |
| 6 | 自动关门延时 （开门保持时间） | 只有内选信号时，停车后开门保持时间为t（所设时间）秒，只有外呼信号时为t－2秒，既有内选又有外呼信号时为2t秒 | ○△☆ |
| 7 | 本层呼梯开门 | 如电梯未启动且门已关上或正在关闭，按本层呼梯按钮，轿门自动打开 | ○△☆ |
| 8 | 光幕保护 | 关门时安全光幕动作，关门动作马上停止，开门后重新关门 | ○△☆ |
| 9 | 满载直驶 | 满载时电梯只响应内选，不响应外呼 | ○△☆ |
| 10 | 超载停驶 | 电梯超载，则电梯门打开，超载灯亮，蜂鸣器响。 | ○△☆ |
| 11 | 运行状态显示 | 显示电梯运行状态、方向、楼层、轿门、负载、故障等信息 | ○△☆ |
| 12 | 照明自动关闭 | 规定时间内电梯无人使用，轿厢内照明和风扇将自动关闭，以节能 | ○△☆ |
| 13 | 消防返回 | 当消防开关闭合，系统进入消防运行状态，电梯取消所有召唤，驶向消防层站停靠，自动开门，并向消防控制中心输出消防联动信号 | ○△☆ |
| 14 | 故障时自动停靠 | 电梯快车运行时发生故障停止在非门区，在安全回路接通及变频器工作正常的条件下，电梯向中间楼层方向爬行至平层位置后开门 | ○△☆ |
| 15 | 驻停 | 关闭电锁后，电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼，将所登记的内选服务完毕后自动返回锁梯层。 | ○△☆ |
| 16 | 误操作取消 | 乘客误按某层内选按钮并登记，再按一次该层内选按钮可取消登记 | ○△☆ |
| 17 | 防捣乱功能 | 当轻载时，内选最多可登记3个，多选无效 | ○△☆ |
| 18 | 按钮嵌入自诊断 | 若某呼梯按钮按下后20秒未断开，系统认为该按钮嵌入，之后，不再登记该层呼梯，且闪烁报警；当该按钮断开时，退出上述状态 | ○△☆ |
| 19 | 重复关门 | 执行关门指令后，规定时间内门锁回路不通，则电梯重新开门后再关门。如反复5次，门锁回路仍不通，则停梯待修 | ○△☆ |
| 20 | 控制柜选层 | 可通过液晶显示器的操作，进行电梯的内选登记，开／关门命令输入 | ○△☆ |
| 21 | 不停层任意设置 | 该功能可使电梯用户根据需要任意设定不停层站 | ○△☆ |
| 22 | 待梯层任意设定 | 电梯在自动状态，一定时间内无召唤服务，电梯自动运行到待命层站 | ○△☆ |
| 23 | 楼层显示可设定 | 通过液晶显示器的操作，可任意设置各楼层的显示字符（英文，数字） | ○△☆ |
| 24 | 自动定时开、关梯 | 用户根据需要设置电梯的自动开、关时间。表示方法为24小时制 | ○△☆ |
| 25 | 安全回路保护 | 安全回路断开，电梯将立即停止运行 | ○△☆ |
| 26 | 门联锁保护 | 全部门联锁都闭合，电梯方能运行，否则，电梯将停止运行 | ○△☆ |
| 27 | 主接触器保护 | 系统随时检测主回路接触器动作是否可靠，发现异常立刻停止运行 | ○△☆ |
| 28 | 抱闸检测保护 | 通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开与闭合实时检测。当抱闸未按要求打开时，系统将禁止启动 | ○△☆ |
| 29 | 端站换速保护 | 电梯在运行中检测到端站开关后，将强迫减速并自动校正楼层显示 | ○△☆ |
| 30 | 限位保护 | 电梯上（下）运行检测到限位开关动作后，将立即停止上（下）运行 | ○△☆ |
| 31 | 极限保护 | 电梯运行至极限开关动作后，整个系统将立即停电 | ○△☆ |
| 32 | 井道参数自学习 | 通过自学习，电梯将测出各楼层的间距数据，并永久保存 | ○△☆ |
| 33 | 电梯故障及诊断 | 故障时，系统能自动诊断出故障原因，并显示故障信息 | ○△☆ |
| 34 | 干扰评价 | 该功能可对现场控制柜接地情况、井道线接地情况作出准确的评价 | ○△☆ |
| 35 | 编码器评价 | 系统对编码器脉冲信号能进行分析和评价，指导维修人员排除故障 | ○△☆ |
| 36 | 输入口干扰评价 | 系统可对输入信号进行评价，指导作业人员合理布线，妥善接地 | ○△☆ |
| 37 | 应急照明 | 停电时，系统将自动打开轿内应急照明 | ○△☆ |
| 38 | 五方通话 | 通过对讲机，轿内乘客可与机房（控制柜）、轿顶、轿底、大楼管理中心人员对话 | ○△☆ |
| 39 | 停电应急平层 | 停电应急 | ○△☆ |
| 40 | 扶手 | 三面扶手 | ○△☆ |
| 41 | 自动关门时间 | 电梯须配有关门延时按钮。在无司机状况下，开门后按下此按钮，则本次电梯自动开门延长设置保持时间延长为设置的开门延长时间 | ※ |
| 42 | 司机选择定向 | 在司机状况下，司机可通过按上、下方向按钮确定运行方向 | ※ |
| 43 | 限速器置位复位 | 装于控制柜中的装置，能方便控制限速器的置位、复位 | ※ |
| 44 | 曳引机监控 | 装于曳引机顶部的探头能随时监控曳引机的工作状况 | ※ |
| 45 | 紧急救援 | 正常电源断电时，客户自备应急电源，电梯驶向最近层站 | ※ |
| 46 | 语音报站 | 在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息 | ※ |
| 47 | 自动疏散装置 | 停电时，电梯自动就近平层，自动开门，疏散客户 | ※ |
| 48 | 远程监控 | 通过有线或无线通讯模块，可以对电梯运行状况进行实时监控 | ※ |
| 49 | 群控运行 | 用于三台以上电梯的综合控制，充分提高电梯运行效率 | ※ |
| 50 | 并联控制 | 用于两台电梯并联运行，减少乘客等待时间，提高电梯运行效率 | ※ |
| 51 | 专用运行 | 专用开关动作时，系统可进入专用运行状态，此状态下外呼召唤按钮无效，电梯运行完全由轿厢内司机控制，开关门方式同“有司机运行” | ※ |
| 52 | 贯通门控制 | 通过对贯通门模式的设置，可控制贯通门在相应楼层的开、关动作 | ※ |

注：1、相关参数与实际情况不一致时，以实际测量为准；层高、底坑深度、轿厢尺寸、门洞净尺度以实际测量为准。

2、在实际供货及安装过程中，在原有现场的基础上，采购人不再提供任何帮助，投标单位投标报价时应充分考虑各项因素。

3、采购人不提供住宿，施工用水用电根据现场要求服从总包单位安排，但是需自行承担用水用电费用。

4、所需培训费，维护保养费等报价时需综合考虑在报价中。

5、电梯井道、机房、地坑、层高、门洞、开门方式等位置的相对尺寸待成交人在签订合同生效后7日内，由成交人到甲方索取土建施工图，并进行实地核实，经甲方确认后，作为电梯设计制造的依据。本次磋商文件所提供的尺寸仅供此次采购报价之用，不作为电梯生产的依据，否则造成不良后果，由乙方自负。

6、其中消防电梯设置应符合《建筑设计防火规范》相关要求，无障碍电梯、担架电梯等均应符合国家现行规范、规程。

三、技术规格及要求

（一）总体要求

1、设计时严格执行国家技术标准并且满足采购文件的要求。

2、供应商必须提供主要设备的明细表（产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、合计价、生产厂家名称、产地）。

3、供应商根据要求进行制造和安装调试，并提供优质的售后服务。

4、供应商应提供具体的售后服务（维护保养）方案，对保修期过后如何为采购人进一步服务做出承诺。

5、响应文件需详细提供电梯所具备的基本功能，特别是在安全和节能方面的体现，增加附属功能。

（二）具体技术要求：

1、电梯技术规格及要求表（见上表）。

2、梯厅入口设计

（1）厅门：发纹不锈钢；

（2）门套：小门套。

3、讯号面板

（1）候梯厅指示器为液晶显示器；轿厢内一体式操作箱显示为七寸图片机，显示内容含数字、方向等。

（2）候梯厅及轿厢内按钮，均为微动按钮。

4、轿厢要求

（1）轿厢尺寸：供应商提供，应尽可能宽大舒适；

（2）轿壁：发纹不锈钢；

（3）轿门：发纹不锈钢（开门方式见附表）

（4）轿厢操作盘：一体式操作箱

（5）轿厢地面： 地砖。

5、功能配置

功能必须在满足报价电梯型号的标准功能的前提下，还应满足以下功能：

（1）全集选功能

（2）超载不启动（即超载、超速保护及报警）

（3）各楼层位置显示

（4）自动熄灯和关闭风扇功能

（5）防止嬉戏功能（即防捣乱功能）

（6）开关门受阻保护装置

（7）紧急报警及应急照明功能

（8）安全门锁装置

（9）误登录取消

（10）双侧安全门档

（11）自动控制厢门开闭时间

（12）安全运转系统(电梯因异常状况停于非门区,以慢速行至最近阶停靠)

（13）预开门功能

（14）满载不停梯

（15）对讲机通讯功能

（16）再平层

（17）电梯运行状态显示

（18）失速保护、电源故障保护

（19）轿厢呼叫反转取消

（20）停电在非门区报警

（21）停机操作

（22）警铃

（23）过低速保护

（24）逆行保护

（25）过电流保护

（26）过电压保护

（27）五方通话

（28）自动返回基站

（29）电梯内监控功能（预留监控位置，视频监控线路接至机房）

（30）有、无司机操作

（31）紧急备用

（32）信息功能

（33）门故障时重复关门

（34）门防夹保护

（35）超速保护

（36）留有视频及远程监控接口

（37）轿厢消防员服务

（38）消防联动

舒适度：制动加速度、水平振动、垂直振动等参数值必须小于国标。

除具备以上功能外，还必须达到消防规范和相关标准的所有规定要求；上述功能配置为主要功能要求，供应商应详细说明所供电梯的标准功能和附加功能，并提供有偿附加功能的报价。

供应商可根据上述要求优化配置方案。

6、噪音：

不得超过国家规定标准。

（三）制造安装标准

1、满足技术监督局和消防局的整体验收；

2、应符合制造商厂家制造标准并符合GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10059-2009《电梯试验方法》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GB10060—2011《电梯安装验收规范》、GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》、TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》、《电梯型式试验规则》和国家、省、部等相关部门颁发的标准、条例和规范要求；

注：除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与国家、行业以及地方规范、规程和标准存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。

3、从验收合格并颁发“电梯使用标志”之日起，免费质保期至少2年。

4、质保期内为免费维修保养。

（四）其它要求

1、投标人对井道及机房土建施工图的特殊技术要求投标时应提出，如：排水及防水等要求。

2、投标价格表填写时应注意下列要求：

2.1电梯主要配置明细表及产地要填写清楚；

2.2技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

2.3技术规格中特别要求的安装、调试、验收、检验、配合、发证、培训及其他附带服务的费用；

2.4电梯设备主要技术功能的详细描述；

2.5在技术规格中规定保证电梯设备正常和连续运转期间所需要的备品备件、易损件和专用工具详细清单一份，包括其价格和供货来源资料：

2.6须提供质保期满后的每年每台的清包维保费和易损常备件的价格表；

2.7偏离表（见附件，投标人对磋商文件要求的主要电梯技术参数不得负向偏离）；

（五）安装和验收

1、投标人在合同签订后五个工作日内应向采购人提供如下资料及文件（四套）

（1）井道图纸；

（2）电梯安装图纸；

（3）电气原理图及符号说明；

（4）预留洞口及预埋件详图；

2、投标人在验收时应向采购人提供的资料及文件（四套）

（1）设备质量证明文件，设备原产地证明文件；

（2）电梯使用维护说明书；

（3）电梯部件安装图纸；

（4）安装调试文件及说明书；

（5）易损件及常用备品清单、专用工具及仪器、仪表清单；

（6）装箱清单、产品出厂检验报告

（7）根据国家质量监督检验检疫总局第116号《高耗能特种设备节能监督管理办法》：高耗能特种设备出厂文件应当附有特种设备安全技术规范要求的产品能效测试报告、设备经济运行文件和操作说明等文件。

3、投标人应在验收时向采购人提供电梯安装验收证明文件及当地政府指定部门颁发的使用许可证、办证费用由成交供应商承担。

4、只有所有的试验内容均满足生产厂及国家有关标准的要求时，方可正式办理验收和移交手续。电梯安装调试检验，依据国家规定的检测标准以及磋商文件的技术条件等进行。检验达到一次检验合格交付使用。

（六）质保期及维护保养

1、从验收合格并颁发“电梯使用标志”之日起，免费质保期至少2年；

2、电梯的维护保养：每15日保养一次；24小时内应急服务，且不收取法定工作日以外的附加费；接故障通知后应在60分钟内到达现场。

3、技术服务

（1）安装调试：投标人承担电梯的安装、调试及试运行，经安全部门检验合格交付使用。安装、调试等所需的辅助材料、人工费、管理费、利润等均包括在报价内。

（2）安装、调试过程中免费为采购人培训1-3名相关的运行维护人员。达到持证上岗的独立操作能力。期间的往返旅费、食宿交通费用由成交供应商负责。

（3）投标人应向中标人提供全套设备的产品技术样本，设备安装、调试、维修和使用手册，以及设备制造、安装标准和技术规范等相关的技术资料1套。

（4）安装调试过程中出现的安全事故由投标方负责。

（5）电梯安装调试后，投标方应先进行电梯结构性能、功能和安装质量等方面的自检。自检合格后方可向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，并通知采购人和当地质量技术监督局检验、项目验收，办理电梯《电梯使用标志》等相关手续。因验收产生的所有费用由中标人承担。

（6）人员培训：成交人负责对采购人操作、维护技术人员免费进行培训，使他们具备管理、操作和维护技能。

（七）其他要求

1、产品包装，运输至交货地点由成交人负责，其包装应满足室外运输、储藏的防高温，防雨淋、防颠簸措施，包装箱外应有所需标识，随包装箱所带文件齐全。

2、对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），成交人必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。

3、系统设备、备品备件、专用工具必须按采购人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

4、技术资料提交要求

4.1所有技术文件均应提交采购人确认、批准。供货商应对所提供的所有技术文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。如果采购人认为技术文件不能满足需要，有权向供货商要求增加必要的技术文件和样品。当采购人要求有关设备的技术资料和样品时，供货商应及时提供。

5.技术文件

需要提供的技术文件主要包括以下内容，但不限于此：

设备技术规格书；

设备及其主要部件和系统的最终说明书；

设备及其主要部件的检验报告；

产品合格证。

按供、需双方签署的合同提供的商品、备件清单。

设备采用的相关标准。

提供设备每一部件的详细操作手册和维修手册。

6.备品备件和专用工具

投标人必须提供能满足质保期内正常运行所需备件，在投标文件中列出清单及其单价和总价，此费用包含在投标总价中，但不免除质保期内有可能提供清单以外损坏元件无偿提供的义务。

备注：（1）技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备，如达不到要求的其响应文件将被评定为无效响应文件处理。

（2）如上述技术参数中有低于或未包含国家标准的，按照现行国家标准执行。

第五部分  合同授予

一、签订合同：

成交供应商应在接到采购人或代理机构成交通知书之日起10个工作日内，按磋商文件要求签订采购合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

采购合同

项目名称：

项目编号：

采购人：

供货方：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购设备，具体的品种、规格要求详见附件：设备清单及计算说明书。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3工作界面

1.3.1本合同的工作范围，必须包括整个电梯的设计、制造、采购、运输、报关、商检、装卸及二次运输、安全保护、预留预埋、安装（安装电梯所需的一切工作，包括电梯井改造（如果需要改造））、测试、试运行、维修保养等一应工作所需的有关人工和材料设备。在完工时应提交操作及维修手册﹑竣工图纸并提供对业主技术人员的培训。

1.3.2乙方必须与其它承包单位协调并在合同签订的两周内提交所有需要土建承包单位及其它承包单位进行或协调的工作，以便使所有所需沟槽、孔洞、供电﹑通风及其它专业，能在工程实施的同时妥善进行。

1.3.3其它工作范围必须包括但不限于以下：

（1）提供本合同所要求的整个电梯系统装置，包括订购、制造、运输、申报海关和办妥出海关手续运送到工地、拆卸﹑安装﹑测试和试运转﹑安全保护直至正式移交给业主使用等。

（2）负责办理向当地的有关主管部门报建、报验收等工作。所有因此而产生的费用应由乙方负责。

（3）提供井道、底坑、电梯机房内所有安装电梯所需的钢梁、钢板、承重垫板、支架、钢丝网等金属构件，如有涉及到结构安全的钢梁、支撑件等的安装，必须获得结构工程师的认可，方可实施。

（4）提供一切用于执行工作时所需的工具及仪器等。

（5）提供一位全职能干并对电梯工程施工有丰富经验的驻工地代表。该代表的详细履历表必须呈交甲方审批才能派驻工地，而当甲方发现该驻工地代表不称职或工作表现不符合要求时，乙方必须无偿地更换并提供另外一位可接受的工地代表，所须一切费用或损失概由乙方负担。

（6）提供施工用脚手架及保护围栏。

（7）由采购人负责提供三相电源至电梯机房配电箱，但电梯机房内及电梯设备之间用于电梯的导管及电缆须由乙方提供及安装。

（8）除了上述所列之外，乙方必须采取一切有效措施，使合约上的工作能切实地、完满地执行。无论这些措施是否在招标图上出现过或在本规范描述过，若它们能从招标图或规范上合理地推断下来的话，乙方皆须执行。

- 合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为      人民币 [含全部设备的供应、包装、运输、卸货、现场安装（安装电梯所需的一切费用，包括电梯井改造所需的费用（如果需要改造）、调试、配合报验、产品考察、操作人员培训、售后服务、竣工验收直至交付使用所有工程内容和费用及免费质保期内的一切费用]。

2.2如设计变更所造成的货物（设备）量的增加或减少：对增加或减少部分可按合同有关条款进行调整，调整的价款纳入总价款。上述变更须由甲方确认同意后方可实施。

2.3付款方式：

本项目签定合同后支付合同总金额的30%作为定金，货到采购人指定地点并安装调试完成经验收合格后付合同款的50%，自验收合格之日起半年后付合同款的17%，剩余合同价款3%在最终验收合格满两年后如无质量问题一次性无息付清。

2.4 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、包装

4.1乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、标的物的交付

5.1交货内容：

（1）符合本合同及磋商文件规定的货物或服务（详见后附表）。

（2）保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：产品合格证、产品装箱单、进口件原产地证明文件、产品出厂试验报告、产品使用说明书、设备清单、全部的图纸资料。

（3）其他必备材料和必备工具、货物等。

5.2 标的物的所有权自标的物验收合格交付时转移。

5.3 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.4乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.5交付使用期：                            。

5.6交货地点：采购人指定地点。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1验收标准：本磋商文件第四章 “采购内容及要求”中所列有关国家标准以及其他技术参数和要求。

7.2验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a.出厂检验

在货物出厂前，乙方应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，乙方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。

b.安装调试检验

⑴货物到达后，由甲方会同有关部门进行质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），如发现乙方提供的货物与其投标文件不符或提供虚假材料中标，甲方有权单方面终止合同，并由乙方承担由此造成的一些经济或法律责任。该验收应达到合同规定的要求。

⑵安装调试（包括整机性能试验）过程，乙方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和磋商文件第四章 “招标内容及要求”规定。检验记录应提供给甲方。

c.最终验收

⑴安装调试和试运行结束后，由乙方负责联系电梯使用地技术监督部门，并会同甲方按验收标准要求进行联合验收及办理《电梯使用证》。

⑵最终验收所发生的一切费用均已包含在报价总价中。

7.3验收所发生的一切费用均已包含在报价总价中。

7.4验收期限：乙方提交验收申请五天内进行。特殊情况需延长的，双方另行约定。

7.5如双方对验收结果有分歧，则以济宁市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 八、标的物提出异议的时间和办法

8.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

8.2乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、售后服务

9.1免费保修期限为     年（即投标文件承诺的免费质保期，至少两年）。

9.2在质量保证期内货物运行发生故障，乙方应免费提供咨询、更换因质量问题损坏的零部件和维修服务。检修人员到达现场时间不超过1小时。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应负责联系货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。其费用由乙方负责。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他更高的技术权威机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：

（一）提交　   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地 人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式   份，甲乙双方各执   份，交易中心1份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及本项目的中标通知书、中标的投标文件、磋商文件、中标人在投标过程中的澄清、承诺等为本合同的附件，与合同具有同等效力。如上述文件与本合同相抵触的，以本合同为准。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

16.5按本合同发出的任何通知、要求、同意、许可等，除本合同另有约定外，均应书面作出，可专人送交，也可通过邮寄送交或传真通知，邮寄送交的，发送地址为本合同内双方留存的地址；专人送交，收件人签收即为送达；邮寄送交，邮件寄出后48小时视为送达；传真通知，收件人签字确认并回传方视为送达。任何一方变更地址，均及时书面通知对方，否则，变更一方承担通知不能的不利后果。

十七.补充条款：

17.1 乙方在施工期间的施工安全问题自负，施工期间的个体关系由乙方自行解决。

17.2乙方必须在施工前主动与采购人及有交叉作业的其他施工单位协商配合施工事宜，做好与其他工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则，将追究其责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

17.3投标人所作的承诺经采购人确认后作为本合同附件，与本合同同等效力，双方必须履行。

17.4本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

17.5本项目的成交通知书、磋商文件、响应文件为合同组成部分，如不一致，优先解释顺序为：本合同条款、成交通知书、成交文件、响应文件。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权委托代理人：                         授权委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：

账号：

签订地点：                               签订日期：      年     月     日

# 第六部分  磋商响应文件格式

邹城市香城镇王村卫生院门诊楼医用电梯采购及

安装项目

磋商响应文件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书

三、价格部分

3.1初次报价表

3.2详细报价明细表

3.3总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

四、技术部分

4.1技术规格一览表

4.2技术规格偏离表

4.3产品性能及安全性能

4.4供货、安装调试方案

4.5售后服务与承诺

4.6响应供应商认为需提供的其他技术证明材料

五、商务部分

六、其他部分

6.1业绩得分一览表

6.2技术、商务相关打分证书等复印件

6.3响应供应商认为需要提供的其他材料

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目名称为                     的采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本肆份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

磋商响应方代表姓名、职务：

磋商响应方全称（印章）：

法定代表人签字：

年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（磋商响应方名称）法定代表人          ，现授权委托       （单位名称）的          （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加                      项目竞争性磋商，全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

法定代表人身份证复印件

正面粘贴处

法定代表人身份证复印件

反面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

反面粘贴处

磋商响应方（公章）：

法定代表人签字：

日期：     年    月    日

三、价格部分

3.1初次报价表

项目名称：                                    项目编号：

| 总报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 质保期（年） |  |
| 交付使用期 | 现场具备安装条件后 天内供货并安装调试验收合格 |
| 对磋商文件响应程度 |  |

说明：1、报价币种为人民币元；

2、磋商响应方的本项目报价应含：报价应包括工作范围内的全部内容：本项目报价应含：设备费、备品备件费、各种税费、商检费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、免费质保期内维修保养费用和电梯安装[安装电梯所需的一切费用，包括电梯井改造所需的费用（如果需要改造）等]、调试、相关部门检测验收合格准许运行等所有费用。备品备件费包括免费质保期内所需的备品备件费。其中招标代理服务费应分摊在报价中。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）

磋商响应方（盖章）：

磋商响应方代表签字：

3.2、详细报价明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1.磋商响应方应根据竞争性磋商文件货物需求表中列出的货物逐项报价，所报单价和合价均包括：应是完成本采购文件规定的货物清单所列项目的全部费用。本项目报价应含：设备费、备品备件费、各种税费、商检费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、免费质保期内维修保养费用和电梯安装[安装电梯所需的一切费用，包括电梯井改造所需的费用（如果需要改造）等]、调试、相关部门检测验收合格准许运行等所有费用。备品备件费包括免费质保期内所需的备品备件费。其中招标代理服务费应分摊在报价中。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）

2.合计总价应与初次报价表中的总报价一致。

磋商响应方：（盖章）

磋商响应方全权代表：（签字）

3.3、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方（盖章）：

磋商响应方代表签字：

四、技术部分

4.1技术规格货物说明一览表

技术规格货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 | 所用原材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：响应供应商请详细的填写技术参数，并保证提供参数的真实性，并对其真实性负责。如有弄虚作假，取消其中标资格。填写不开可另附详细说明。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

4.2技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 投标文件实际情况 | 偏离情形（请填写正或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.响应供应商提交的投标文件中与磋商文件的采购内容及要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为响应供应商接受磋商文件的要求。

2.响应供应商应按本表所列项如实填写所投产品技术参数，若存在虚假一经查实按无效标书处理。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

4.3产品性能及安全性能

由响应供应商自行书写

4.4供货、安装调试方案

由响应供应商自行书写

4.5售后服务与承诺

由响应供应商自行书写

4.6响应供应商认为需提供的其他技术证明材料

由响应供应商提供加盖公章的复印件或扫描件

五、商务部分

本磋商文件中“第二部分供应商须知”三、供应商应具备的条件：第2.6条要求供应商在递交磋商响应文件时需提供所有资料复印件

以上证明材料提供加盖磋商响应方公章的复印件或扫描件

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

六、其他部分

6.1业绩得分一览表

| 业绩 | 项目 名称 | 业绩 金额 | 采购人 名称 | 签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证证书 | 证书名称 |  | 发证单位 | 发证时间 | 备注 |

注：涉及到评标标准中的商务部分业绩加分项内容，响应供应商须在本表中逐条列出并标明相应的项目名称、业绩金额、日期等相关内容，按本表后附相应证件的复印件。须保证内容的真实性，成交供应商的本项内容将予公示。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

6.2技术、商务相关打分证书等复印件

按评分办法要求提供加盖公章的复印件或扫描件

6.3响应供应商认为需要提供的其他材料

由响应供应商提供加盖公章的复印件或扫描件

附件

## 磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 磋商响应方名称：

备注：正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

磋商响应文件密封信封封口格式

……于 年 月 日 时 分前不准启封…… [加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）] （封口处）