|  |
| --- |
| **投标报价汇总表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 105763.52 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 105763.52 |  |
| 2 | 措施项目 | 1582.66 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 1582.66 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 8979.49 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 10469.31 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 126794.98 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 拉管1.PE110拉管（包括挖填工作坑，拉管等全部内容）压力1.6mpa | m | 310 | 125 | 38750 |  |
| 2 | 031001006005 | 塑料管1.安装部位 PE110 给水管道2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 20 | 42.88 | 857.6 |  |
| 3 | 040504001001 | 砌筑井1.砖砌阀门井内径D1500\*1200深 D700井盖2.挖填土方 3.C15砼垫层4.井内壁水泥砂浆抹面 | 座 | 2 | 1628.52 | 3257.04 |  |
| 4 | 040504001002 | 砌筑井1.砖砌水表井内径800\*800\*1000深 井盖2.挖填土方 3.C15砼垫层4.井内壁水泥砂浆抹面 | 座 | 2 | 1458.71 | 2917.42 |  |
| 5 | 031001006002 | 塑料管1.安装部位 PE90 给水管道2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 50 | 43.37 | 2168.5 |  |
| 6 | 031001006003 | 塑料管1.安装部位 PE32 给水管道2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 132 | 17.63 | 2327.16 |  |
| 7 | 031001006004 | 塑料管1.安装部位 25PPR给水管道2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 158.4 | 34.02 | 5388.77 |  |
| 8 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | 96.96 | 3.29 | 319 |  |
| 9 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 95.98 | 13.77 | 1321.64 |  |
| 本页小计 | 57307.13 |  |
| 合计 | 57307.13 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门1.类型 PE110阀门安装(含配件)2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 2 | 526.16 | 1052.32 |  |
| 11 | 011601001001 | 砖砌体拆除1.砌体名称 240墙体 掏洞300\*3002.砌体材质3.拆除高度4.拆除砌体的截面尺寸5.砌体表面的附着物种类 | m2 | 0.27 | 283.98 | 76.67 |  |
| 12 | 031208002001 | 管道保温1.绝热材料品种 PE110管道保温2.绝热厚度3.管道外径4.软木品种 | m3 | 0.07 | 1749.54 | 122.47 |  |
| 13 | 030901011001 | 室外消火栓1.安装方式 室外消火栓2.型号、规格3.附件材质、规格 | 套 | 2 | 813.1 | 1626.2 |  |
| 14 | 031003013001 | 水表1.安装部位（室内外） 插卡式水表（含分水器等各配件） 2.型号、规格3.连接形式4.附件配置 | 组 | 75 | 264.56 | 19842 |  |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门1.类型 PE32钢芯球阀2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 75 | 53.35 | 4001.25 |  |
| 16 | 030404017002 | 水表箱安装1.名称 水表箱安装(发泡剂保温式)2.型号 | 台 | 12 | 1811.29 | 21735.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 48456.39 |  |
| 合计 | 105763.52 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 0.2449 | 128.00 | 31.35 | 110.00 | 26.94 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 16.2211 | 128.00 | 2076.30 | 110.00 | 1784.32 |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 83.1221 | 138.00 | 11470.85 | 120.00 | 9974.65 |  |  |
| 4 | 01030069 | 镀锌低碳钢丝 φ1.4～2.5 | kg | 0.2051 | 5.58 | 1.14 | 5.11 | 1.05 |  |  |
| 5 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 18.0000 | 4.03 | 72.54 | 4.42 | 79.56 |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 1.2904 | 3.89 | 5.02 | 3.99 | 5.15 |  |  |
| 7 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 4.1150 | 3.76 | 15.47 | 3.99 | 16.42 |  |  |
| 8 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 3.6000 | 4.65 | 16.74 | 5.50 | 19.80 |  |  |
| 9 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.3033 | 10.60 | 3.21 | 12.54 | 3.80 |  |  |
| 10 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 5.2647 | 1.86 | 9.79 | 2.19 | 11.53 |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.2260 | 8.65 | 10.60 | 6.19 | 7.59 |  |  |
| 12 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0160 | 6.74 | 0.11 | 7.05 | 0.11 |  |  |
| 13 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 73.4400 | 0.54 | 39.66 | 0.60 | 44.06 |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 6.6762 | 8.86 | 59.15 | 10.23 | 68.30 |  |  |
| 15 | 03010681 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140 | 套 | 49.4400 | 1.83 | 90.48 | 3.31 | 163.65 |  |  |
| 16 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.9000 | 10.62 | 9.56 | 7.61 | 6.85 |  |  |
| 17 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 16.9393 | 0.44 | 7.45 | 0.50 | 8.47 |  |  |
| 18 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 1.8942 | 0.78 | 1.48 | 0.85 | 1.61 |  |  |
| 19 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 12.0000 | 0.78 | 9.36 | 0.85 | 10.20 |  |  |
| 20 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 0.0160 | 0.45 | 0.01 | 0.92 | 0.01 |  |  |
| 21 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.8000 | 8.67 | 15.61 | 9.58 | 17.24 |  |  |
| 22 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 5.9281 | 10.62 | 62.96 | 7.72 | 45.76 |  |  |
| 23 | 03130515 | 焊锡 | kg | 1.8000 | 34.51 | 62.12 | 36.37 | 65.47 |  |  |
| 24 | 04050009 | 卵石 | m3 | 1.0000 | 621.36 | 621.36 | 130.29 | 130.29 |  |  |
| 25 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 2.5455 | 737.86 | 1878.22 | 522.33 | 1329.59 |  |  |
| 26 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0049 | 1736.28 | 8.51 | 2452.21 | 12.02 |  |  |
| 27 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6000 | 13.27 | 7.96 | 12.65 | 7.59 |  |  |
| 28 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 1.9680 | 6.78 | 13.34 | 7.71 | 15.17 |  |  |
| 29 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.2400 | 11.68 | 2.80 | 14.16 | 3.40 |  |  |
| 30 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 384.6000 | 0.44 | 169.22 | 0.19 | 73.07 |  |  |
| 31 | 14070003 | 白铅油 | kg | 0.2400 | 6.73 | 1.62 | 7.24 | 1.74 |  |  |
| 32 | 14070011 | 机油 | kg | 2.4140 | 9.12 | 22.02 | 14.34 | 34.62 |  |  |
| 33 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.6000 | 37.17 | 22.30 | 87.94 | 52.76 |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 14390001 | 氧气 | m3 | 7.2951 | 5.35 | 39.03 | 7.01 | 51.14 |  |  |
| 35 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 2.5310 | 14.61 | 36.98 | 17.36 | 43.94 |  |  |
| 36 | 14410059 | 胶粘剂 | kg | 1.0920 | 15.22 | 16.62 | 17.72 | 19.35 |  |  |
| 37 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 2.4000 | 5.49 | 13.18 | 6.50 | 15.60 |  |  |
| 38 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 1.6940 | 6.93 | 11.74 | 11.42 | 19.35 |  |  |
| 39 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.5656 | 5.81 | 3.29 | 9.19 | 5.20 |  |  |
| 40 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.2450 | 4.07 | 1.00 | 6.20 | 1.52 |  |  |
| 41 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.4880 | 10.53 | 5.14 | 9.29 | 4.53 |  |  |
| 42 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 3.6000 | 11.74 | 42.26 | 21.68 | 78.05 |  |  |
| 43 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2573 | 6.88 | 1.77 | 7.90 | 2.03 |  |  |
| 44 | 18150155 | 热镀锌活接头 DN32 | 个 | 75.7500 | 7.35 | 556.76 | 7.79 | 590.09 |  |  |
| 45 | 18150173 | 热镀锌六角内接头 DN32 | 个 | 60.6000 | 2.88 | 174.53 | 2.48 | 150.29 |  |  |
| 46 | 18250241 | 热镀锌管箍 DN32 | 个 | 75.7500 | 4.35 | 329.51 | 3.85 | 291.64 |  |  |
| 47 | 18250291 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 2.0200 | 1.01 | 2.04 | 0.71 | 1.43 |  |  |
| 48 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.4880 | 11.68 | 5.70 | 19.65 | 9.59 |  |  |
| 49 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1542 | 25.08 | 3.87 | 26.99 | 4.16 |  |  |
| 50 | 20010065 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | 4.0000 | 24.78 | 99.12 | 20.35 | 81.40 |  |  |
| 51 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.5651 | 24.42 | 13.80 | 24.78 | 14.00 |  |  |
| 52 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.5651 | 7.08 | 4.00 | 6.64 | 3.75 |  |  |
| 53 | 33050009~1 | D700铸铁盖板(带座) | 套 | 2.0200 | 166.11 | 335.54 | 230.09 | 464.78 |  |  |
| 54 | 33050009~1 | PE水表井盖 | 套 | 2.0200 | 166.11 | 335.54 | 407.08 | 822.30 |  |  |
| 55 | 34110003 | 水 | m3 | 3.2467 | 6.36 | 20.65 | 6.60 | 21.43 |  |  |
| 56 | 34110009 | 电 | kW·h | 39.1628 | 0.80 | 31.33 | 1.00 | 39.16 |  |  |
| 57 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.1136 | 350.97 | 39.87 | 298.85 | 33.95 |  |  |
| 58 | 80010021 | 砌筑水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.6635 | 350.97 | 232.87 | 298.85 | 198.29 |  |  |
| 59 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.4749 | 361.37 | 171.61 | 308.83 | 146.66 |  |  |
| 60 | 80010083 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 0.0130 | 582.52 | 7.57 | 582.52 | 7.57 |  |  |
| 61 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 1.4019 | 407.77 | 571.65 | 423.30 | 593.42 |  |  |
| 62 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.1414 | 407.77 | 57.66 | 433.01 | 61.23 |  |  |
| 63 | 80210071 | 混凝土 C20 | m3 | 0.0840 | 398.06 | 33.44 | 433.01 | 36.37 |  |  |
| 64 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | 62.83 | 62.83 | 49.60 | 49.60 |  |  |
| 65 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0459 | 834.41 | 38.30 | 791.91 | 36.35 |  |  |
| 66 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 0.4359 | 450.05 | 196.18 | 432.34 | 188.46 |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 67 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 10.1509 | 28.30 | 287.27 | 28.30 | 287.27 |  |  |
| 68 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 1.1280 | 628.87 | 709.37 | 586.37 | 661.43 |  |  |
| 69 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0060 | 724.50 | 4.35 | 682.00 | 4.09 |  |  |
| 70 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.6720 | 382.29 | 256.90 | 364.58 | 245.00 |  |  |
| 71 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0080 | 400.21 | 3.20 | 382.50 | 3.06 |  |  |
| 72 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0084 | 195.13 | 1.64 | 174.89 | 1.47 |  |  |
| 73 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0460 | 207.80 | 9.56 | 187.56 | 8.63 |  |  |
| 74 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.1564 | 202.44 | 31.66 | 178.82 | 27.97 |  |  |
| 75 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.1079 | 7.74 | 0.84 | 7.74 | 0.84 |  |  |
| 76 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.3000 | 23.98 | 7.19 | 23.98 | 7.19 |  |  |
| 77 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 3.1500 | 22.95 | 72.29 | 22.95 | 72.29 |  |  |
| 78 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0410 | 36.85 | 1.51 | 36.85 | 1.51 |  |  |
| 79 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.6430 | 18.86 | 12.13 | 18.86 | 12.13 |  |  |
| 80 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 1.1160 | 64.60 | 72.09 | 64.60 | 72.09 |  |  |
| 81 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 1.2890 | 71.38 | 92.01 | 71.38 | 92.01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21875.70 | － | 19606.40 | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 |  PE32 给水管道 | m | 134.64 | 4.00 | 538.56 |
| 2 |  PE32 三通 | 个 | 6.00 | 1.77 | 10.62 |
| 3 |  PE32 弯头 | 个 | 12.01 | 1.33 | 15.98 |
| 4 |  PE32钢芯球阀 | 个 | 75.75 | 4.60 | 348.45 |
| 5 | 25PPR接头 | 个 | 73.00 | 2.21 | 161.33 |
| 6 | 25PPR塑料给水管 | m | 160.93 | 2.50 | 402.34 |
| 7 | 25PPR弯头 | 个 | 146.00 | 1.06 | 154.76 |
| 8 | PE110 给水管道 | m | 20.40 | 28.00 | 571.20 |
| 9 | PE110 三通 | 个 | 1.00 | 19.47 | 19.47 |
| 10 | PE110管道阀门安装 | 个 | 2.00 | 265.00 | 530.00 |
| 11 | PE110管道转换接头 | 个 | 4.00 | 13.27 | 53.08 |
| 12 | PE90变径三通 | 个 | 4.00 | 15.93 | 63.72 |
| 13 | PE90给水管道 | m | 50.75 | 22.00 | 1116.50 |
| 14 | PE法兰三通接头 | 个 | 2.00 | 16.46 | 32.92 |
| 15 | 插卡式水表（含分水器等各配件） | 个 | 75.00 | 220.00 | 16500.00 |
| 16 | 地上式消火栓 | 套 | 2.00 | 318.58 | 637.16 |
| 17 | 泡沫塑料瓦块 | m3 | 0.07 | 460.18 | 33.18 |
| 18 | 水表箱安装(填充发泡剂保温式) | 台 | 12.00 | 1200.00 | 14400.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 35589.27 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 1582.66 |
|  |  |  |
| 合计 | 1582.66 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 13580.66 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.5 | 487.21 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 169.76 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 93.37 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 54.32 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.1 | 384.44 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 114.08 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 62.74 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 36.51 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.8 | 512.59 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 152.1 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 83.66 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 48.67 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.2 | 198.42 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 40.74 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 22.41 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 13.04 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1582.66 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 476.68 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 262.18 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 152.54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区自来水管道铺设工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 107346.18 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 107346.18 |
| 1 | 规费 |  |  | 8979.49 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 6601.78 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 3767.85 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 311.3 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 633.34 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 1889.29 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 1631.66 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 633.34 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 112.71 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 10469.31 |
|  | 合计 |  |  | 19448.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |