|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | | 合计 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | | 325147.11 |
| 1.1 | A、土石方工程 | | | 325147.11 |
| 2 | 措施项目 | | | 4181.86 |
| 2.1 | 单价措施费 | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | | 4181.86 |
| 3 | 其他项目 | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |  |
| 3.4 | 计日工 | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |  |
| 3.8 | 其他 | | |  |
| 4 | 规费 | | | 21936.23 |
| 5 | 设备费 | | |  |
| 6 | 税金 | | | 31613.87 |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | | 382879.07 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | 第1页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011210006001 | 墙体隔断 造型墙基础（办公区内部隔断墙） 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢天 地龙骨、38mm穿心龙骨； 2.造型基层:18mm阻燃板； 3.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 4.基层处理：基层防腐处理。 | | m2 | 63 | | 186.24 | 11733.12 |  |
| 2 | 011210006002 | 墙体隔断 造型墙基础（服务台后面形象墙） 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢天 地龙骨焊架子、38mm穿心龙骨； 2.造型基层:18mm阻燃板； 3.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 5.基层处理：基层防腐处理。 | | m2 | 156 | | 186.24 | 29053.44 |  |
| 3 | 011210006003 | 形象墙 造型墙基础 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢天 地龙骨焊架子、38mm穿心龙骨； 2.造型基层:岩板。 | | m2 | 48 | | 184.74 | 8867.52 |  |
| 4 | 010801002001 | 木质门带套 复合门，科技木烤漆 | | 套 | 5 | | 2900 | 14500 |  |
| 5 | 010801002002 | 木质门带套 普通木门 | | 套 | 1 | | 1000 | 1000 |  |
| 6 | 011210006004 | 西墙（立墙） 造型墙基础 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢天 地龙骨焊架子、38mm穿心龙骨； 2.造型基层:18mm阻燃板； 3.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 5.基层处理：基层防腐处理。 | | m2 | 21 | | 186.24 | 3911.04 |  |
| 7 | 011210006005 | 楼梯间 造型墙基础 1.造型基层:18mm阻燃板； 2.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 3.基层处理：基层防腐处理； 4.基层覆铝塑板。 | | m2 | 19.7 | | 319.04 | 6285.09 |  |
| 8 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 造型墙基础 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢天 地龙骨焊架子、38mm穿心龙骨； 2.面层木饰面。 | | m2 | 30 | | 343.45 | 10303.5 |  |
| 9 | 011208001002 | 叫号显示器横板造型 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢天 地龙骨焊架子、38mm穿心龙骨； 2.面层木饰面。 | | 项 | 1 | | 9600 | 9600 | 9600 |
| 10 | 01B001 | 形象墙定制灯带 | | 项 | 1 | | 1500 | 1500 |  |
| 11 | 01B002 | 弱电 弱电系统配管、配线铺设、各类插座及设备 安装、调试及运行。 | | ㎡ | 367 | | 60 | 22020 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 118773.71 | 9600 |
| 合计 | | | | | | | | 118773.71 | 9600 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | 第2页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 01B003 | 强电 强电系统配管、配线铺设、各类开关、插座 、灯具及配电设备安装、调试及运行 | | ㎡ | 367 | | 125 | 45875 |  |
| 13 | 01B004 | 拆除（隔断墙体） 1、拆除（隔断墙体拆除） 2、机械装车、垃圾外运3km | | 项 | 1 | | 24000 | 24000 | 24000 |
|  |  | 墙面文化内容制作 | |  |  | |  |  |  |
| 14 | 01B007 | 形象墙文字（峄山镇为民服务中心） 金属发光字 | | 套 | 1 | | 7000 | 7000 |  |
| 15 | 01B008 | logo 底层白色雪弗板覆红色亚克力15mm+3mm | | 项 | 1 | | 500 | 500 |  |
| 16 | 01B009 | 峄心一意，为民服务造型 迷你发光字 | | 套 | 1 | | 1600 | 1600 |  |
| 17 | 01B010 | 峄心一意，为民服务造型 定制10mm高密度PVC板+亚克力 1、PVC板厚度：10mmpvc烤漆和uv画面； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 4、3mm白色亚克力雕刻字 | | 套 | 1 | | 300 | 300 |  |
| 18 | 01B012 | 留言处 定制12mm高密度PVC板+亚克力 1、PVC板厚度：12mmpvc烤漆； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 4、面层亚克力雕刻（屋檐+字） 留言处：软木 | | 套 | 1 | | 1200 | 1200 |  |
| 19 | 01B006 | 读书区 壁布uv印刷 | | ㎡ | 11 | | 360 | 3960 |  |
| 20 | 01B013 | 读书区 雪弗板烤漆（屋檐） | | 套 | 1 | | 400 | 400 |  |
| 21 | 01B014 | 西墙“习语” 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 4、面层3mm白色亚克力雕刻字 | | 套 | 1 | | 1200 | 1200 | 1200 |
| 22 | 01B015 | 优秀模范展 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 8 | | 1200 | 9600 | 9600 |
| 本页小计 | | | | | | | | 95635 | 34800 |
| 合计 | | | | | | | | 214408.71 | 44400 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | 第3页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 01B016 | 引用古典文学1 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.87 | | 1200 | 2244 | 2244 |
| 24 | 01B017 | 引用古典文学2 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.6 | | 1200 | 1920 | 1920 |
| 25 | 01B018 | 引用古典文学3 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.48 | | 1200 | 1776 | 1776 |
| 26 | 01B019 | 引用古典文学4 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.74 | | 1200 | 2088 | 2088 |
| 27 | 01B020 | 引用古典文学5 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.8 | | 1200 | 2160 | 2160 |
| 28 | 01B021 | 引用古典文学6 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.5 | | 1200 | 1800 | 1800 |
| 29 | 01B022 | 引用古典文学7 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 2 | | 1200 | 2400 | 2400 |
| 30 | 01B023 | 引用古典文学8 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每立方厘米 密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计算。 | | ㎡ | 1.56 | | 1200 | 1872 | 1872 |
|  |  | 采购/定制 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 16260 | 16260 |
| 合计 | | | | | | | | 230668.71 | 60660 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | 第4页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 01B024 | 服务台（定制） 服务台定制 1、基础18mm细木工铝； 2、台面岩板； 3、台下面：木饰面。 | | m | 20 | | 2100 | 42000 | 42000 |
| 32 | 01B025 | 书架（西墙阅读区.定制） （含下方绿植放置盒造型）520\*30\*120 | | 套 | 1 | | 8000 | 8000 | 8000 |
| 33 | 01B026 | 导引台 150\*50\*100 | | 个 | 1 | | 2400 | 2400 |  |
| 34 | 01B027 | 便民服务桌 180\*33\*75 | | 个 | 1 | | 4400 | 4400 |  |
| 35 | 01B028 | 木柜（放置微波炉等） 140\*30\*75 | | 个 | 1 | | 2240 | 2240 |  |
| 36 | 01B029 | 办公桌（服务台.定制） 120\*60\*75 | | 个 | 11 | | 1000 | 11000 |  |
|  |  | 粉刷 | |  |  | |  |  |  |
| 37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除原墙面涂料 2.刷墙固 3.腻子两遍 4.乳胶漆两遍 | | m2 | 560 | | 31.49 | 17634.4 |  |
| 38 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.铲除原天棚涂料 2.刷墙固 3.腻子两遍 4.乳胶漆两遍 | | m2 | 200 | | 34.02 | 6804 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 94478.4 | 50000 |
| 合计 | | | | | | | | 325147.11 | 110660 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | | | 第1页 共6页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 | 合价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 011210006001 | 墙体隔断 造型墙基础（办公区内部隔断墙） 1.骨架、边框材料种类、规 格:75mm轻钢天地龙骨、38mm穿心 龙骨； 2.造型基层:18mm阻燃板； 3.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 4.基层处理：基层防腐处理。 | | m2 | － | 40.44 | 391.37 | | 0.54 | 46.50 | 18.89 | 186.24 | 11733.12 |
|  | 临时子目 | 墙体隔断 | | ㎡ |  |  | 265.00 | |  |  |  |  | 16695 |
|  | 12-3-1 | 墙、柱面木龙骨制安 断面 ≤7.5cm2 中距≤300mm | | 10m2 | 0.1 | 14.88 | 27.89 | | 0.54 |  |  |  | 3166.38 |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉阻燃板 | | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 69.80 | |  |  |  |  | 5206.95 |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 | | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 28.68 | |  |  |  |  | 3359.79 |
| 2 | 011210006002 | 墙体隔断 造型墙基础（服务台后面形象墙） 1.骨架、边框材料种类、规 格:75mm轻钢天地龙骨焊架子、 38mm穿心龙骨； 2.造型基层:18mm阻燃板； 3.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 5.基层处理：基层防腐处理。 | | m2 | － | 40.44 | 391.37 | | 0.54 | 46.50 | 18.89 | 186.24 | 29053.44 |
|  | 临时子目 | 墙体隔断 | | ㎡ |  |  | 265.00 | |  |  |  |  | 41340 |
|  | 12-3-1 | 墙、柱面木龙骨制安 断面 ≤7.5cm2 中距≤300mm | | 10m2 | 0.1 | 14.88 | 27.89 | | 0.54 |  |  |  | 7840.56 |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉阻燃板 | | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 69.80 | |  |  |  |  | 12893.4 |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 | | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 28.68 | |  |  |  |  | 8319.48 |
| 3 | 011210006003 | 形象墙 造型墙基础 1.骨架、边框材料种类、规 格:75mm轻钢天地龙骨焊架子、 38mm穿心龙骨； 2.造型基层:岩板。 | | m2 | － | 38.16 | 767.51 | | 1.24 | 43.88 | 17.83 | 184.74 | 8867.52 |
|  | 临时子目 | 形象墙 | | ㎡ |  |  | 640.00 | |  |  |  |  | 30720 |
|  | 12-3-1 | 墙、柱面木龙骨制安 断面 ≤7.5cm2 中距≤300mm | | 10m2 | 0.1 | 14.88 | 27.89 | | 0.54 |  |  |  | 2412.48 |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 | | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 28.68 | |  |  |  |  | 2559.84 |
|  | 12-5-1 | 墙、柱面吸音 岩棉吸音板 | | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 70.94 | | 0.70 |  |  |  | 3895.2 |
| 4 | 010801002001 | 木质门带套 复合门，科技木烤漆 | | 套 | － |  | 2900.00 | |  |  |  | 2900 | 14500 |
|  | 临时子目 | 复合门，科技木烤漆 | | 套 | 1 |  | 2900.00 | |  |  |  |  | 14500 |
| 5 | 010801002002 | 木质门带套 普通木门 | | 套 | － |  | 1000.00 | |  |  |  | 1000 | 1000 |
|  | 临时子目 | 普通木门 | | 套 | 1 |  | 1000.00 | |  |  |  |  | 1000 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | | | 第2页 共6页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 | 合价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 6 | 011210006004 | 西墙（立墙） 造型墙基础 1.骨架、边框材料种类、规 格:75mm轻钢天地龙骨焊架子、 38mm穿心龙骨； 2.造型基层:18mm阻燃板； 3.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 5.基层处理：基层防腐处理。 | | m2 | － | 40.44 | 526.37 | | 0.54 | 46.50 | 18.89 | 186.24 | 3911.04 |
|  | 临时子目 | 西墙（立墙） | | ㎡ |  |  | 400.00 | |  |  |  |  | 8400 |
|  | 12-3-1 | 墙、柱面木龙骨制安 断面 ≤7.5cm2 中距≤300mm | | 10m2 | 0.1 | 14.88 | 27.89 | | 0.54 |  |  |  | 1055.46 |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉阻燃板 | | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 69.80 | |  |  |  |  | 1735.65 |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 | | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 28.68 | |  |  |  |  | 1119.93 |
| 7 | 011210006005 | 楼梯间 造型墙基础 1.造型基层:18mm阻燃板； 2.面层：单层9.5mm防潮石膏板； 3.基层处理：基层防腐处理； 4.基层覆铝塑板。 | | m2 | － | 76.68 | 866.01 | | 0.54 | 88.18 | 35.81 | 319.04 | 6285.09 |
|  | 临时子目 | 楼梯间 | | ㎡ |  |  | 660.00 | |  |  |  |  | 13002 |
|  | 12-3-1 | 墙、柱面木龙骨制安 断面 ≤7.5cm2 中距≤300mm | | 10m2 | 0.1 | 14.88 | 27.89 | | 0.54 |  |  |  | 990.12 |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉阻燃板 | | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 69.80 | |  |  |  |  | 1628.21 |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 | | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 28.68 | |  |  |  |  | 1050.6 |
|  | 12-3-56 | 胶合板基层上粘贴铝塑板 | | 10m2 | 0.1 | 36.24 | 79.64 | |  |  |  |  | 2616.16 |
| 8 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 造型墙基础 1.骨架、边框材料种类、规 格:75mm轻钢天地龙骨焊架子、 38mm穿心龙骨； 2.面层木饰面。 | | m2 | － | 81.00 | 553.38 | | 1.24 | 93.15 | 37.83 | 343.45 | 10303.5 |
|  | 临时子目 | 柱(梁)面装饰 | | ㎡ |  |  | 330.00 | |  |  |  |  | 9900 |
|  | 12-3-1 | 墙、柱面木龙骨制安 断面 ≤7.5cm2 中距≤300mm | | 10m2 | 0.1 | 14.88 | 27.89 | | 0.54 |  |  |  | 1507.8 |
|  | 12-3-53调 | 墙、柱饰面 木质成品装饰挂板 | | 10m2 | 0.1 | 66.12 | 195.49 | | 0.70 |  |  |  | 8795.7 |
| 9 | 011208001002 | 叫号显示器横板造型 1.骨架、边框材料种类、规 格:75mm轻钢天地龙骨焊架子、 38mm穿心龙骨； 2.面层木饰面。 | | 项 | － |  | 9600.00 | |  |  |  | 9600 | 9600 |
|  | zc4\_0003\* | 叫号显示器横板造型 | | 项 | 1 |  | 9600.00 | |  |  |  |  | 9600 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 9600.00 | |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 形象墙定制灯带 | | 项 | － |  | 1500.00 | |  |  |  | 1500 | 1500 |
|  | 临时子目 | 形象墙定制灯带 | | 项 | 1 |  | 1500.00 | |  |  |  |  | 1500 |
| 11 | 01B002 | 弱电 弱电系统配管、配线铺设、各类插 座及设备安装、调试及运行。 | | ㎡ | － |  | 60.00 | |  |  |  | 60 | 22020 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | | | 第3页 共6页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 | 合价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc4\_0005 | 弱电铺设 | | m2 | 1 |  | 60.00 | |  |  |  |  | 22020 |
| 12 | 01B003 | 强电 强电系统配管、配线铺设、各类开 关、插座、灯具及配电设备安装、 调试及运行 | | ㎡ | － |  | 125.00 | |  |  |  | 125 | 45875 |
|  | zc4\_0004 | 强电铺设 | | m2 | 1 |  | 125.00 | |  |  |  |  | 45875 |
| 13 | 01B004 | 拆除（隔断墙体） 1、拆除（隔断墙体拆除） 2、机械装车、垃圾外运3km | | 项 | － |  | 24000.00 | |  |  |  | 24000 | 24000 |
|  | zc4\_0001\* | 拆除（隔断墙体） | | 项 | 1 |  | 24000.00 | |  |  |  |  | 24000 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 24000.00 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面文化内容制作 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B007 | 形象墙文字（峄山镇为民服务中心 ） 金属发光字 | | 套 | － |  | 7000.00 | |  |  |  | 7000 | 7000 |
|  | 临时子目 | 金属发光字 | | 套 | 1 |  | 7000.00 | |  |  |  |  | 7000 |
| 15 | 01B008 | logo 底层白色雪弗板覆红色亚克力 15mm+3mm | | 项 | － |  | 500.00 | |  |  |  | 500 | 500 |
|  | 临时子目 | logo | | 项 | 1 |  | 500.00 | |  |  |  |  | 500 |
| 16 | 01B009 | 峄心一意，为民服务造型 迷你发光字 | | 套 | － |  | 1600.00 | |  |  |  | 1600 | 1600 |
|  | 临时子目 | 迷你发光字 | | 套 | 1 |  | 1600.00 | |  |  |  |  | 1600 |
| 17 | 01B010 | 峄心一意，为民服务造型 定制10mm高密度PVC板+亚克力 1、PVC板厚度：10mmpvc烤漆和uv 画面； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 4、3mm白色亚克力雕刻字 | | 套 | － |  | 300.00 | |  |  |  | 300 | 300 |
|  | 临时子目 | 亚克力雕刻字 | | 套 | 1 |  | 300.00 | |  |  |  |  | 300 |
| 18 | 01B012 | 留言处 定制12mm高密度PVC板+亚克力 1、PVC板厚度：12mmpvc烤漆； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 4、面层亚克力雕刻（屋檐+字） 留言处：软木 | | 套 | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 1200 |
|  | 临时子目 | 留言处 | | 套 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 1200 |
| 19 | 01B006 | 读书区 壁布uv印刷 | | ㎡ | － |  | 360.00 | |  |  |  | 360 | 3960 |
|  | 临时子目 | 读书区 | | ㎡ | 1 |  | 360.00 | |  |  |  |  | 3960 |
| 20 | 01B013 | 读书区 雪弗板烤漆（屋檐） | | 套 | － |  | 400.00 | |  |  |  | 400 | 400 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | | | 第4页 共6页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 | 合价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 临时子目 | 雪弗板烤漆（屋檐） | | 套 | 1 |  | 400.00 | |  |  |  |  | 400 |
| 21 | 01B014 | 西墙“习语” 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 4、面层3mm白色亚克力雕刻字 | | 套 | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 1200 |
|  | zc4\_0007\* | 西墙“习语” | | 套 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 1200 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B015 | 优秀模范展 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 9600 |
|  | zc4\_0016\* | 优秀模范展宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 9600 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 23 | 01B016 | 引用古典文学1 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 2244 |
|  | zc4\_0008\* | 引用古典文学1宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 2244 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 24 | 01B017 | 引用古典文学2 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 1920 |
|  | zc4\_0009\* | 引用古典文学2宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 1920 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B018 | 引用古典文学3 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 1776 |
|  | zc4\_0010\* | 引用古典文学3宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 1776 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | | | 第5页 共6页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 | 合价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 26 | 01B019 | 引用古典文学4 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 2088 |
|  | zc4\_0011\* | 引用古典文学4宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 2088 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 27 | 01B020 | 引用古典文学5 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 2160 |
|  | zc4\_0012\* | 引用古典文学5宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 2160 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 28 | 01B021 | 引用古典文学6 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 1800 |
|  | zc4\_0013\* | 引用古典文学6宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 1800 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 29 | 01B022 | 引用古典文学7 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 2400 |
|  | zc4\_0014\* | 引用古典文学7宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 2400 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
| 30 | 01B023 | 引用古典文学8 定制15mm高密度PVC板 1、PVC板厚度：15mmpvc烤漆和覆 写真； 2、PVC板种类：高密度PVC板，每 立方厘米密度0.5g以上； 3、计算规则：按实际上墙面积计 算。 | | ㎡ | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 | 1872 |
|  | zc4\_0015\* | 引用古典文学8宣传标牌 | | m2 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  | 1872 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 1200.00 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 采购/定制 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | | | 第6页 共6页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 | 合价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 31 | 01B024 | 服务台（定制） 服务台定制 1、基础18mm细木工铝； 2、台面岩板； 3、台下面：木饰面。 | | m | － |  | 2100.00 | |  |  |  | 2100 | 42000 |
|  | zc4\_0002\* | 服务台（定制） | | m | 1 |  | 2100.00 | |  |  |  |  | 42000 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 2100.00 | |  |  |  |  |  |
| 32 | 01B025 | 书架（西墙阅读区.定制） （含下方绿植放置盒造型） 520\*30\*120 | | 套 | － |  | 8000.00 | |  |  |  | 8000 | 8000 |
|  | zc4\_0006\* | 书架（西墙阅读区.定制） | | 套 | 1 |  | 8000.00 | |  |  |  |  | 8000 |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | |  |  |  | 8000.00 | |  |  |  |  |  |
| 33 | 01B026 | 导引台 150\*50\*100 | | 个 | － |  | 2400.00 | |  |  |  | 2400 | 2400 |
|  | 临时子目 | 导引台 | | 个 | 1 |  | 2400.00 | |  |  |  |  | 2400 |
| 34 | 01B027 | 便民服务桌 180\*33\*75 | | 个 | － |  | 4400.00 | |  |  |  | 4400 | 4400 |
|  | 临时子目 | 便民服务桌 | | 个 | 1 |  | 4400.00 | |  |  |  |  | 4400 |
| 35 | 01B028 | 木柜（放置微波炉等） 140\*30\*75 | | 个 | － |  | 2240.00 | |  |  |  | 2240 | 2240 |
|  | 临时子目 | 木柜（放置微波炉等） | | 个 | 1 |  | 2240.00 | |  |  |  |  | 2240 |
| 36 | 01B029 | 办公桌（服务台.定制） 120\*60\*75 | | 个 | － |  | 1000.00 | |  |  |  | 1000 | 11000 |
|  | 临时子目 | 办公桌（服务台.定制） | | 个 | 1 |  | 1000.00 | |  |  |  |  | 11000 |
|  |  | 粉刷 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.铲除原墙面涂料 2.刷墙固 3.腻子两遍 4.乳胶漆两遍 | | m2 | － | 13.33 | 11.92 | |  | 15.38 | 6.24 | 31.49 | 17634.4 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 | | 10m2 | 0.1 | 4.21 |  | |  |  |  |  | 3472 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 | | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 | |  |  |  |  | 929.6 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.91 | |  |  |  |  | 7117.6 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 4.23 | |  |  |  |  | 6115.2 |
| 38 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.铲除原天棚涂料 2.刷墙固 3.腻子两遍 4.乳胶漆两遍 | | m2 | － | 14.89 | 12.15 | |  | 17.19 | 6.98 | 34.02 | 6804 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 | | 10m2 | 0.1 | 4.21 |  | |  |  |  |  | 1240 |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | | 10m2 | 0.1 | 4.44 | 6.91 | |  |  |  |  | 2686 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 | | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 | |  |  |  |  | 332 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 4.46 | |  |  |  |  | 2546 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001001 0 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | | 29.1080 |  | 128.00 | 128.00 | | 3725.82 | 110.00 |  | 3201.88 |
| 2 | 0001002 0 | 综合工日（装饰) | 工日 | | 189.3423 |  | 138.00 | 138.00 | | 26129.24 | 120.00 |  | 22721.08 |
| 3 | 0227000 3 | 白布 | m2 | | 0.4200 | 13 | 5.90 | 6.67 | | 2.48 | 6.29 | 7.11 | 2.64 |
| 4 | 0231000 3 | 无纺布 | m | | 480.0120 | 13 | 0.08 | 0.09 | | 38.40 | 0.06 | 0.07 | 28.80 |
| 5 | 0301078 3 | 自攻螺丝镀锌 (4～6) ×(10～16) | 100个 | | 214.4772 | 13 | 2.30 | 2.60 | | 493.30 | 2.43 | 2.75 | 521.18 |
| 6 | 0311018 3 | 砂纸 | 张 | | 505.6000 | 13 | 0.45 | 0.51 | | 227.52 | 0.92 | 1.04 | 465.15 |
| 7 | 0313081 3 | 合金钢钻头 | 个 | | 44.0901 | 13 | 8.74 | 9.88 | | 385.35 | 9.35 | 10.56 | 412.24 |
| 8 | 0315011 7 | 气动钢钉 ST-50 | 100个 | | 185.7350 | 13 | 9.73 | 11.00 | | 1807.20 | 13.34 | 15.07 | 2477.70 |
| 9 | 0315012 3 | 气动排钉 F30 | 100个 | | 65.5200 | 13 | 7.26 | 8.20 | | 475.68 | 9.45 | 10.68 | 619.16 |
| 10 | 0503000 3 | 板方材 | m3 | | 2.7016 | 13 | 1736.28 | 1962.00 | | 4690.73 | 2452.21 | 2771.00 | 6624.89 |
| 11 | 0509000 5~1 | 18厚阻燃板 | m2 | | 272.6850 | 13 | 54.87 | 62.00 | | 14962.23 | 65.00 | 73.45 | 17724.53 |
| 12 | 0900000 9~1 | 仿木纹木饰面层 | m2 | | 30.0000 | 13 | 127.58 | 144.17 | | 3827.40 | 90.00 | 101.70 | 2700.00 |
| 13 | 0901000 5 | 纸面石膏板  1200×3000×9.5 | m2 | | 326.1620 | 13 | 8.79 | 9.93 | | 2866.96 | 23.81 | 26.91 | 7765.92 |
| 14 | 0913000 1 | 铝塑板 21S  1220×2440×4 | m2 | | 20.6850 | 13 | 55.17 | 62.34 | | 1141.19 | 65.00 | 73.45 | 1344.53 |
| 15 | 1005000 5 | 木龙骨 30×40 | m | | 213.0000 | 13 | 2.19 | 2.47 | | 466.47 | 3.68 | 4.16 | 783.84 |
| 16 | 1301006 5 | 成品腻子 | kg | | 866.4000 | 13 | 10.88 | 12.30 | | 9426.43 | 5.58 | 6.30 | 4834.51 |
| 17 | 1303005 3 | 乳胶漆 | kg | | 214.1360 | 13 | 13.56 | 15.32 | | 2903.68 | 15.00 | 16.95 | 3212.04 |
| 18 | 1341000 7 | 嵌缝石膏 | kg | | 203.0820 | 13 | 0.49 | 0.55 | | 99.51 | 0.37 | 0.42 | 75.14 |
| 19 | 1401000 1 | 防腐油 | kg | | 10.9972 | 13 | 2.09 | 2.36 | | 22.98 | 5.09 | 5.75 | 55.98 |
| 20 | 1441001 3 | 白乳胶 | kg | | 101.9100 | 13 | 7.73 | 8.73 | | 787.76 | 7.28 | 8.23 | 741.90 |
| 21 | 1441003 3 | 密封胶 | kg | | 4.3360 | 13 | 22.95 | 25.93 | | 99.51 | 24.16 | 27.30 | 104.76 |
| 22 | 1441007 5 | 万能胶 | kg | | 6.5010 | 13 | 19.24 | 21.74 | | 125.08 | 18.14 | 20.50 | 117.93 |
| 23 | 1441012 3 | 乳液界面剂 | kg | | 190.0000 | 13 | 1.88 | 2.12 | | 357.20 | 3.13 | 3.54 | 594.70 |
|  | | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 1443004 3 | 美纹纸胶带 | m | | 7.2595 | 13 | 0.18 | 0.20 | | 1.31 | 0.23 | 0.26 | 1.67 |
| 25 | 1500000 5~1 | 18厚阻燃板 | m2 | | 31.5000 | 13 | 38.27 | 43.25 | | 1205.51 | 65.00 | 73.45 | 2047.50 |
| 26 | 1603000 1 | 岩棉吸音板 | m2 | | 50.4000 | 13 | 33.63 | 38.00 | | 1694.95 | 60.00 | 67.80 | 3024.00 |
| 27 | 3411000 9 | 电 | kW·h | | 35.7673 | 13 | 0.80 | 0.90 | | 28.61 | 1.00 | 1.13 | 35.77 |
| 28 | 9907060 10 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | | 0.8780 |  | 28.23 | 30.97 | | 24.79 | 28.23 | 30.97 | 24.79 |
| 29 | 9910030 20 | 电动空气压缩机  0.6m3/min | 台班 | | 5.2486 |  | 40.21 | 42.94 | | 211.05 | 40.21 | 42.94 | 211.05 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 78228.34 | － | － | 82475.28 |
|  | | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 4181.86 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 4181.86 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 29848.69 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 838.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 190.29 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 48.71 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 28.54 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 716.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 162.68 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 41.65 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 24.4 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 956.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 217.15 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 55.59 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 32.57 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 481.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 46.32 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 11.86 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 6.95 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 1187.98 |
|  | 合计 | |  | |  | 4181.86 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 616.44 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 157.81 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 92.46 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料暂估一览表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | | 计量单位 | 单价（元） | | 备注 |
| 1 | 拆除（隔断墙体） | | 项 | 24000.00 | |  |
| 2 | 服务台（定制） | | m | 2100.00 | |  |
| 3 | 叫号显示器横板造型 | | 项 | 9600.00 | |  |
| 4 | 书架（西墙阅读区.定制） | | 套 | 8000.00 | |  |
| 5 | 西墙“习语” | | 套 | 1200.00 | |  |
| 6 | 引用古典文学1宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 7 | 引用古典文学2宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 8 | 引用古典文学3宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 9 | 引用古典文学4宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 10 | 引用古典文学5宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 11 | 引用古典文学6宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 12 | 引用古典文学7宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 13 | 引用古典文学8宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
| 14 | 优秀模范展宣传标牌 | | m2 | 1200.00 | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城峄山镇为民服务中心文化提升（PS） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 328140.99 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 329328.97 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 21936.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 14667.91 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 7678.5 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1837.59 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 2132.92 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 3018.9 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4987.74 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1936.03 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 344.55 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 31613.87 |
|  | 合计 | |  | |  | 53550.1 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |