| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程施工 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程（评审） |  | 509838.65 |  |  |  |  | 34196.64 |
| 合计 |  |  | 509838.65 |  |  |  |  | 34196.64 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程施工 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 420803.77 |  |  |  |  | 27912.03 |
|  | 邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 420803.77 |  |  |  |  | 27912.03 |
| 2 | 安装工程 |  | 89034.88 |  |  |  |  | 6284.61 |
|  | 邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 89034.88 |  |  |  |  | 6284.61 |
| 合计 |  |  | 509838.65 |  |  |  |  | 34196.64 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户 区项目车棚工程施工 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 417980.55 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 343638.55 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | D、电气设备安装工程 |  | 74342 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 15564.69 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5213.33 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 10351.36 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 34196.64 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 42096.77 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 509838.65 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 343638.55 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 343638.55 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 14507.92 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5213.33 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 9294.59 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 27912.03 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 34745.27 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 420803.77 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.7米 3.弃土运距 |  | m3 | 95.69 |  | 8.42 | 805.71 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：≥95% 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 204.86 |  | 18.9 | 3871.85 |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距：5公里 |  | m3 | 95.69 |  | 11.26 | 1077.47 |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5机砖， 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 71.8 |  | 501.06 | 35976.11 |  |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 26.3 |  | 567.73 | 14931.3 |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：A6@200 |  | t | 0.726 |  | 6748.01 | 4899.06 |  |
| 7 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类: 2.规格:详见图纸 3.铁件尺寸 |  | t | 0.746 |  | 10717 | 7994.88 |  |
| 8 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：钢管76*3 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 |  | t | 2.977 |  | 5067.28 | 15085.29 |  |
| 9 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型 2.钢材品种、规格 3.单根质量 4.螺栓种类 5.安装高度 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 3.419 |  | 8531.97 | 29170.81 |  |
| 10 | 010606011001 | 钢板天沟 1.钢材品种、规格：钢板2mm 2.漏斗、天沟形式 3.安装高度 4.探伤要求 |  | m | 142.9 |  | 47.35 | 6766.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 120578.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 120578.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:方管100*50*2.5 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 1.627 |  | 7950.24 | 12935.04 |  |
| 12 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 79.5 |  | 24.67 | 1961.27 |  |
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色:角铝80mm 3.防护材料种类 |  | m | 571.6 |  | 12.03 | 6876.35 |  |
| 14 | 010901003001 | 阳光板屋面 1.阳光板品种、规格:2mm聚碳酸酯采光板2层 2.骨架材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m2 | 714.5 |  | 93.2 | 66591.4 |  |
| 15 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 660.07 |  | 46.79 | 30884.68 |  |
| 16 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度:150mm 2.材料品种及比例:3:7灰土 |  | m3 | 99.01 |  | 271.42 | 26873.29 |  |
| 17 | 040202002001 | 石灰稳定土 1.含灰量：12@ 2.厚度：200mm |  | m2 | 294.24 |  | 33.09 | 9736.4 |  |
| 18 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 294.24 |  | 81.01 | 23836.38 |  |
| 19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:花岗岩1200*270*120 2.基础、垫层：C20细石混凝土 3.材料品 种、厚度： |  | m | 299.47 |  | 77.36 | 23167 |  |
| 20 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：C20混凝土600*600*100 2.基础、垫层： 3.材料品 种、厚度 |  | m | 287 |  | 34.35 | 9858.45 |  |
| 21 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：嵌草砖 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：80mm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 660.07 |  | 14.79 | 9762.44 |  |
| 22 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5公里 |  | m3 | 52.08 |  | 11.08 | 577.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 223059.75 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 343638.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 343638.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.7米 3.弃土运距 |  | m3 | － | 1.84 |  |  | 5.71 | 2.15 | 0.87 | 8.42 |
|  | 1-2-47 | 小型挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.279 | 1.84 |  |  | 5.71 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：≥95% 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距：5公里 |  | m3 | － | 0.33 | 0.08 |  | 10.69 | 0.38 | 0.16 | 11.26 |
|  | 1-2-58 | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 5.57 |  |  |  |
|  | 1-2-59 | 自卸汽车运土方 每增运1km |  | 10m3 | 0.4 |  |  |  | 5.12 |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5机砖， 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | － | 120.67 | 317.31 |  | 6.07 | 140.42 | 57.01 | 501.06 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 120.67 | 317.31 |  | 6.07 |  |  |  |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 68.75 | 466.04 |  | 0.46 | 80.00 | 32.48 | 567.73 |
|  | 5-1-6调 | 独立基础 |  | 10m3 | 0.1 | 68.75 | 466.04 |  | 0.46 |  |  |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：A6@200 |  | t | － | 1735.80 | 4113.23 |  | 78.92 | 2019.84 | 820.06 | 6748.01 |
|  | 5-4-1 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 |  | t | 1 | 1735.80 | 4113.23 |  | 78.92 |  |  |  |
| 7 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类: 2.规格:详见图纸 3.铁件尺寸 |  | t | － | 2924.90 | 4875.71 |  | 1534.55 | 3403.52 | 1381.84 | 10717 |
|  | 5-4-64 | 铁件制作 |  | t | 1 | 708.40 | 4555.67 |  | 978.64 |  |  |  |
|  | 5-4-65 | 铁件安装 |  | t | 1 | 2216.50 | 320.04 |  | 555.91 |  |  |  |
| 8 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：钢管76*3 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 |  | t | － | 363.00 | 4452.93 |  | 79.86 | 422.40 | 171.49 | 5067.28 |
|  | 6-5-1 | 钢柱安装 ≤5t |  | t | 1 | 363.00 | 205.14 |  | 79.86 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 5t内钢柱 |  | t | 1 |  | 4247.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型 2.钢材品种、规格 3.单根质量 4.螺栓种类 5.安装高度 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | － | 1353.00 | 5255.30 |  | 1284.46 | 1574.40 | 639.21 | 8531.97 |
|  | 6-1-12 | 金属结构制作 钢吊车梁 ≤3t |  | t | 1 | 1276.00 | 5204.14 |  | 1231.85 |  |  |  |
|  | 6-5-6 | 吊车梁安装 单根重量≤3t |  | t | 1 | 77.00 | 51.16 |  | 52.61 |  |  |  |
| 10 | 010606011001 | 钢板天沟 1.钢材品种、规格：钢板2mm 2.漏斗、天沟形式 3.安装高度 4.探伤要求 |  | m | － | 4.84 | 40.23 |  |  | 5.63 | 2.28 | 47.35 |
|  | 9-3-3 | 镀锌铁皮排水 天沟、泛水 |  | 10m | 0.1 | 4.84 | 40.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:方管100*50*2.5 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | － | 1395.90 | 4878.08 |  | 1016.78 | 1624.32 | 659.48 | 7950.24 |
|  | 6-1-20 | 金属结构制作 型钢檩条 |  | t | 1 | 1219.90 | 4614.13 |  | 898.41 |  |  |  |
|  | 6-5-13 | 钢檩条安装 |  | t | 1 | 176.00 | 263.95 |  | 118.37 |  |  |  |
| 12 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 4.29 | 18.35 |  |  | 4.99 | 2.03 | 24.67 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | 10m | 0.1 | 4.29 | 18.35 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色:角铝80mm 3.防护材料种类 |  | m | － | 4.56 | 5.34 |  |  | 5.24 | 2.13 | 12.03 |
|  | 15-2-36 | 其他装饰线(成品) 铝合金线条 角线宽＞30mm |  | 10m | 0.1 | 4.56 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010901003001 | 阳光板屋面 1.阳光板品种、规格:2mm聚碳酸酯采光板2层 2.骨架材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m2 | － | 3.96 | 87.37 |  |  | 4.61 | 1.87 | 93.2 |
|  | 9-1-23调 | 钢龙骨上安装阳光板 |  | 10m2 | 0.2 | 3.96 | 87.37 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | － | 6.05 | 37.83 |  | 0.05 | 7.04 | 2.86 | 46.79 |
|  | 16-5-1调 | 混凝土整体路面 80mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 6.05 | 37.83 |  | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 16 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度:150mm 2.材料品种及比例:3:7灰土 |  | m3 | － | 81.55 | 148.69 |  | 2.66 | 94.89 | 38.52 | 271.42 |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.1 | 75.68 | 148.69 |  | 1.30 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.667 | 5.87 |  |  | 1.36 |  |  |  |
| 17 | 040202002001 | 石灰稳定土 1.含灰量：12@ 2.厚度：200mm |  | m2 | － | 4.99 | 22.17 |  | 3.63 | 5.69 | 2.30 | 33.09 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 2-2-11借 | 石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm |  | 100m2 | 0.01 | 3.04 | 14.84 |  | 3.31 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 黄土 |  | m3 | 0.197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-12借 | 石灰稳定土基层 含灰量12% 每增减1cm |  | 100m2 | 0.05 | 1.01 | 4.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 黄土 |  | m3 | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-54借 | 塑料布养生 |  | 100m2 | 0.01 | 0.06 | 2.41 |  | 0.12 |  |  |  |
| 18 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 10.83 | 65.18 |  |  | 12.31 | 5.00 | 81.01 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.204 |  | 82.32 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | -0.051 |  | -20.58 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83借 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:花岗岩 1200*270*120 2.基础、垫层：C20细石混凝土 3.材料品 种、厚度： |  | m | － | 14.09 | 56.71 |  | 0.07 | 16.00 | 6.49 | 77.36 |
|  | 2-4-21借调 | [预拌混凝土 C20]人工铺装垫层 预拌混凝土 |  | 10m3 | 0.002 | 0.71 | 9.28 |  |  |  |  |  |
|  | 2-4-25借 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石 石质 |  | 100m | 0.01 | 13.38 | 4.53 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 石质立缘石1200*270*120 |  | m | 1.01 |  | 42.90 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：C20混凝土 600*600*100 2.基础、垫层： 3.材料品 种、厚度 |  | m | － | 9.96 | 19.72 |  | 0.07 | 11.31 | 4.60 | 34.35 |
|  | 2-4-24借 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石 混凝土 |  | 100m | 0.01 | 9.96 | 4.53 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 混凝土立缘石 |  | m | 1.01 |  | 15.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 21 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：嵌草砖 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：80mm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | － | 10.32 |  |  |  | 11.01 | 4.47 | 14.79 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 |  | 10m2 | 0.1 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5公里 |  | m3 | － | 0.33 | 0.08 |  | 10.51 | 0.38 | 0.16 | 11.08 |
|  | 1-3-46 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 10.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 56.7660 |  |  | 128.00 | 128.00 | 7266.05 | 120.00 |  |  | 6811.92 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 368.7190 |  |  | 128.00 | 128.00 | 47196.03 | 110.00 |  |  | 40559.09 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 21.7208 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2997.47 | 120.00 |  |  | 2606.50 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 111.3967 |  |  | 117.00 | 117.00 | 13033.41 | 103.00 |  |  | 11473.86 |  |  |  |
| 5 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.7405 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 2758.85 | 3982.30 |  | 4500.00 | 2948.89 |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 1.6175 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 9.09 | 5.11 |  | 5.77 | 8.27 |  |  |  |
| 7 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 7.2866 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 42.99 | 5.11 |  | 5.77 | 37.23 |  |  |  |
| 8 | 01210014 | 角钢 L(70～80)×(4～10) | t | 1.4855 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 5587.05 | 3730.09 |  | 4215.00 | 5541.05 |  |  |  |
| 9 | 01290061 | 中厚钢板 δ8～10 | t | 1.5247 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 6071.81 | 4070.80 |  | 4600.00 | 6206.75 |  |  |  |
| 10 | 01290073 | 中厚钢板 δ16～20 | t | 2.3386 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 8485.19 | 4070.80 |  | 4600.00 | 9519.97 |  |  |  |
| 11 | 01290259 | 镀锌铁皮天沟(成品)26# | m | 142.9000 |  | 13 | 44.28 | 50.04 | 6327.61 | 40.10 |  | 45.31 | 5730.29 |  |  |  |
| 12 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1143.8639 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 2127.59 | 2.19 |  | 2.47 | 2505.06 |  |  |  |
| 13 | 02090017 | 塑料布 | m2 | 314.8368 |  | 13 | 2.04 | 2.30 | 642.27 | 2.19 |  | 2.47 | 689.49 |  |  |  |
| 14 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 8.5738 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 364.39 | 44.96 |  | 50.80 | 385.48 |  |  |  |
| 15 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.7422 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 4.62 | 5.21 |  | 5.89 | 3.87 |  |  |  |
| 16 | 03010141 | 螺栓 | kg | 2.8310 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 9.65 | 3.35 |  | 3.79 | 9.48 |  |  |  |
| 17 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10 ～16) | 100个 | 23.3784 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 53.77 | 2.43 |  | 2.75 | 56.81 |  |  |  |
| 18 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 342.5394 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 3274.68 | 8.89 |  | 10.05 | 3045.18 |  |  |  |
| 19 | 03150011 | 钢丸 | kg | 75.6900 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 221.01 | 2.92 |  | 3.30 | 221.01 |  |  |  |
| 20 | 03150147 | 装修圆钉 | kg | 2.9437 |  | 13 | 4.90 | 5.54 | 14.42 | 6.33 |  | 7.15 | 18.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03150901 | 铁件 | t | 0.7535 |  | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 3534.12 | 4070.80 |  | 4600.00 | 3067.35 |  |  |  |
| 22 | 03150903 | 铁件 | kg | 25.2015 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 120.46 | 5.75 |  | 6.50 | 144.91 |  |  |  |
| 23 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 10.2984 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 49.23 | 5.75 |  | 6.50 | 59.22 |  |  |  |
| 24 | 03150907 | 垫铁 | kg | 94.1585 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 462.32 | 4.75 |  | 5.37 | 447.25 |  |  |  |
| 25 | 03630007 | 镀锌瓦钉带垫 | 个 | 2886.5800 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 837.11 | 0.36 |  | 0.41 | 1039.17 |  |  |  |
| 26 | 03630033 | 镀锌瓦钩 | 个 | 2886.5800 |  | 13 | 0.57 | 0.64 | 1645.35 | 0.29 |  | 0.33 | 837.11 |  |  |  |
| 27 | 04090003 | 生石灰 | t | 12.0020 |  | 3 | 466.02 | 480.00 | 5593.17 | 471.84 |  | 486.00 | 5663.02 |  |  |  |
| 28 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 38.0770 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 28095.50 | 466.02 |  | 480.00 | 17744.64 |  |  |  |
| 29 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0320 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 45.50 | 1651.38 |  | 1800.00 | 52.84 |  |  |  |
| 30 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1452 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 213.94 | 1946.90 |  | 2200.00 | 282.69 |  |  |  |
| 31 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0097 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 16.57 | 2307.96 |  | 2608.00 | 22.39 |  |  |  |
| 32 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0103 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 16.97 | 2019.47 |  | 2282.00 | 20.80 |  |  |  |
| 33 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0831 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 177.38 | 2115.04 |  | 2390.00 | 175.76 |  |  |  |
| 34 | 05250015 | 杉杆 φ12×2.5m | m3 | 0.0016 |  | 13 | 831.29 | 939.36 | 1.33 | 1939.82 |  | 2192.00 | 3.10 |  |  |  |
| 35 | 09090005 | 阳光板 | m2 | 1800.5400 |  | 13 | 45.90 | 51.87 | 82644.79 | 33.63 |  | 38.00 | 60552.16 |  |  |  |
| 36 | 12030007 | 铝合金角线 40 | m | 605.8960 |  | 13 | 13.34 | 15.07 | 8082.65 | 4.42 |  | 5.00 | 2678.06 |  |  |  |
| 37 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 27.4503 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 563.55 | 26.50 |  | 29.94 | 727.43 |  |  |  |
| 38 | 14030007 | 汽油 | kg | 17.3760 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 106.17 | 9.97 |  | 11.27 | 173.24 |  |  |  |
| 39 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.5275 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 5.99 | 2.62 |  | 2.96 | 6.62 |  |  |  |
| 40 | 14390001 | 氧气 | m3 | 42.0975 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 225.22 | 7.01 |  | 7.64 | 295.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 18.2526 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 260.83 | 15.80 |  | 17.22 | 288.39 |  |  |  |
| 42 | 14410075 | 万能胶 | kg | 17.4910 |  | 13 | 19.24 | 21.74 | 336.53 | 18.14 |  | 20.50 | 317.29 |  |  |  |
| 43 | 17250167 | 塑料水落管(成品)φ≤110mm | m | 83.4750 |  | 13 | 14.34 | 16.20 | 1197.03 | 14.22 |  | 16.07 | 1187.01 |  |  |  |
| 44 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm( 成品) | 个 | 7.9500 |  | 13 | 7.57 | 8.55 | 60.18 | 8.41 |  | 9.50 | 66.86 |  |  |  |
| 45 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 21.4650 |  | 13 | 1.40 | 1.58 | 30.05 | 1.77 |  | 2.00 | 37.99 |  |  |  |
| 46 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 48.6540 |  | 13 | 0.33 | 0.37 | 16.06 | 0.46 |  | 0.52 | 22.38 |  |  |  |
| 47 | 34110003 | 水 | m3 | 69.6291 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 442.84 | 6.60 |  | 6.80 | 459.55 |  |  |  |
| 48 | 34110009 | 电 | kW·h | 15.8595 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 12.69 | 1.00 |  | 1.13 | 15.86 |  |  |  |
| 49 | 35010013 | 钢模板 | kg | 11.7755 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 57.35 | 4.48 |  | 5.06 | 52.75 |  |  |  |
| 50 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.1738 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 298.38 | 1863.72 |  | 2106.00 | 323.91 |  |  |  |
| 51 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 17.2212 |  |  | 350.97 | 368.83 | 6044.12 | 289.65 |  | 305.64 | 4988.12 |  |  |  |
| 52 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 4.8091 |  | 3 | 425.24 | 438.00 | 2045.02 | 514.56 |  | 530.00 | 2474.57 |  |  |  |
| 53 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2932 |  |  | 544.30 | 584.97 | 159.59 | 477.19 |  | 515.74 | 139.91 |  |  |  |
| 54 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.2178 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 334.04 | 1219.64 |  | 1353.32 | 265.64 |  |  |  |
| 55 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 53.3337 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 21747.88 | 423.30 |  | 436.00 | 22576.16 |  |  |  |
| 56 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 26.5630 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 11089.52 | 442.72 |  | 456.00 | 11759.97 |  |  |  |
| 57 | 80210079 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 6.1691 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 2635.32 | 442.72 |  | 456.00 | 2731.18 |  |  |  |
| 58 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 100.9902 |  |  | 106.89 | 110.10 | 10794.84 | 145.77 |  | 150.14 | 14721.34 |  |  |  |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 180.44 | 188.02 | 180.44 | 191.70 |  | 199.87 | 191.70 |  |  |  |
| 60 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.5809 |  |  | 834.41 | 890.68 | 484.71 | 834.41 |  | 890.68 | 484.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 1.0162 |  |  | 450.05 | 482.64 | 457.34 | 450.05 |  | 482.64 | 457.34 |  |  |  |
| 62 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.1648 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 154.22 | 935.79 |  | 1010.43 | 154.22 |  |  |  |
| 63 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.1883 |  |  | 489.05 | 524.47 | 92.09 | 489.05 |  | 524.47 | 92.09 |  |  |  |
| 64 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.1648 |  |  | 573.21 | 618.42 | 94.47 | 573.21 |  | 618.42 | 94.47 |  |  |  |
| 65 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 30.9895 |  |  | 28.30 | 30.70 | 877.00 | 28.30 |  | 30.70 | 877.00 |  |  |  |
| 66 | 990138020 | 稳定土拌合机 105kW | 台班 | 0.2766 |  |  | 860.70 | 927.20 | 238.07 | 860.70 |  | 927.20 | 238.07 |  |  |  |
| 67 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.4618 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 432.35 | 936.23 |  | 1016.16 | 432.35 |  |  |  |
| 68 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.5046 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 525.49 | 1041.39 |  | 1124.79 | 525.49 |  |  |  |
| 69 | 990309020 | 门式起重机 10t | 台班 | 2.2708 |  |  | 461.60 | 481.60 | 1048.20 | 461.60 |  | 481.60 | 1048.20 |  |  |  |
| 70 | 990309030 | 门式起重机 20t | 台班 | 0.8578 |  |  | 649.64 | 695.25 | 557.26 | 649.64 |  | 695.25 | 557.26 |  |  |  |
| 71 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.6742 |  |  | 915.19 | 989.97 | 1532.21 | 915.19 |  | 989.97 | 1532.21 |  |  |  |
| 72 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 1.4129 |  |  | 86.37 | 92.95 | 122.03 | 86.37 |  | 92.95 | 122.03 |  |  |  |
| 73 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.1680 |  |  | 439.07 | 472.99 | 73.76 | 439.07 |  | 472.99 | 73.76 |  |  |  |
| 74 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1982 |  |  | 207.80 | 212.63 | 41.19 | 207.80 |  | 212.63 | 41.19 |  |  |  |
| 75 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.1540 |  |  | 202.44 | 203.74 | 436.06 | 202.44 |  | 203.74 | 436.06 |  |  |  |
| 76 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1759 |  |  | 249.48 | 255.99 | 43.88 | 249.48 |  | 255.99 | 43.88 |  |  |  |
| 77 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 4.2244 |  |  | 7.74 | 8.49 | 32.70 | 7.74 |  | 8.49 | 32.70 |  |  |  |
| 78 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.5178 |  |  | 8.02 | 8.84 | 12.17 | 8.02 |  | 8.84 | 12.17 |  |  |  |
| 79 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.2362 |  |  | 45.10 | 49.26 | 10.65 | 45.10 |  | 49.26 | 10.65 |  |  |  |
| 80 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.2011 |  |  | 27.15 | 29.24 | 5.46 | 27.15 |  | 29.24 | 5.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.7438 |  |  | 22.25 | 24.86 | 16.55 | 22.25 |  | 24.86 | 16.55 |  |  |  |
| 82 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.5802 |  |  | 629.54 | 685.25 | 365.26 | 629.54 |  | 685.25 | 365.26 |  |  |  |
| 83 | 990733035 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 | 0.4086 |  |  | 2127.94 | 2353.83 | 869.48 | 2127.94 |  | 2353.83 | 869.48 |  |  |  |
| 84 | 990736020 | 刨边机 12000mm | 台班 | 0.4933 |  |  | 566.46 | 611.09 | 279.43 | 566.46 |  | 611.09 | 279.43 |  |  |  |
| 85 | 990749010 | 型钢剪断机 500mm | 台班 | 0.2474 |  |  | 280.66 | 291.72 | 69.44 | 280.66 |  | 291.72 | 69.44 |  |  |  |
| 86 | 990751010 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 | 0.2474 |  |  | 254.48 | 262.82 | 62.96 | 254.48 |  | 262.82 | 62.96 |  |  |  |
| 87 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 1.0092 |  |  | 380.63 | 427.33 | 384.13 | 380.63 |  | 427.33 | 384.13 |  |  |  |
| 88 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.8770 |  |  | 94.74 | 104.84 | 177.83 | 94.74 |  | 104.84 | 177.83 |  |  |  |
| 89 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 16.1154 |  |  | 132.39 | 147.17 | 2133.52 | 132.39 |  | 147.17 | 2133.52 |  |  |  |
| 90 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 4.4909 |  |  | 28.22 | 30.65 | 126.73 | 28.22 |  | 30.65 | 126.73 |  |  |  |
| 91 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 4.4909 |  |  | 21.08 | 22.79 | 94.67 | 21.08 |  | 22.79 | 94.67 |  |  |  |
| 92 | 991003070 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 0.4037 |  |  | 403.94 | 450.10 | 163.07 | 403.94 |  | 450.10 | 163.07 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 308682.36 | － |  | － | 267006.65 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 5t内钢柱 |  | t | 2.98 | 13 |  | 4247.79 | 4800.00 | 12645.67 |
| 2 | 黄土 |  | m3 | 77.27 | 13 |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土立缘石 |  | m | 289.87 | 13 |  | 15.04 | 17.00 | 4359.64 |
| 4 | 石质立缘石1200*270*120 |  | m | 302.46 | 13 |  | 42.48 | 48.00 | 12848.70 |
| 5 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 45.02 | 13 |  | 403.54 | 456.00 | 18166.89 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48020.90 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5213.33 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 9294.59 |
| 合计 |  |  |  | 14507.92 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 70492.2 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1980 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 449.39 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 115.04 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 67.41 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1692.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 384.18 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 98.35 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 57.63 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2259.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 512.83 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 131.28 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 76.92 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 556.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 53.5 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 13.7 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 8.03 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 2805.59 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9294.59 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1399.9 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 358.37 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 209.99 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5213.33 | 5213.33 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5213.33 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 3565.56 | 17057.44 |  | 41.41 | 4149.02 | 1684.50 |  |
|  | 18-1-13 | 独立基础无筋混凝土复合木模板木支 撑 |  | 10m2 |  | 3565.56 | 17057.44 |  | 41.41 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1320.00 | 258.46 |  | 3011.25 | 1536.00 | 623.62 | 5213.33 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 258.46 |  | 3011.25 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.11 |  | 5.77 | 38.33 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 |  | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 |  | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 917.94 |  | 642.92 | 917.94 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4839.07 | － |  | － | 4589.72 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 56.7660 |  |  | 128.00 | 128.00 | 7266.05 | 120.00 |  |  | 6811.92 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 380.7190 |  |  | 128.00 | 128.00 | 48732.03 | 110.00 |  |  | 41879.09 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 21.7208 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2997.47 | 120.00 |  |  | 2606.50 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 111.3967 |  |  | 117.00 | 117.00 | 13033.41 | 103.00 |  |  | 11473.86 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 6 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.7405 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 2758.85 | 3982.30 |  | 4500.00 | 2948.89 |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 9.1175 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 51.24 | 5.11 |  | 5.77 | 46.60 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 7.2866 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 42.99 | 5.11 |  | 5.77 | 37.23 |  |  |  |
| 9 | 01210014 | 角钢 L(70～80)×(4～10) | t | 1.4855 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 5587.05 | 3730.09 |  | 4215.00 | 5541.05 |  |  |  |
| 10 | 01290061 | 中厚钢板 δ8～10 | t | 1.5247 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 6071.81 | 4070.80 |  | 4600.00 | 6206.75 |  |  |  |
| 11 | 01290073 | 中厚钢板 δ16～20 | t | 2.3386 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 8485.19 | 4070.80 |  | 4600.00 | 9519.97 |  |  |  |
| 12 | 01290259 | 镀锌铁皮天沟(成品)26# | m | 142.9000 |  | 13 | 44.28 | 50.04 | 6327.61 | 40.10 |  | 45.31 | 5730.29 |  |  |  |
| 13 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1143.8639 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 2127.59 | 2.19 |  | 2.47 | 2505.06 |  |  |  |
| 14 | 02090017 | 塑料布 | m2 | 314.8368 |  | 13 | 2.04 | 2.30 | 642.27 | 2.19 |  | 2.47 | 689.49 |  |  |  |
| 15 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 8.5738 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 364.39 | 44.96 |  | 50.80 | 385.48 |  |  |  |
| 16 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.7422 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 4.62 | 5.21 |  | 5.89 | 3.87 |  |  |  |
| 17 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 |  | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 18 | 03010141 | 螺栓 | kg | 2.8310 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 9.65 | 3.35 |  | 3.79 | 9.48 |  |  |  |
| 19 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10～16) | 100个 | 23.3784 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 53.77 | 2.43 |  | 2.75 | 56.81 |  |  |  |
| 20 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 342.5394 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 3274.68 | 8.89 |  | 10.05 | 3045.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03150011 | 钢丸 | kg | 75.6900 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 221.01 | 2.92 |  | 3.30 | 221.01 |  |  |  |
| 22 | 03150147 | 装修圆钉 | kg | 2.9437 |  | 13 | 4.90 | 5.54 | 14.42 | 6.33 |  | 7.15 | 18.63 |  |  |  |
| 23 | 03150901 | 铁件 | t | 0.7535 |  | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 3534.12 | 4070.80 |  | 4600.00 | 3067.35 |  |  |  |
| 24 | 03150903 | 铁件 | kg | 25.2015 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 120.46 | 5.75 |  | 6.50 | 144.91 |  |  |  |
| 25 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 10.2984 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 49.23 | 5.75 |  | 6.50 | 59.22 |  |  |  |
| 26 | 03150907 | 垫铁 | kg | 94.1585 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 462.32 | 4.75 |  | 5.37 | 447.25 |  |  |  |
| 27 | 03630007 | 镀锌瓦钉带垫 | 个 | 2886.5800 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 837.11 | 0.36 |  | 0.41 | 1039.17 |  |  |  |
| 28 | 03630033 | 镀锌瓦钩 | 个 | 2886.5800 |  | 13 | 0.57 | 0.64 | 1645.35 | 0.29 |  | 0.33 | 837.11 |  |  |  |
| 29 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 440.71 |  | 498.00 |  |  |  |  |
| 30 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 211.65 |  | 218.00 |  |  |  |  |
| 31 | 04090003 | 生石灰 | t | 12.0020 |  | 3 | 466.02 | 480.00 | 5593.17 | 471.84 |  | 486.00 | 5663.02 |  |  |  |
| 32 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 471.84 |  | 486.00 |  |  |  |  |
| 33 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  |  | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 0.42 |  | 0.48 |  |  |  |  |
| 34 | 04090047 | 黏土 | m3 |  |  | 3 | 20.04 | 20.64 |  | 25.90 |  | 26.68 |  |  |  |  |
| 35 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 38.0770 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 28095.50 | 466.02 |  | 480.00 | 17744.64 |  |  |  |
| 36 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0320 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 45.50 | 1651.38 |  | 1800.00 | 52.84 |  |  |  |
| 37 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 38 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1452 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 213.94 | 1946.90 |  | 2200.00 | 282.69 |  |  |  |
| 39 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0097 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 16.57 | 2307.96 |  | 2608.00 | 22.39 |  |  |  |
| 40 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0103 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 16.97 | 2019.47 |  | 2282.00 | 20.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0831 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 177.38 | 2115.04 |  | 2390.00 | 175.76 |  |  |  |
| 42 | 05250015 | 杉杆 φ12×2.5m | m3 | 0.0016 |  | 13 | 831.29 | 939.36 | 1.33 | 1939.82 |  | 2192.00 | 3.10 |  |  |  |
| 43 | 09090005 | 阳光板 | m2 | 1800.5400 |  | 13 | 45.90 | 51.87 | 82644.79 | 33.63 |  | 38.00 | 60552.16 |  |  |  |
| 44 | 12030007 | 铝合金角线 40 | m | 605.8960 |  | 13 | 13.34 | 15.07 | 8082.65 | 4.42 |  | 5.00 | 2678.06 |  |  |  |
| 45 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 27.4503 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 563.55 | 26.50 |  | 29.94 | 727.43 |  |  |  |
| 46 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 47 | 14030007 | 汽油 | kg | 17.3760 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 106.17 | 9.97 |  | 11.27 | 173.24 |  |  |  |
| 48 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.5275 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 5.99 | 2.62 |  | 2.96 | 6.62 |  |  |  |
| 49 | 14390001 | 氧气 | m3 | 42.0975 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 225.22 | 7.01 |  | 7.64 | 295.10 |  |  |  |
| 50 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 18.2526 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 260.83 | 15.80 |  | 17.22 | 288.39 |  |  |  |
| 51 | 14410075 | 万能胶 | kg | 17.4910 |  | 13 | 19.24 | 21.74 | 336.53 | 18.14 |  | 20.50 | 317.29 |  |  |  |
| 52 | 17250167 | 塑料水落管(成品)φ≤110mm | m | 83.4750 |  | 13 | 14.34 | 16.20 | 1197.03 | 14.22 |  | 16.07 | 1187.01 |  |  |  |
| 53 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm(成品) | 个 | 7.9500 |  | 13 | 7.57 | 8.55 | 60.18 | 8.41 |  | 9.50 | 66.86 |  |  |  |
| 54 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 21.4650 |  | 13 | 1.40 | 1.58 | 30.05 | 1.77 |  | 2.00 | 37.99 |  |  |  |
| 55 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 48.6540 |  | 13 | 0.33 | 0.37 | 16.06 | 0.46 |  | 0.52 | 22.38 |  |  |  |
| 56 | 34110003 | 水 | m3 | 69.6291 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 442.84 | 6.60 |  | 6.80 | 459.55 |  |  |  |
| 57 | 34110009 | 电 | kW·h | 15.8595 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 12.69 | 1.00 |  | 1.13 | 15.86 |  |  |  |
| 58 | 35010013 | 钢模板 | kg | 11.7755 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 57.35 | 4.48 |  | 5.06 | 52.75 |  |  |  |
| 59 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.1738 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 298.38 | 1863.72 |  | 2106.00 | 323.91 |  |  |  |
| 60 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 17.2212 |  |  | 350.97 | 368.83 | 6044.12 | 289.65 |  | 305.64 | 4988.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 4.8091 |  | 3 | 425.24 | 438.00 | 2045.02 | 514.56 |  | 530.00 | 2474.57 |  |  |  |
| 62 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2932 |  |  | 544.30 | 584.97 | 159.59 | 477.19 |  | 515.74 | 139.91 |  |  |  |
| 63 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.2178 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 334.04 | 1219.64 |  | 1353.32 | 265.64 |  |  |  |
| 64 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 53.3337 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 21747.88 | 423.30 |  | 436.00 | 22576.16 |  |  |  |
| 65 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 26.5630 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 11089.52 | 442.72 |  | 456.00 | 11759.97 |  |  |  |
| 66 | 80210079 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 6.1691 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 2635.32 | 442.72 |  | 456.00 | 2731.18 |  |  |  |
| 67 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 100.9902 |  |  | 106.89 | 110.10 | 10794.84 | 145.77 |  | 150.14 | 14721.34 |  |  |  |
| 68 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 180.44 | 188.02 | 180.44 | 191.70 |  | 199.87 | 191.70 |  |  |  |
| 69 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 70 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 71 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 72 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.5809 |  |  | 834.41 | 890.68 | 484.71 | 834.41 |  | 890.68 | 484.71 |  |  |  |
| 73 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 |  | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 74 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 1.0162 |  |  | 450.05 | 482.64 | 457.34 | 450.05 |  | 482.64 | 457.34 |  |  |  |
| 75 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.1648 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 154.22 | 935.79 |  | 1010.43 | 154.22 |  |  |  |
| 76 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.1883 |  |  | 489.05 | 524.47 | 92.09 | 489.05 |  | 524.47 | 92.09 |  |  |  |
| 77 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.1648 |  |  | 573.21 | 618.42 | 94.47 | 573.21 |  | 618.42 | 94.47 |  |  |  |
| 78 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 30.9895 |  |  | 28.30 | 30.70 | 877.00 | 28.30 |  | 30.70 | 877.00 |  |  |  |
| 79 | 990138020 | 稳定土拌合机 105kW | 台班 | 0.2766 |  |  | 860.70 | 927.20 | 238.07 | 860.70 |  | 927.20 | 238.07 |  |  |  |
| 80 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.4618 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 432.35 | 936.23 |  | 1016.16 | 432.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.5046 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 525.49 | 1041.39 |  | 1124.79 | 525.49 |  |  |  |
| 82 | 990309020 | 门式起重机 10t | 台班 | 2.2708 |  |  | 461.60 | 481.60 | 1048.20 | 461.60 |  | 481.60 | 1048.20 |  |  |  |
| 83 | 990309030 | 门式起重机 20t | 台班 | 0.8578 |  |  | 649.64 | 695.25 | 557.26 | 649.64 |  | 695.25 | 557.26 |  |  |  |
| 84 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.6742 |  |  | 915.19 | 989.97 | 1532.21 | 915.19 |  | 989.97 | 1532.21 |  |  |  |
| 85 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 86 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 1.4129 |  |  | 86.37 | 92.95 | 122.03 | 86.37 |  | 92.95 | 122.03 |  |  |  |
| 87 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.1680 |  |  | 439.07 | 472.99 | 73.76 | 439.07 |  | 472.99 | 73.76 |  |  |  |
| 88 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1982 |  |  | 207.80 | 212.63 | 41.19 | 207.80 |  | 212.63 | 41.19 |  |  |  |
| 89 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.1540 |  |  | 202.44 | 203.74 | 436.06 | 202.44 |  | 203.74 | 436.06 |  |  |  |
| 90 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1759 |  |  | 249.48 | 255.99 | 43.88 | 249.48 |  | 255.99 | 43.88 |  |  |  |
| 91 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 4.2244 |  |  | 7.74 | 8.49 | 32.70 | 7.74 |  | 8.49 | 32.70 |  |  |  |
| 92 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.5178 |  |  | 8.02 | 8.84 | 12.17 | 8.02 |  | 8.84 | 12.17 |  |  |  |
| 93 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.2362 |  |  | 45.10 | 49.26 | 10.65 | 45.10 |  | 49.26 | 10.65 |  |  |  |
| 94 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.2011 |  |  | 27.15 | 29.24 | 5.46 | 27.15 |  | 29.24 | 5.46 |  |  |  |
| 95 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.7438 |  |  | 22.25 | 24.86 | 16.55 | 22.25 |  | 24.86 | 16.55 |  |  |  |
| 96 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.5802 |  |  | 629.54 | 685.25 | 365.26 | 629.54 |  | 685.25 | 365.26 |  |  |  |
| 97 | 990733035 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 | 0.4086 |  |  | 2127.94 | 2353.83 | 869.48 | 2127.94 |  | 2353.83 | 869.48 |  |  |  |
| 98 | 990736020 | 刨边机 12000mm | 台班 | 0.4933 |  |  | 566.46 | 611.09 | 279.43 | 566.46 |  | 611.09 | 279.43 |  |  |  |
| 99 | 990749010 | 型钢剪断机 500mm | 台班 | 0.2474 |  |  | 280.66 | 291.72 | 69.44 | 280.66 |  | 291.72 | 69.44 |  |  |  |
| 100 | 990751010 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 | 0.2474 |  |  | 254.48 | 262.82 | 62.96 | 254.48 |  | 262.82 | 62.96 |  |  |  |
| 101 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 1.0092 |  |  | 380.63 | 427.33 | 384.13 | 380.63 |  | 427.33 | 384.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 102 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.8770 |  |  | 94.74 | 104.84 | 177.83 | 94.74 |  | 104.84 | 177.83 |  |  |  |
| 103 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 16.1154 |  |  | 132.39 | 147.17 | 2133.52 | 132.39 |  | 147.17 | 2133.52 |  |  |  |
| 104 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 4.4909 |  |  | 28.22 | 30.65 | 126.73 | 28.22 |  | 30.65 | 126.73 |  |  |  |
| 105 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 4.4909 |  |  | 21.08 | 22.79 | 94.67 | 21.08 |  | 22.79 | 94.67 |  |  |  |
| 106 | 991003070 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 0.4037 |  |  | 403.94 | 450.10 | 163.07 | 403.94 |  | 450.10 | 163.07 |  |  |  |
| 107 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 917.94 |  | 642.92 | 917.94 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313521.43 | － |  | － | 271596.37 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 5t内钢柱 |  | t | 2.98 | 13 |  | 4247.79 | 4800.00 | 12645.67 |
| 2 | 黄土 |  | m3 | 77.27 | 13 |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土立缘石 |  | m | 289.87 | 13 |  | 15.04 | 17.00 | 4359.64 |
| 4 | 石质立缘石1200*270*120 |  | m | 302.46 | 13 |  | 42.48 | 48.00 | 12848.70 |
| 5 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 45.02 | 13 |  | 403.54 | 456.00 | 18166.89 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48020.90 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 355340.88 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 358146.47 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 27912.03 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20041.23 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 12472.46 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1989.91 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 2309.72 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 3269.14 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5401.18 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2096.51 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 373.11 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 34745.27 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 62657.3 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 74342.00 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 74342.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1056.77 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1056.77 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6284.61 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7351.50 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 89034.88 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 1.名称:10路充电桩220V6KW 2.材质 3.规格:10路充电桩220V6KW 4.安装形式:钢柱明装 |  | 个 | 16 |  | 1223.28 | 19572.48 |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 1.名称:5孔专用充电插座10A 2.材质 3.规格:5孔专用充电插座10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 32 |  | 36.34 | 1162.88 |  |
| 3 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称:塑料管PC40 2.材质:塑料管PC40 3.规格:塑料管PC40 4.敷设方式:埋地 |  | m | 441.63 |  | 12.14 | 5361.39 |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-5*6 2.型号:电缆YJV-5*6 3.规格:电缆YJV-5*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 236.77 |  | 96.65 | 22883.82 |  |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-4*6 2.型号:电缆YJV-4*6 3.规格:电缆YJV-4*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 42.71 |  | 84.13 | 3593.19 |  |
| 6 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-3*6 2.型号:电缆YJV-3*6 3.规格:电缆YJV-3*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 220.3 |  | 68.86 | 15169.86 |  |
| 7 | 030408006001 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） |  | 个 | 27 |  | 114.97 | 3104.19 |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称:PC20 2.材质 3.规格:PC20 4.配置形式: 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 152.52 |  | 10.4 | 1586.21 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 72434.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 72434.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.名称:绝缘电线BV2.5 2.配线形式：穿管 3.型号:绝缘电线BV2.5 4.规格:绝缘电线BV2.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 457.55 |  | 4.17 | 1907.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1907.98 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 74342 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 1.名称:10路充电桩220V6KW 2.材质 3.规格:10路充电桩220V6KW 4.安装形式:钢柱明装 |  | 个 | － | 79.16 | 1064.92 |  |  | 91.04 | 79.20 | 1223.28 |
|  | 4-12-226 | 接线箱安装 明装半周长 700mm以下 |  | 10个 | 0.1 | 79.16 | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0001 | 10路充电桩220V6KW |  | 个 | 1 |  | 1061.95 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 1.名称:5孔专用充电插座10A 2.材质 3.规格:5孔专用充电插座10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | － | 8.16 | 20.02 |  |  | 9.38 | 8.16 | 36.34 |
|  | 4-14-376 | 普通插座安装 明插座15A以下 单相带接地 |  | 套 | 1 | 8.16 | 1.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0002 | 5孔专用充电插座10A |  | 套 | 1.02 |  | 18.05 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称:塑料管PC40 2.材质:塑料管PC40 3.规格:塑料管PC40 4.敷设方式:埋地 |  | m | － | 2.16 | 7.83 |  |  | 2.48 | 2.15 | 12.14 |
|  | 4-9-35 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称口径50mm以下 |  | 10m | 0.1 | 2.16 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0008 | 塑料管PC40 |  | m | 1.05 |  | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-5*6 2.型号:电缆YJV-5*6 3.规格:电缆YJV-5*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 3.44 | 89.65 |  | 0.11 | 3.96 | 3.45 | 96.65 |
|  | 4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下 |  | 100m | 0.01 | 3.44 | 0.26 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | zc1_0006 | 电缆YJV-5*6 |  | m | 1.01 |  | 89.39 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-4*6 2.型号:电缆YJV-4*6 3.规格:电缆YJV-4*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 3.44 | 77.13 |  | 0.11 | 3.96 | 3.45 | 84.13 |
|  | 4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下 |  | 100m | 0.01 | 3.44 | 0.26 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | zc1_0005 | 电缆YJV-4*6 |  | m | 1.01 |  | 76.87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-3*6 2.型号:电缆YJV-3*6 3.规格:电缆YJV-3*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 2.99 | 62.79 |  | 0.09 | 3.44 | 2.99 | 68.86 |
|  | 4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下 |  | 100m | 0.01 | 2.99 | 0.22 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | zc1_0004 | 电缆YJV-3*6 |  | m | 1.01 |  | 62.57 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006001 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） |  | 个 | － | 25.81 | 63.34 |  |  | 29.68 | 25.82 | 114.97 |
|  | 4-9-175调 | 户内干包式电力电缆头 铜芯终端头 1kV以下截面 10mm2以下 @R*1.15,C*1.15,J*1.15 |  | 个 | 1 | 25.81 | 63.34 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称:PC20 2.材质 3.规格:PC20 4.配置形式: 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.16 | 1.88 |  | 0.20 | 4.78 | 4.16 | 10.4 |
|  | 4-12-157 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构暗配公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.16 | 0.19 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc1_0003 | PC20 |  | m | 1.061 |  | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.名称:绝缘电线BV2.5 2.配线形式：穿管 3.型号:绝缘电线BV2.5 4.规格:绝缘电线BV2.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 2.22 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.17 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m单 线 | 0.01 | 0.97 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0007 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 1.16 |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 48.9970 |  |  | 138.00 | 138.00 | 6761.59 | 120.00 |  |  | 5879.64 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.4118 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.14 | 4.25 |  | 4.80 | 1.75 |  |  |  |
| 3 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 5.8453 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 31.21 | 5.11 |  | 5.77 | 29.87 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 4.2584 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 22.78 | 5.11 |  | 5.77 | 21.76 |  |  |  |
| 5 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 1.6251 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 35.49 | 13.41 |  | 15.15 | 21.79 |  |  |  |
| 6 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.3470 |  | 13 | 18.73 | 21.17 | 81.42 | 23.89 |  | 27.00 | 103.85 |  |  |  |
| 7 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 35.2000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.46 | 0.07 |  | 0.08 | 2.46 |  |  |  |
| 8 | 02270001 | 白布 | kg | 6.2100 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 43.10 | 7.44 |  | 8.41 | 46.20 |  |  |  |
| 9 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.9151 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 7.92 | 6.19 |  | 7.00 | 5.66 |  |  |  |
| 10 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 66.5600 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 2.66 | 0.03 |  | 0.03 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 33.2800 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.33 | 0.06 |  | 0.07 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 190.0260 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 102.61 | 0.60 |  | 0.68 | 114.02 |  |  |  |
| 13 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 65.2800 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 17.63 | 0.27 |  | 0.31 | 17.63 |  |  |  |
| 14 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 10.3578 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 4.45 | 0.50 |  | 0.56 | 5.18 |  |  |  |
| 15 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.3355 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 5.94 | 18.08 |  | 20.43 | 6.07 |  |  |  |
| 16 | 03130515 | 焊锡 | kg | 2.4676 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 85.16 | 36.37 |  | 41.10 | 89.75 |  |  |  |
| 17 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.3563 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 5.36 | 14.68 |  | 16.59 | 5.23 |  |  |  |
| 18 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.8320 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 3.68 | 5.04 |  | 5.70 | 4.19 |  |  |  |
| 19 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 1.2800 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 5.32 | 4.10 |  | 4.63 | 5.25 |  |  |  |
| 20 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.8833 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 222.97 | 186.41 |  | 192.00 | 164.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3251 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 2.26 | 6.64 |  | 7.50 | 2.16 |  |  |  |
| 22 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 11.2063 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 75.87 | 9.97 |  | 11.27 | 111.73 |  |  |  |
| 23 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.9315 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 34.62 | 87.94 |  | 99.37 | 81.92 |  |  |  |
| 24 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.1639 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 1.30 | 7.97 |  | 9.01 | 1.31 |  |  |  |
| 25 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 15.5250 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 85.23 | 6.50 |  | 7.35 | 100.91 |  |  |  |
| 26 | 18250177 | 固定卡子 3×80 | 套 | 63.9630 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 143.28 | 1.54 |  | 1.74 | 98.50 |  |  |  |
| 27 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.1439 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 8.65 | 8.85 |  | 10.00 | 10.12 |  |  |  |
| 28 | 27170029 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 3.1050 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 16.49 | 5.52 |  | 6.24 | 17.14 |  |  |  |
| 29 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 31.0500 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 131.96 | 6.12 |  | 6.92 | 190.03 |  |  |  |
| 30 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 14.6560 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 23.30 | 1.96 |  | 2.22 | 28.73 |  |  |  |
| 31 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 5.0400 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 9.37 | 4.50 |  | 5.08 | 22.68 |  |  |  |
| 32 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 31.6710 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 50.99 | 1.81 |  | 2.04 | 57.32 |  |  |  |
| 33 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 116.7480 |  | 13 | 1.97 | 2.23 | 229.99 | 2.33 |  | 2.63 | 272.02 |  |  |  |
| 34 | 34070009 | 塑料手套 ST型 | 个 | 32.6025 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 461.65 | 14.57 |  | 16.46 | 475.02 |  |  |  |
| 35 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 33.6000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 20.83 | 0.65 |  | 0.73 | 21.84 |  |  |  |
| 36 | 34110009 | 电 | kW·h | 7.9870 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 6.39 | 1.00 |  | 1.13 | 7.99 |  |  |  |
| 37 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 27.0851 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 39.54 | 1.38 |  | 1.56 | 37.38 |  |  |  |
| 38 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 36.48 | 40.81 | 36.48 | 39.35 |  | 44.17 | 39.35 |  |  |  |
| 39 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0478 |  |  | 628.87 | 658.77 | 30.06 | 628.87 |  | 658.77 | 30.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0478 |  |  | 400.21 | 429.27 | 19.13 | 400.21 |  | 429.27 | 19.13 |  |  |  |
| 41 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.7626 |  |  | 40.21 | 42.94 | 30.66 | 40.21 |  | 42.94 | 30.66 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8904.27 | － |  | － | 8184.96 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 10路充电桩220V6KW |  | 个 | 16.00 | 13 |  | 1061.95 | 1200.00 | 16991.20 |
| 2 | 5孔专用充电插座10A |  | 套 | 32.64 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 577.73 |
| 3 | PC20 |  | m | 161.78 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 257.23 |
| 4 | 电缆YJV-3*6 |  | m | 222.50 | 13 |  | 61.95 | 70.00 | 13784.06 |
| 5 | 电缆YJV-4*6 |  | m | 43.14 | 13 |  | 76.11 | 86.00 | 3283.16 |
| 6 | 电缆YJV-5*6 |  | m | 239.14 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 21163.69 |
| 7 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 530.76 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 939.44 |
| 8 | 塑料管PC40 |  | m | 463.71 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 3283.08 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60279.59 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1056.77 |
| 合计 |  |  |  | 1056.77 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 6759.48 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 242.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 84.49 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 46.47 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 27.04 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 191.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 56.78 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 31.23 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 18.17 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 255.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 75.71 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 41.64 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 24.23 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 98.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 20.28 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 11.15 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 6.49 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 269.03 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1056.77 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 237.26 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 130.49 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 75.93 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 48.9970 |  |  | 138.00 | 138.00 | 6761.59 | 120.00 |  |  | 5879.64 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.4118 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.14 | 4.25 |  | 4.80 | 1.75 |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 5.8453 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 31.21 | 5.11 |  | 5.77 | 29.87 |  |  |  |
| 5 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 4.2584 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 22.78 | 5.11 |  | 5.77 | 21.76 |  |  |  |
| 6 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 1.6251 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 35.49 | 13.41 |  | 15.15 | 21.79 |  |  |  |
| 7 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.3470 |  | 13 | 18.73 | 21.17 | 81.42 | 23.89 |  | 27.00 | 103.85 |  |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 35.2000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.46 | 0.07 |  | 0.08 | 2.46 |  |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 6.2100 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 43.10 | 7.44 |  | 8.41 | 46.20 |  |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.9151 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 7.92 | 6.19 |  | 7.00 | 5.66 |  |  |  |
| 11 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 66.5600 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 2.66 | 0.03 |  | 0.03 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 33.2800 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.33 | 0.06 |  | 0.07 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 190.0260 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 102.61 | 0.60 |  | 0.68 | 114.02 |  |  |  |
| 14 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 65.2800 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 17.63 | 0.27 |  | 0.31 | 17.63 |  |  |  |
| 15 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 10.3578 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 4.45 | 0.50 |  | 0.56 | 5.18 |  |  |  |
| 16 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.3355 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 5.94 | 18.08 |  | 20.43 | 6.07 |  |  |  |
| 17 | 03130515 | 焊锡 | kg | 2.4676 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 85.16 | 36.37 |  | 41.10 | 89.75 |  |  |  |
| 18 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.3563 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 5.36 | 14.68 |  | 16.59 | 5.23 |  |  |  |
| 19 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.8320 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 3.68 | 5.04 |  | 5.70 | 4.19 |  |  |  |
| 20 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 1.2800 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 5.32 | 4.10 |  | 4.63 | 5.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.8833 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 222.97 | 186.41 |  | 192.00 | 164.66 |  |  |  |
| 22 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3251 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 2.26 | 6.64 |  | 7.50 | 2.16 |  |  |  |
| 23 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 11.2063 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 75.87 | 9.97 |  | 11.27 | 111.73 |  |  |  |
| 24 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.9315 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 34.62 | 87.94 |  | 99.37 | 81.92 |  |  |  |
| 25 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.1639 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 1.30 | 7.97 |  | 9.01 | 1.31 |  |  |  |
| 26 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 15.5250 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 85.23 | 6.50 |  | 7.35 | 100.91 |  |  |  |
| 27 | 18250177 | 固定卡子 3×80 | 套 | 63.9630 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 143.28 | 1.54 |  | 1.74 | 98.50 |  |  |  |
| 28 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.1439 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 8.65 | 8.85 |  | 10.00 | 10.12 |  |  |  |
| 29 | 27170029 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 3.1050 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 16.49 | 5.52 |  | 6.24 | 17.14 |  |  |  |
| 30 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 31.0500 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 131.96 | 6.12 |  | 6.92 | 190.03 |  |  |  |
| 31 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 14.6560 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 23.30 | 1.96 |  | 2.22 | 28.73 |  |  |  |
| 32 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 5.0400 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 9.37 | 4.50 |  | 5.08 | 22.68 |  |  |  |
| 33 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 31.6710 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 50.99 | 1.81 |  | 2.04 | 57.32 |  |  |  |
| 34 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 116.7480 |  | 13 | 1.97 | 2.23 | 229.99 | 2.33 |  | 2.63 | 272.02 |  |  |  |
| 35 | 34070009 | 塑料手套 ST型 | 个 | 32.6025 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 461.65 | 14.57 |  | 16.46 | 475.02 |  |  |  |
| 36 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 33.6000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 20.83 | 0.65 |  | 0.73 | 21.84 |  |  |  |
| 37 | 34110009 | 电 | kW·h | 7.9870 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 6.39 | 1.00 |  | 1.13 | 7.99 |  |  |  |
| 38 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 27.0851 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 39.54 | 1.38 |  | 1.56 | 37.38 |  |  |  |
| 39 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 36.48 | 40.81 | 36.48 | 39.35 |  | 44.17 | 39.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 41 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 42 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0478 |  |  | 628.87 | 658.77 | 30.06 | 628.87 |  | 658.77 | 30.06 |  |  |  |
| 43 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0478 |  |  | 400.21 | 429.27 | 19.13 | 400.21 |  | 429.27 | 19.13 |  |  |  |
| 44 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.7626 |  |  | 40.21 | 42.94 | 30.66 | 40.21 |  | 42.94 | 30.66 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8904.27 | － |  | － | 8184.96 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 10路充电桩220V6KW |  | 个 | 16.00 | 13 |  | 1061.95 | 1200.00 | 16991.20 |
| 2 | 5孔专用充电插座10A |  | 套 | 32.64 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 577.73 |
| 3 | PC20 |  | m | 161.78 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 257.23 |
| 4 | 电缆YJV-3*6 |  | m | 222.50 | 13 |  | 61.95 | 70.00 | 13784.06 |
| 5 | 电缆YJV-4*6 |  | m | 43.14 | 13 |  | 76.11 | 86.00 | 3283.16 |
| 6 | 电缆YJV-5*6 |  | m | 239.14 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 21163.69 |
| 7 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 530.76 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 939.44 |
| 8 | 塑料管PC40 |  | m | 463.71 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 3283.08 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60279.59 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 75129.74 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 75398.77 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6284.61 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4620.48 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2637.05 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 217.88 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 443.27 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 1322.28 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1141.97 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 443.27 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 78.89 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7351.5 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 13636.11 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |