| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.7米 3.弃土运距 |  | m3 | 95.69 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：≥95% 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 204.86 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距：5公里 |  | m3 | 95.69 |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5机砖， 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 71.8 |  |  |  |  |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 26.3 |  |  |  |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：A6@200 |  | t | 0.726 |  |  |  |  |
| 7 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类: 2.规格:详见图纸 3.铁件尺寸 |  | t | 0.746 |  |  |  |  |
| 8 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：钢管76*3 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 |  | t | 2.977 |  |  |  |  |
| 9 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型 2.钢材品种、规格 3.单根质量 4.螺栓种类 5.安装高度 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 3.419 |  |  |  |  |
| 10 | 010606011001 | 钢板天沟 1.钢材品种、规格：钢板2mm 2.漏斗、天沟形式 3.安装高度 4.探伤要求 |  | m | 142.9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:方管100*50*2.5 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 1.627 |  |  |  |  |
| 12 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 79.5 |  |  |  |  |
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色:角铝80mm 3.防护材料种类 |  | m | 571.6 |  |  |  |  |
| 14 | 010901003001 | 阳光板屋面 1.阳光板品种、规格:2mm聚碳酸酯采光板2层 2.骨架材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m2 | 714.5 |  |  |  |  |
| 15 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 660.07 |  |  |  |  |
| 16 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度:150mm 2.材料品种及比例:3:7灰土 |  | m3 | 99.01 |  |  |  |  |
| 17 | 040202002001 | 石灰稳定土 1.含灰量：12@ 2.厚度：200mm |  | m2 | 294.24 |  |  |  |  |
| 18 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 294.24 |  |  |  |  |
| 19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:花岗岩1200*270*120 2.基础、垫层：C20细石混凝土 3.材料品 种、厚度： |  | m | 299.47 |  |  |  |  |
| 20 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：C20混凝土600*600*100 2.基础、垫层： 3.材料品 种、厚度 |  | m | 287 |  |  |  |  |
| 21 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：嵌草砖 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：80mm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 660.07 |  |  |  |  |
| 22 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：5公里 |  | m3 | 52.08 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411005001 | 接线箱 1.名称:10路充电桩220V6KW 2.材质 3.规格:10路充电桩220V6KW 4.安装形式:钢柱明装 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 1.名称:5孔专用充电插座10A 2.材质 3.规格:5孔专用充电插座10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 3 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称:塑料管PC40 2.材质:塑料管PC40 3.规格:塑料管PC40 4.敷设方式:埋地 |  | m | 441.63 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-5*6 2.型号:电缆YJV-5*6 3.规格:电缆YJV-5*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 236.77 |  |  |  |  |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-4*6 2.型号:电缆YJV-4*6 3.规格:电缆YJV-4*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 42.71 |  |  |  |  |
| 6 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:电缆YJV-3*6 2.型号:电缆YJV-3*6 3.规格:电缆YJV-3*6 4.材质 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 220.3 |  |  |  |  |
| 7 | 030408006001 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） |  | 个 | 27 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1.名称:PC20 2.材质 3.规格:PC20 4.配置形式: 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 152.52 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411004001 | 配线 1.名称:绝缘电线BV2.5 2.配线形式：穿管 3.型号:绝缘电线BV2.5 4.规格:绝缘电线BV2.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 457.55 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇庄里村城镇棚户区项目车棚工程-电气（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |