邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程

竞争性磋商文件

项目编号：SDYJ2023-GC23052

采 购 人：邹城市城前镇人民政府

代理机构：山东亿佳项目管理有限公司

日    期：二○二三年十二月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  磋商响应方须知	4

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	14

第四部分  采购内容及要求	16

第五部分  合同授予	40

第六部分  响应文件格式	54

- 第一部分  竞争性磋商公告

一、采购人：邹城市城前镇人民政府

二、采购项目名称：邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程

三、采购项目编号：SDYJ2023-GC23052

四、采购内容：邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程，主要内容包括各类文化墙、宣传标语、宣传字及标牌制作安装等工程内容。采购预算（控制价）为523115.70元。

五、供应商资格要求：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求供应商须具备国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围内包含相关工程内容的公司，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，无拖欠农民工工资的不良行为。

3、截止到磋商当日，供应商未在“信用中国”(www.creditchina.go v.cn)、“信用山东”(http://credit.shandong.gov.cn/)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等任何一个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的施工单位，不得参与本项目的磋商；因拖欠农民工工资，计入济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本项目的磋商。

5、本次竞争性磋商不接受联合体。

六、磋商文件的获取：

1.时间： 2023 年 12 月 15 日 17 时 30 分至 2023 年 12 月 26日 10 时 00 分（北京时间）

2.磋商文件获取方式：网上下载；磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡村采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

3.售价：0元。

七、磋商响应文件的递交时间及地点：

1、邹城市城前镇人民政府于  2023 年 12月 26 日 10 时 00 分磋商开始前在邹城市城前镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商（开启）时间及地点

1.时间： 2023 年 12 月 26 日 10 时 00 分（北京时间）

2.地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室

九、联系方式：

采 购 人：邹城市城前镇人民政府

地    址：邹城市城前镇人民政府驻地

联 系 人：靖委员

联系电话：14705474567

代理机构：山东亿佳项目管理有限公司

地    址：邹城市万德广场1号楼806室

联 系 人：孔维露

联系电话：15963792557

电子邮箱：sdyjxmgl888@163.com

十、重要说明

1、施工期间地方关系的协调由成交单位自行处理。

2、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载电子版竞争性磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

3、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发布人：邹城市城前镇人民政府

山东亿佳项目管理有限公司

发布时间：2023年12月15日

- 磋商响应方须知

响应方须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程 |
| 2 | 项目编号 | SDYJ2023-GC23052 |
| 3 | 项目地点 | 邹城市城前镇党员教育培训基地 |
| 4 | 工期 | 7日历天 |
| 5 | 采购内容 | 详见第四部分采购内容及要求 |
| 6 | 付款方式 | 本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的60％，审计完成后付至审计价款的97%，剩余3％质保期满后一次性无息付清。（工程最终结算造价以审核部门审定的造价为准）。 |
| 7 | 磋商响应方资格要求 | 详见磋商响应方须知：三、供应商应具备的条件 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日 |
| 10 | 磋商保证金 | 根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取磋商保证金。 |
| 11 | 响应文件份数及装订要求 | 一份正本，四份副本。 应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 12 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2023年 12 月 26 日 10 时 00 分 |
| 13 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2023年 12 月 26 日 10 时 00 分 磋商地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室 |
| 14 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应方为成交候选磋商响应方的评审方法。 总得分相同者，总报价低的名次在前；报价得分相同的，技术得分高者排名优先。 |
| 15 | 代理服务费 | 本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，代理费为6000.00元。成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 16 | 磋商采购预算 | 本次磋商设采购预算价：523115.70元。 采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效磋商响应文件处理。 |
| 17 | 质疑内容 | 根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在磋商响应方（供应商）可向有关部门提起质疑： （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 |
| 18 | 本次磋商是否接受联合体 | 不接受 |
| 19 | 本次磋商是否接受备选方案 | 不接受 |
| 20 | 履约担保 | 根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取履约保证金。 |
| 21 | 农民工工资保证金 | 农民工工资保证金的金额为成交价的1%，农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前从成交人基本账户，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按竞争性磋商文件规定缴纳保证金的，采购人有权取消其成交资格。 成交单位需按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，采购人有权从保证金中列支支付农民工工资，成交单位不得提出任何异议；列支出的保证金金额，成交单位需在5日内补齐汇交给采购人，否则采购人可提前终止合同，成交单位无条件服从。 |
| 22 | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市城前镇人民政府 联 系 人：靖委员 联系电话：14705474567 代理机构：山东亿佳项目管理有限公司 联 系 人：孔维露 联系电话：15963792557 所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdyjxmgl888@163.com。 |

磋商响应方须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市城前镇人民政府；

2、“代理机构”系指：山东亿佳项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求供应商须具备国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围内包含相关工程内容的公司，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，无拖欠农民工工资的不良行为。

3、截止到磋商当日，供应商未在“信用中国”(www.creditchina.go v.cn)、“信用山东”(http://credit.shandong.gov.cn/)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等任何一个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的施工单位，不得参与本项目的磋商；因拖欠农民工工资，计入济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本项目的磋商。

5、本次竞争性磋商不接受联合体。

6、供应商在递交响应文件时需同时提供：本单位营业执照（正本或副本原件）、法定代表人有效身份证原件或授权委托人有效身份证原件及法人授权委托书原件。

注： 以上证件，如有电子证书均可使用电子证书打印件（打印件上注明查询网址）、公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供原件的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装（可以不密封），在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。

上述材料、证件的复印件或扫描件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。评标是对响应文件的评审，其相关原件仅作为对响应文件进行核实使用。若供应商未将复印件或扫描件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，将否决其磋商资格，且不因具有原件材料而改变。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，按无效响应文件处理或按评审办法规定不予认可。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前五个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至sdyjxmgl888@163.com。

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

三、初次报价表

四、初次报价的已标价工程量清单

五、资格审查资料

六、项目管理机构

七、施工组织设计

八、建设工程扬尘治理工作承诺书

九、其他资料

（二）磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并胶装成册；

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章），未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、 磋商响应文件应于 2023 年12 月 26日 10 时 00 分前递交至邹城市城前镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本采购项目采用初次报价及最终报价共二次的报价方式，供应商的报价包括全部人工费、材料费、机械费、安全施工费、管理费、措施费、检测试验费、环境保护及扬尘治理费、暂估价、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用。

2、报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

3、施工期间与周边地方关系的协调由成交单位自行处理，产生的任何费用自行承担；

4、本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分项明细报价（分部分项工程量清单单价和合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金）按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购预算（控制价），如若超出按无效响应处理。其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

5、报价币种为人民币，如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

6、本次磋商设采购控制价：523115.70元，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价和最终报价均不得高于采购控制价，否则作无效标书处理。

7、采购人不组织踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，代理费为6000.00元。成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

九、工程款支付：

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的60％，审计完成后付至审计价款的97%，剩余3％质保期满后一次性无息付清。（工程最终结算造价以审核部门审定的造价为准）。

十、磋商保证金：

根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、超出营业执照经营范围报价的；

2、磋商响应方的响应文件由同一单位或者个人编制的；

3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、磋商响应方的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

6、响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字或盖章的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

9、磋商响应方串通报价的；

10、磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

11、磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

12、磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

13、初次报价的已标价工程量清单不符合第四部分采购内容及要求中“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量；

14、没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

15、降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

16、法律、法规规定的其他情况。

十二、履约保证金

根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取履约保证金。

十三、磋商其他情形和磋商失败：

1、提交磋商响应文件不足 3 家时，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，重新组织开展采购活动。

十四、农民工工资保证金

农民工工资保证金的金额为成交价的1%，农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前从成交人基本账户，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按竞争性磋商文件规定缴纳保证金的，采购人有权取消其成交资格。

成交单位需按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，采购人有权从保证金中列支支付农民工工资，成交单位不得提出任何异议；列支出的保证金金额，成交单位需在5日内补齐汇交给采购人，否则采购人可提前终止合同，成交单位无条件服从。

十五、本项目禁止成交供应商将承包的工程进行转包、违法分包。

十六、建设工地扬尘污染防治

按济政办发【2016】37 号文及济建【2016】282 号文执行。

十七、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

- 第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分 30 分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30×100% |
| 二 | 施工组织设计 | 70分 |  |
| 1 | 针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平 | 7分 | 根据对工程整体有深刻认识，施工组织设计内容针对项目特点完整规范、具体可行得 7分，比较规范、具体得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 7分 | 根据内容齐全、针对项目实际情况安排恰当得7分，比较恰当得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠的得7分，较为具体可靠得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行的得7分，较为完整可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 5 | 工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图） | 7分 | 根据工程计划编排合理、可行、关键路线清晰准确、冬雨季农忙保证措施可靠、内容齐全可行得7分，较为可靠、齐全得 4分，一般得 2 分，缺项不得分。 |
| 6 | 环保管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度得7分，较为完整、齐全、恰当、可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 7 | 文明管理体系与措施 | 7分 | 根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度，内容齐全可行得7分，较为完整、齐全、恰当、可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 8 | 资源配备计划及措施 | 7分 | 根据内容齐全、安排合理、投入计划与进度计划相呼应、措施可行程度得7分，较为可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 9 | 施工管理及措施 | 7分 | 根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行程度，内容齐全可行得7分，较为完整、齐全、恰当、可行得4分，一般得2分，缺项不得分。 |
| 10 | 施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性） | 7分 | 根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位及材料采购要点解决方案完整、经济、切实可行、措施得力得7分，较为完整、经济、可行、得力得4分，一般得 2分，缺项不得分。 |

注：1、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，技术部分总得分高者排名优先。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

- 第四部分  采购内容及要求

一、项目内容及要求

1、采购内容：邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程，主要内容包括各类文化墙、宣传标语、宣传字及标牌制作安装等工程内容。采购预算（控制价）为523115.70元。

2、建设地点：邹城市城前镇党员教育培训基地。

3、计划工期：7日历天。

4、质量要求：合格。

5、质保期：1年。

二、报价说明

1、本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价。供应商两次报价均不得超出采购预算（控制价），如若超出按无效响应处理。其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

三、工程量清单

其他补充说明：

4.2初次报价总价表

初次报价总价

采 购 人：

工程名称：                                                       （项目名称）

初次报价总价(小写) ：

(大写) ：

供 应 商：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

时间：              年      月      日

邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程

招标控制价

招标控制价:                523115.70                   元

工程造价

招标人：                              咨询人：

(单位盖章)                             (单位资质专用章)

法定代表人                            法定代表人

或其授权人：                          或其授权人：

(签字或盖章)                              (签字或盖章)

编制人：                              复核人：

(造价人员签字盖专用章)                (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年12月   日            复核时间：2023年12月   日

| 邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 图片 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 农村基层党建和驻村帮扶工作观摩点简介四折页 | 56*29.7cm |  | 张 | 200 | 8 | 1600 | 200克铜版纸双面彩色打印、压痕、折页 |
| 2 | 基层党建工作综述…户外展板 | 240*120cm |  | 个 | 3 | 360 | 1080 | 8mmPVC板、UV画面 |
| 3 | 铁艺宣传栏 | 280*150cm |  | 节 | 7 | 1800 | 12600 | 40*60mm镀锌方管框架、镀锌钢板雕刻、喷漆 |
| 4 | 渔汪岭村公开栏 标题栏 | 238*24cm |  | 块 | 1 | 50 | 50 | 户外车贴 |
| 5 | 党建标语户外展牌 | 750*240cm |  | ㎡ | 18 | 160 | 2880 | 镀锌方管框架、户外喷绘画面 |
| 6 | 渔业养殖产研学基地项目户外展牌 | 版面900*450cm |  | ㎡ | 40.5 | 420 | 17010 | 镀锌方管框架、彩钢板面板、户外喷绘画面 |
|  |  | 6米φ140mm |  | 根 | 4 | 1350 | 5400 | φ140mm圆立柱、挖坑混凝土掩埋 |
|  |  | 安装吊装 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 7 | 积分超市 | 180*50cm |  | ㎡ | 0.9 | 500 | 450 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 8 | 制度文化墙 | 430*150cm |  | ㎡ | 6.45 | 500 | 3225 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 9 | 文化墙 | 200*180cm |  | ㎡ | 3.6 | 500 | 1800 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 10 | 文化墙 | 230*80cm |  | ㎡ | 1.84 | 500 | 920 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 11 | 文化墙 | 300*100cm |  | ㎡ | 3 | 500 | 1500 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 12 | 景观小品 |  |  | 座 | 4 | 1350 | 5400 | 镀锌铁艺造型、打磨、喷塑、5mmPVC板、UV画面 |
| 13 | 门口对联 | 40*200cm |  | 副 | 2 | 500 | 1000 | 13mmPVC板UV画面底板、亚克力字 |
| 14 | 书柜格子 | 80*37.5cm |  | 个 | 6 | 160 | 960 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 15 | 书屋标语 | 16cm |  | 个 | 14 | 80 | 1120 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 16 | 书柜上方造型 | 263*38cm |  | 个 | 1 | 480 | 480 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 17 | 二十大文化墙 | 50*105cm |  | 个 | 1 | 280 | 280 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 18 | 灯塔书屋摆件 |  |  | 个 | 8 | 80 | 640 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 19 | 一家仁logo | 70cm |  | 个 | 1 | 360 | 360 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 20 | 抬头明方向 低头见智慧 | 100*15cm |  | 个 | 8 | 35 | 280 | 户外车贴覆KT板 |
| 21 | 党员代表 | 134*120cm |  | ㎡ | 1.6 | 480 | 768 | 亚克力背喷UV覆13mmPVC板 |
| 22 | 党建立屏展架 | 80*180cm |  | 个 | 7 | 160 | 1120 | 写真覆KT板画面 |
| 23 | 党建立屏展架 | 80*180cm |  | 个 | 7 | 320 | 2240 | 成品立屏展架 |
| 24 | 学习强国桌牌 | 25*13cm |  | 个 | 2 | 45 | 90 | 亚克力立式强磁成品桌牌 |
| 25 | 土门村堡垒复新 | 320*150cm |  | 座 | 1 | 3500 | 3500 | 清除旧字、打磨喷漆、亚克力字 |
| 26 | 乡村振兴堡垒 （乡村振兴两山两化示范区） | 2.2*1.4m 1.3*5.2m 6.4*3.5m |  | ㎡ | 32.24 | 950 | 30628 | Φ140mm热镀锌圆管立柱、100*100mm镀锌方管主龙骨框架、40*60mm镀锌方管副龙骨框架、1.5mm镀锌钢板激光雕刻、焊接、打磨抛光 |
|  |  | 2.2*1.4m 1.3*5.2m 6.4*3.5m 双面 |  | ㎡ | 64.48 | 650 | 41912 | 面层原子灰找平、满刮树脂腻子两遍、环氧底漆、面漆汽车烤漆 |
|  |  | 0.6*10个 |  | ㎡ | 6 | 520 | 3120 | 1.2mm镀锌钢板字 |
|  |  | 0.95*1个 0.45*22个 6.4*3.5m |  | ㎡ | 33.25 | 360 | 11970 | 13mmPVC雕刻UV字 |
|  |  |  |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 安装吊装 |
| 27 | 省派工作队帮扶项目 堡垒 | 2.5*0.8*1.2m |  | 立方 | 2.4 | 650 | 1560 | 机械挖坑、C25商砼基础基础 |
|  |  | 6.1*2.35m |  | ㎡ | 14.33 | 950 | 13613.5 | Φ140mm热镀锌圆管立柱、100*100mm镀锌方管主龙骨框架、40*60mm镀锌方管副龙骨框架、1.5mm镀锌钢板激光雕刻、焊接、打磨抛光 |
|  |  | 6.1*2.35m双面 |  | ㎡ | 28.67 | 650 | 18635.5 | 面层原子灰找平、满刮树脂腻子两遍、环氧底漆、面漆汽车烤漆 |
|  |  | 0.4*2个 0.3*18个 |  | ㎡ | 6.2 | 360 | 2232 | 13mmPVC雕刻UV字 |
|  |  |  |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 安装吊装 |
| 28 | 围挡亚克力字 | 70cm |  | 个 | 33 | 220 | 7260 | 亚克力PVC雕刻字 |
| 29 | 茶园扣板牌子亚克力字 | 70cm |  | 个 | 14 | 220 | 3080 | 亚克力PVC雕刻字 |
| 30 | 渔汪岭社区大门两侧亚克力字 | 60cm |  | 个 | 32 | 180 | 5760 | 亚克力PVC雕刻字 |
| 31 | 栏杆亚克力字 | 50cm |  | 个 | 10 | 120 | 1200 | 亚克力PVC雕刻字 |
| 32 | 乡村振兴亚克力字 | 260*260cm*12个 |  | ㎡ | 81.12 | 420 | 34070.4 | 亚克力PVC雕刻字 |
| 33 | 方管框架 | 240*340cm*12个 |  | ㎡ | 97.92 | 280 | 27417.6 | 30*50mm镀锌方管框架、支撑、混凝土基础 |
| 34 | 镀锌钢板单立大字 | 280*280cm*12个 |  | ㎡ | 94.08 | 520 | 48921.6 | 1.2mm镀锌钢板字 |
| 35 | 方管框架 | 260*360cm*12个 |  | ㎡ | 112.32 | 280 | 31449.6 | 30*50mm镀锌方管框架、支撑、混凝土基础 |
| 36 | 镀锌钢板单立大字 | 160*160cm*10个 |  | ㎡ | 25.6 | 520 | 13312 | 1.2mm镀锌钢板字 |
| 37 | 方管框架 | 140*250cm*10个 |  | ㎡ | 35 | 280 | 9800 | 30*50mm镀锌方管框架、支撑、混凝土基础 |
| 38 | 示范园展板 | 420*270cm |  | ㎡ | 11.34 | 45 | 510.3 | 户外喷绘 |
| 39 | 第一书记直播间贴 | 280*63cm |  | 块 | 1 | 160 | 160 | 黑胶户外车贴 |
| 40 | 栏杆标语更换 | 118*70cm |  | 个 | 1 | 80 | 80 | 户外车贴覆KT板 |
| 41 | 公共卫生间牌 | 60*40cm |  | 个 | 1 | 260 | 260 | 13mmPVC板UV画面、镀锌方管支撑 |
| 42 | 党建标语牌 | 90*50cm 总高180cm |  | 个 | 20 | 360 | 7200 | 镀锌方管框架、13mmPVC板UV画面 |
| 43 | 墙绘 | 330*830cm 470*730cm 280*825cm |  | ㎡ | 84.8 | 160 | 13568 |  |
| 44 | 读书班党性教育现场教学点简介折页 | 30*26cm |  | 份 | 200 | 8.5 | 1700 | 珠光白滑影特种纸双面彩色打印、压痕对折 |
| 45 | 彩旗 | 5000cm |  | 包 | 6 | 45 | 270 |  |
| 46 | 镀锌角铁 | 120cm |  | 根 | 30 | 35 | 1050 |  |
| 47 | 展馆南墙 | 3.9*2.4m |  | ㎡ | 9.36 | 620 | 5803.2 | 木龙骨框架、墙面石膏板造型、壁纸、PVC覆哑膜PP纸画面、PVC字 |
| 48 | 展馆西墙 | 3.9*2.4m |  | ㎡ | 9.36 | 620 | 5803.2 | 木龙骨框架、墙面石膏板造型、壁纸、PVC覆哑膜PP纸画面、PVC字 |
| 49 | 展馆北墙 | 5.8*2.4m |  | ㎡ | 13.92 | 620 | 8630.4 | 木龙骨框架、墙面石膏板造型、壁纸、PVC覆哑膜PP纸画面、PVC字 |
| 50 | 展馆东墙 | 3.9*2.4m |  | ㎡ | 9.36 | 620 | 5803.2 | 木龙骨框架、墙面石膏板造型、壁纸、PVC覆哑膜PP纸画面、PVC字 |
| 51 | 隔断 | 2.2*2.2m*双面 |  | ㎡ | 9.68 | 620 | 6001.6 | 木龙骨框架、墙面石膏板造型、壁纸、PVC覆哑膜PP纸画面、PVC字 |
| 52 | 铝方通吊顶 | 6*3.9m |  | ㎡ | 23.4 | 380 | 8892 | 轻钢龙骨、铝方通 |
| 53 | 党徽灯 | 0.7m |  | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 亚克力制作 |
| 54 | 格栅灯 | 120*7cm |  | 个 | 4 | 320 | 1280 |  |
| 55 | 射灯 | 24W铝合金轨道灯 |  | 个 | 14 | 160 | 2240 |  |
| 56 | 亚克力大字 | 0.6m |  | 个 | 8 | 151 | 1208 | 亚克力覆PVC雕刻 |
| 57 | 仿古宣传栏 |  |  | 节 | 3 | 4200 | 12600 |  |
| 58 | 实木雕刻点漆门牌 | 0.65*0.2 |  | 个 | 3 | 320 | 960 | 精神谱系馆… |
| 59 | 组织生活体验区指示牌 | 0.57*0.13 |  | 个 | 2 | 45 | 90 | 铝板UV |
| 60 | 初心亭牌子 | 80*30cm |  | 个 | 1 | 360 | 360 | 实木镂空雕刻、喷黑湖、描金字 |
| 61 | 初心亭牌子 | 150*16cm |  | 个 | 2 | 520 | 1040 | 实木镂空雕刻、喷黑湖、描金字 |
| 62 | 初心课堂科室牌 | 40*20cm |  | 个 | 1 | 55 | 55 | 13mmPVC-UV |
| 63 | 灵泉山茶园项目展板 | 2.4*1.2 |  | 个 | 3 | 220 | 660 | 户外车贴覆KT板 |
| 64 | 党群服务中心（复新） |  |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 原有框架打磨刷漆 |
| 65 | 党群服务中心铝塑板 | 2.4*1.8 |  | 块 | 7 | 560 | 3920 | 21丝铝塑板 |
| 66 | 党群服务中心文字 | 1.15*0.9 |  | 个 | 8 | 240 | 1920 | 13mmPVC雕刻 |
| 67 | 新时代文明实践站堡垒复新 |  |  | 项 | 1 | 8500 | 8500 | 原有堡垒清除画面、打磨喷漆、亚克力覆13mmPVC雕刻字 |
| 68 | 工作制度牌 | 0.5*0.7 |  | 个 | 4 | 120 | 480 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 69 | 网格化人员信息表 | 1.6*1.2 |  | ㎡ | 1.92 | 420 | 806.4 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 70 | 讲党性比奉献标语 （二楼会议室北墙） | 4.6*1.35 |  | ㎡ | 6.21 | 420 | 2608.2 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 71 | 初心三问 （二楼会议室西墙） | 1.4*1.3 |  | ㎡ | 1.82 | 420 | 764.4 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 72 | 入党誓词 （二楼会议室南墙） | 4.35*1.3 |  | ㎡ | 5.65 | 420 | 2373 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 73 | 志愿者风采墙 （二楼会议室东） | 4.6*1.55 |  | ㎡ | 7.13 | 420 | 2994.6 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 74 | 楼梯文化墙 | 5*2.2 |  | ㎡ | 11 | 420 | 4620 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 75 | 值班表 | 0.6*0.9m |  | 个 | 1 | 145 | 145 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 76 | 照片打印 | A4 |  | 个 | 22 | 8 | 176 | 250克相纸，彩色打印 |
| 77 | 亚克力壳 | A4 |  | 个 | 22 | 32 | 704 |  |
| 78 | 基层党建暨驻村帮扶 兴观摩点简介折页 | 22.4*24.6cm |  | 张 | 100 | 8 | 800 | 250克布纹纸彩色打印、双面、压痕、折页 |
| 79 | 党员活动室门牌 | 0.4*0.16 |  | 个 | 1 | 45 | 45 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 80 | 墙裙栅栏造型 |  |  | 米 | 23.1 | 40 | 924 | 13mmPVC雕刻、覆亚克力UV喷画 |
| 81 | 党建标语户外展板 | 2.25*0.95 |  | 个 | 3 | 320 | 960 | 铝塑板覆户外车贴 |
| 82 | 张园村现代农业示范园户外展板 | 5*3 |  | ㎡ | 15 | 60 | 900 | 户外大网格喷绘画面 |
| 83 | 景区导览图 | 120*80 |  | 个 | 3 | 320 | 960 | 25丝熟料铝塑板雕刻、UV画面 |
| 84 | 越峰山景区 | 80*23 |  | 个 | 3 | 120 | 360 | 25丝熟料铝塑板雕刻、UV画面 |
| 85 | 标识牌（小） | 15*15 |  | 个 | 22 | 45 | 990 | 25丝熟料铝塑板雕刻、UV画面 |
| 86 | 好客山东 | 15*15 |  | 个 | 3 | 45 | 135 | 25丝熟料铝塑板雕刻、UV画面 |
| 87 | 标识牌 | 30*30 |  | 个 | 12 | 80 | 960 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 88 | 农产品介绍 | 80*120 |  | 个 | 2 | 360 | 720 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 89 | 越峰峡谷生态漂流项目简介展板 | 版面600*400cm |  | ㎡ | 24 | 420 | 10080 | 镀锌方管框架、彩钢板面板、户外喷绘画面 |
|  |  | 5.5米φ140mm |  | 根 | 3 | 1150 | 3450 | φ140mm圆立柱、挖坑混凝土掩埋 |
| 90 | 更换损坏亚克力字 | 16cm |  | 个 | 3 | 60 | 180 | 亚克力PVC字（毛泽东） |
| 91 | 更换损坏亚克力字 | 8cm |  | 个 | 4 | 45 | 180 | 亚克力PVC字（白彦战斗） |
| 92 | 更换损坏亚克力字 | 5cm |  | 个 | 24 | 30 | 720 | 亚克力字（小字） |
| 93 | 更换损坏金箔字 | 4cm |  | 个 | 6 | 30 | 180 | 金箔镂空字（共计144名烈士） |
| 94 | 树干小标语牌 | 0.55*0.35m |  | 个 | 6 | 160 | 960 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 95 | 武装建制展板 | 0.5*1m |  | 块 | 1 | 120 | 120 | 户外黑胶车贴 |
| 96 | 公示牌 | 0.52*0.33m |  | 块 | 1 | 60 | 60 | 户外黑胶车贴 |
| 97 | 爱护文物桌牌 | 20-10cm |  | 个 | 16 | 35 | 560 | 亚克力三角式桌牌 |
| 98 | 城前镇新的社会阶层人士联谊会标牌 | 0.5*0.35m |  | 个 | 2 | 180 | 360 | 13mmPVC雕刻、UV喷画 |
| 99 | 禁止攀爬警示牌 | 0.53*0.84m |  | 个 | 3 | 120 | 360 | 户外车贴覆KT板 |
| 100 | 禁止攀爬警示牌 | 版面0.6*0.4m |  | 个 | 1 | 260 | 260 | 镀锌方管框架、户外车贴覆铝塑板 |
| 101 | 拆装市民大学冲孔字 |  |  | 个 | 6 | 240 | 1440 |  |
| 102 | 归雁回引工作站、工会会员驿站钛金牌 | 0.4*0.6m |  | 个 | 2 | 180 | 360 | 不锈钢折边、UV打印画面 |
| 103 | 木制展示架 |  |  | 个 | 2 | 120 | 240 |  |
| 104 | 红绣球 |  |  | 个 | 2 | 60 | 120 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 523115.7 |  |

第五部分  合同授予

一、签订合同：

磋商结果公示截止后30日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

二、合同格式：

本合同格式为参考格式，具体内容以采购人和成交供应商双方最终协商确定的为准。

合同格式中的发包人系指采购人，承包人系指成交供应商。

第一节   通用合同条款

通用合同条款（见《中华人民共和国标准施工招标文件》2007年版

第二节  专用合同条款

### 1.一般约定

### 1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：  邹城市城前镇人民政府  。

1.1.2.6监理人：                                  。

1.1.3工程和设备

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：工程竣工验收合格后24个月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

合同条款。

### 1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸；

(8)已标价工程量清单；

(9)其他合同文件。

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

### 1.5合同协议书

合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算标准：          /      。

逾期竣工违约金的计算方法： 工期每误期一天支付2000元的违约金  。

逾期竣工违约金的限额：最高赔偿金额不超过签约合同价的2%。

### 13.1工程质量要求

13.1.2在工程施工过程中，因承包人偷工减料，使用劣质材料、不合格设备，或因技术、管理等自身原因，造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标人和监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，给发包人所造成的一切损失均由承包人赔偿。

承包人负责提供的材料，技术标准和质量要求必须达到发包人要求、且优于或等同于国家技术标准。承包人负责提供的材料必须经发包人和监理人共同确定，经发包人确定后的材料、规格后方可投入使用于本工程、否则一切损失由承包人承担。

### 15.变更

### 15.4变更的估价原则

15.4.4因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，按政府工程变更报批程序办理。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：因设计变更（含专业工程二次设计）、追加工程、工程量清单漏项等新增加的工程量清单项目，由项目责任单位组织按照该工程控制价的编制原则、编制依据、编制方法，编制该新增项目的工程预算，经项目责任单位确认并提报财政部门或者审计部门审核后，按照本工程招标时投标总报价相对招标控制总价的下浮比例确定该部分项目的价格。

### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法： 无

15.8暂估价原则上不突破事前确定的控制价。购买前承包方提出申请，经发包方批准同意后，由发包方组织有关单位参加，进行考察、对比、调研及竞价采购。暂估价项目属于必须招标的范围并达到规定的规模标准的，应当按照《招标投标法》、《政府采购法》的相关规定进行招标或者政府采购。考察结束后形成考察报告（附考察报价单位原始材料）发包方签字后、作为工程结算、审计材料价格调整的依据。未经发包人事先考察核对同意，承包人擅自采购使用的发包方不予调整此材料价格。

### 16.价格调整

### 16.1物价波动引起的价格调整    不调整

### 17.计量与支付

### 17.1计量

17.1.2计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》或其适用的修订版本。

17.1.5总价子目的计量一按实际完成工程量计量

除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量按实际发生计量。

### 17.2预付款

### 17.3工程进度付款

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的60％，审计完成后付至审计价款的97%，剩余3％质保期满后一次性无息付清。（工程最终结算造价以审核部门审定的造价为准）。

17.4质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例：  3％

质量保证金的扣留方法：   工程款扣留

### 17.5竣工结算

17.5.3竣工结算办法

工程竣工验收合格后承包人应将工程竣工结算（含合同价款及价款调整）以及所有与工程价款核定有关的一切资料（包括各种变更签证、价格签证、月度工程划线、竣工图、隐蔽验收记录、各种实验报告、产品合格证明、暂估材料及暂估综合单价项目的采购签批资料、工程施工日志等）报监理人。监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单和竣工结算资料后的7天内完成核查，送发包人审计。发包人收到后委托有资质的中介机构审计完毕（对审计结果不认同的除外），出具审计报告。以审计结果为准作为结算的依据。

### 18.竣工验收

### 18.2竣工验收申请报告

（1）1.1土建工程：发包人根据《建筑工程施工及验收规范》及合同进度计划安排，在全部工程竣工时，由承包人提出经发包人同意，可进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： 按照国家和地方现行有关规范规定要求。

竣工验收资料的份数：按照国家和地方现行有关规范规定要求。

竣工验收资料的费用支付方式： 由承包人承担，费用包括在合同价中 。

### 19.缺陷责任与保修责任

### 24.争议的解决

### 24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：

（壹）提请     济宁   仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：    /   。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：            /       。

### 25. 补充条款

25.1施工单位在施工期间的施工安全问题自负，施工期间的地方关系或个体关系由施工单位自行处理。由于安全问题产生的责任、费用均由承包人承担，由此给发包人造成的一些损失由承包人进行赔偿。

25.2用于本工程的材料必须为国标产品，符合国家产品质量标准并具备出厂合格证，并在施工时应按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的材料不得使用。即使经检验合格的材料用于工程，施工单位并不因此免除质量责任。

25.4 禁止中标单位将承包的工程进行转包、违法分包，禁止中标单位转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人经本企业名义承揽本工程，如发现上述情况，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人造成的一切经济损失，并承担法律责任。

25.5承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成损失，应全额赔偿发包人的损失，发包人有权终止合同另行选择施工单位。

25.6 承包人对建设工地扬尘污染防治措施落实工作承担主体责任。承包人应当结合工程建设项 目实际和施工合同约定，建立健全扬尘污染防治责任制，制定扬尘污染防治专项方案，落实各项防治具体措施。

25.7未有特殊情况，无故拖延工期，未能按照承诺的工期完成,给建设单位造成损失的，建设单位有权终止合同。

25.8不拖欠农民工工资保证金：不拖欠农民工工资保证金的金额为成交价的1%，成交人应及时支付工程材料款及农民工工资等款项，任何因成交人原因给采购人带来的任何负面及不良影响，均由成交人承担全部责任。不拖欠农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按磋商文件规定缴纳农民工工资保证金的，采购人有权取消其成交资格。

成交人需按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，采购人有权从不拖欠农民工工资保证金列支支付农民工工资，成交人不得提出任何异议；列支出的保证金金额，成交人需在5日内补齐汇交给采购人，否则采购人可提前终止合同，成交人无条件服从。

农民工工资保证金的退还：

农民工工资保证金应在上级主管部门验收合格之日后退还给成交人。

采购人不承担成交人与农民工工资保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

26其他要求

本项目为交钥匙工程，合同价包括全部人工费、材料费、机械费、安全施工费、管理费、措施费、检测试验费、环境保护及扬尘治理费、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用。

第三节  合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                 (项目名称)                      标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天

四、质量标准

工程质量标准：               合格

五、合同形式

本合同采用   固定单价     合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                                     元(人民币)

(小写)￥：                                                              元

其中：安全文明施工费：                                         元

暂列金额：                  元（其中计日工金额          元）

材料和工程设备暂估价：                                   元

专业工程暂估价：                                         元

七、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、磋商响应函；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)        承包人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)      委托代理人：                       (签字)

年         月         日                 年        月         日

签约地点：

### 附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的报价价格中。

### 附件四：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：邹城市城前镇人民政府

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

- 第六部分  响应文件格式

邹城市城前镇党员教育培训基地提升工程

竞争性磋商

响应文件

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

目    录

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

三、初次报价表

四、初次报价的已标价工程量清单

五、资格审查资料

六、项目管理机构

七、施工组织设计

八、建设工程扬尘治理工作承诺书

九、其他资料

## 一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为           的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## （二）授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权代理人身份证复印件

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                            .

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                            .

年        月        日

## 三、初次报价表

| 项目名称 | （项目名称） |
| --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 工期（日历日） |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期（年） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 四、初次报价的已标价工程量清单

说明：初次报价的已标价工程量清单按第四部分采购内容及要求中“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第四部分采购内容及要求中“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等证明材料的复印件。

（二）供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（四）供应商近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、供应商类似工程指与本工程类似的道路硬化工程。

2、本表后附中标通知书、施工合同、竣工验收证书（或业主出具的竣工验收证明)原件的扫描件或复印件。

具体年份要求：近3年，指2020年1月1日起至今。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

七、施工组织设计

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平

（2）施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）

（6）环保管理体系与措施

（7）文明管理体系与措施

（8）资源配备计划及措施

（9）施工管理及措施

（10）施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性）

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 八、建设工程扬尘治理工作承诺书

为切实做好建设工程扬尘治理工作，进一步改善空气环境质量，依据省、市文件精神，按照市委市政府“全年任务目标化，所有目标项目化，一切项目责任化，每项责任考核化”的工作要求，本项目郑重承诺如下：

一、工作目标

实现“施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水”。

承诺事项

1、坚决贯彻执行《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）》，切实做好生产现场及周边环境的扬尘整治工作。

2、建立健全公司扬尘整治专项检查组织机构，夯实扬尘治理工作责任，针对不同施工阶段，制定具体防治措施。

3、切实保证本项目做好扬尘治理工作，安排专人负责施工现场重要部位、重要环节的清洗和洒水，切实做好施工现场的降尘工作；切实用好安全文明施工费，确保专款专用，使扬尘整治活动能够顺利有效的持续开展进行。

4、认真开展施工现场扬尘污染综合整治活动，对施工现场，每月组织不少于两次的专项检查，对发现的问题及时监督整改。

5、完善施工扬尘处置应急预案，在气象部门发布空气质量预警时，坚决停止室外生产及其他易产生扬尘作业，并采取有效措施进行降尘。

三、责任追究

1、坚决落实“三不”惩治措施。对扬尘治理不达标的工程不予验收、不予拨付安全文明施工费、不予评选优质工程，并在创建安全文明工地活动中实行一票否决。

2、对达不到扬尘治理标准的、要求停工整改拒不整改的项目，提请上级主管部门取消该项目负责人建造师执业资格（或项目经理证）。

3、实行周调度、月通报制度，对扬尘治理工作开展不积极、问题整改不到位、治理标准不达标的企业，进行通报批评，依据《邹城市建筑工程施工企业管理考核办法》扣分，并纳入年终综合考核。

本项目采取一切有效措施，确保完成承诺事项，否则，自愿接受主管部门做出的一切处罚。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章)

## 九、其他资料

供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

1、……

2、……

3、……

附件

## 磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： （项目名称） 标段 供应商名称： 地址： 电话： 传真：

备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

磋商响应文件密封信封封口格式

新闻 于 年 月 日 时 分前不准启封 [加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）] （封口处）