|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 125800.32 | |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 | | 125800.32 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2994.25 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2994.25 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 10773.66 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 12561.14 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 152129.37 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 旧水表拆除 旧水表拆除 | | 个 | 700 | | 6 | 4200 |  |
| 2 | 031003013001 | 水表 智能水表 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格：IC卡智能水表 3.连接形式：螺纹 4.附件配置 | | 个 | 700 | | 162.1 | 113470 |  |
| 3 | 030507016001 | 管理设备 1.名称：管理机 2.类别：专用充值机 3.规格：电脑管理系统 | | 台 | 1 | | 4980.32 | 4980.32 |  |
| 4 | 030608003001 | 智能水卡 1.智能水卡 | | 张 | 700 | | 4.5 | 3150 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 125800.32 |  |
| 合计 | | | | | | | | 125800.32 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 155.7500 | |  | 138.00 | 138.00 | 21493.50 | 120.00 | |  | 18690.00 |  |  |  |
| 2 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.0500 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.43 | 6.19 | | 7.00 | 0.31 |  |  |  |
| 3 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 57.4000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 25.26 | 0.50 | | 0.56 | 28.70 |  |  |  |
| 4 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1528.8000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 672.67 | 0.19 | | 0.21 | 290.47 |  |  |  |
| 5 | 14070011 | 机油 | kg | 11.2000 | | 13 | 9.12 | 10.30 | 102.14 | 14.34 | | 16.20 | 160.61 |  |  |  |
| 6 | 14390001 | 氧气 | m3 | 12.6000 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 67.41 | 7.01 | | 7.64 | 88.33 |  |  |  |
| 7 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 4.9000 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 71.59 | 17.36 | | 18.92 | 85.06 |  |  |  |
| 8 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.1000 | |  | 5.63 | 6.37 | 0.56 | 5.63 | | 6.37 | 0.56 |  |  |  |
| 9 | 873110001 | 低频信号发生器 | 台班 | 0.3000 | |  | 6.01 | 6.80 | 1.80 | 6.01 | | 6.80 | 1.80 |  |  |  |
| 10 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 18.79 | 21.21 | 18.79 | 13.07 | | 14.48 | 13.07 |  |  |  |
| 11 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 11.2000 | |  | 22.95 | 24.90 | 257.04 | 22.95 | | 24.90 | 257.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 22711.19 | － | | － | 19615.95 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 管理机 | | 台 | 1.00 | 13 | | 4557.52 | 5150.00 | 4557.52 |
| 2 | 螺纹 IC卡水表 | | 个 | 700.00 | 13 | | 107.96 | 122.00 | 75572.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 80129.52 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 2994.25 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 2994.25 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 25693.5 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 921.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 321.17 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 176.64 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 102.77 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 727.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 215.83 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 118.71 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 69.07 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 969.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 287.77 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 158.27 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 92.09 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 375.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 77.08 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 42.39 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 24.67 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 2994.25 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 901.85 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 496.01 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 288.6 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 128794.57 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 128794.57 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 10773.66 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 7920.86 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 4520.69 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 373.5 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 759.89 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 2266.78 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1957.68 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 759.89 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 135.23 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 12561.14 |
|  | 合计 | |  | |  | 23334.8 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表(核对工程量)** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇南落村更换智能水表工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | | | | | | 综合 单价 (元) |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 03B001 | 旧水表拆除 旧水表拆除 | | 个 | 700 | 6.00 |  | |  | 6.00 |  | 6 |
|  | 临时子目 | 旧水表拆除 | | 个 | 700 | 6.00 |  | |  | 6.00 |  |  |
| 2 | 031003013001 | 水表 智能水表 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格：IC卡智能水表 3.连接形式：螺纹 4.附件配置 | | 个 | 700 | 26.40 | 108.91 | | 0.37 | 30.36 | 26.42 | 162.1 |
|  |  | 组装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 10-5-295调 | IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径  25mm以内 | | 个 | 700 | 26.40 | 0.95 | | 0.37 | 30.36 | 26.42 |  |
|  | zc1\_0002 | 螺纹 IC卡水表 | | 个 | 700 |  | 107.96 | |  |  |  |  |
| 3 | 030507016001 | 管理设备 1.名称：管理机 2.类别：专用充值机 3.规格：电脑管理系统 | | 台 | 1 | 210.00 | 4557.84 | | 2.37 | 241.50 | 210.11 | 4980.32 |
|  | 5-6-230 | 家居控制管理中心管理机 | | 台 | 1 | 210.00 | 0.32 | | 2.37 | 241.50 | 210.11 |  |
|  | zc1\_0001 | 管理机 | | 台 | 1 |  | 4557.52 | |  |  |  |  |
| 4 | 030608003001 | 智能水卡 1.智能水卡 | | 张 | 700 |  | 4.50 | |  |  |  | 4.5 |
|  | 临时子目 | 智能水卡 | | 张 | 700 |  | 4.50 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |