邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDMC-TP2024-001

采 购 人：邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会

代理机构：山东铭宸工程项目管理咨询有限公司

日   期：二〇二四年一月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知及供应商须知前附表	4

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	11

第四部分  采购内容及要求	13

第五部分  合同授予	15

第六部分  磋商响应文件格式	19

第一部分  竞争性磋商公告

邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目竞争性磋商公告

一、采购人：邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会

二、采购项目名称：邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目

三、采购项目编号：SDMC-TP2024-001

四、采购内容：

邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目，主要内容为社区整套监控设备。包括操作系统、摄像头、硬盘、显示器等成套设备的采购及安装。具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。

采购预算：287175.51元。

五、供应商资格要求：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，经营范围须含本项目的相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物及服务的生产商或代理商。

2.4本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商。

2.5供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.5.1本企业营业执照副本原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.5.2缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供的，按无效磋商响应文件处理。）

六、磋商文件的获取：

1、时间：2024年1月12日至2024年1月24日9时30分

2、地点：邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)。

3、方式：登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购-直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会于2024年1月24日9时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市太平镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，以及不按照竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

时间：2024年1月24日9时30分（北京时间）

地点：邹城市太平镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会

办公地址：邹城市太平镇鲍家厂村

联 系 人：鲍勇

联系电话：18405477777

代理机构：山东铭宸工程项目管理咨询有限公司

地    址：邹城市西外环世纪花苑门头房

联 系 人：陈秋苹

联系电话：18369775526

十、重要说明

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会

山东铭宸工程项目管理咨询有限公司

2024年1月12日

第二部分  供应商须知及供应商须知前附表

一、供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目 |
|  | 项目编号 | SDMC-TP2024-001 |
|  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
|  | 交付使用期 | 合同签订后15日历天全部供货并安装调试完成 |
|  | 质保期 | 两年 |
|  | 采购内容 | 邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目，主要内容为社区整套监控设备。包括操作系统、摄像头、硬盘、显示器等成套设备的采购及安装。具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。 |
|  | 付款方式 | 本项目无预付款，全部供货并安装调试完成后，经验收合格后付合同价款的70%，剩余部分质保期满后无质量问题一次性无息付清。 |
|  | 供应商资格要求 | 详见供应商须知“三、供应商应具备的条件” |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历天。 |
|  | 磋商响应文件 份数 | 一份正本，四份副本； |
|  | 响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、采购人名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
|  | 响应文件装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
|  | 磋商响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市太平镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2024年1月24日9时30分（北京时间） |
|  | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2023年1月24日9时30分（北京时间） 磋商地点：邹城市太平镇公共资源交易中心开标室 |
|  | 成交原则 | 综合评分法 |
|  | 质疑投诉内容 | 质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。 投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。 |
|  | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会 联 系 人：鲍勇 联系电话：18405477777 代理机构：山东铭宸工程项目管理咨询有限公司 联 系 人：陈秋苹 联系方式：18369775526 所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdmczxgs@163.com。 |
|  | 磋商代理费 | 本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，代理费为3000.00元，成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
|  | 采购预算 | 本次采购预算为287175.51元，采购预算是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算且最终报价不得高于初次报价，否则，作无效响应文件处理。 |

二、供应商须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市太平镇鲍家厂村村民委员会；

2、“代理机构”系指：山东铭宸工程项目管理咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，经营范围须含本项目的相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物及服务的生产商或代理商。

2.4本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商。

2.5供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.5.1本企业营业执照副本原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件及磋商文件第三部分磋商组织、步骤与评审方法中要求的相关证件资料等。

2.5.2缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供的，按无效磋商响应文件处理。）

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知及供应商须知前附表；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、磋商响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至sdmczxgs@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件；

3、初次报价表

4、报价明细表

5、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

6、技术规格货物说明一览表

7、技术规格偏离表

8、资格审查资料

9、具体的技术及服务方案

10、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖供应商公章并采用胶装方式装订成册，不得采用活页夹等随时可以拆换的方式，否则其响应文件将被否决。

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人（或授权代表）签字（或盖章），未按本条要求密封的磋商响应文件采购人不予接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年1月24日9时30分（北京时间）前递交至邹城市太平镇公共资源交易中心开标室；

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

（3）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本采购项目为交钥匙工程，供应商的报价包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

2、本项目采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；供应商两次报价均不得超出采购预算，供应商报价高于采购预算的作无效磋商响应文件处理。

3、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

4、供应商应提供分项单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的应以总价为准，并修改单价。

5、供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

6、最终报价只报总价，分项明细按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各供应商自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，共计：3000.00元。成交通知书发出前，成交人向代理机构一次性缴纳。

九、付款方式：

本项目无预付款，全部供货并安装调试完成后，经验收合格后付合同价款的70%，剩余部分质保期满后无质量问题一次性无息付清。

- 十、磋商保证金：

- 本项目不收取磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

4、资格证明文件不全或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、项目完成时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11、供应商的初次报价或最终报价高于采购预算的；

12、未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；

13、法律、法规规定的其他情况。

十二、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

十三、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 序号 | 评标要素 |  | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 |  | 20 | 满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/投标报价）×20%×100 |
| 2 | 技术 部分 （49分） | 技术响应 （36分） | 36 | 完全满足招标文件“技术参数要求”的最高得 36分；技术参数中加▲号条款为关键技术参数及要求，投标人须提供“技术参数要求”中所需的检测报告证明材料，提供证明材料与实际不符或不提供证明材料的视为不满足，每缺少一条扣 2 分，扣完为止；其他一般参数每有一条负偏离扣 1 分，扣完为止,本项不得负分。 |
|  |  | 项目技术方案（4分） | 4 | 供应商提供切实可行技术方案，磋商小组根据供应商对本项目提交的技术方案的先进可行性、合理性、全面性进行综合打分，经磋商小组认可合理及时得4分，安排较为合理得2分，其他得1分。 |
|  |  | 项目实施方案（4分） | 4 | 根据供应商对本项目提交的实施方案进行比较，实施方案周详、人员充足、分工得当、进度及计划保证措施均有详细安排、内部管理制度完善程度进行综合评价，经磋商小组认可合理及时得4分，安排较为合理得2分，其他得1分。 |
|  |  | 售后服务 （5分） | 5 | 为提供长期稳定的本地化服务，便于就近排障，要求投标人具有较强的运维服务能力，投标人在邹城有售后服务网点或分支机构的得5分。以营业执照地址为准。 |
| 3 | 商务部分 （31分） | 认证（12分） | 12 | 1、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投硬盘录像机应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得4分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 2、为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人所投交换机产品厂家获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得4分，提供有效证明材料复印件并加盖公章。 3、投标人所投硬盘录像机产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件并加盖公章的，得4分。 注：电子响应文件中需附该打分项涉及的证书扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 企业实力 （10分） | 10 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、企业社会责任管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书的,每有1个得0.5分，最高得3分。（须提供有效期内的证书原件扫描件）。 2、投标人具有GB/T 15496企业标准化管理体系认证AAAAA级证书的得2分，AAAA级及以下的得1分，本项最多得2分。（须提供有效期内的证书原件扫描件）。 3、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证（信息安全应急处理、软件安全开发）证书，每具备一个二级及以上的得5分，每具备一个三级的得3分，本项最多得5分。（须提供有效期内的证书原件扫描件）。 |
|  |  | 项目团队 （5分） | 5 | 投标人拟投入本项目成员具有信息安全工程师证书、网络安全能力认证证书（CCSC）、系统规划与管理师证书、软件设计师证书、网络规划设计师证书的，每提供以上一种证书得1分，本项最多得5分。 （注：以上人员不重复计分，以投标单位电子投标文件中提供的有效期内的证书原件扫描件及上述人员在本单位2023年1月以来连续3个月的缴纳社保的证明原件扫描件为准，不提供或提供不全或提供的不符合要求的不得分。） |
|  |  | 类似业绩 （4分） | 4 | 供应商2021年1月1日以来供应商承担过的相关类似业绩，每提供1个得2分，本项最高得4分。 注：需提供合同原件的扫描件、中标通知书原件的扫描件。 计分以提供的业绩合同原件的扫描件、中标通知书原件的扫描件为准，并将扫描件附在电子响应文件中，否则不予计分。 |

注：1、总得分相同者，按报价低的名次在前；最终报价也相同的，技术部分得分高者优先。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书：成交结果公示结束无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

五、其他

评分办法中涉及业绩、证件按照相关要求提供，供应商应保证相关证件的真实性，评审办法中标单位的业绩验证结果将予以公示。提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。

第四部分  采购内容及要求

一、采购内容及要求

1、采购内容：邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目，主要内容为社区整套监控设备。包括操作系统、摄像头、硬盘、显示器等成套设备的采购及安装。

2、采购预算：287175.51元。

二、建设地点：邹城市太平镇鲍家厂村

三、完成时间：合同签订后15日历天全部供货并安装调试完成

- 四、质量标准：合格

五、质保期：两年

- 六、技术参数要求及数量：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps;支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示;支持SmartIR，防止夜间红外过曝;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境;支持ROI感兴趣区域增强编码;支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入;1个内置麦克风;智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m;符合IP66防尘防水设计，可靠性高;▲在2304x1296下分辨力可达到1200TVL；▲信噪比不小于55dB；▲支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m；▲支持IP66防尘防水。 | 43台 |  |
| 2 | 录像机（含4块4T硬盘） | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机存储接口≥8个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口不低于：2×HDMI，2×VGA网络接口不低于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口不低于16路报警输入，4路报警输出输入带宽不低于320Mbps输出带宽不低于160Mbps接入能力不低于64路H.264、H.265格式高清码流接入▲支持接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；▲支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储▲视频功能：支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示； ▲支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放；▲支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放；▲支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；▲支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF；▲支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB;支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD,支持带钽电容具备断电保护的SSD；▲支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用；▲支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒。 | 1台 |  |
| 3 | 显示器 | 55寸4K监控显示器支持3840*2160@60Hz超高清显示采用超宽视角屏幕（上下左右）178°3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰支持HDR显示标准，画面更细腻内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放实时监控设备温度，高温报警▲显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态；▲具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； ▲显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。▲具有调整γ曲线的功能； ▲为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象；▲具备6种情景模式一键切换，满足（电影，RTS，FPS，文本，标准，游戏）使用场景设置。 | 2台 |  |
| 4 | 电源线 | 国标 RVV-2*1.0 | 2005米 |  |
| 5 | 光缆 | 国标 8芯 | 2005米 |  |
| 6 | 线管 | 地埋SC40管 | 2005米 |  |
| 7 | 机柜 | 1.2*0.6*0.6机柜 | 1个 |  |
| 8 | 防水箱 | 不锈钢监控箱 30*40*18cm | 43个 |  |
| 9 | 收发器 | 千兆1光1电，交换容量：4Gbps，包转发率：3Mpps；1个SC光口：单模单纤，1310nm/1550nm。3km；1个RJ45电口：10/100/1000Mbps，100m；外置电源选配器：输入AC 100V-240V, 输出DC 5V/2A（可上14槽机架 ）（注：A端和B端配对使用） | 43对 |  |
| 10 | 收发器电源机架 | 定制 | 5台 |  |
| 11 | odf光纤配线架 | 48芯 | 2台 |  |
| 12 | 8口千兆交换机 | 提供8个千兆电口。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性。▲提供CQC认证证书。 | 15个 |  |
| 13 | 24口千兆交换机 | 提供24个10/100/1000 Mbps自适应以太网端口交换容量：48 Gbps包转发率：35.72 Mpps符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准支持全线速无阻塞转发可提供6 KV的端口防浪涌保护支持–5 °C~50 °C宽温范围坚固式高强度金属外壳 低功耗、无风扇设计19英寸机箱，支持机架式安装▲提供CQC认证证书 | 2台 |  |
| 14 | 终端盒 | 定制 | 43个 |  |
| 15 | 8+2复合线 | 八芯综合线8*0.5+2*0.5 8芯网络综合线监控线带电源一体线室外无氧铜网线电源线二合一 | 1盘 |  |
| 16 | 枪机一体支架 | 1-1.5米镀锌支架 | 43个 |  |
| 17 | 不锈钢 扎带 | 抱箍 | 10包 |  |
| 18 | 辅材及配件 | 水晶头，熔接，尾纤跳线，级联跳线，机箱插排。 | 1宗 |  |

备注：

1、为了保证本项目各设备性能，本采购文件如出现个别设备品牌，只是为了更详尽叙述采购的内容及技术要求，并不具备唯一指定的意思。本项目所提到的品牌为参照（或相当于）标准，供应商可自主选择品牌。本项目如提到专利产品，仍不具有唯一指定的意思。

2、成交供应商的产品有残次、损坏现象，成交供应商应无条件更换新产品，并补偿因此给采购人带来的损失。此部分费用视为已包含在成交供应商的报价之中，且并不因此影响货物的交付时间。成交供应商的产品，经国家、行业检验机构检测后，不符合采购文件对产品规格型号要求的，采购人有权取消其成交资格.

3、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

4、磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行实质性的变动，并会以书面形式在磋商现场通知各供应商。

七、售后服务要求：

1、安装和调试：成交供应商应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具、安装材料等均由成交供应商负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付采购人使用。

2、保修期自验收合格之日算起，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取，保修期外有偿维修只收取零配件成本费用。成交供应商应以优良的服务态度，设备停产后5年内能供应备件；维修响应时间2小时内，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在24个小时内负责解决。

第五部分 合同授予

一、签订合同：

成交供应商应在接到采购人或代理机构成交通知书之日起30日内，按磋商文件要求签订采购合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

采购合同

项目名称：

项目编号：

采购人：

供货商：

- 采购合同

签订地点：

项目编号：

签订时间：            年       月       日

采 购 人：

成交供应商：

双方根据政府采购有关法律法规和《民法典》及                    项目磋商结果，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、成交单位磋商响应文件。

4、竞争性磋商文件。

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

本项目为交钥匙项目，合同金额:应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。主要包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

金额为(大写)                      （小写）

(以上价款以人民币进行结算)

| 采购内容 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

- 质量要求及供货方对质量负责条件和期限：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质保期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方在免费质保期内接到用户单位的电话后，在    小时以内响应，     小时以内到达现场，      小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

3、质保期：

4、所有货物质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

四、交付使用期：接到采购人通知后         日内全部供货并安装调试完成

五、货款支付：

本项目无预付款，全部供货并安装调试完成后，经验收合格后付合同价款的70%，剩余部分质保期满后无质量问题一次性无息付清。

六、违约责任：

1、供应商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价款5‰的违约金；供应商逾期 10 日不能交货的，采购人有权单方面终止合同。

2、供应商在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，采购人有权不予退还质量保证金，质量保证金不足赔偿采购人损失的，供货商应补足采购人损失差额。

3、如发现供应商违反磋商文件、响应文件和合同的有关规定，采购人有权追究供应商违约责任，并有权终止合同。

七、验收：

供货方免费负责送货及安装，采购人或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决：

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法提请仲裁或诉讼。

九、其他：

1、本合同经采购人、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式   份，采购人、供货方各执   份，太平镇公共资源交易中心   份。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

负责人（签字或盖章）：                  负责人（签字或盖章）：

签订地点：                              签订地点：

# 第六章  磋商响应文件格式

邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目

磋商响应文件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

- 目    录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件；

三、初次报价表

四、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

五、技术规格货物说明一览表

六、技术规格偏离表

七、资格审查资料

八、具体的技术及服务方案

九、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

附件一

磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为                        的采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民典法》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历天内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

磋商响应方代表姓名、职务：

磋商响应方全称（印章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件二

法定代表人授权委托书

（磋商响应方名称）法定代表人         ，现授权委托              （单位名称）的         （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加         项目竞争性磋商，全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

磋商响应方（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

附件三

初次报价表

| 项目名称 | 邹城市太平镇鲍家厂村监控设备采购安装项目 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： 。 |
| 完成时间 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期（年） |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章） |  |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

说明：

1、报价币种为人民币元；

2、本项目为交钥匙项目，应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。主要包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

附件四  总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件五  技术规格货物说明一览表

技术规格货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 | 所用原材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：响应供应商请详细的填写技术参数，并保证提供参数的真实性，并对其真实性负责。如有弄虚作假，取消其成交资格。填写不开可另附详细说明。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件六  技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏离情形（请填写正或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.响应供应商提交的响应文件中与采购文件的采购内容及要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为响应供应商接受采购文件的要求。

2.响应供应商应按本表所列项如实填写所投产品技术参数，若存在虚假一经查实按无效响应文件处理。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件七、资格审查资料

采购人要求供应商提交的其他资格审查材料（本磋商文件中“磋商响应方须知”中“三、合格的磋商响应方”的第2.5条要求磋商响应方需提供的有关证件）

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司 (联合体) 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担响应法律责任。

承诺单位：

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表 ：

年   月   日

附件八   具体的技术及服务方案

由供应商按采购文件及评分办法自行编制。

附件九  磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

磋商响应文件密封信封封口格式

……于 年 月 日 时 分前不准启封（加盖公章）…… （封口处）