|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 89315.94 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 89315.94 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 310.06 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 310.06 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 6618.89 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 8662.04 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 104906.93 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040805001001 | 挑臂式太阳能路灯 名称 挑臂式太阳能路灯 1、铸铝灯头、LED光源不低于60W 2、磷酸铁锂电池：75AH 3、多晶硅太阳能板：60W 4、亮灯时间：调时不低于6小时 5、灯臂：长度1.2 m钢管 6、两种安装高度自行综合考虑：  6米以上 电线杆上安装（抱箍安装） 4米左右 墙上安装 | | | 套 | 50 | | 817.13 | 40856.5 |  |
| 2 | 040805001002 | 更换太阳能板（含电池） 名称更换太阳能板（含电池） 1、磷酸铁锂电池：75AH 2、多晶硅太阳能板：60W 3、亮灯时间：调时不低于6小时 4、安装高度6米以上 | | | 套 | 47 | | 563.38 | 26478.86 |  |
| 3 | 041001010001 | 太阳能板（含电池）拆除 1.结构形式 太阳能板（含电池）拆除 2.规格尺寸 | | | 个 | 47 | | 42.14 | 1980.58 |  |
| 4 | 04B001 | 路灯维修维护 路灯维修维护 根据甲方要求对故障路灯进行维修、维护 | | | 项 | 1 | | 20000 | 20000 |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 89315.94 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 89315.94 |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 310.06 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 310.06 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 8422.84 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.53 | 50.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.53 | 20.09 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 20.6 | 4.14 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 8.1 | 1.63 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 0.75 | 71.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 0.75 | 28.43 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 20.6 | 5.86 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 8.1 | 2.3 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.74 | 70.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.74 | 28.05 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 20.6 | 5.78 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 8.1 | 2.27 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.68 | 64.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.68 | 25.77 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 20.6 | 5.31 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 8.1 | 2.09 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.1 | 9.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.1 | 3.79 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 20.6 | 0.78 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 8.1 | 0.31 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.46 | 43.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.46 | 17.44 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 20.6 | 3.59 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 8.1 | 1.41 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 310.06 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 123.57 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 25.46 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | |  | 10.01 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 89626 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 89626 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 6618.89 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 4633.67 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 1568.46 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.15 | 1030.7 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.67 | 600.49 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.6 | 1434.02 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1362.32 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 528.79 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 94.11 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 8662.04 |
|  | 合计 | |  | |  | 15280.93 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |