|  |
| --- |
| **招标控制价汇总表** |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 89315.94 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 89315.94 |  |
| 2 | 措施项目 | 310.06 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 310.06 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 6618.89 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 8662.04 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 104906.93 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040805001001 | 挑臂式太阳能路灯名称 挑臂式太阳能路灯1、铸铝灯头、LED光源不低于60W2、磷酸铁锂电池：75AH3、多晶硅太阳能板：60W4、亮灯时间：调时不低于6小时5、灯臂：长度1.2 m钢管6、两种安装高度自行综合考虑： 6米以上 电线杆上安装（抱箍安装）4米左右 墙上安装 | 套 | 50 | 817.13 | 40856.5 |  |
| 2 | 040805001002 | 更换太阳能板（含电池）名称更换太阳能板（含电池）1、磷酸铁锂电池：75AH2、多晶硅太阳能板：60W3、亮灯时间：调时不低于6小时4、安装高度6米以上 | 套 | 47 | 563.38 | 26478.86 |  |
| 3 | 041001010001 | 太阳能板（含电池）拆除1.结构形式 太阳能板（含电池）拆除2.规格尺寸 | 个 | 47 | 42.14 | 1980.58 |  |
| 4 | 04B001 | 路灯维修维护路灯维修维护根据甲方要求对故障路灯进行维修、维护 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 89315.94 |  |
| 合计 | 89315.94 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 310.06 |
|  |  |  |
| 合计 | 310.06 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 8422.84 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.53 | 50.41 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.53 | 20.09 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 20.6 | 4.14 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 8.1 | 1.63 |
| 2 | 二次搬运 |  | 0.75 | 71.33 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 0.75 | 28.43 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 20.6 | 5.86 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 8.1 | 2.3 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.74 | 70.38 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.74 | 28.05 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 20.6 | 5.78 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 8.1 | 2.27 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.68 | 64.68 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.68 | 25.77 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 20.6 | 5.31 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 8.1 | 2.09 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.1 | 9.51 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.1 | 3.79 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 20.6 | 0.78 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 8.1 | 0.31 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.46 | 43.75 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.46 | 17.44 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 20.6 | 3.59 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 8.1 | 1.41 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 310.06 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 123.57 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 25.46 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  | 10.01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：城前镇青邑村路灯维修及安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 89626 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 89626 |
| 1 | 规费 |  |  | 6618.89 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 4633.67 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 1568.46 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.15 | 1030.7 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.67 | 600.49 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.6 | 1434.02 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 1362.32 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 528.79 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 94.11 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 8662.04 |
|  | 合计 |  |  | 15280.93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |