| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 141285.22 |  |  |  |  | 9323.48 |
|  | 100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  | 70016.64 |  |  |  |  | 4678.23 |
|  | 100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  | 15002.91 |  |  |  |  | 964.46 |
|  | 看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  | 25193.83 |  |  |  |  | 1683.35 |
|  | 看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  | 15070.29 |  |  |  |  | 968.8 |
|  | 看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  | 16001.55 |  |  |  |  | 1028.64 |
| 2 | 安装工程 |  | 85866.56 |  |  |  |  | 6080.97 |
|  | 100户农村卫生厕所改造--安装ps |  | 58730.38 |  |  |  |  | 4159.23 |
|  | 看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  | 13568.09 |  |  |  |  | 960.87 |
|  | 看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  | 13568.09 |  |  |  |  | 960.87 |
| 合计 |  |  | 227151.78 |  |  |  |  | 15404.45 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 58800.70 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 58800.70 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 756.52 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 756.52 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4678.23 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5781.19 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 70016.64 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 拆除原化粪池 拆除原化粪池及便池外运，运距1km |  | 座 | 100 |  | 13.21 | 1321 |  |
| 2 | 01B002 | 拆除混凝土地面 拆除混凝土地面并外运1km |  | m3 | 35 |  | 152.02 | 5320.7 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 化粪池基坑挖方 1.土壤类别：人工挖普通土 2.挖土深度： 3.弃土运距：人工装车，拖拉机运土，运距 1km。 |  | m3 | 300 |  | 15 | 4500 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 化粪池周边及原便池填平 |  | m3 | 100 |  | 10 | 1000 |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 砌筑蹲便台 1.零星砌砖名称、部位 2. 砖品种、规格、强度等级：机制红砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 |  | m3 | 20 |  | 557.95 | 11159 |  |
| 6 | 01B003 | 化粪池 塑三格化粪池：聚乙烯或丙烯材质注塑成型 ，容积≥1.5m³ 1、上盖：23.8kg 2、下盖21.9kg 3、2个隔板7.6kg 4、结构胶安装 |  | 座 | 100 |  | 300 | 30000 |  |
| 7 | 01B004 | 化粪池粪污外运 化粪池粪污外运 |  | 项 | 100 |  | 55 | 5500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 58800.7 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 58800.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 拆除原化粪池 拆除原化粪池及便池外运，运距1km |  | 座 | － | 3.23 |  |  | 8.46 | 3.76 | 1.52 | 13.21 |
|  | 临时子目 | 运垃圾 |  | m3 | 0.35 |  |  |  | 6.30 |  |  |  |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.035 | 3.23 |  |  | 2.16 |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 拆除混凝土地面 拆除混凝土地面并外运1km |  | m3 | － | 82.74 | 0.71 |  | 34.68 | 83.46 | 33.89 | 152.02 |
|  | 临时子目 | 运垃圾 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
|  | 1-3-9借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m2 | 0.1 | 82.74 | 0.71 |  | 16.68 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 化粪池基坑挖方 1.土壤类别：人工挖普通土 2.挖土深度： 3.弃土运距：人工装车，拖拉机运土 ，运距1km。 |  | m3 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 人工挖土、装车，拖拉机运土。 |  | m3 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 化粪池周边及原便池填平 |  | m3 | － |  | 10.00 |  |  |  |  | 10 |
|  | 临时子目 | 回填土方 |  | m3 | 1 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 砌筑蹲便台 1.零星砌砖名称、部位 2. 砖品种、规格、强度等级：机制 红砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 |  | m3 | － | 197.78 | 261.30 |  | 5.43 | 230.14 | 93.44 | 557.95 |
|  | 4-1-24调 | [水泥砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 261.30 |  | 5.43 |  |  |  |
| 6 | 01B003 | 化粪池 塑三格化粪池：聚乙烯或丙烯材质注 塑成型 ，容积≥1.5m3 1、上盖：23.8kg 2、下盖21.9kg 3、2个隔板7.6kg 4、结构胶安装 |  | 座 | － |  | 300.00 |  |  |  |  | 300 |
|  | 临时子目 | 化粪池 |  | 座 | 1 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B004 | 化粪池粪污外运 化粪池粪污外运 |  | 项 | － |  |  |  | 55.00 |  |  | 55 |
|  | 临时子目 | 化粪池粪污外运 |  | 项 | 1 |  |  |  | 55.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 2.9400 |  |  | 128.00 | 128.00 | 376.32 | 110.00 |  |  | 323.40 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 35.9600 |  |  | 128.00 | 128.00 | 4602.88 | 110.00 |  |  | 3955.60 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 24.9655 |  |  | 117.00 | 117.00 | 2920.96 | 116.00 |  | 116.00 | 2896.00 |  |  |  |
| 4 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 1.1515 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 4.28 | 4.94 |  | 5.58 | 5.69 |  |  |  |
| 5 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.7350 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 13.66 | 22.62 |  | 25.56 | 16.63 |  |  |  |
| 6 | 04130001~ 1 | 机制红砖240×115×53 | 千块 | 11.0066 |  | 3 | 558.25 | 575.00 | 6144.43 | 360.00 |  | 370.80 | 3962.38 |  |  |  |
| 7 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.1225 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 2.71 | 19.47 |  | 22.00 | 2.39 |  |  |  |
| 8 | 34110003 | 水 | m3 | 2.2014 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 14.00 | 6.60 |  | 6.80 | 14.53 |  |  |  |
| 9 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 4.2846 |  |  | 350.97 | 368.83 | 1503.77 | 291.53 |  | 306.57 | 1249.09 |  |  |  |
| 10 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.1020 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 110.82 | 1086.47 |  | 1183.07 | 110.82 |  |  |  |
| 11 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 7.4970 |  |  | 12.27 | 12.95 | 91.99 | 12.27 |  | 12.95 | 91.99 |  |  |  |
| 12 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.3640 |  |  | 290.63 | 305.26 | 105.79 | 290.63 |  | 305.26 | 105.79 |  |  |  |
| 13 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.5360 |  |  | 202.44 | 203.74 | 108.51 | 202.44 |  | 203.74 | 108.51 |  |  |  |
| 14 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 3.7485 |  |  | 131.24 | 144.60 | 491.95 | 131.24 |  | 144.60 | 491.95 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16492.07 | － |  | － | 13334.77 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 7899.9 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 221.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 50.36 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 12.89 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 7.55 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 189.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 43.05 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 11.02 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 6.46 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 253.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 57.47 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 14.71 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 8.62 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 91.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 8.81 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 2.26 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.32 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 756.52 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 159.69 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 40.88 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 23.95 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--土建--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 59557.22 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 59557.22 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4678.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3359.03 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2090.46 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 333.52 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 387.12 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 547.93 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 905.27 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 351.39 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 62.54 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5781.19 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10459.42 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 12246.00 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 12246.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 553.68 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 553.68 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 964.46 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1238.77 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 15002.91 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 墩台、化粪池顶部60厚C20砼地面 |  | m2 | 300 |  | 40.82 | 12246 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12246 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12246 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 墩台、化粪池顶部60厚C20砼地面 |  | m2 | － | 12.48 | 21.21 |  | 0.03 | 14.36 | 7.10 | 40.82 |
|  | 11-1-4调 | 细石混凝土 40mm |  | 10m2 | 0.001 | 8.64 | 14.35 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 11-1-5 | 细石混凝土 每增减5mm |  | 10m2 | 0.004 | 3.84 | 6.86 |  | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 31.2000 |  |  | 138.00 | 138.00 | 4305.60 | 120.00 |  |  | 3744.00 |  |  |  |
| 2 | 34110003 | 水 | m3 | 1.8000 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 11.45 | 6.60 |  | 6.80 | 11.88 |  |  |  |
| 3 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3030 |  |  | 666.51 | 752.97 | 201.95 | 573.54 |  | 647.90 | 173.78 |  |  |  |
| 4 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 18.1800 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 8295.72 | 339.81 |  | 350.00 | 6177.75 |  |  |  |
| 5 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.2000 |  |  | 7.74 | 8.49 | 9.29 | 7.74 |  | 8.49 | 9.29 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12824.01 | － |  | － | 10116.70 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4308 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 176.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 39.2 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 12.62 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 6.78 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 158.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 35.33 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 11.38 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 6.11 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 198.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 44.16 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 14.22 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 7.64 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 20.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 1.92 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 0.62 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 0.33 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 553.68 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 120.61 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 38.84 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 20.86 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--装饰ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 12799.68 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 12799.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 964.46 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 680.94 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 449.27 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 15.36 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 12.8 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 203.51 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 194.56 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 75.52 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 13.44 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1238.77 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2203.23 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 15886.46 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 1053.47 |  |  |
| 1.2 | D、砌筑工程 |  | 6867.35 |  |  |
| 1.3 | E、混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 6259.19 |  |  |
| 1.4 | H、门窗工程 |  | 1184.00 |  |  |
| 1.5 | J、屋面及防水工程 |  | 522.45 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 5543.80 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5127.69 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 416.11 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1683.35 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2080.22 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 25193.83 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除原厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：原空心砖墙 |  | m3 | 1.84 |  | 74.34 | 136.79 |  |
| 2 | 011602002001 | 拆除砼顶板 1.构件名称：钢筋砼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：150㎜厚 |  | m3 | 1.08 |  | 77.08 | 83.25 |  |
| 3 | 011601001002 | 拆除原蹲便台 1.砌体名称：砖砌蹲便台 |  | m3 | 0.54 |  | 19.47 | 10.51 |  |
| 4 | 01B001 | 拆除塑料成品化粪池 |  | 个 | 2 |  | 50 | 100 |  |
| 5 | 011602001001 | 拆除化粪池上面砼地面 1.构件名称：50mm厚砼地面 |  | m2 | 5.4 |  | 19.92 | 107.57 |  |
| 6 | 01B002 | 垃圾外运 |  | m3 | 3.73 |  | 18 | 67.14 |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 |  | m2 | 17.95 |  | 1.35 | 24.23 |  |
| 8 | 010101001002 | 竣工清理 |  | m3 | 39.49 |  | 3.8 | 150.06 |  |
| 9 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.2米 |  | m3 | 20.58 |  | 14.11 | 290.38 |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 |  | m3 | 4.42 |  | 18.9 | 83.54 |  |
| 11 | 010401005001 | 地面以下空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：空心砖 200*200*400 2.墙体类型：空心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.砖墙两侧抹1:2水泥砂浆掺防水剂 |  | m3 | 4.78 |  | 632.21 | 3021.96 |  |
| 12 | 010401005002 | 地面以上空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：空心砖 200*200*400 2.墙体类型：空心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 |  | m3 | 8.09 |  | 424.74 | 3436.15 |  |
| 13 | 010401012001 | 砖砌大便器蹲台 1.零星砌砖名称、部位：砖砌大便蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 |  | m3 | 0.72 |  | 568.39 | 409.24 |  |
| 14 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 2.87 |  | 555.46 | 1594.17 |  |
| 15 | 010512001001 | 预制平板 1.钢筋砼预制板规格：500*2520*120 2.部位：±0.000处 |  | m3 | 1.94 |  | 1126.23 | 2184.89 |  |
| 16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.1 |  | 940.52 | 94.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11793.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 11793.93 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 Ф≤18 |  | t | 0.444 |  | 5235.1 | 2324.38 |  |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Ф≤10 |  | t | 0.003 |  | 5549.03 | 16.65 |  |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 Ф10马凳筋 |  | t | 0.006 |  | 7507.91 | 45.05 |  |
| 20 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：塑钢平开门900*2000 |  | m2 | 3.6 |  | 240 | 864 |  |
| 21 | 01B001 | 沟盖板窗户 盖板规格：600*400 |  | 块 | 8 |  | 40 | 320 |  |
| 22 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：1:2水泥砂浆掺防水剂 |  | m2 | 23.9 |  | 21.86 | 522.45 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4092.53 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15886.46 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 拆除原厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：原空心砖墙 |  | m3 | － | 50.49 |  |  |  | 58.75 | 23.85 | 74.34 |
|  | 01-1-65借 | 多孔砖空心砌块墙 |  | 10m3 | 0.1 | 50.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011602002001 | 拆除砼顶板 1.构件名称：钢筋砼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：150㎜ 厚 |  | m3 | － | 38.02 |  |  | 21.09 | 44.24 | 17.97 | 77.08 |
|  | 01-1-90借 | 机械拆除 现浇混凝土构件 |  | 10m3 | 0.1 | 38.02 |  |  | 21.09 |  |  |  |
| 3 | 011601001002 | 拆除原蹲便台 1.砌体名称：砖砌蹲便台 |  | m3 | － | 9.24 |  |  | 5.87 | 10.75 | 4.36 | 19.47 |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  | 5.87 |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 拆除塑料成品化粪池 |  | 个 | － | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  | 50 |
|  | 临时子目 | 拆除塑料成品化粪池 |  | 个 | 1 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011602001001 | 拆除化粪池上面砼地面 1.构件名称：50mm厚砼地面 |  | m2 | － | 13.53 |  |  |  | 15.74 | 6.39 | 19.92 |
|  | 01-1-117借 | 楼地面 混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.005 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B002 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 8 | 010101001002 | 竣工清理 |  | m3 | － | 2.42 |  |  | 0.24 | 2.82 | 1.14 | 3.8 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  | 0.24 |  |  |  |
| 9 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.2米 |  | m3 | － | 8.27 |  |  | 1.92 | 9.63 | 3.92 | 14.11 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.085 | 0.56 |  |  | 1.92 |  |  |  |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.019 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 11 | 010401005001 | 地面以下空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：空心砖 200*200*400 2.墙体类型：空心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 4.砖墙两侧抹1:2水泥砂浆掺防水剂 |  | m3 | － | 201.65 | 332.38 |  | 2.92 | 234.65 | 95.26 | 632.21 |
|  | 4-1-17 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]空心砖 墙 厚180mm |  | 10m3 | 0.1 | 123.20 | 242.22 |  | 1.12 |  |  |  |
|  | 9-2-71调 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.949 | 78.45 | 90.16 |  | 1.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | 010401005002 | 地面以上空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：空心砖 200*200*400 2.墙体类型：空心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂 浆 |  | m3 | － | 123.20 | 242.22 |  | 1.12 | 143.36 | 58.20 | 424.74 |
|  | 4-1-17 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]空心砖 墙 厚180mm |  | 10m3 | 0.1 | 123.20 | 242.22 |  | 1.12 |  |  |  |
| 13 | 010401012001 | 砖砌大便器蹲台 1.零星砌砖名称、部位：砖砌大便蹲 台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂 浆 |  | m3 | － | 197.78 | 272.38 |  | 4.79 | 230.14 | 93.44 | 568.39 |
|  | 4-1-24 | [混合砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 272.38 |  | 4.79 |  |  |  |
| 14 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.58 | 445.09 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 555.46 |
|  | 5-1-33 | [预拌混凝土 C30]平板 |  | 10m3 | 0.1 | 74.58 | 445.09 |  | 0.55 |  |  |  |
| 15 | 010512001001 | 预制平板 1.钢筋砼预制板规格：500*2520*120 2.部位：±0.000处 |  | m3 | － | 168.63 | 817.18 |  | 60.75 | 196.23 | 79.67 | 1126.23 |
|  | 5-5-119 | 轮胎式起重机 安装平板（不焊接） 每个构件体积≤0.2m3 |  | 10m3 | 0.1 | 78.21 | 5.52 |  | 59.82 |  |  |  |
|  | zc63_0001 | 预制板120㎜厚 |  | m3 | 1.005 |  | 711.50 |  |  |  |  |  |
|  | 5-5-125 | 平板灌缝 |  | 10m3 | 0.1 | 90.42 | 100.16 |  | 0.93 |  |  |  |
| 16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 332.64 | 450.19 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 940.52 |
|  | 5-1-22 | [预拌混凝土 C25]过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 450.19 |  | 0.54 |  |  |  |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 Ф≤18 |  | t | － | 1070.30 | 3548.26 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 5235.1 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400） ≤φ18 |  | t | 1 | 1070.30 | 3548.26 |  | 110.89 |  |  |  |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Ф≤10 |  | t | － | 1395.90 | 3383.29 |  | 110.36 | 1624.32 | 659.48 | 5549.03 |
|  | 5-4-5调 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400） ≤φ10@R*1,C*1,J*1.38 |  | t | 1 | 1395.90 | 3383.29 |  | 110.36 |  |  |  |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 Ф10马凳筋 |  | t | － | 2545.40 | 3644.91 |  | 115.06 | 2961.92 | 1202.54 | 7507.91 |
|  | 5-4-75 | 马凳钢筋 |  | t | 1 | 2545.40 | 3644.91 |  | 115.06 |  |  |  |
| 20 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：塑钢平开门 900*2000 |  | m2 | － |  | 240.00 |  |  |  |  | 240 |
|  | 临时子目 | 塑钢平开门 |  | m2 | 1 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 21 | 01B001 | 沟盖板窗户 盖板规格：600*400 |  | 块 | － |  | 40.00 |  |  |  |  | 40 |
|  | 临时子目 | 沟盖板窗户 |  | 块 | 1 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：1:2水泥砂浆掺防水剂 |  | m2 | － | 8.27 | 9.50 |  | 0.19 | 9.62 | 3.90 | 21.86 |
|  | 9-2-71调 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.27 | 9.50 |  | 0.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 1.9274 |  |  | 128.00 | 128.00 | 246.71 | 110.00 |  |  | 212.01 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 33.5102 |  |  | 128.00 | 128.00 | 4289.31 | 110.00 |  |  | 3686.12 |  |  |  |
| 3 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.0031 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 12.35 | 3265.49 |  | 3690.00 | 10.12 |  |  |  |
| 4 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.4618 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 1777.73 | 3329.20 |  | 3762.00 | 1537.42 |  |  |  |
| 5 | 01010069 | 钢筋 φ8 | t | 0.0061 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 22.94 | 3528.32 |  | 3987.00 | 21.52 |  |  |  |
| 6 | 01010071 | 钢筋 φ8 | kg | 1.9400 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 7.29 | 3.53 |  | 3.99 | 6.85 |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 2.2679 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 12.75 | 5.23 |  | 5.91 | 11.86 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.4882 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 8.78 | 5.23 |  | 5.91 | 7.78 |  |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 24.7548 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 46.04 | 2.19 |  | 2.47 | 54.21 |  |  |  |
| 10 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 4.2668 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 181.34 | 44.96 |  | 50.80 | 191.84 |  |  |  |
| 11 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 3.4632 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 33.11 | 8.89 |  | 10.05 | 30.79 |  |  |  |
| 12 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 1.4893 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 1098.89 | 360.00 |  | 370.80 | 536.15 |  |  |  |
| 13 | 04130015 | 烧结煤矸石空心砖 240×180 ×115 | 千块 | 2.0312 |  | 3 | 1262.14 | 1300.00 | 2563.66 | 1000.00 |  | 1030.00 | 2031.20 |  |  |  |
| 14 | 04270091 | 预制混凝土块 | m3 | 0.0446 |  | 13 | 336.28 | 380.00 | 15.00 | 221.24 |  | 250.00 | 9.87 |  |  |  |
| 15 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0051 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 10.89 | 2115.04 |  | 2390.00 | 10.79 |  |  |  |
| 16 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0235 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 36.90 | 2982.30 |  | 3370.00 | 70.08 |  |  |  |
| 17 | 14350015 | 防水剂 | kg | 91.8252 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 134.06 | 0.73 |  | 0.82 | 67.03 |  |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | m3 | 3.2320 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 20.56 | 6.60 |  | 6.80 | 21.33 |  |  |  |
| 19 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.1542 |  |  | 377.59 | 395.90 | 58.22 | 343.26 |  | 359.56 | 52.93 |  |  |  |
| 20 | 80010043 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 | m3 | 1.5509 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 798.03 | 439.81 |  | 453.00 | 682.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.4197 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 730.52 | 388.35 |  | 400.00 | 551.34 |  |  |  |
| 22 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0330 |  |  | 544.30 | 584.97 | 17.96 | 456.90 |  | 491.54 | 15.08 |  |  |  |
| 23 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0693 |  |  | 666.51 | 752.97 | 46.19 | 573.54 |  | 647.90 | 39.75 |  |  |  |
| 24 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 0.1010 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 42.17 | 339.81 |  | 350.00 | 34.32 |  |  |  |
| 25 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 2.8987 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 1266.41 | 359.22 |  | 370.00 | 1041.27 |  |  |  |
| 26 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 0.2095 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 95.60 | 339.81 |  | 350.00 | 71.19 |  |  |  |
| 27 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0304 |  |  | 834.41 | 890.68 | 25.37 | 791.91 |  | 890.68 | 24.07 |  |  |  |
| 28 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0512 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 55.63 | 1047.84 |  | 1183.07 | 53.65 |  |  |  |
| 29 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.0158 |  |  | 606.82 | 659.49 | 9.59 | 589.11 |  | 659.49 | 9.31 |  |  |  |
| 30 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.4221 |  |  | 28.30 | 30.70 | 11.95 | 28.30 |  | 30.70 | 11.95 |  |  |  |
| 31 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.0331 |  |  | 290.63 | 305.26 | 9.62 | 272.16 |  | 305.26 | 9.01 |  |  |  |
| 32 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.1286 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 120.40 | 902.23 |  | 1016.16 | 116.03 |  |  |  |
| 33 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1018 |  |  | 207.80 | 212.63 | 21.15 | 187.56 |  | 212.63 | 19.09 |  |  |  |
| 34 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0193 |  |  | 202.44 | 203.74 | 3.91 | 178.82 |  | 203.74 | 3.45 |  |  |  |
| 35 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1218 |  |  | 249.48 | 255.99 | 30.39 | 225.86 |  | 255.99 | 27.51 |  |  |  |
| 36 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.1005 |  |  | 7.74 | 8.49 | 0.78 | 7.74 |  | 8.49 | 0.78 |  |  |  |
| 37 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1072 |  |  | 8.02 | 8.84 | 0.86 | 8.02 |  | 8.84 | 0.86 |  |  |  |
| 38 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0473 |  |  | 45.10 | 49.26 | 2.13 | 45.10 |  | 49.26 | 2.13 |  |  |  |
| 39 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0855 |  |  | 27.15 | 29.24 | 2.32 | 27.15 |  | 29.24 | 2.32 |  |  |  |
| 40 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0640 |  |  | 28.23 | 30.97 | 1.81 | 28.23 |  | 30.97 | 1.81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.2089 |  |  | 94.74 | 104.84 | 19.79 | 94.74 |  | 104.84 | 19.79 |  |  |  |
| 42 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0567 |  |  | 121.70 | 134.92 | 6.90 | 121.70 |  | 134.92 | 6.90 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13896.01 | － |  | － | 11313.61 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预制板120㎜厚 |  | m3 | 1.95 | 13 |  | 707.96 | 800.00 | 1380.31 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380.31 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5127.69 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 416.11 |
| 合计 |  |  |  | 5543.8 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4636.26 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 130.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 29.56 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 7.57 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 4.43 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 111.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 25.27 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 6.47 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 3.79 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 148.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 33.73 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 8.63 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 5.06 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 25.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 2.49 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 0.64 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.37 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 416.11 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 91.05 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 23.31 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 13.65 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 927.81 | 927.81 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 2199.88 | 2199.88 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5127.69 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 339.19 | 337.20 |  | 91.18 | 394.69 | 160.24 | 927.81 |
|  | 17-1-7 | 双排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 4.324 | 304.41 | 319.98 |  | 84.66 |  |  |  |
|  | 17-2-2 | 双排里脚手架≤3.6m |  | 10m2 | 0.51 | 34.78 | 17.22 |  | 6.52 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 754.10 | 1085.77 |  | 3.75 | 877.49 | 356.26 | 2199.88 |
|  | 18-1-100 | 平板复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 2.642 | 700.39 | 997.06 |  | 3.41 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 0.136 | 53.71 | 88.71 |  | 0.34 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  | 2000.00 |  |  | 2000 |
|  | 临时子目 | 挖掘机进出场费 |  | 台次 | 1 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 9.9391 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1272.20 | 110.00 |  |  | 1093.30 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 11.8859 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 66.80 | 5.23 |  | 5.91 | 62.16 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.0500 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.30 | 5.23 |  | 5.91 | 0.26 |  |  |  |
| 4 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 12.6842 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 71.79 | 4.82 |  | 5.45 | 61.14 |  |  |  |
| 5 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.1114 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 17.36 | 6.88 |  | 7.78 | 21.41 |  |  |  |
| 6 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.2007 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 315.14 | 2982.30 |  | 3370.00 | 598.55 |  |  |  |
| 7 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 1.4741 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 20.09 | 13.72 |  | 15.50 | 20.22 |  |  |  |
| 8 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.1665 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.74 | 6.11 |  | 6.90 | 1.02 |  |  |  |
| 9 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 2.7780 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 8.28 | 4.65 |  | 5.25 | 12.92 |  |  |  |
| 10 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 4.3180 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 70.69 | 19.13 |  | 21.62 | 82.60 |  |  |  |
| 11 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 8.3340 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 32.67 | 3.93 |  | 4.44 | 32.75 |  |  |  |
| 12 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 7.8984 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 244.61 | 46.09 |  | 52.08 | 364.04 |  |  |  |
| 13 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.0765 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 0.41 | 4.00 |  | 4.52 | 0.31 |  |  |  |
| 14 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 3.1972 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 16.98 | 4.00 |  | 4.52 | 12.79 |  |  |  |
| 15 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.3373 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.49 | 4.87 |  | 5.50 | 1.64 |  |  |  |
| 16 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0793 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 136.14 | 1863.72 |  | 2106.00 | 147.79 |  |  |  |
| 17 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0010 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 1.42 | 1478.76 |  | 1671.00 | 1.48 |  |  |  |
| 18 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.2741 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 1.70 | 5.49 |  | 6.20 | 1.50 |  |  |  |
| 19 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0010 |  |  | 544.30 | 584.97 | 0.54 | 456.90 |  | 491.54 | 0.46 |  |  |  |
| 20 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.2282 |  |  | 417.36 | 448.14 | 95.24 | 399.65 |  | 448.14 | 91.20 |  |  |  |
| 21 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1056 |  |  | 28.23 | 30.97 | 2.98 | 28.23 |  | 30.97 | 2.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0140 |  |  | 54.45 | 60.74 | 0.76 | 54.45 |  | 60.74 | 0.76 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2378.33 | － |  | － | 2611.28 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-土建工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 21430.26 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 21430.26 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1683.35 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1208.67 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 752.2 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 120.01 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 139.3 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 197.16 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 325.74 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 126.44 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 22.5 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 2080.22 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3763.57 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 12100.25 |  |  |
| 1.1 | L、楼地面装饰工程 |  | 1056.94 |  |  |
| 1.2 | M、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 10533.33 |  |  |
| 1.3 | P、油漆、涂料、裱糊工程 |  | 359.98 |  |  |
| 1.4 | Q、其他装饰工程 |  | 150.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 756.90 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 756.90 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 968.80 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1244.34 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 15070.29 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.1:3干硬性水泥砂浆铺300*300防滑瓷砖 |  | m2 | 14.21 |  | 74.38 | 1056.94 |  |
| 2 | 011204003001 | 块料内墙面 1.水泥浆粘贴300*600内墙面砖 |  | m2 | 42.98 |  | 86.49 | 3717.34 |  |
| 3 | 011204003002 | 挑檐立面块料墙面 1.100*200红色外墙砖 |  | m2 | 2.52 |  | 156.33 | 393.95 |  |
| 4 | 011204003003 | 块料外墙面 1.100*200红色外墙砖 |  | m2 | 41.08 |  | 156.33 | 6422.04 |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮两遍腻子，刷两遍乳胶漆 |  | m2 | 15.43 |  | 23.33 | 359.98 |  |
| 6 | 01B001 | 公厕指引牌 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12100.25 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12100.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.1:3干硬性水泥砂浆铺300*300防滑 瓷砖 |  | m2 | － | 34.92 | 18.85 |  | 0.73 | 40.16 | 19.88 | 74.38 |
|  | 11-3-33 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤1200mm |  | 10m2 | 0.1 | 34.92 | 18.85 |  | 0.73 |  |  |  |
| 2 | 011204003001 | 块料内墙面 1.水泥浆粘贴300*600内墙面砖 |  | m2 | － | 41.82 | 20.66 |  | 0.21 | 48.09 | 23.80 | 86.49 |
|  | 12-2-26 | [预拌水泥砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴全 瓷墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 41.82 | 20.66 |  | 0.21 |  |  |  |
| 3 | 011204003002 | 挑檐立面块料墙面 1.100*200红色外墙砖 |  | m2 | － | 62.29 | 57.81 |  | 0.78 | 71.63 | 35.45 | 156.33 |
|  | 12-2-39 | [预拌水泥砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴瓷 质外墙砖194X94 灰缝宽≤5mm |  | 10m2 | 0.1 | 62.29 | 57.81 |  | 0.78 |  |  |  |
| 4 | 011204003003 | 块料外墙面 1.100*200红色外墙砖 |  | m2 | － | 62.29 | 57.81 |  | 0.78 | 71.63 | 35.45 | 156.33 |
|  | 12-2-39 | [预拌水泥砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴瓷 质外墙砖194X94 灰缝宽≤5mm |  | 10m2 | 0.1 | 62.29 | 57.81 |  | 0.78 |  |  |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮两遍腻子，刷两遍乳 胶漆 |  | m2 | － | 11.04 | 6.01 |  |  | 12.70 | 6.28 | 23.33 |
|  | 14-4-14 | 满刮成品腻子 二遍 不抹灰天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.40 | 4.47 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9调 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 公厕指引牌 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 公厕指引牌 |  | 个 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 43.1625 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5956.43 | 120.00 |  |  | 5179.50 |  |  |  |
| 2 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.0108 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.06 | 6.29 |  | 7.11 | 0.07 |  |  |  |
| 3 | 02270019 | 棉纱 | kg | 1.0079 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 8.75 | 6.19 |  | 7.00 | 6.24 |  |  |  |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.4370 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 28.23 | 84.09 |  | 95.02 | 36.75 |  |  |  |
| 5 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 10.4924 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 4.72 | 0.92 |  | 1.04 | 9.65 |  |  |  |
| 6 | 04010017 | 白水泥 | kg | 5.8905 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 3.77 | 0.42 |  | 0.47 | 2.47 |  |  |  |
| 7 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 14.4942 |  | 13 | 67.35 | 76.10 | 976.18 | 8.85 |  | 10.00 | 128.27 |  |  |  |
| 8 | 07030003 | 瓷质外墙砖 194×94 | m2 | 41.5072 |  | 13 | 31.65 | 35.77 | 1313.70 | 49.56 |  | 56.00 | 2057.10 |  |  |  |
| 9 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 45.1290 |  | 13 | 51.33 | 58.00 | 2316.47 | 13.27 |  | 15.00 | 598.86 |  |  |  |
| 10 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 22.8364 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 248.46 | 2.65 |  | 3.00 | 60.52 |  |  |  |
| 11 | 13030053~1 | 内墙乳胶漆 | kg | 4.5056 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 61.10 | 5.00 |  | 5.65 | 22.53 |  |  |  |
| 12 | 14410003 | 108胶 | kg | 1.0530 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 1.86 | 2.79 |  | 3.15 | 2.94 |  |  |  |
| 13 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.0853 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 1.46 | 6.69 |  | 7.56 | 0.57 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 0.9240 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 5.88 | 6.60 |  | 6.80 | 6.10 |  |  |  |
| 15 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.2913 |  |  | 505.61 | 538.66 | 147.28 | 422.35 |  | 450.40 | 123.03 |  |  |  |
| 16 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 1.1610 |  | 3 | 524.27 | 540.00 | 608.68 | 373.79 |  | 385.00 | 433.97 |  |  |  |
| 17 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.2397 |  |  | 543.91 | 593.77 | 130.38 | 460.13 |  | 502.78 | 110.29 |  |  |  |
| 18 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2433 |  |  | 544.30 | 584.97 | 132.43 | 456.90 |  | 491.54 | 111.16 |  |  |  |
| 19 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1018 |  |  | 666.51 | 752.97 | 67.85 | 573.54 |  | 647.90 | 58.39 |  |  |  |
| 20 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0676 |  |  | 249.48 | 255.99 | 16.86 | 225.86 |  | 255.99 | 15.27 |  |  |  |
| 21 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.7848 |  |  | 48.43 | 53.36 | 38.01 | 48.43 |  | 53.36 | 38.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12068.56 | － |  | － | 9001.69 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 5956.61 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 243.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 54.21 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 17.46 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 9.38 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 219.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 48.84 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 15.73 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 8.45 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 274.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 61.06 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 19.66 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 10.56 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 19.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 1.83 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 0.59 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 0.32 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 756.9 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 165.94 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 53.44 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 28.71 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-装饰工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 12857.15 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 12857.15 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 968.8 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 684.01 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 451.29 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 15.43 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 12.86 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 204.43 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 195.43 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 75.86 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 13.5 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1244.34 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2213.14 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |