|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 373383.84 |  |  | 24002.83 |
|  | 　邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 373383.84 |  |  | 24002.83 |
| 2 | 安装工程 | 19395.94 |  |  | 1373.6 |
|  | 　邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 19395.94 |  |  | 1373.6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 392779.78 |  |  | 25376.43 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 306504.53 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 306504.53 |  |
| 2 | 措施项目 | 12046.62 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 12046.62 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 24002.83 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 30829.86 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 373383.84 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除1.砌体名称：女儿墙2.砌体材质：砖墙3.拆除高度：500mm4.拆除砌体的截面尺寸5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 10.42 | 132.79 | 1383.67 |  |
| 2 | 011607001001 | 屋面拆除1.屋面旧瓦、泥土、苇箔拆除 | m2 | 520.8 | 18.72 | 9749.38 |  |
| 3 | 010103002001 | 垃圾外运1.废弃料品种：屋面拆除、女儿墙拆除垃圾外运2.运距：5KM内 | m3 | 218.74 | 18 | 3937.32 |  |
| 4 | 010602001001 | 钢屋架1.钢材品种、规格：400\*600镀锌方管2.屋架跨度、：间距1m | t | 5.58 | 7862.51 | 43872.81 |  |
| 5 | 010901002002 | 彩钢板屋面1.型材品种、规格：彩钢屋面岩棉夹芯板(成品) 75mm厚 | m2 | 572.88 | 106.88 | 61229.41 |  |
| 6 | 011203001001 | 檐口修补抹灰1.基层类型、部位：檐口200mm宽；长同屋尺寸；2.底层厚度、砂浆配合比3.面层厚度、砂浆配合比4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 51.52 | 115 | 5924.8 |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型：砖墙内墙1500mm高；外墙面1000mm高2.底层厚度、砂浆配合比3.面层厚度、砂浆配合比4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 217 | 31.16 | 6761.72 |  |
| 8 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类：成品腻子4.刮腻子要求：刮腻子二遍5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 | m2 | 803.52 | 18.37 | 14760.66 |  |
| 9 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类：成品腻子4.刮腻子要求：刮腻子二遍5.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆二遍 | m2 | 664.02 | 21.8 | 14475.64 |  |
| 10 | 011302001002 | 石膏板吊顶1.吊顶材料：石膏板600\*6002.龙骨材料种类：轻钢龙骨 | m2 | 434 | 92.02 | 39936.68 |  |
| 11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸：单玻铝合金推拉窗2.框、扇材质3.玻璃品种、厚度 | m2 | 47.46 | 200 | 9492 |  |
| 本页小计 | 211524.09 |  |
| 合计 | 211524.09 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010802001001 | 金属(塑钢)门1.门代号及洞口尺寸：单玻铝合金平开门2.门框或扇外围尺寸3.门框、扇材质4.玻璃品种、厚度 | m2 | 43.68 | 260 | 11356.8 |  |
| 13 | 010501001001 | 垫层1.混凝土种类：商砼 60mm厚2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 26.04 | 490.21 | 12765.07 |  |
| 14 | 011102003001 | 块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比2.结合层厚度、砂浆配合比3.面层材料品种、规格、颜色：800\*800地板砖4.嵌缝材料种类5.防护层材料种类6.酸洗、打蜡要求 | m2 | 434 | 120.56 | 52323.04 |  |
| 15 | 011105003002 | 块料踢脚线1.踢脚线高度：100mm2.粘贴层厚度、材料种类3.面层材料品种、规格、颜色4.防护材料种类 | m2 | 45.36 | 173.84 | 7885.38 |  |
| 16 | 010507004001 | 台阶1.踏步高、宽2.混凝土种类3.混凝土强度等级 | m2 | 7.14 | 721.54 | 5151.8 |  |
| 17 | 010507002001 | 室外地面1.地坪厚度：800mm2.混凝土强度等级：C25 | m2 | 130.2 | 42.23 | 5498.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 94980.44 |  |
| 合计 | 306504.53 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 149.1011 |  | 128.00 | 128.00 | 19084.94 | 110.00 |  | 16401.12 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 64.2281 |  | 128.00 | 128.00 | 8221.20 | 110.00 |  | 7065.09 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 438.8349 |  | 138.00 | 138.00 | 60559.22 | 120.00 |  | 52660.19 |  |  |  |
| 4 | 01000017 | 吊筋 | kg | 151.6873 | 13 | 3.95 | 4.46 | 599.16 | 3.58 | 4.05 | 543.04 |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 12.4434 | 13 | 5.62 | 6.35 | 69.93 | 5.23 | 5.91 | 65.08 |  |  |  |
| 6 | 01290245~1 | 彩钢屋面岩棉夹芯板(成品) 75厚 | m2 | 601.5240 | 13 | 101.77 | 115.00 | 61217.10 | 61.95 | 70.00 | 37264.41 |  |  |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 210.5069 | 13 | 1.86 | 2.10 | 391.54 | 2.19 | 2.47 | 461.01 |  |  |  |
| 8 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.7338 | 13 | 5.90 | 6.67 | 4.33 | 6.29 | 7.11 | 4.62 |  |  |  |
| 9 | 02270019 | 棉纱 | kg | 5.0204 | 13 | 8.68 | 9.81 | 43.58 | 6.19 | 7.00 | 31.08 |  |  |  |
| 10 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 11.9738 | 13 | 42.50 | 48.02 | 508.89 | 44.96 | 50.80 | 538.34 |  |  |  |
| 11 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 1.4508 | 13 | 6.22 | 7.03 | 9.02 | 5.21 | 5.89 | 7.56 |  |  |  |
| 12 | 02310003 | 无纺布 | m | 675.4038 | 13 | 0.08 | 0.09 | 54.03 | 0.06 | 0.07 | 40.52 |  |  |  |
| 13 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 40.1016 | 13 | 10.63 | 12.01 | 426.28 | 11.34 | 12.81 | 454.75 |  |  |  |
| 14 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 24.0610 | 13 | 148.24 | 167.51 | 3566.80 | 143.19 | 161.80 | 3445.29 |  |  |  |
| 15 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 6.9006 | 13 | 8.86 | 10.01 | 61.14 | 10.23 | 11.56 | 70.59 |  |  |  |
| 16 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10～16) | 100个 | 149.7300 | 13 | 2.30 | 2.60 | 344.38 | 2.43 | 2.75 | 363.84 |  |  |  |
| 17 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.5521 | 13 | 64.60 | 73.00 | 100.27 | 84.09 | 95.02 | 130.52 |  |  |  |
| 18 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 968.5764 | 13 | 0.45 | 0.51 | 435.86 | 0.92 | 1.04 | 891.09 |  |  |  |
| 19 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 36.8139 | 13 | 9.56 | 10.80 | 351.94 | 8.89 | 10.05 | 327.28 |  |  |  |
| 20 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 57.1621 | 13 | 10.62 | 12.00 | 607.06 | 8.68 | 9.81 | 496.17 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03150125 | 射钉 | 个 | 664.0200 | 13 | 0.12 | 0.13 | 79.68 | 0.28 | 0.32 | 185.93 |  |  |  |
| 22 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.4010 | 13 | 5.58 | 6.30 | 2.24 | 6.88 | 7.78 | 2.76 |  |  |  |
| 23 | 03150903 | 铁件 | kg | 55.6266 | 13 | 4.78 | 5.40 | 265.90 | 5.75 | 6.50 | 319.85 |  |  |  |
| 24 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 173.6000 | 13 | 4.78 | 5.40 | 829.81 | 5.75 | 6.50 | 998.20 |  |  |  |
| 25 | 03150907 | 垫铁 | kg | 35.4330 | 13 | 4.91 | 5.55 | 173.98 | 4.75 | 5.37 | 168.31 |  |  |  |
| 26 | 04010017 | 白水泥 | kg | 383.0624 | 13 | 0.64 | 0.72 | 245.16 | 0.36 | 0.41 | 137.90 |  |  |  |
| 27 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 293.2848 | 13 | 0.71 | 0.80 | 208.23 | 0.42 | 0.48 | 123.18 |  |  |  |
| 28 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 27.0972 | 13 | 15.93 | 18.00 | 431.66 | 22.07 | 24.94 | 598.04 |  |  |  |
| 29 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0112 | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 15.93 | 1651.38 | 1800.00 | 18.50 |  |  |  |
| 30 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0286 | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 42.14 | 1946.90 | 2200.00 | 55.68 |  |  |  |
| 31 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.3436 | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 586.86 | 2307.96 | 2608.00 | 793.02 |  |  |  |
| 32 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0167 | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 27.52 | 2019.47 | 2282.00 | 33.73 |  |  |  |
| 33 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0391 | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 83.46 | 2115.04 | 2390.00 | 82.70 |  |  |  |
| 34 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 46.2672 | 13 | 82.30 | 93.00 | 3807.79 | 44.25 | 50.00 | 2047.32 |  |  |  |
| 35 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 447.0200 | 13 | 115.04 | 130.00 | 51425.18 | 57.52 | 65.00 | 25712.59 |  |  |  |
| 36 | 09010005 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 460.0400 | 13 | 8.79 | 9.93 | 4043.75 | 14.16 | 16.00 | 6514.17 |  |  |  |
| 37 | 10010007 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以上 | m2 | 455.7000 | 13 | 11.95 | 13.50 | 5445.62 | 15.75 | 17.80 | 7177.28 |  |  |  |
| 38 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 417.3527 | 13 | 13.56 | 15.32 | 5659.30 | 12.83 | 14.50 | 5354.64 |  |  |  |
| 39 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 108.9774 | 13 | 0.49 | 0.55 | 53.40 | 0.37 | 0.42 | 40.32 |  |  |  |
| 40 | 14390001 | 氧气 | m3 | 2.7900 | 9 | 5.35 | 5.83 | 14.93 | 7.01 | 7.64 | 19.56 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 1.1718 | 9 | 14.29 | 15.58 | 16.75 | 15.80 | 17.22 | 18.51 |  |  |  |
| 42 | 14410003 | 108胶 | kg | 472.0356 | 13 | 1.77 | 2.00 | 835.50 | 2.79 | 3.15 | 1316.98 |  |  |  |
| 43 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 16.6005 | 13 | 7.73 | 8.73 | 128.32 | 7.28 | 8.23 | 120.85 |  |  |  |
| 44 | 34090017 | 锯末 | m3 | 2.6040 | 13 | 17.08 | 19.30 | 44.48 | 6.69 | 7.56 | 17.42 |  |  |  |
| 45 | 34110003 | 水 | m3 | 32.6043 | 3 | 6.36 | 6.55 | 207.36 | 6.60 | 6.80 | 215.19 |  |  |  |
| 46 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 8.8970 |  | 505.61 | 538.66 | 4498.41 | 357.88 | 382.20 | 3184.06 |  |  |  |
| 47 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 2.2655 | 3 | 524.27 | 540.00 | 1187.73 | 373.79 | 385.00 | 846.82 |  |  |  |
| 48 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.1860 |  | 543.91 | 593.77 | 101.17 | 397.08 | 434.48 | 73.86 |  |  |  |
| 49 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2790 |  | 544.30 | 584.97 | 151.86 | 389.85 | 420.04 | 108.77 |  |  |  |
| 50 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.8254 |  | 506.88 | 539.97 | 1432.14 | 359.20 | 383.56 | 1014.88 |  |  |  |
| 51 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.4841 |  | 666.51 | 752.97 | 322.66 | 507.07 | 572.80 | 245.47 |  |  |  |
| 52 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.0430 |  | 1533.68 | 1698.32 | 65.95 | 1185.39 | 1318.04 | 50.97 |  |  |  |
| 53 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 26.3004 | 3 | 427.18 | 440.00 | 11235.00 | 339.81 | 350.00 | 8937.14 |  |  |  |
| 54 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 17.7316 | 3 | 417.48 | 430.00 | 7402.59 | 359.22 | 370.00 | 6369.55 |  |  |  |
| 55 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 2.5668 |  | 936.23 | 1016.16 | 2403.12 | 936.23 | 1016.16 | 2403.12 |  |  |  |
| 56 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 9.1661 |  | 724.50 | 770.89 | 6640.84 | 724.50 | 770.89 | 6640.84 |  |  |  |
| 57 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.1102 |  | 202.44 | 203.74 | 22.31 | 202.44 | 203.74 | 22.31 |  |  |  |
| 58 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1933 |  | 249.48 | 255.99 | 48.22 | 249.48 | 255.99 | 48.22 |  |  |  |
| 59 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 2.9842 |  | 7.74 | 8.49 | 23.10 | 7.74 | 8.49 | 23.10 |  |  |  |
| 60 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.4280 |  | 8.02 | 8.84 | 11.45 | 8.02 | 8.84 | 11.45 |  |  |  |
| 61 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 7.2383 |  | 48.43 | 53.36 | 350.55 | 48.43 | 53.36 | 350.55 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 30.8971 |  | 94.74 | 104.84 | 2927.19 | 94.74 | 104.84 | 2927.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 270155.91 | － | － | 206592.52 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 轻钢屋架镀锌方管400\*600 | t | 5.58 | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 23702.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 23702.67 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 12046.62 |
|  |  |  |
| 合计 | 12046.62 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 93159.66 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 3.64 | 3810.65 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 3.64 | 847.75 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 32.2 | 272.98 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 17.3 | 146.66 |
| 2 | 二次搬运 |  | 3.28 | 3433.78 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 3.28 | 763.91 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 32.2 | 245.98 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 17.3 | 132.16 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 4.1 | 4292.22 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 4.1 | 954.89 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 32.2 | 307.47 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 17.3 | 165.2 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 509.97 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 48.59 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 32.2 | 15.65 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 17.3 | 8.41 |
|  | 合计 |  |  | 12046.62 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 2615.14 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 842.08 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 452.43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 318551.15 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 318551.15 |
| 1 | 规费 |  |  | 24002.83 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 16946.92 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 11181.15 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.12 | 382.26 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.1 | 318.55 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.59 | 5064.96 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 4841.98 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1879.45 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 334.48 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 30829.86 |
|  | 合计 |  |  | 54832.69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 16108.91 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 16108.91 |  |
| 2 | 措施项目 | 311.93 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 311.93 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 1373.60 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 1601.50 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 19395.94 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030411004001 | 配线1.名称:BV-6mm22.配线形式: | m | 1680 | 4.92 | 8265.6 |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关1.名称：单联开关2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 28 | 24.95 | 698.6 |  |
| 3 | 030412001001 | 吊顶灯1.名称2.型号3.规格：600\*600方形LED灯25W4.类型 | 套 | 28 | 90.19 | 2525.32 |  |
| 4 | 030404035001 | 插座1.名称：五孔插座 | 个 | 28 | 23.78 | 665.84 |  |
| 5 | 030404017001 | 电表箱1.名称2.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 3 | 1317.85 | 3953.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 16108.91 |  |
| 合计 | 16108.91 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 19.3370 |  | 138.00 | 138.00 | 2668.51 | 120.00 |  | 2320.44 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 1.5120 | 13 | 5.20 | 5.88 | 7.86 | 4.35 | 4.92 | 6.58 |  |  |  |
| 3 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.2800 | 13 | 5.84 | 6.60 | 1.64 | 5.23 | 5.91 | 1.46 |  |  |  |
| 4 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.4500 | 13 | 4.65 | 5.26 | 2.09 | 5.50 | 6.21 | 2.48 |  |  |  |
| 5 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 58.8000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.12 | 0.07 | 0.08 | 4.12 |  |  |  |
| 6 | 02270001 | 白布 | kg | 0.5600 | 13 | 6.94 | 7.84 | 3.89 | 7.44 | 8.41 | 4.17 |  |  |  |
| 7 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 3.6600 | 13 | 8.65 | 9.77 | 31.66 | 6.19 | 7.00 | 22.66 |  |  |  |
| 8 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 115.3600 | 13 | 0.07 | 0.08 | 8.08 | 0.05 | 0.06 | 5.77 |  |  |  |
| 9 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 116.4800 | 13 | 0.13 | 0.15 | 15.14 | 0.07 | 0.08 | 8.15 |  |  |  |
| 10 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 12.2400 | 13 | 0.44 | 0.50 | 5.39 | 0.49 | 0.55 | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.4000 | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.87 | 0.85 | 0.96 | 2.04 |  |  |  |
| 12 | 03130515 | 焊锡 | kg | 3.5700 | 13 | 34.51 | 39.00 | 123.20 | 36.37 | 41.10 | 129.84 |  |  |  |
| 13 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.1680 | 13 | 15.04 | 17.00 | 2.53 | 14.68 | 16.59 | 2.47 |  |  |  |
| 14 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.3920 | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.73 | 5.04 | 5.70 | 1.98 |  |  |  |
| 15 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0750 | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.47 | 6.64 | 7.50 | 0.50 |  |  |  |
| 16 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0900 | 13 | 13.27 | 15.00 | 1.19 | 12.65 | 14.30 | 1.14 |  |  |  |
| 17 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0300 | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.35 | 14.16 | 16.00 | 0.42 |  |  |  |
| 18 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 8.4000 | 13 | 6.77 | 7.65 | 56.87 | 9.97 | 11.27 | 83.75 |  |  |  |
| 19 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.2300 | 13 | 37.17 | 42.00 | 45.72 | 87.94 | 99.37 | 108.17 |  |  |  |
| 20 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.3000 | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.65 | 6.50 | 7.35 | 1.95 |  |  |  |
| 21 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.4500 | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.28 | 18.71 | 21.14 | 8.42 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 28.8400 | 13 | 0.64 | 0.72 | 18.46 | 0.44 | 0.50 | 12.69 |  |  |  |
| 23 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.2000 | 13 | 7.56 | 8.54 | 31.75 | 8.85 | 10.00 | 37.17 |  |  |  |
| 24 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.5000 | 13 | 4.25 | 4.80 | 6.38 | 6.10 | 6.89 | 9.15 |  |  |  |
| 25 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 8.5400 | 13 | 1.59 | 1.80 | 13.58 | 2.84 | 3.21 | 24.25 |  |  |  |
| 26 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 28.5040 | 13 | 1.62 | 1.83 | 46.18 | 2.84 | 3.21 | 80.95 |  |  |  |
| 27 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.0900 | 13 | 1.61 | 1.82 | 9.80 | 1.81 | 2.04 | 11.02 |  |  |  |
| 28 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 28.4200 | 13 | 0.35 | 0.39 | 9.95 | 0.35 | 0.39 | 9.95 |  |  |  |
| 29 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.1360 | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 1.13 | 1.14 |  |  |  |
| 30 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 8.23 | 9.31 | 8.23 | 10.58 | 11.98 | 10.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3134.48 | － | － | 2919.41 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 成套插座 | 套 | 28.56 | 13 | 8.85 | 10.00 | 252.76 |
| 2 | 成套灯具 | 套 | 28.28 | 13 | 53.10 | 60.00 | 1501.67 |
| 3 | 单联开关 | 只 | 28.28 | 13 | 8.85 | 10.00 | 250.28 |
| 4 | 电表箱 每台3表 | 台 | 3.00 | 13 | 1017.70 | 1150.00 | 3053.10 |
| 5 | 绝缘电线BV-6mm2 | m | 1680.00 | 13 | 3.45 | 3.90 | 5796.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10853.81 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 311.93 |
|  |  |  |
| 合计 | 311.93 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 2676.67 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.5 | 96.03 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 33.46 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 18.4 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 10.71 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.1 | 75.76 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 22.48 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 12.36 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 7.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.8 | 101.03 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 29.98 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 16.49 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 9.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.2 | 39.11 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 8.03 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 4.42 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 2.57 |
|  | 合计 |  |  | 311.93 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 93.95 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 51.67 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 30.06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市钢山街道北关社区岗前房屋修缮工程--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 16420.84 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 16420.84 |
| 1 | 规费 |  |  | 1373.6 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 1009.88 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 576.37 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 47.62 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 96.88 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 289.01 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 249.6 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 96.88 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 17.24 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 1601.5 |
|  | 合计 |  |  | 2975.1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |