|  |  | 邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 174844.94元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾柒万肆仟捌佰肆拾肆元玖角肆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及 次中心建设-检验科及附属设施改造提升 工程 |  | 174844.94 |  |  |  |  | 11541.24 |
| 合计 |  |  | 174844.94 |  |  |  |  | 11541.24 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 128718 |  |  |  |  | 8274.59 |
|  | 邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升 及次中心建设-检验科及附属设施改造提 升工程-装饰 |  | 128718 |  |  |  |  | 8274.59 |
| 2 | 安装工程 |  | 46126.94 |  |  |  |  | 3266.65 |
|  | 邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升 及次中心建设-检验科及附属设施改造提 升工程-安装 |  | 46126.94 |  |  |  |  | 3266.65 |
| 合计 |  |  | 174844.94 |  |  |  |  | 11541.24 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 147560.37 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 109406.09 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 |  | 38154.28 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1306.59 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1306.59 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 11541.24 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 14436.74 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 174844.94 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 109406.09 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 109406.09 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 409.23 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 409.23 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 8274.59 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 10628.09 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 128718.00 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 实验室专用PVC地胶 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 |  | m2 | 134.25 |  | 95 | 12753.75 |  |
| 2 | 011207001001 | 墙面装饰板 实心碳晶装饰墙板 1.基层材料种类、规格：旧瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色：实心碳晶装 饰墙板 3.实心碳晶护墙板，厚度不少于8mm，木饰 面 4、含墙板隔条、含粘结剂、含安装费、含 不锈钢踢脚板 |  | m2 | 145.44 |  | 70 | 10180.8 |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 193.92 |  | 23 | 4460.16 |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 134.25 |  | 23 | 3087.75 |  |
| 5 | 010807001001 | 金属断桥窗 中空断桥铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度：钢化5+12A+5 4.含金刚网 |  | m2 | 19.2 |  | 360 | 6912 |  |
| 6 | 010807001002 | 金属断桥窗 钢化玻璃隔断 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃隔断 |  | m2 | 8.2 |  | 360 | 2952 |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 3.基层材料种类、规格：细木工板基层 4.面层材料品种、规格、：纸面石膏板面层 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 15.75 |  | 150 | 2362.5 |  |
| 8 | 010809004001 | 石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比 2.窗台板材质、规格、颜色：150mm宽20厚 大理石窗台板 |  | m | 9.5 |  | 90 | 855 |  |
| 9 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢板成 品踢脚 |  | m | 80.8 |  | 32.39 | 2617.11 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 46181.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 46181.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆墙洞 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 （含垃圾外运） |  | 个 | 2 |  | 1046.5 | 2093 |  |
| 11 | 010808007001 | 门洞包垭口 门洞包垭口 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格 |  | m | 11.9 |  | 146.22 | 1740.02 |  |
| 12 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称:暖气 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：人工打磨除锈，银 粉漆2遍 |  | 个 | 5 |  | 160 | 800 |  |
| 13 | 011210003001 | 玻璃隔断 门诊楼玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种 含钛镁合金门 |  | m2 | 21 |  | 340 | 7140 |  |
| 14 | 01B001 | 采血台 0.4m宽采血台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m | 8.45 |  | 1200 | 10140 |  |
| 15 | 01B002 | 工作台 0.75m宽工作台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m | 16.16 |  | 1450 | 23432 |  |
| 16 | 01B003 | 标本分类台 标本分类台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m2 | 4.5 |  | 960 | 4320 |  |
| 17 | 01B004 | 小项目工作台 小项目工作台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m2 | 6 |  | 1260 | 7560 |  |
| 18 | 010802001001 | 钢制医疗门 钢制医疗门：带钢质内外包口 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 |  | 樘 | 3 |  | 2000 | 6000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 63225.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 109406.09 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 109406.09 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 409.23 |
| 合计 |  |  |  | 409.23 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 1925.14 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 78.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 17.52 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 5.64 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 3.03 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 70.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 15.79 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 5.08 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 2.73 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 88.69 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 19.73 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 6.35 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 3.41 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 170.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 16.28 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 5.24 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 2.82 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 409.23 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 69.32 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 22.31 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 11.99 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 3.8069 |  |  | 138.00 | 138.00 | 525.35 | 120.00 |  |  | 456.83 |  |  |  |
| 2 | 01290225 | 不锈钢板踢脚(成品) | m | 84.8400 |  | 13 | 21.45 | 24.24 | 1819.82 | 21.45 |  | 24.24 | 1819.82 |  |  |  |
| 3 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 318.1500 |  | 13 | 0.74 | 0.84 | 235.43 | 0.74 |  | 0.84 | 235.43 |  |  |  |
| 4 | 02030011 | 密封胶条 | m | 12.1380 |  | 13 | 1.53 | 1.73 | 18.57 | 1.53 |  | 1.73 | 18.57 |  |  |  |
| 5 | 03150125 | 射钉 | 个 | 636.3000 |  | 13 | 0.12 | 0.13 | 76.36 | 0.12 |  | 0.13 | 76.36 |  |  |  |
| 6 | 14410033 | 密封胶 | kg | 0.8306 |  | 13 | 22.95 | 25.93 | 19.06 | 22.95 |  | 25.93 | 19.06 |  |  |  |
| 7 | 14410071 | 密封膨胀泡沫胶 | kg | 4.8790 |  | 13 | 17.41 | 19.67 | 84.94 | 17.41 |  | 19.67 | 84.94 |  |  |  |
| 8 | 33410017 | 成品门套 | m | 12.0190 |  | 13 | 106.19 | 120.00 | 1276.30 | 106.19 |  | 120.00 | 1276.30 |  |  |  |
| 9 | 33410029 | 成品贴脸 | m | 23.9190 |  | 13 | 2.74 | 3.10 | 65.54 | 2.74 |  | 3.10 | 65.54 |  |  |  |
| 10 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.4404 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.35 | 0.80 |  | 0.90 | 0.35 |  |  |  |
| 11 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 12 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.0868 |  |  | 40.21 | 42.94 | 43.70 | 40.21 |  | 42.94 | 43.70 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4165.42 | － |  | － | 4096.90 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 109815.32 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 109815.32 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 8274.59 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5842.18 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 3854.52 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 131.78 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 109.82 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1746.06 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1669.19 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 647.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 115.31 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 10628.09 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 18902.68 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 38154.28 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 38154.28 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 897.36 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 897.36 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3266.65 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3808.65 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 46126.94 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411004003 | 配线 1.名称：YJV3*16+2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 30 |  | 71.86 | 2155.8 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.名称：BV2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 380 |  | 4.47 | 1698.6 |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV4mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 68 |  | 5.68 | 386.24 |  |
| 4 | 030411004003 | 配线 1.名称:BV6mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 40 |  | 10.99 | 439.6 |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | m | 60 |  | 46.73 | 2803.8 |  |
| 6 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | m | 208 |  | 8.21 | 1707.68 |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 268 |  | 13.24 | 3548.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12740.04 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12740.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 5 |  | 41.63 | 208.15 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 45 |  | 43.98 | 1979.1 |  |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED荧光灯 2.型号 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 套 | 15 |  | 109.39 | 1640.85 |  |
| 11 | 030404031001 | 小电器 1.名称：开关插座盒 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 |  | 个 | 60 |  | 10.11 | 606.6 |  |
| 12 | 030413003001 | 打洞（孔） 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | 个 | 10 |  | 21.03 | 210.3 |  |
| 13 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质 3.规格：PVC63 4.填料材质 |  | 个 | 10 |  | 24.61 | 246.1 |  |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内给水 2.介质 3.材质、规格：PE20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 80 |  | 31.96 | 2556.8 |  |
| 15 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.介质 3.材质、规格：PVC50 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 30 |  | 37.13 | 1113.9 |  |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：带下水附件、不锈钢水 嘴、角阀、脚踏阀 |  | 组 | 3 |  | 423.68 | 1271.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9832.84 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22572.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 030701003001 | 空调器 3匹空调720，一级耗能变频 |  | 台 | 2 |  | 7790.7 | 15581.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15581.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 38154.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 897.36 |
| 合计 |  |  |  | 897.36 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 7700.21 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 276.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 96.25 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 52.94 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 30.8 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 217.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 64.68 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 35.57 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 20.7 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 290.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 86.24 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 47.43 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 27.6 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 112.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 23.1 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 12.71 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 7.39 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 897.36 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 270.27 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 148.65 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 86.49 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 55.7828 |  |  | 138.00 | 138.00 | 7698.03 | 120.00 |  |  | 6693.94 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.4782 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.49 | 5.20 |  | 5.88 | 2.49 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 7.4826 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 40.03 | 5.35 |  | 6.04 | 40.03 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0500 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.29 | 5.84 |  | 6.60 | 0.29 |  |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.2400 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.93 | 3.89 |  | 4.40 | 0.93 |  |  |  |
| 7 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0560 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.59 | 10.60 |  | 11.98 | 0.59 |  |  |  |
| 8 | 02010017 | 橡胶板 δ5～10 | kg | 1.2000 |  | 13 | 11.53 | 13.03 | 13.84 | 11.53 |  | 13.03 | 13.84 |  |  |  |
| 9 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 33.0000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.31 | 0.07 |  | 0.08 | 2.31 |  |  |  |
| 10 | 02270001 | 白布 | kg | 0.5000 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 3.47 | 6.94 |  | 7.84 | 3.47 |  |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 2.0960 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 18.13 | 8.65 |  | 9.77 | 18.13 |  |  |  |
| 12 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 104.0000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 7.28 | 0.07 |  | 0.08 | 7.28 |  |  |  |
| 13 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 31.2000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.18 | 0.07 |  | 0.08 | 2.18 |  |  |  |
| 14 | 03010295 | 镀锌六角螺栓带螺母 2垫圈 M10×14～75 | 10套 | 0.8320 |  | 13 | 7.16 | 8.09 | 5.96 | 7.16 |  | 8.09 | 5.96 |  |  |  |
| 15 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0320 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.28 | 8.86 |  | 10.01 | 0.28 |  |  |  |
| 16 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.6400 |  | 13 | 0.79 | 0.89 | 13.15 | 0.79 |  | 0.89 | 13.15 |  |  |  |
| 17 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 18.5400 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 16.32 | 0.88 |  | 1.00 | 16.32 |  |  |  |
| 18 | 03010893 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 110.4160 |  | 13 | 0.16 | 0.18 | 17.67 | 0.16 |  | 0.18 | 17.67 |  |  |  |
| 19 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 61.8000 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 21.01 | 0.34 |  | 0.38 | 21.01 |  |  |  |
| 20 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.3511 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 3.73 | 10.62 |  | 12.00 | 3.73 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | 片 | 3.1200 |  | 13 | 50.44 | 57.00 | 157.37 | 50.44 |  | 57.00 | 157.37 |  |  |  |
| 22 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.3740 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.04 | 0.44 |  | 0.50 | 1.04 |  |  |  |
| 23 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.8590 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.67 | 0.78 |  | 0.88 | 0.67 |  |  |  |
| 24 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0160 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.17 | 10.62 |  | 12.00 | 0.17 |  |  |  |
| 25 | 03130515 | 焊锡 | kg | 1.0150 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 35.03 | 34.51 |  | 39.00 | 35.03 |  |  |  |
| 26 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0548 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.82 | 15.04 |  | 17.00 | 0.82 |  |  |  |
| 27 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.6400 |  | 13 | 8.74 | 9.88 | 5.59 | 8.74 |  | 9.88 | 5.59 |  |  |  |
| 28 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.7800 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 3.45 | 4.42 |  | 5.00 | 3.45 |  |  |  |
| 29 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.1980 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.09 | 5.49 |  | 6.20 | 1.09 |  |  |  |
| 30 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | kg | 1.8600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.82 | 0.44 |  | 0.50 | 0.82 |  |  |  |
| 31 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 205.3360 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 90.35 | 0.44 |  | 0.50 | 90.35 |  |  |  |
| 32 | 04030009 | 砂子 | kg | 5.5800 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 0.89 | 0.16 |  | 0.16 | 0.89 |  |  |  |
| 33 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.3904 |  | 3 | 242.72 | 250.00 | 94.76 | 242.72 |  | 250.00 | 94.76 |  |  |  |
| 34 | 04050071 | 碎石 5～32 | m3 | 0.1800 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 38.45 | 213.59 |  | 220.00 | 38.45 |  |  |  |
| 35 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.8040 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 9.39 | 11.68 |  | 13.20 | 9.39 |  |  |  |
| 36 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 0.4500 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 5.26 | 11.68 |  | 13.20 | 5.26 |  |  |  |
| 37 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 1.5300 |  | 13 | 1.49 | 1.68 | 2.28 | 1.49 |  | 1.68 | 2.28 |  |  |  |
| 38 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 9.3600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.12 | 0.44 |  | 0.50 | 4.12 |  |  |  |
| 39 | 13350103 | 油麻 | kg | 1.5800 |  | 13 | 5.96 | 6.73 | 9.42 | 5.96 |  | 6.73 | 9.42 |  |  |  |
| 40 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 2.6500 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 17.94 | 6.77 |  | 7.65 | 17.94 |  |  |  |
| 41 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.1608 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 1.08 | 6.73 |  | 7.60 | 1.08 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 14070017 | 机油 15# | kg | 0.0800 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.73 | 9.12 |  | 10.30 | 0.73 |  |  |  |
| 43 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.3780 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 2.04 | 5.41 |  | 6.11 | 2.04 |  |  |  |
| 44 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0240 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.13 | 5.35 |  | 5.83 | 0.13 |  |  |  |
| 45 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0080 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.12 | 14.61 |  | 15.92 | 0.12 |  |  |  |
| 46 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.2520 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 3.12 | 12.39 |  | 14.00 | 3.12 |  |  |  |
| 47 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1040 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.60 | 5.81 |  | 6.56 | 0.60 |  |  |  |
| 48 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0480 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.33 | 6.88 |  | 7.78 | 0.33 |  |  |  |
| 49 | 18150109 | 镀锌管接头 20×1.5 | 个 | 69.0100 |  | 13 | 1.87 | 2.11 | 129.05 | 1.87 |  | 2.11 | 129.05 |  |  |  |
| 50 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0320 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.80 | 25.08 |  | 28.34 | 0.80 |  |  |  |
| 51 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0160 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.39 | 24.42 |  | 27.60 | 0.39 |  |  |  |
| 52 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0160 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.11 | 7.08 |  | 8.00 | 0.11 |  |  |  |
| 53 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.5160 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 11.46 | 7.56 |  | 8.54 | 11.46 |  |  |  |
| 54 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 38.1450 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 60.65 | 1.59 |  | 1.80 | 60.65 |  |  |  |
| 55 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 32.8032 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 61.01 | 1.86 |  | 2.10 | 61.01 |  |  |  |
| 56 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 2.2900 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 3.71 | 1.62 |  | 1.83 | 3.71 |  |  |  |
| 57 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | 45.8100 |  | 13 | 1.06 | 1.20 | 48.56 | 1.06 |  | 1.20 | 48.56 |  |  |  |
| 58 | 29060003 | 塑料护口电线管用 20 | 个 | 110.4160 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 7.73 | 0.07 |  | 0.08 | 7.73 |  |  |  |
| 59 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 61.8000 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 4.94 | 0.08 |  | 0.09 | 4.94 |  |  |  |
| 60 | 29170025 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 248.4360 |  | 13 | 1.06 | 1.20 | 263.34 | 1.06 |  | 1.20 | 263.34 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 34110003 | 水 | m3 | 0.2630 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.67 | 6.36 |  | 6.55 | 1.67 |  |  |  |
| 62 | 34110009 | 电 | kW·h | 11.6160 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 9.29 | 0.80 |  | 0.90 | 9.29 |  |  |  |
| 63 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 22.74 | 25.46 | 22.74 | 22.74 |  | 25.46 | 22.74 |  |  |  |
| 64 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 65 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 66 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0420 |  |  | 724.50 | 770.89 | 30.43 | 724.50 |  | 770.89 | 30.43 |  |  |  |
| 67 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0180 |  |  | 400.21 | 429.27 | 7.20 | 400.21 |  | 429.27 | 7.20 |  |  |  |
| 68 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0260 |  |  | 195.13 | 198.73 | 5.07 | 195.13 |  | 198.73 | 5.07 |  |  |  |
| 69 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0992 |  |  | 23.98 | 26.11 | 2.38 | 23.98 |  | 26.11 | 2.38 |  |  |  |
| 70 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.7852 |  |  | 22.95 | 24.90 | 18.02 | 22.95 |  | 24.90 | 18.02 |  |  |  |
| 71 | 990782210 | 剔槽机 | 台班 | 4.2000 |  |  | 30.79 | 34.24 | 129.32 | 30.79 |  | 34.24 | 129.32 |  |  |  |
| 72 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0110 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.41 | 36.85 |  | 40.30 | 0.41 |  |  |  |
| 73 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0080 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.15 | 18.86 |  | 20.37 | 0.15 |  |  |  |
| 74 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0080 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.57 | 71.38 |  | 78.44 | 0.57 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9173.75 | － |  | － | 8169.66 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 39051.64 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 39051.64 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3266.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2401.67 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1370.71 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 113.25 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 230.4 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 687.31 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 593.58 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 230.4 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 41 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3808.65 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7075.3 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 单位工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 实验室专用PVC地胶 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 |  | m2 | 134.25 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001001 | 墙面装饰板 实心碳晶装饰墙板 1.基层材料种类、规格：旧瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色：实心碳晶装 饰墙板 3.实心碳晶护墙板，厚度不少于8mm，木饰 面 4、含墙板隔条、含粘结剂、含安装费、含 不锈钢踢脚板 |  | m2 | 145.44 |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 193.92 |  |  |  |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 134.25 |  |  |  |  |
| 5 | 010807001001 | 金属断桥窗 中空断桥铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度：钢化5+12A+5 4.含金刚网 |  | m2 | 19.2 |  |  |  |  |
| 6 | 010807001002 | 金属断桥窗 钢化玻璃隔断 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度：钢化玻璃隔断 |  | m2 | 8.2 |  |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 3.基层材料种类、规格：细木工板基层 4.面层材料品种、规格、：纸面石膏板面层 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 15.75 |  |  |  |  |
| 8 | 010809004001 | 石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比 2.窗台板材质、规格、颜色：150mm宽20厚 大理石窗台板 |  | m | 9.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢板成 品踢脚 |  | m | 80.8 |  |  |  |  |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆墙洞 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 （含垃圾外运） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 010808007001 | 门洞包垭口 门洞包垭口 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格 |  | m | 11.9 |  |  |  |  |
| 12 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称:暖气 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：人工打磨除锈，银 粉漆2遍 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 011210003001 | 玻璃隔断 门诊楼玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种 含钛镁合金门 |  | m2 | 21 |  |  |  |  |
| 14 | 01B001 | 采血台 0.4m宽采血台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m | 8.45 |  |  |  |  |
| 15 | 01B002 | 工作台 0.75m宽工作台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m | 16.16 |  |  |  |  |
| 16 | 01B003 | 标本分类台 标本分类台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m2 | 4.5 |  |  |  |  |
| 17 | 01B004 | 小项目工作台 小项目工作台 1.实木多层柜体，颗粒板柜门 2.石英石璃化石材台面 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 18 | 010802001001 | 钢制医疗门 钢制医疗门：带钢质内外包口 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 |  | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004003 | 配线 1.名称：YJV3*16+2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.名称：BV2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 380 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV4mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 68 |  |  |  |  |
| 4 | 030411004003 | 配线 1.名称:BV6mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 6 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | m | 208 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 268 |  |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 45 |  |  |  |  |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED荧光灯 2.型号 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 030404031001 | 小电器 1.名称：开关插座盒 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 12 | 030413003001 | 打洞（孔） 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质 3.规格：PVC63 4.填料材质 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内给水 2.介质 3.材质、规格：PE20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 15 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.介质 3.材质、规格：PVC50 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院基层服务能力提升及次中心建设-检验科及附属设施改造提升工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：带下水附件、不锈钢水 嘴、角阀、脚踏阀 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 030701003001 | 空调器 3匹空调720，一级耗能变频 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |