|  | 太平镇和谐路生活污水站建设项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |

|  |  | 太平镇和谐路生活污水站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 513223.17元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 伍拾壹万叁仟贰佰贰拾叁元壹角柒分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 太平镇和谐路生活污水站建设项目 |  | 513223.17 |  |  |  |  | 13299.95 |
| 合计 |  |  | 513223.17 |  |  |  |  | 13299.95 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 15223.09 |  |  |  |  | 1017.14 |
|  | 太平镇和谐路生活污水站建设项目-建 筑工程 |  | 15223.09 |  |  |  |  | 1017.14 |
| 2 | 市政工程 |  | 498000.08 |  |  |  |  | 12282.81 |
|  | 太平镇和谐路生活污水站建设项目-市 政工程 |  | 498000.08 |  |  |  |  | 12282.81 |
| 合计 |  |  | 513223.17 |  |  |  |  | 13299.95 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 150869.64 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 12180.2 |  |  |
|  | 市政工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | E、管网工程 |  | 138689.44 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 16677.36 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 14483.49 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2193.87 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 13299.95 |  |  |
| 5 | 设备费 |  | 290000 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 42376.22 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 513223.17 |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 12180.20 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 12180.20 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 768.80 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 350.92 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 417.88 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1017.14 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1256.95 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 15223.09 |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103002002 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 19.73 |  | 3.79 | 74.78 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8米 3.工程量为定额量 |  | m3 | 8.05 |  | 3.22 | 25.92 |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 |  | m3 | 5.23 |  | 18.9 | 98.85 |  |
| 4 | 011602001001 | 垫层拆除 1.构件名称：砼垫层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15㎝ |  | m3 | 1.04 |  | 439.54 | 457.12 |  |
| 5 | 011601001001 | 砖基础拆除 1.砌体名称：砖基础 2.砌体材质：烧结煤矸石砖 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆 |  | m3 | 1.78 |  | 115.48 | 205.55 |  |
| 6 | 011601001002 | 砖墙拆除 1.砌体名称：砖墙 2.砌体材质：烧结煤矸石砖 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆 |  | m3 | 5.72 |  | 124.07 | 709.68 |  |
| 7 | 010103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种：破除的砼及砌体垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 8.54 |  | 13.98 | 119.39 |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:C15商品砼 |  | m3 | 1.04 |  | 438.48 | 456.02 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石砖 2.基础类型：砖基础 3砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 1.78 |  | 446.18 | 794.2 |  |
| 10 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法：20㎜厚1:2.5砂浆加5%防水 剂 |  | m2 | 14.83 |  | 20.36 | 301.94 |  |
| 11 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸 石砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 |  | m3 | 6.15 |  | 475.54 | 2924.57 |  |
| 12 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸 石砖 2.柱类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 |  | m3 |  |  | 589.4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6168.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 6168.02 |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.砂浆厚度及配比：20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 52.49 |  | 34.41 | 1806.18 |  |
| 14 | 011407001001 | 墙面喷刷真石漆 1.基层类型：砖墙面 2.喷刷涂料部位：砖墙 3.腻子种类：刮两遍腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆三遍成活 |  | m2 | 50 |  | 84.12 | 4206 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12180.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6012.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12180.2 |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103002002 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | － | 2.42 |  |  | 0.23 | 2.82 | 1.14 | 3.79 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  | 0.23 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8米 3.工程量为定额量 |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 2.24 | 0.77 | 0.32 | 3.22 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.24 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 4 | 011602001001 | 垫层拆除 1.构件名称：砼垫层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15㎝ |  | m3 | － | 297.00 | 2.23 |  |  | 345.60 | 140.31 | 439.54 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.1 | 297.00 | 2.23 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 | 砖基础拆除 1.砌体名称：砖基础 2.砌体材质：烧结煤矸石砖 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆 |  | m3 | － | 78.43 |  |  |  | 91.26 | 37.05 | 115.48 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 78.43 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011601001002 | 砖墙拆除 1.砌体名称：砖墙 2.砌体材质：烧结煤矸石砖 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆 |  | m3 | － | 84.26 |  |  |  | 98.05 | 39.81 | 124.07 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.1 | 84.26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种：破除的砼及砌体垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － | 1.54 | 0.08 |  | 29.63 | 1.79 | 0.73 | 13.98 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
|  | 1-3-38 | 装载机装建筑垃圾 |  | 10m3 堆积 体积 | 0.1 | 1.21 |  |  | 1.64 |  |  |  |
|  | 1-3-46 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 9.99 |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:C15商品砼 |  | m3 | － | 95.87 | 296.65 |  | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 438.48 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 296.65 |  | 0.67 |  |  |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石砖 2.基础类型：砖基础 3砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | － | 110.59 | 281.17 |  | 2.18 | 128.69 | 52.24 | 446.18 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-1-1 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 110.59 | 281.17 |  | 2.18 |  |  |  |
| 10 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法：20㎜厚1:2.5砂浆加 5%防水剂 |  | m2 | － | 8.27 | 8.00 |  | 0.19 | 9.62 | 3.90 | 20.36 |
|  | 9-2-71调 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.27 | 8.00 |  | 0.19 |  |  |  |
| 11 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧 结煤矸石砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 |  | m3 | － | 130.19 | 281.74 |  | 2.11 | 151.49 | 61.50 | 475.54 |
|  | 4-1-7调 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]实心砖 墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 281.74 |  | 2.11 |  |  |  |
| 12 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧 结煤矸石砖 2.柱类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 |  | m3 |  | 206.38 | 283.57 |  | 1.95 | 240.15 | 97.50 | 589.4 |
|  | 4-1-2 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]方形砖 柱 |  | 10m3 |  | 206.38 | 283.57 |  | 1.95 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.砂浆厚度及配比：20厚1:2水泥砂 浆 |  | m2 | － | 18.04 | 7.60 |  | 0.34 | 20.75 | 8.43 | 34.41 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 5.71 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 1.89 |  | 0.18 |  |  |  |
| 14 | 011407001001 | 墙面喷刷真石漆 1.基层类型：砖墙面 2.喷刷涂料部位：砖墙 3.腻子种类：刮两遍腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆三遍 成活 |  | m2 | － | 16.92 | 178.30 |  | 1.00 | 19.46 | 7.90 | 84.12 |
|  | 临时子目 | 外墙真石漆 |  | m2 |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-5 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 |  | 10m2 | 0.1 | 16.92 | 58.30 |  | 1.00 |  |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 350.92 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 417.88 |
| 合计 |  |  |  | 768.8 |
| 日期：2024-06-14 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4708.35 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 132.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 30.02 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 7.69 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 4.5 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 113.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 25.66 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 6.57 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 3.85 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 150.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 34.25 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 8.77 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 5.14 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 21.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 2.08 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 0.53 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.31 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 417.88 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 92.01 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 23.56 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 13.8 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 204.58 | 204.58 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 146.34 | 146.34 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.92 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 13.5904 | 128.00 | 1739.57 |  | 110.00 | 1494.94 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） |  | 工日 | 8.4586 | 128.00 | 1082.70 |  | 110.00 | 930.45 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 14.9419 | 138.00 | 2061.98 |  | 120.00 | 1793.03 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 110.00 |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 1.0804 | 5.62 | 6.07 |  | 5.23 | 5.65 |  |  |
| 6 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# |  | kg | 0.0056 | 5.90 | 0.03 |  | 5.23 | 0.03 |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 0.7705 | 5.58 | 4.30 |  | 6.88 | 5.30 |  |  |
| 8 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 309.73 |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 139.32 |  |  |  |
| 10 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 4.2547 | 737.86 | 3139.37 |  | 388.35 | 1652.31 |  |  |
| 11 | 05030007 | 模板材 |  | m3 | 0.0449 | 1473.45 | 66.16 |  | 1946.90 | 87.42 |  |  |
| 12 | 13010091 | 真石底漆 |  | kg | 9.8000 | 11.19 | 109.66 |  | 15.49 | 151.80 |  |  |
| 13 | 13010093 | 真石面漆 |  | kg | 13.3000 | 13.56 | 180.35 |  | 16.11 | 214.26 |  |  |
| 14 | 13030069 | 真石漆 |  | kg | 240.0000 | 13.53 | 3247.20 |  | 10.62 | 2548.80 |  |  |
| 15 | 13050015 | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.0224 | 13.63 | 0.31 |  | 13.72 | 0.31 |  |  |
| 16 | 14050005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.0026 | 4.42 | 0.01 |  | 6.11 | 0.02 |  |  |
| 17 | 14350015 | 防水剂 |  | kg | 19.6646 | 1.46 | 28.71 |  | 0.73 | 14.36 |  |  |
| 18 | 14350025 | 隔离剂 |  | kg | 0.3110 | 2.98 | 0.93 |  | 4.65 | 1.45 |  |  |
| 19 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 |  | m | 0.0639 | 16.37 | 1.05 |  | 19.13 | 1.22 |  |  |
| 20 | 34110003 | 水 |  | m3 | 1.6689 | 6.36 | 10.61 |  | 6.60 | 11.01 |  |  |
| 21 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 2.3192 | 0.80 | 1.86 |  | 1.00 | 2.32 |  |  |
| 22 | 35020003 | 直角扣件 |  | 个 | 0.0336 | 5.31 | 0.18 |  | 4.00 | 0.13 |  |  |
| 23 | 35020005 | 对接扣件 |  | 个 | 0.0022 | 4.42 | 0.01 |  | 4.87 | 0.01 |  |  |
| 24 | 35030017 | 木脚手板 |  | m3 | 0.0029 | 1716.81 | 4.98 |  | 1863.72 | 5.40 |  |  |
| 25 | 35030029 | 底座 |  | 个 | 0.0112 | 6.19 | 0.07 |  | 5.49 | 0.06 |  |  |
| 26 | 80010043 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 |  | m3 | 1.8515 | 514.56 | 952.71 |  | 310.68 | 575.22 |  |  |
| 27 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.3040 | 514.56 | 156.43 |  | 320.39 | 97.40 |  |  |
| 28 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 1.2182 | 544.30 | 663.07 |  | 325.58 | 396.62 |  |  |
| 29 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.0148 | 666.51 | 9.86 |  | 467.19 | 6.91 |  |  |
| 30 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 1.0504 | 407.77 | 428.32 |  | 291.26 | 305.94 |  |  |
| 31 | J301 | 汽油 |  | kg |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  |
| 32 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 33 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 34 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.0016 | 834.41 | 1.34 |  | 784.41 | 1.26 |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 |  | 台班 | 0.0161 | 1086.47 | 17.49 |  | 1041.02 | 16.76 |  |  |
| 36 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 |  | 台班 | 0.0318 | 606.82 | 19.30 |  | 585.98 | 18.63 |  |  |
| 37 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.4995 | 28.30 | 14.14 |  | 28.30 | 14.14 |  |  |
| 38 | 990401025 | 载重汽车 6t |  | 台班 | 0.0525 | 417.36 | 21.91 |  | 396.52 | 20.82 |  |  |
| 39 | 990402040 | 自卸汽车 15t |  | 台班 | 0.0956 | 915.19 | 87.49 |  | 869.74 | 83.15 |  |  |
| 40 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.0051 | 439.07 | 2.24 |  | 418.23 | 2.13 |  |  |
| 41 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.0525 | 202.44 | 10.63 |  | 174.66 | 9.17 |  |  |
| 42 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.1262 | 249.48 | 31.48 |  | 221.70 | 27.98 |  |  |
| 43 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 0.0902 | 7.74 | 0.70 |  | 7.74 | 0.70 |  |  |
| 44 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 0.0050 | 28.23 | 0.14 |  | 28.23 | 0.14 |  |  |
| 45 | 991003030 | 电动空气压缩机 1m3/min |  | 台班 | 0.9050 | 55.15 | 49.91 |  | 55.15 | 49.91 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 14153.27 |  | － | 10547.16 | － | 0.00 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | － |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 12949 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 12949 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1017.14 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 730.32 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 454.51 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 72.51 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 84.17 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 119.13 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 196.82 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 76.4 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 13.6 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1256.95 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2274.09 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 138689.44 |  |  |
| 1.1 | E、管网工程 |  | 138689.44 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 15908.56 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 14132.57 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1775.99 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12282.81 |  |  |
| 5 | 设备费 |  | 290000.00 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 41119.27 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 498000.08 |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501008001 | 水平导向钻进 1.土壤类别:普通土 2.材质及规格：PE管De400 3.一次成孔长度 4.接口方式 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 |  | m | 190 |  | 532.46 | 101167.4 |  |
| 2 | 040501004001 | 塑料管 1.管道直径：De400PE管，压力等级1.6MPa 2.施工工艺：拉管 |  | m |  |  | 580 |  |  |
| 3 | 040101003001 | 挖基坑土方（溢流井、检查井） 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：3.35米、2.72米 3.工程量为定额工程量 |  | m3 | 146.04 |  | 3.64 | 531.59 |  |
| 4 | 040103001001 | 回填方（溢流井、检查井） 1.回填材料要求：素土回填 2.回填质量要求：符合设计要求 3.场内倒运：投标人根据施工现场实际情况 自行考虑 |  | m3 | 131.31 |  | 19.99 | 2624.89 |  |
| 5 | 040504002001 | 混凝土井（溢流井） 1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层 2.底板、井墙混凝土强度等级：C25 3.盖板材质、规格：C25砼盖板 4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗铸铁井 盖 5.踏步材质、规格：塑钢爬梯 |  | 座 | 1 |  | 4423.85 | 4423.85 |  |
| 6 | 040504002002 | 混凝土井（检查井） 做法见06MS201-3-12 1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层 2.底板、井墙混凝土强度等级：C25 3.盖板材质、规格：C25砼盖板 4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗铸铁井 盖 5.踏步材质、规格：塑钢爬梯 6.井深：1.9米 |  | 座 | 2 |  | 1702.95 | 3405.9 |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:Ф12、Ф6 |  | t | 1.23 |  | 5213.39 | 6412.47 |  |
| 8 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类：详见设计图纸 2.材料规格： |  | t | 0.027 |  | 9747.36 | 263.18 |  |
|  |  | 设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：3.25米 |  | m3 | 432.43 |  | 3.12 | 1349.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 120178.46 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 120178.46 |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 44.78 |  | 19.99 | 895.15 |  |
| 11 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 387.65 |  | 17.29 | 6702.47 |  |
| 12 | 010201017001 | 砂砾垫层 1.砂砾垫层 |  | m3 | 8.26 |  | 194.87 | 1609.63 |  |
| 13 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土强度等级：C30商品砼 |  | m3 | 11.43 |  | 437.68 | 5002.68 |  |
| 14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：:12 |  | t | 0.825 |  | 5213.39 | 4301.05 |  |
| 15 | 04B001 | 一体化设备150T/D 1.一体化提升泵站，带格栅，水泵一用一备 ，含：提升泵,消毒设备和电控等。调节池 采用玻璃钢材质。一体化设备采用国内优质 钢板 ，环氧煤沥青防腐双面满焊。 2.设备费用计入设备费明细表内，含安装、 调试费用、运费等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 138689.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18510.98 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 138689.44 |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501008001 | 水平导向钻进 1.土壤类别:普通土 2.材质及规格：PE管De400 3.一次成孔长度 4.接口方式 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 |  | m | － | 79.37 | 342.07 |  | 71.90 | 167.17 | 39.12 | 532.46 |
|  | 6-3-2 | 水平导向钻进 钻导向孔 ≤DN600 |  | 10m | 0.1 | 19.53 | 55.86 |  | 29.34 |  |  |  |
|  | 6-3-13 | 水平导向钻进 回拖布管 ≤DN500 |  | 10m | 0.1 | 34.25 | 15.09 |  | 37.70 |  |  |  |
|  | 5-1-136 | 塑料管安装(对口熔接) ≤DN400 |  | 10m | 0.1 | 23.78 | 0.05 |  | 4.86 |  |  |  |
|  | zc1_0002 | PE管De400 |  | m | 1.015 |  | 269.47 |  |  |  |  |  |
|  | 6-2-270 | 管道闭水试验 管径≤400mm |  | 100m | 0.01 | 1.81 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040501004001 | 塑料管 1.管道直径：De400PE管，压力等级 1.6MPa 2.施工工艺：拉管 |  | m |  |  | 580.00 |  |  |  |  | 580 |
|  | 临时子目 | 拉管De400PE管 |  | m |  |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040101003001 | 挖基坑土方（溢流井、检查井） 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：3.35米、2.72米 3.工程量为定额工程量 |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 2.50 | 3.12 | 0.73 | 3.64 |
|  | 1-1-115 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 4 | 040103001001 | 回填方（溢流井、检查井） 1.回填材料要求：素土回填 2.回填质量要求：符合设计要求 3.场内倒运：投标人根据施工现场实 际情况自行考虑 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 4.15 | 19.99 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 5 | 040504002001 | 混凝土井（溢流井） 1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层 2.底板、井墙混凝土强度等级：C25 3.盖板材质、规格：C25砼盖板 4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗 铸铁井盖 5.踏步材质、规格：塑钢爬梯 |  | 座 | － | 1464.82 | 2810.69 |  | 13.55 | 1678.90 | 392.86 | 4423.85 |
|  | 6-6-348 | [预拌混凝土 C15]非定型井 混凝土 垫层 |  | 10m3 | 0.044 | 44.41 | 131.12 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-356 | [预拌混凝土 C25]混凝土浇筑 底板 厚度≤30cm |  | 10m3 | 0.1 | 142.95 | 321.55 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-358 | [预拌混凝土 C25]混凝土浇筑 矩形 井壁 厚度≤30cm |  | 10m3 | 0.54 | 1032.53 | 1753.05 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-364 | [预拌混凝土 C25]混凝土浇筑 井室 盖板 无梁盖 |  | 10m3 | 0.043 | 56.95 | 138.16 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-377 | [预拌混凝土 C25]井盖 |  | 10m3 |  | 66.27 | 174.18 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-381 | [预拌混合砂浆 M7.5]井盖座 φ700 铸铁 |  | 10套 | 0.1 | 53.35 | 13.28 |  | 0.23 |  |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc1_0001 | φ700轻型防盗铸铁井盖、井座 |  | 套 | 1 |  | 230.09 |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-396 | [预拌水泥砂浆 1:2]井室盖板、过梁 安装 矩形井室盖板 每块体积 ≤0.5m3 |  | 10m3 | 0.043 | 59.16 | 15.49 |  | 12.99 |  |  |  |
|  | 6-6-355 | 塑钢踏步安装 井室、井筒、井盖 |  | 100kg | 0.061 | 9.20 | 33.77 |  | 0.33 |  |  |  |
| 6 | 040504002002 | 混凝土井（检查井） 做法见06MS201-3-12 1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层 2.底板、井墙混凝土强度等级：C25 3.盖板材质、规格：C25砼盖板 4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗 铸铁井盖 5.踏步材质、规格：塑钢爬梯 6.井深：1.9米 |  | 座 | － | 352.25 | 1282.43 |  | -20.23 | 378.22 | 88.50 | 1702.95 |
|  | 6-6-161调 | 现浇混凝土圆形污水检查井 井内径 1000mm 适用管径200～600mm 井深≤ 2.75m |  | 座 | 1 | 442.49 | 1369.49 |  | 10.57 |  |  |  |
|  | 6-6-333 | 预制混凝土井筒 井筒内径φ700 筒 高每增减0.2m 壁厚100mm |  | 座 | -4 | -90.24 | -28.24 |  | -30.80 |  |  |  |
|  | zc1_0003 | 井筒调节块φ700，壁厚100mm |  | m | -0.8 |  | -58.82 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:Ф12、Ф6 |  | t | － | 1129.09 | 3743.11 |  | 33.29 | 1315.84 | 307.90 | 5213.39 |
|  | 1-2-7 | 带肋钢筋 直径≤12mm |  | t | 1 | 1129.09 | 3743.11 |  | 33.29 |  |  |  |
| 8 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类：详见设计图纸 2.材料规格： |  | t | － | 3945.93 | 4237.94 |  | 417.05 | 4899.32 | 1146.44 | 9747.36 |
|  | 1-2-34 | 铁件制作、安装 预埋铁件 |  | t | 1 | 3945.93 | 4237.94 |  | 417.05 |  |  |  |
|  |  | 设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：3.25米 |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 2.08 | 2.68 | 0.63 | 3.12 |
|  | 1-1-115 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 2.08 |  |  |  |
| 10 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 4.15 | 19.99 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 11 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － | 0.41 | 0.08 |  | 31.37 | 32.69 | 7.65 | 17.29 |
|  | 临时子目 | 余方外运 |  | m3 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
|  | 1-1-164 | 装载机装松散土 斗容量1m3 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 1.21 |  |  |  |
|  | 1-1-171 | 自卸汽车载重≤6t 运距≤1km |  | 100m3 | 0.01 |  | 0.08 |  | 6.40 |  |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-1-172 | 自卸汽车载重≤6t 运距≤20km每增 1km |  | 100m3 | 0.04 |  |  |  | 5.76 |  |  |  |
| 12 | 010201017001 | 砂砾垫层 1.砂砾垫层 |  | m3 | － | 72.82 | 101.34 |  | 0.71 | 85.45 | 20.00 | 194.87 |
|  | 2-1-12借 | 垫层 砂砾石 机械振动 |  | 10m3 | 0.1 | 72.82 | 101.34 |  | 0.71 |  |  |  |
| 13 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土强度等级：C30商品砼 |  | m3 | － | 66.88 | 351.92 |  | 0.54 | 78.36 | 18.34 | 437.68 |
|  | 5-1-8借 | [预拌混凝土 C30]无梁式混凝土满堂 基础 |  | 10m3 | 0.1 | 66.88 | 351.92 |  | 0.54 |  |  |  |
| 14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：:12 |  | t | － | 1129.09 | 3743.11 |  | 33.29 | 1315.84 | 307.90 | 5213.39 |
|  | 1-2-7 | 带肋钢筋 直径≤12mm |  | t | 1 | 1129.09 | 3743.11 |  | 33.29 |  |  |  |
| 15 | 04B001 | 一体化设备150T/D 1.一体化提升泵站，带格栅，水泵一 用一备，含：提升泵,消毒设备和电 控等。调节池采用玻璃钢材质。一体 化设备采用国内优质钢板 ，环氧煤 沥青防腐双面满焊。 2.设备费用计入设备费明细表内，含 安装、调试费用、运费等 |  | 套 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备1 | 一体化水处理设备150T/D |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 14132.57 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1775.99 |
| 合计 |  |  |  | 15908.56 |
| 日期：2024-06-14 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 48987.85 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 222 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 90.38 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 17.2 | 15.55 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 6.2 | 5.6 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 638.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 260.13 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 17.2 | 44.74 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 6.2 | 16.13 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 227.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 92.59 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 17.2 | 15.93 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 6.2 | 5.74 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 254.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 103.61 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 17.2 | 17.82 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 6.2 | 6.42 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 48.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 19.84 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 17.2 | 3.41 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 6.2 | 1.23 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 384.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 156.52 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 17.2 | 26.92 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 6.2 | 9.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1775.99 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 723.07 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 124.37 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 36.35 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 8124.19 | 8124.19 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 468.92 | 468.92 |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5539.46 | 5539.46 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14132.57 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 27.6203 | 128.00 | 3535.40 |  | 110.00 | 3038.24 |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) |  | 工日 | 253.5424 | 117.00 | 29664.46 |  | 103.00 | 26114.87 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 103.00 |  |  |  |
| 4 | 01000001 | 型钢(综合) |  | t | 0.0038 | 3628.32 | 13.79 |  | 3539.82 | 13.45 |  |  |
| 5 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 |  | t | 0.0066 | 3725.66 | 24.59 |  | 3769.91 | 24.88 |  |  |
| 6 | 01010041 | 钢筋HRB400≤φ12 |  | t | 2.0961 | 3805.31 | 7976.31 |  | 3619.47 | 7586.77 |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 10.9986 | 5.62 | 61.81 |  | 5.23 | 57.52 |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# |  | kg | 0.0170 | 5.90 | 0.10 |  | 5.23 | 0.09 |  |  |
| 9 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 |  | kg | 20.1443 | 6.26 | 126.10 |  | 5.23 | 105.36 |  |  |
| 10 | 01030085 | 镀锌低碳钢丝 φ3.5 |  | kg | 5.1470 | 5.91 | 30.42 |  | 5.23 | 26.92 |  |  |
| 11 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 |  | t | 0.0182 | 3761.06 | 68.45 |  | 3794.69 | 69.06 |  |  |
| 12 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 195.4673 | 1.86 | 363.57 |  | 1.86 | 363.57 |  |  |
| 13 | 02270047 | 阻燃毛毡 |  | m2 | 5.7493 | 42.50 | 244.35 |  | 45.58 | 262.05 |  |  |
| 14 | 02330005 | 草袋 |  | m2 | 7.9800 | 4.81 | 38.38 |  | 5.21 | 41.58 |  |  |
| 15 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 |  | kg | -0.7520 | 8.50 | -6.39 |  | 9.44 | -7.10 |  |  |
| 16 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) |  | kg | 0.7865 | 7.96 | 6.26 |  | 4.82 | 3.79 |  |  |
| 17 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 19.0582 | 5.58 | 106.34 |  | 6.88 | 131.12 |  |  |
| 18 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 8.6186 | 4.78 | 41.20 |  | 5.75 | 49.56 |  |  |
| 19 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 309.73 |  |  |  |
| 20 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 139.32 |  |  |  |
| 21 | 04050033 | 砂砾石 |  | m3 | 9.9417 | 213.59 | 2123.45 |  | 82.83 | 823.47 |  |  |
| 22 | 04090049 | 膨润土 |  | kg | 3363.0000 | 0.39 | 1311.57 |  | 0.53 | 1782.39 |  |  |
| 23 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.3607 | 737.86 | 266.15 |  | 388.35 | 140.08 |  |  |
| 24 | 04270073 | 预制混凝土盖板 |  | m3 | 0.2140 | 1115.04 | 238.62 |  | 1012.10 | 216.59 |  |  |
| 25 | 05010033 | 枕木 |  | m3 | 0.0800 | 2017.70 | 161.42 |  | 2308.85 | 184.71 |  |  |
| 26 | 05330005 | 竹胶板 |  | m2 | 1.0809 | 42.92 | 46.39 |  | 42.48 | 45.92 |  |  |
| 27 | 09000015 | 锯成材 |  | m3 | 0.2263 | 1570.22 | 355.34 |  | 2982.30 | 674.89 |  |  |
| 28 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 |  | kg | 1.4720 | 6.78 | 9.98 |  | 7.71 | 11.35 |  |  |
| 29 | 14310047 | 碳酸氢钠 |  | kg | 52.5730 | 2.60 | 136.69 |  | 2.73 | 143.52 |  |  |
| 30 | 14330011 | 三氯乙烯 |  | kg | 1.1400 | 6.34 | 7.23 |  | 7.50 | 8.55 |  |  |
| 31 | 14350025 | 隔离剂 |  | kg | 0.9420 | 2.98 | 2.81 |  | 4.65 | 4.38 |  |  |
| 32 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 7.2218 | 2.37 | 17.12 |  | 2.62 | 18.92 |  |  |
| 33 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 0.2862 | 5.35 | 1.53 |  | 7.01 | 2.01 |  |  |
| 34 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 0.0953 | 14.61 | 1.39 |  | 17.36 | 1.65 |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 17010029 | 焊接钢管 DN40 |  | m | 0.0570 | 12.67 | 0.72 |  | 14.68 | 0.84 |  |  |
| 36 | 17270001 | 橡胶管(综合) |  | m | 2.8500 | 9.48 | 27.02 |  | 11.15 | 31.78 |  |  |
| 37 | 29210045 | 钢模板连接件 |  | kg | 0.3850 | 3.89 | 1.50 |  | 3.70 | 1.42 |  |  |
| 38 | 33010039 | 塑钢爬梯 |  | kg | 20.6646 | 5.58 | 115.31 |  | 5.49 | 113.45 |  |  |
| 39 | 33410033 | 预制井筒调节块 |  | m3 | 0.1860 | 761.06 | 141.56 |  | 260.18 | 48.39 |  |  |
| 40 | 34050003 | 草板纸 80# |  | 张 | 2.8260 | 3.92 | 11.08 |  | 3.93 | 11.11 |  |  |
| 41 | 34110003 | 水 |  | m3 | 115.8670 | 6.36 | 736.91 |  | 6.60 | 764.72 |  |  |
| 42 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 7.9947 | 0.80 | 6.40 |  | 1.00 | 7.99 |  |  |
| 43 | 35010005 | 复合木模板 |  | m2 | 11.2678 | 30.97 | 348.96 |  | 46.09 | 519.33 |  |  |
| 44 | 35010015 | 木模板 |  | m3 | 0.6784 | 2035.40 | 1380.82 |  | 2061.95 | 1398.83 |  |  |
| 45 | 35020013 | 零星卡具 |  | kg | 0.8182 | 7.08 | 5.79 |  | 7.73 | 6.32 |  |  |
| 46 | 35030009 | 脚手架钢管 |  | kg | 1.2710 | 3.72 | 4.73 |  | 4.69 | 5.96 |  |  |
| 47 | 35030017 | 木脚手板 |  | m3 | 0.0060 | 1716.81 | 10.30 |  | 1863.72 | 11.18 |  |  |
| 48 | 35030025 | 木支撑 |  | m3 | 0.1970 | 1415.93 | 278.94 |  | 2135.40 | 420.67 |  |  |
| 49 | 36010005~1 | 铸铁井盖、井座 φ700轻 型防盗 |  | 套 | 2.0000 | 648.58 | 1297.16 |  | 230.09 | 460.18 |  |  |
| 50 | 80010027 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0700 | 631.07 | 44.17 |  | 631.07 | 44.17 |  |  |
| 51 | 80010035 | 预拌混合砂浆 M7.5 |  | m3 | 0.2068 | 514.56 | 106.41 |  | 330.10 | 68.26 |  |  |
| 52 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0595 | 514.56 | 30.61 |  | 320.39 | 19.06 |  |  |
| 53 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0011 | 544.30 | 0.60 |  | 325.58 | 0.36 |  |  |
| 54 | 80070019 | 化学泥浆 |  | kg | 73.6440 | 19.42 | 1430.17 |  | 15.53 | 1143.69 |  |  |
| 55 | 80150005 | 聚氨酯掺合水泥砂浆 |  | m3 | -0.0240 | 1844.66 | -44.27 |  | 2038.83 | -48.93 |  |  |
| 56 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 0.9044 | 407.77 | 368.79 |  | 291.26 | 263.42 |  |  |
| 57 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 11.0503 | 417.48 | 4613.28 |  | 310.68 | 3433.11 |  |  |
| 58 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 11.5443 | 436.89 | 5043.59 |  | 320.39 | 3698.68 |  |  |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 2.0000 | 328.33 | 356.84 |  | 326.18 | 357.55 |  |  |
| 60 | 88000399 | 导向钻刀片（土类） |  | 只 | 2.3370 | 3716.81 | 8686.18 |  | 3716.81 | 8686.18 |  |  |
| 61 | 88000403 | 导向钻杆 DN100 |  | 根 | 0.4180 | 2300.88 | 961.77 |  | 2300.88 | 961.77 |  |  |
| 62 | J301 | 汽油 |  | kg |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  |
| 63 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 64 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 65 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.1158 | 834.41 | 96.62 |  | 766.91 | 88.81 |  |  |
| 66 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 |  | 台班 | 1.6488 | 1086.47 | 1791.38 |  | 1025.11 | 1690.21 |  |  |
| 67 | 990110020 | 轮胎式装载机 1m3 |  | 台班 | 0.9769 | 508.49 | 496.74 |  | 480.36 | 469.26 |  |  |
| 68 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 12.7970 | 28.30 | 362.16 |  | 28.30 | 362.16 |  |  |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 69 | 990219520 | 水平定向钻机(中型) |  | 台班 | 4.2370 | 1110.82 | 4706.54 |  | 1035.82 | 4388.77 |  |  |
| 70 | 990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 | 5.6620 | 724.50 | 4102.12 |  | 657.00 | 3719.93 |  |  |
| 71 | 990304016 | 汽车式起重机 16t |  | 台班 | -0.0640 | 917.40 | -58.71 |  | 849.90 | -54.39 |  |  |
| 72 | 990401030 | 载重汽车 8t |  | 台班 | 9.8593 | 475.14 | 4684.54 |  | 447.01 | 4407.20 |  |  |
| 73 | 990402020 | 自卸汽车 6t |  | 台班 | 9.6331 | 512.21 | 4934.17 |  | 481.53 | 4638.63 |  |  |
| 74 | 990403040 | 平板拖车组 60t |  | 台班 | 1.0000 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1472.93 | 1472.93 |  |  |
| 75 | 990406010 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 | -0.0382 | 206.55 | -7.89 |  | 179.55 | -6.86 |  |  |
| 76 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.1861 | 439.07 | 81.71 |  | 410.94 | 76.48 |  |  |
| 77 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.0127 | 249.48 | 3.17 |  | 211.98 | 2.69 |  |  |
| 78 | 990617010 | 混凝土抹平机 5.5kW |  | 台班 | 0.0343 | 25.71 | 0.88 |  | 25.71 | 0.88 |  |  |
| 79 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 |  | 台班 | 0.6531 | 8.02 | 5.24 |  | 8.02 | 5.24 |  |  |
| 80 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 | 0.2749 | 45.10 | 12.40 |  | 45.10 | 12.40 |  |  |
| 81 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 | 0.8076 | 27.15 | 21.93 |  | 27.15 | 21.93 |  |  |
| 82 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 1.2352 | 28.23 | 34.87 |  | 28.23 | 34.87 |  |  |
| 83 | 990709020 | 木工平刨床 500mm |  | 台班 | 1.0165 | 24.47 | 24.87 |  | 24.47 | 24.87 |  |  |
| 84 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm |  | 台班 | 0.0151 | 54.45 | 0.82 |  | 54.45 | 0.82 |  |  |
| 85 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 | 8.0370 | 36.85 | 296.16 |  | 36.85 | 296.16 |  |  |
| 86 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A |  | 台班 | 0.4501 | 99.03 | 44.57 |  | 99.03 | 44.57 |  |  |
| 87 | 990911030 | 热熔对接焊机 630mm |  | 台班 | 15.0100 | 61.32 | 920.41 |  | 61.32 | 920.41 |  |  |
| 88 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350× 450 |  | 台班 | 0.0440 | 17.83 | 0.78 |  | 17.83 | 0.78 |  |  |
| 89 | 994500050 | 回程费占人材机费 |  | % | 1.0000 | 967.81 | 967.81 |  | 892.75 | 892.75 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 98013.53 |  | － | 87881.15 | － | 0.00 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | φ700轻型防盗铸铁井盖、井座 |  | 套 | 1.00 |  | 230.09 | 230.09 |
| 2 | PE管De400 |  | m | 192.85 |  | 265.49 | 51199.75 |
| 3 | 井筒调节块φ700，壁厚100mm |  | m | -1.60 |  | 73.53 | -117.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 51312.19 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| 1 | 设备1 | 一体化水处理设备150T/D |  | 套 |  | 1.00 | 290000.00 |  | 290000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290000.00 | － |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 154598 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 154598 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12282.81 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 8858.46 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2705.47 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 2056.15 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 1298.62 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 2798.22 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2349.89 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 912.13 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 162.33 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 41119.27 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 53402.08 |
| 日期：2024-06-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |