| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 365324.12 |  |  |  |  | 23049.36 |
|  | 2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 365324.12 |  |  |  |  | 23049.36 |
| 合计 |  |  | 365324.12 |  |  |  |  | 23049.36 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 310424.16 |  |  |
| 1.1 | H、路灯工程 |  | 310424.16 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1686.22 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1686.22 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 23049.36 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 30164.38 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 365324.12 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种 2.喷油量 0.3kg/m2 |  | m2 | 1600 |  | 1.17 | 1872 |  |
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式 2.厚度：4cm 3.乳化沥青粘层 |  | m2 | 1600 |  | 48.33 | 77328 |  |
| 3 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 76.8 |  | 80.7 | 6197.76 |  |
| 4 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌 4.含路灯基础600*600*600 C30砼 5.基础笼：材质圆钢高度500mm，长度250mm ，宽度250mm |  | 根 | 120 |  | 1053.47 | 126416.4 |  |
| 5 | 030405002001 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 120 |  | 678.56 | 81427.2 |  |
| 6 | 040805001002 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：40W、5050芯片，透镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于120lm/w, 色温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低 于70%，防护等级IP68，内置式智 能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | 120 |  | 143.19 | 17182.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 310424.16 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 310424.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1686.22 |
| 合计 |  |  |  | 1686.22 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 45808.38 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 274.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 109.25 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 22.51 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 8.85 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 387.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 154.6 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 31.85 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 12.52 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 382.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 152.54 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 31.42 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 12.36 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 351.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 140.17 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 28.88 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 11.35 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 51.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 20.61 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 4.25 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 1.67 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 237.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 94.82 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 19.53 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 7.68 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1686.22 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 671.99 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 138.44 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 48.42 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 249.2324 |  |  | 117.00 | 117.00 | 29160.19 | 103.00 |  |  | 25670.94 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01010041 | 钢筋HRB400≤φ12 | t | 0.6708 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 2552.60 | 3517.70 |  | 3975.00 | 2359.67 |  |  |  |
| 4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 6.4440 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 40.34 | 5.23 |  | 5.91 | 33.70 |  |  |  |
| 5 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 57.7200 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 268.40 | 5.50 |  | 6.21 | 317.46 |  |  |  |
| 6 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 528.0000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 153.12 | 0.53 |  | 0.60 | 279.84 |  |  |  |
| 7 | 02270001 | 白布 | kg | 63.6000 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 441.38 | 7.44 |  | 8.41 | 473.18 |  |  |  |
| 8 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 979.2000 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 1605.89 | 2.01 |  | 2.27 | 1968.19 |  |  |  |
| 9 | 03010837 | 膨胀螺栓 M14 | 10套 | 17.1600 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 200.43 | 12.17 |  | 13.75 | 208.84 |  |  |  |
| 10 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 101.2800 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 432.47 | 4.67 |  | 5.28 | 472.98 |  |  |  |
| 11 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 36.0000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 15.48 | 0.50 |  | 0.56 | 18.00 |  |  |  |
| 12 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 29.9640 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 254.69 | 9.44 |  | 10.67 | 282.86 |  |  |  |
| 13 | 03130821 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 2.4000 |  | 13 | 9.03 | 10.20 | 21.67 | 11.33 |  | 12.80 | 27.19 |  |  |  |
| 14 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 60.0000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 748.20 | 17.70 |  | 20.00 | 1062.00 |  |  |  |
| 15 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 30.0000 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 504.30 | 11.06 |  | 12.50 | 331.80 |  |  |  |
| 16 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 489.6000 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 1880.06 | 3.54 |  | 4.00 | 1733.18 |  |  |  |
| 17 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0640 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 338.12 | 7646.02 |  | 8640.00 | 489.35 |  |  |  |
| 18 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.2000 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 44.60 | 87.94 |  | 99.37 | 105.53 |  |  |  |
| 19 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 24.0000 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 181.44 | 8.85 |  | 10.00 | 212.40 |  |  |  |
| 20 | 34090049 | 肥皂水 | kg | 24.0000 |  | 13 | 0.65 | 0.73 | 15.60 | 0.68 |  | 0.77 | 16.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 77.5680 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 33888.68 | 339.81 |  | 350.00 | 26358.38 |  |  |  |
| 22 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 120.40 | 136.06 | 120.40 | 133.99 |  | 151.41 | 133.99 |  |  |  |
| 23 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 24 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 25 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 26 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 7.2000 |  |  | 4.11 | 4.64 | 29.59 | 4.11 |  | 4.64 | 29.59 |  |  |  |
| 27 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 0.8160 |  |  | 864.00 | 947.22 | 705.02 | 864.00 |  | 947.22 | 705.02 |  |  |  |
| 28 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 1.8080 |  |  | 729.89 | 799.69 | 1319.64 | 729.89 |  | 799.69 | 1319.64 |  |  |  |
| 29 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 1.6480 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 1569.06 | 952.10 |  | 1049.62 | 1569.06 |  |  |  |
| 30 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.0800 |  |  | 781.67 | 827.18 | 62.53 | 781.67 |  | 827.18 | 62.53 |  |  |  |
| 31 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 0.8160 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 984.61 | 1206.63 |  | 1274.16 | 984.61 |  |  |  |
| 32 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 10.3200 |  |  | 724.50 | 770.89 | 7476.84 | 724.50 |  | 770.89 | 7476.84 |  |  |  |
| 33 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 6.7200 |  |  | 630.12 | 677.97 | 4234.41 | 630.12 |  | 677.97 | 4234.41 |  |  |  |
| 34 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0876 |  |  | 45.10 | 49.26 | 3.95 | 45.10 |  | 49.26 | 3.95 |  |  |  |
| 35 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.2580 |  |  | 27.15 | 29.24 | 7.00 | 27.15 |  | 29.24 | 7.00 |  |  |  |
| 36 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.4972 |  |  | 94.74 | 104.84 | 236.58 | 94.74 |  | 104.84 | 236.58 |  |  |  |
| 37 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.1080 |  |  | 99.03 | 109.44 | 10.70 | 99.03 |  | 109.44 | 10.70 |  |  |  |
| 38 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.2604 |  |  | 17.83 | 19.09 | 4.64 | 17.83 |  | 19.09 | 4.64 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89512.63 | － |  | － | 79200.37 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 120.00 | 13 |  | 584.07 | 660.00 | 70088.40 |
| 2 | LED光源模组 |  | 套 | 121.20 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 16088.09 |
| 3 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 568.91 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 3271.23 |
| 4 | 锂电池 |  | 组 | 120.00 | 13 |  | 283.19 | 320.00 | 33982.80 |
| 5 | 太阳能电池板 |  | 块 | 120.00 | 13 |  | 216.81 | 245.00 | 26017.20 |
| 6 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 64.64 | 13 |  | 1061.95 | 1200.00 | 68644.45 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218092.17 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市田黄镇深沟村道路铺油、路灯安装项目--评审 |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 312110.38 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 312110.38 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 23049.36 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 16136.11 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 5461.93 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 3589.27 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 2091.14 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 4993.77 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4744.08 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1841.45 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 327.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 30164.38 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 53213.74 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |