| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 37384.13 |  |  |  |  | 2497.86 |
|  | 评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工 程土建 |  | 37384.13 |  |  |  |  | 2497.86 |
| 2 | 安装工程 |  | 106615.78 |  |  |  |  | 7473.23 |
|  | 评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工 程安装 |  | 106615.78 |  |  |  |  | 7473.23 |
| 合计 |  |  | 143999.91 |  |  |  |  | 9971.09 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 31122.82 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 31122.82 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 676.69 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 676.69 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2497.86 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3086.76 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 37384.13 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011706001001 | 成井 1.成井方式：井深100m，含护筒、固定水泵的钢丝绳及封井口 2.地层情况 3.成井直径 4.井(滤)管类型、直径 |  | m | 200 |  | 100 | 20000 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：机械挖管沟 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 723.2 |  | 3.23 | 2335.94 |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 723.2 |  | 12.15 | 8786.88 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 31122.82 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 31122.82 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011706001001 | 成井 1.成井方式：井深100m，含护筒、固定水泵的钢丝绳及封井口 2.地层情况 3.成井直径 4.井(滤)管类型、直径 |  | m | － |  |  |  | 100.00 |  |  | 100 |
|  | 临时子目 | 打深水井 |  | m | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：机械挖管沟 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 2.25 | 0.77 | 0.32 | 3.23 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.25 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 8.25 |  |  |  | 9.60 | 3.90 | 12.15 |
|  | 1-4-7 | 平整场地及其他 松填土 |  | 10m3 | 0.1 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 58.5792 |  |  | 128.00 | 128.00 | 7498.14 | 110.00 |  |  | 6443.71 |  |  |  |
| 2 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1446 |  |  | 834.41 | 890.68 | 120.66 | 791.91 |  | 890.68 | 114.51 |  |  |  |
| 3 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.4464 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1571.47 | 1047.84 |  | 1183.07 | 1515.60 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9190.27 | － |  | － | 8073.82 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 676.69 |
| 合计 |  |  |  | 676.69 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 7499.58 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 210.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 47.81 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 12.24 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 7.17 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 180.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 40.87 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 10.46 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 6.13 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 240.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 54.56 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 13.97 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 8.18 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 45.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 4.38 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 1.12 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 676.69 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 147.62 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 37.79 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 22.14 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 31799.51 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 31799.51 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2497.86 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1793.5 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1116.16 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 178.08 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 206.7 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 292.56 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 483.35 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 187.62 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 33.39 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3086.76 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5584.62 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 87265.65 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 87265.65 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2073.76 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2073.76 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 7473.23 |  |  |
| 5 | 设备费 |  | 1000.00 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8803.14 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 106615.78 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：农田给水管道 2.介质 3.材质、规格：PE90 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 2260.2 |  | 23.25 | 52549.65 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：水井内管道 2.介质 3.材质、规格：PE90 4.连接形式：法兰连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 160 |  | 21.24 | 3398.4 |  |
| 3 | 040504003001 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度 2.检查井材质、规格 3.井筒、井盖、井圈材质及规格 |  | 座 | 8 |  | 55 | 440 |  |
| 4 | 040502005001 | 取水阀 1.种类：农田取水阀 2.材质及规格：PE90 3.连接形式：与下部给水管法兰连接 4.试验要求 |  | 个 | 32 |  | 91.74 | 2935.68 |  |
| 5 | 040502005002 | 阀门 1.种类：回水阀 2.材质及规格： 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 4 |  | 408.34 | 1633.36 |  |
| 6 | 040502005002 | 阀门 1.种类:减水阀 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 4 |  | 508.29 | 2033.16 |  |
| 7 | 040803001001 | 电缆 1.名称：两个新建水井电缆 2.型号 3.规格：铝芯3*16 4.材质 5.敷设方式、部位：路上架设，田间地埋， 含井内长度 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | 255.4 |  | 22.95 | 5861.43 |  |
| 8 | 040803001001 | 电缆 1.名称：两个新建水井电缆 2.型号 3.规格：铝芯3*16 4.材质 5.敷设方式、部位：路上架设，田间地埋， 含井内长度 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | 402.6 |  | 26.99 | 10866.17 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 79717.85 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 79717.85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411001001 | 配管 1.名称：电缆配管 2.材质：PVC-u25 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 442.4 |  | 6.36 | 2813.66 |  |
| 10 | 030610001001 | 盘、箱、柜安装 1.名称:配电箱 2.型号、规格:400*600*180 3.安装方式：挂墙 4.支架形式、材质 5.接线方式 |  | 台 | 2 |  | 167.07 | 334.14 |  |
| 11 | 030109001001 | 抽水泵 1.名称：抽水泵两台，含安装 2.型号：5.5KW，扬程84米，流量12m3/h 3.质量：50kg 4.单机试运转要求 |  | 台 | 2 |  | 2200 | 4400 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7547.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 87265.65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：农田给水管道 2.介质 3.材质、规格：PE90 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 4.34 | 14.55 |  | 0.02 | 4.99 | 4.34 | 23.25 |
|  | 10-1-262调 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 90mm以内@R*0.45,C*1,J*1 |  | 10m | 0.1 | 4.34 | 0.36 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc8_0009 | 塑料给水管PE90 |  | m | 1.015 |  | 12.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0006 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.167 |  | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：水井内管道 2.介质 3.材质、规格：PE90 4.连接形式：法兰连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 4.34 | 12.54 |  | 0.02 | 4.99 | 4.34 | 21.24 |
|  | 10-1-262调 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 90mm以内@R*0.45,C*1,J*1 |  | 10m | 0.1 | 4.34 | 0.36 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc8_0008 | 塑料给水管PE75 |  | m | 1.015 |  | 10.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0006 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.169 |  | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040504003001 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度 2.检查井材质、规格 3.井筒、井盖、井圈材质及规格 |  | 座 | － |  | 55.00 |  |  |  |  | 55 |
|  | 临时子目 | 成品检查井 |  | m | 1 |  | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040502005001 | 取水阀 1.种类：农田取水阀 2.材质及规格：PE90 3.连接形式：与下部给水管法兰连接 4.试验要求 |  | 个 | － | 26.81 | 38.09 |  | 0.01 | 30.83 | 26.83 | 91.74 |
|  | 10-1-379 | 给排水室内塑料排水管(法兰式连接)公称外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 26.81 | 15.53 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc8_0005 | 室内塑料排水管法兰式连接管件 |  | 个 | 1 |  | 13.27 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0011 | 橡胶密封圈 |  | 个 | 1 |  | 2.65 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0007 | 塑料法兰压盖 |  | 个 | 1 |  | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040502005002 | 阀门 1.种类：回水阀 2.材质及规格： 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | － | 112.80 | 177.94 |  | 4.74 | 129.72 | 112.86 | 408.34 |
|  | 10-5-9调 | 螺纹阀门安装 公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1 | 112.80 | 14.22 |  | 4.74 |  |  |  |
|  | zc8_0003 | 回水阀DN100 |  | 个 | 1 |  | 163.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 040502005002 | 阀门 1.种类:减水阀 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | － | 112.80 | 277.89 |  | 4.74 | 129.72 | 112.86 | 508.29 |
|  | 10-5-9调 | 螺纹阀门安装 公称直径 100mm以内 |  | 个 | 1 | 112.80 | 14.22 |  | 4.74 |  |  |  |
|  | zc8_0004 | 减压阀DN100 |  | 个 | 1.01 |  | 263.67 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040803001001 | 电缆 1.名称：两个新建水井电缆 2.型号 3.规格：铝芯3*16 4.材质 5.敷设方式、部位：路上架设，田间 地埋，含井内长度 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | － | 3.23 | 16.40 |  | 0.09 | 3.71 | 3.23 | 22.95 |
|  | 4-9-128 | 铝芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以 下 |  | 100m | 0.01 | 3.23 | 0.24 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | zc8_0001 | VLHV-3*16电缆 |  | m | 1.01 |  | 16.16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040803001001 | 电缆 1.名称：两个新建水井电缆 2.型号 3.规格：铝芯3*16 4.材质 5.敷设方式、部位：路上架设，田间 地埋，含井内长度 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | － | 3.23 | 20.44 |  | 0.09 | 3.71 | 3.23 | 26.99 |
|  | 4-9-128 | 铝芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下 |  | 100m | 0.01 | 3.23 | 0.24 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | zc8_0002 | VLHV-4*16电缆 |  | m | 1.01 |  | 20.20 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 1.名称：电缆配管 2.材质：PVC-u25 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 2.16 | 2.05 |  |  | 2.48 | 2.15 | 6.36 |
|  | 4-9-35 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称口径50mm以下 |  | 10m | 0.1 | 2.16 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0010 | 塑料管PVC25 |  | m | 1.05 |  | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030610001001 | 盘、箱、柜安装 1.名称:配电箱 2.型号、规格:400*600*180 3.安装方式：挂墙 4.支架形式、材质 5.接线方式 |  | 台 | － | 67.56 | 531.28 |  | 0.64 | 77.69 | 67.59 | 167.07 |
|  | 10-11-155 | 成品表箱安装 半周长 1000mm以内 |  | 个 | 1 | 60.00 | 5.18 |  | 0.64 |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 计量表箱 |  | 台 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4-15-5 | 自动空气开关安装 塑料外壳式 额定 电流60A以下 单极 |  | 个 | 1 | 7.56 | 3.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc8_0012 | 自动空气开关 |  | 个 | 1 |  | 22.12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030109001001 | 抽水泵 1.名称：抽水泵两台，含安装 2.型号：5.5KW，扬程84米，流量 12m3/h 3.质量：50kg 4.单机试运转要求 |  | 台 | － |  | 2200.00 |  |  |  |  | 2200 |
|  | 临时子目 | 抽水泵 |  | 台 | 1 |  | 2200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 129.0210 |  |  | 138.00 | 138.00 | 17804.90 | 120.00 |  |  | 15482.52 |  |  |  |
| 2 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 7.0736 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 37.77 | 4.42 |  | 5.00 | 31.27 |  |  |  |
| 3 | 01090021 | 圆钢 φ10～14 | kg | 0.6320 |  | 13 | 3.79 | 4.28 | 2.40 | 3.30 |  | 3.73 | 2.09 |  |  |  |
| 4 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 2.5040 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 9.42 | 3.12 |  | 3.52 | 7.81 |  |  |  |
| 5 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 1.9740 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 43.11 | 13.41 |  | 15.15 | 26.47 |  |  |  |
| 6 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 2.6622 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 28.22 | 12.66 |  | 14.31 | 33.70 |  |  |  |
| 7 | 02050175 | 橡皮护套圈 φ6-32 | 个 | 12.3600 |  | 13 | 0.51 | 0.58 | 6.30 | 0.43 |  | 0.49 | 5.31 |  |  |  |
| 8 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0100 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.07 | 7.55 |  | 8.53 | 0.08 |  |  |  |
| 9 | 03010179 | 不锈钢六角螺栓带螺母 M8× 50以下 | 10套 | 214.4640 |  | 13 | 4.33 | 4.89 | 928.63 | 2.24 |  | 2.53 | 480.40 |  |  |  |
| 10 | 03010263 | 镀锌六角带帽螺栓 M8×75 | 套 | 4.0800 |  | 13 | 0.35 | 0.40 | 1.43 | 0.36 |  | 0.41 | 1.47 |  |  |  |
| 11 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 5.7081 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 50.57 | 10.23 |  | 11.56 | 58.39 |  |  |  |
| 12 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 8.2400 |  | 13 | 0.27 | 0.31 | 2.22 | 0.27 |  | 0.31 | 2.22 |  |  |  |
| 13 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.4560 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 4.84 | 7.61 |  | 8.60 | 3.47 |  |  |  |
| 14 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 8.8480 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 3.80 | 0.50 |  | 0.56 | 4.42 |  |  |  |
| 15 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 80.9733 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 35.63 | 0.50 |  | 0.56 | 40.49 |  |  |  |
| 16 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 18.8779 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 14.72 | 0.85 |  | 0.96 | 16.05 |  |  |  |
| 17 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.1000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.08 | 0.85 |  | 0.96 | 0.09 |  |  |  |
| 18 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 2.0261 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 21.52 | 7.72 |  | 8.72 | 15.64 |  |  |  |
| 19 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.1440 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 1.22 | 9.25 |  | 10.45 | 1.33 |  |  |  |
| 20 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | kg | 3.7860 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.67 | 0.35 |  | 0.39 | 1.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04030009 | 砂子 | kg | 11.3600 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 1.82 | 0.12 |  | 0.12 | 1.36 |  |  |  |
| 22 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.8848 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 223.35 | 174.76 |  | 180.00 | 154.63 |  |  |  |
| 23 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.6580 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 4.57 | 6.64 |  | 7.50 | 4.37 |  |  |  |
| 24 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 60.2880 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 26.53 | 0.19 |  | 0.21 | 11.45 |  |  |  |
| 25 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 4.9350 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 33.41 | 9.24 |  | 10.44 | 45.60 |  |  |  |
| 26 | 14070011 | 机油 | kg | 0.3200 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 2.92 | 14.19 |  | 16.03 | 4.54 |  |  |  |
| 27 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.0100 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 0.37 | 87.05 |  | 98.37 | 0.87 |  |  |  |
| 28 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.3290 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 2.62 | 7.88 |  | 8.91 | 2.59 |  |  |  |
| 29 | 14390001 | 氧气 | m3 | 3.1081 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 16.63 | 6.94 |  | 7.56 | 21.57 |  |  |  |
| 30 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.0400 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 15.19 | 17.18 |  | 18.73 | 17.87 |  |  |  |
| 31 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.2080 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 1.44 | 11.31 |  | 12.78 | 2.35 |  |  |  |
| 32 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0800 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.33 | 3.05 |  | 3.45 | 0.24 |  |  |  |
| 33 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.1520 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 1.60 | 10.03 |  | 11.33 | 1.52 |  |  |  |
| 34 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.1520 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 1.78 | 15.05 |  | 17.01 | 2.29 |  |  |  |
| 35 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.1520 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 3.71 | 24.78 |  | 28.00 | 3.77 |  |  |  |
| 36 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.1520 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 1.08 | 6.64 |  | 7.50 | 1.01 |  |  |  |
| 37 | 34110003 | 水 | m3 | 49.8025 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 316.74 | 6.60 |  | 6.80 | 328.70 |  |  |  |
| 38 | 34110009 | 电 | kW·h | 410.6112 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 328.49 | 1.00 |  | 1.13 | 410.61 |  |  |  |
| 39 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 32.9000 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 48.03 | 1.38 |  | 1.56 | 45.40 |  |  |  |
| 40 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 43.67 | 48.25 | 43.67 | 35.21 |  | 38.79 | 35.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0592 |  |  | 628.87 | 658.77 | 37.23 | 586.37 |  | 658.77 | 34.71 |  |  |  |
| 42 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0592 |  |  | 400.21 | 429.27 | 23.69 | 382.50 |  | 429.27 | 22.64 |  |  |  |
| 43 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1040 |  |  | 23.98 | 26.11 | 2.49 | 23.98 |  | 26.11 | 2.49 |  |  |  |
| 44 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.6320 |  |  | 22.95 | 24.90 | 14.50 | 22.95 |  | 24.90 | 14.50 |  |  |  |
| 45 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0064 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.24 | 36.85 |  | 40.30 | 0.24 |  |  |  |
| 46 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.7160 |  |  | 18.86 | 20.37 | 13.50 | 18.86 |  | 20.37 | 13.50 |  |  |  |
| 47 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.7340 |  |  | 71.38 | 78.44 | 52.39 | 71.38 |  | 78.44 | 52.39 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216.84 | － |  | － | 17450.97 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | VLHV-3*16电缆 |  | m | 257.95 | 13 |  | 16.00 | 18.08 | 4127.26 |
| 2 | VLHV-4*16电缆 |  | m | 406.63 | 13 |  | 20.00 | 22.60 | 8132.52 |
| 3 | 回水阀DN100 |  | 个 | 4.00 | 13 |  | 163.72 | 185.00 | 654.88 |
| 4 | 减压阀DN100 |  | 个 | 4.04 | 13 |  | 261.06 | 295.00 | 1054.68 |
| 5 | 室内塑料排水管法兰式连接管件 |  | 个 | 32.00 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 424.64 |
| 6 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 404.00 | 13 |  | 12.04 | 13.60 | 4864.16 |
| 7 | 塑料法兰压盖 |  | 个 | 32.00 | 13 |  | 6.64 | 7.50 | 212.48 |
| 8 | 塑料给水管PE75 |  | m | 162.40 | 13 |  | 10.00 | 11.30 | 1624.00 |
| 9 | 塑料给水管PE90 |  | m | 2294.10 | 13 |  | 12.00 | 13.56 | 27529.24 |
| 10 | 塑料管PVC25 |  | m | 464.52 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 738.59 |
| 11 | 橡胶密封圈 |  | 个 | 32.00 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 84.80 |
| 12 | 自动空气开关 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 44.24 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49491.49 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2073.76 |
| 合计 |  |  |  | 2073.76 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 17794.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 638.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 222.44 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 122.34 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 71.18 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 503.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 149.48 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 82.21 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 47.83 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 671.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 199.3 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 109.62 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 63.78 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 259.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 53.38 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 29.36 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 17.08 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2073.76 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 624.6 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 343.53 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 199.87 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| 1 |  | 计量表箱 |  | 台 |  | 2.00 | 500.00 |  | 1000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 | － |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审—邹城市中心店镇小元村104国道东铺设地下浇地管道及打深井配套项目工程安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 89339.41 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 89339.41 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7473.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5494.36 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 3135.81 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 259.08 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 527.1 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 1572.37 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1357.96 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 527.1 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 93.81 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8803.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 16276.37 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |