| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 636592.6 |  |  |  | 7079.65 | 42534.46 |
|  | 峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 636592.6 |  |  |  | 7079.65 | 42534.46 |
| 2 | 安装工程 |  | 63054.94 |  |  |  |  | 3968.27 |
|  | 峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 63054.94 |  |  |  |  | 3968.27 |
| 合计 |  |  | 699647.54 |  |  |  | 7079.65 | 46502.73 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 419619.47 |  | 7079.65 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 419619.47 |  | 7079.65 |
| 2 | 措施项目 |  | 121875.98 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 110742.76 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 11133.22 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 42534.46 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 52562.69 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 636592.60 |  | 7079.65 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 场地平整 |  | m2 | 385.14 |  | 1.41 | 543.05 |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 1790.9 |  | 3.8 | 6805.42 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.15米 3.弃土运距 |  | m3 | 188.82 |  | 24.73 | 4669.52 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：分层夯实回填 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 97.68 |  | 40.23 | 3929.67 |  |
| 5 | 010103001002 | 房心回填 1.密实度要求：分层夯实回填 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 116.55 |  | 14.54 | 1694.64 |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53煤 矸石烧结砖 2.基础类型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M10 4.防潮层材料种类：20厚1:2防水砂浆 |  | m3 | 40.92 |  | 496.94 | 20334.78 |  |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53煤 矸石烧结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 140.23 |  | 533.96 | 74877.21 |  |
| 8 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53煤 矸石烧结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 3.85 |  | 512.68 | 1973.82 |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：C15商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 15.89 |  | 461.06 | 7326.24 |  |
| 10 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：C30商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 37.95 |  | 476.08 | 18067.24 |  |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：C30商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 2.3 |  | 844.33 | 1941.96 |  |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：C30商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 10.11 |  | 528.79 | 5346.07 |  |
| 13 | 010502002002 | 构造柱 1.混凝土种类：C25商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 10.64 |  | 834.76 | 8881.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 156391.47 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 156391.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：C25商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 6.94 |  | 802.37 | 5568.45 |  |
| 15 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类：C25商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 48.25 |  | 497.21 | 23990.38 |  |
| 16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：C20商品砼 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 2.23 |  | 922.93 | 2058.13 |  |
| 17 | 010507005001 | 压顶 1.断面尺寸 2.混凝土种类：C25商品砼 3.混凝土强度等级 |  | m3 | 3.17 |  | 802.37 | 2543.51 |  |
| 18 | 010507001001 | 散水 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度：60厚C20细石混凝土 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.素土夯实 |  | m2 | 55.2 |  | 65.96 | 3640.99 |  |
| 19 | 010507001002 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层 2.面层厚度：20厚1:2水泥砂浆 3.混凝土种类：80厚C15细石砼 4.混凝土强度等级 5.素土夯实 |  | m2 | 6.75 |  | 147.55 | 995.96 |  |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋≤φ10 |  | t | 6.176 |  | 5793.21 | 35778.86 |  |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋≤φ18 |  | t | 2.703 |  | 5281.93 | 14277.06 |  |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋≤φ25 |  | t | 0.248 |  | 4658.45 | 1155.3 |  |
| 23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 1.115 |  | 6188.42 | 6900.09 |  |
| 24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：电渣压力焊接头φ12 |  | 个 | 316 |  | 6.71 | 2120.36 |  |
| 25 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：不锈钢防盗门 M1021,M1524 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 22.5 |  | 450 | 10125 |  |
| 26 | 010805005001 | 全玻自由门 1.门代号及洞口尺寸：玻璃平开门M2733 2.门框或扇外围尺寸 3.框材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 8.91 |  | 500 | 4455 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 113609.09 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 270000.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗C1824,C0624 2.框、扇材质：塑钢窗 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 59.04 |  | 350 | 20664 |  |
| 28 | 010807005001 | 金属格栅窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质 |  | m2 | 59.04 |  | 140 | 8265.6 |  |
| 29 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 18.6 |  | 45.26 | 841.84 |  |
| 30 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥 砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚陶瓷地 砖 4.详细做法： 1）10厚陶瓷地砖铺平 2）20厚1:3水泥砂浆 3）素水泥浆一道 4）80厚C20商品砼 |  | m2 | 345.15 |  | 165.46 | 57108.52 |  |
| 31 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：150mm 2.粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖 4.素水泥浆一道 |  | m2 | 36.84 |  | 188.78 | 6954.66 |  |
| 32 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石 普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 4.34 |  | 619.54 | 2688.8 |  |
| 33 | 011107001001 | 石材台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.粘结层材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂 浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：40厚毛面花 岗石板 4.素水泥浆一道 5.60厚C20商品砼垫层 6.素土夯实 |  | m2 | 11.68 |  | 244.92 | 2860.67 |  |
| 34 | 011102001001 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.粘结层材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂 浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：40厚毛面花 岗石板 4.素水泥浆一道 5.60厚C20商品砼垫层 6.素土夯实 |  | m2 | 6.62 |  | 163.79 | 1084.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 100468.38 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 370468.94 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比：9厚1:1:6水泥石 灰砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 962.71 |  | 28.28 | 27225.44 |  |
| 36 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂 浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂 浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 390.39 |  | 35.48 | 13851.04 |  |
| 37 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆 2.栏杆材料种类、规格、品牌 3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色 4.固定配件种类 5.防护材料种类 |  | m | 4.52 |  | 220 | 994.4 |  |
| 38 | 010606013001 | 钢结构雨棚 1.构件名称：钢结构雨棚（详见图纸，具有 资质厂家设计施工） 2.钢材品种、规格 |  | 项 | 1 |  | 7079.65 | 7079.65 | 7079.65 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49150.53 | 7079.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 419619.47 | 7079.65 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 644.3514 |  |  | 128.00 | 128.00 | 82476.98 | 110.00 |  |  | 70878.65 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 299.0460 |  |  | 138.00 | 138.00 | 41268.35 | 120.00 |  |  | 35885.52 |  |  |  |
| 3 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 6.2995 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 25086.50 | 3522.12 |  | 3980.00 | 22187.59 |  |  |  |
| 4 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 2.8111 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 10821.50 | 3362.83 |  | 3800.00 | 9453.25 |  |  |  |
| 5 | 01010033 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 0.2579 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 981.39 | 3362.83 |  | 3800.00 | 867.27 |  |  |  |
| 6 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 1.1373 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 4629.72 | 3522.12 |  | 3980.00 | 4005.71 |  |  |  |
| 7 | 01010127 | 螺纹钢筋 φ14 | kg | 35.7080 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 133.91 | 3.36 |  | 3.80 | 119.98 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 70.9377 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 418.53 | 5.90 |  | 6.67 | 418.53 |  |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 470.9345 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 875.94 | 1.86 |  | 2.10 | 875.94 |  |  |  |
| 10 | 02270019 | 棉纱 | kg | 4.2498 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 36.89 | 8.68 |  | 9.81 | 36.89 |  |  |  |
| 11 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 82.5112 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 3506.73 | 42.50 |  | 48.02 | 3506.73 |  |  |  |
| 12 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 5.2594 |  | 13 | 2.79 | 3.15 | 14.67 | 2.79 |  | 3.15 | 14.67 |  |  |  |
| 13 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.4420 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 93.15 | 64.60 |  | 73.00 | 93.15 |  |  |  |
| 14 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 47.9808 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 458.70 | 9.56 |  | 10.80 | 458.70 |  |  |  |
| 15 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 13.4006 |  | 13 | 8.73 | 9.86 | 116.99 | 8.73 |  | 9.86 | 116.99 |  |  |  |
| 16 | 03150903 | 铁件 | kg | 8.2007 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 39.20 | 4.78 |  | 5.40 | 39.20 |  |  |  |
| 17 | 04010001 | 水泥 | kg | 178.9060 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 66.20 | 0.37 |  | 0.42 | 66.20 |  |  |  |
| 18 | 04010017 | 白水泥 | kg | 43.1946 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 27.64 | 0.64 |  | 0.72 | 27.64 |  |  |  |
| 19 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.0580 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 15.77 | 189.32 |  | 195.00 | 10.98 |  |  |  |
| 20 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.4097 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 103.42 | 194.17 |  | 200.00 | 79.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04110031~ 1 | 40mm毛面花岗石板 | m2 | 24.2650 |  | 3 | 169.90 | 175.00 | 4122.62 | 82.52 |  | 85.00 | 2002.35 |  |  |  |
| 22 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 101.6828 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 75027.67 | 475.73 |  | 490.00 | 48373.56 |  |  |  |
| 23 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 37.5768 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 3092.57 | 66.37 |  | 75.00 | 2493.97 |  |  |  |
| 24 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 355.5045 |  | 13 | 115.04 | 130.00 | 40897.24 | 66.37 |  | 75.00 | 23594.83 |  |  |  |
| 25 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0143 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 22.45 | 1570.22 |  | 1774.35 | 22.45 |  |  |  |
| 26 | 14410003 | 108胶 | kg | 221.0400 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 391.24 | 1.77 |  | 2.00 | 391.24 |  |  |  |
| 27 | 17250167 | 塑料水落管(成 品)φ≤110mm | m | 19.5300 |  | 13 | 14.34 | 16.20 | 280.06 | 14.34 |  | 16.20 | 280.06 |  |  |  |
| 28 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm( 成品) | 个 | 1.8600 |  | 13 | 7.57 | 8.55 | 14.08 | 7.57 |  | 8.55 | 14.08 |  |  |  |
| 29 | 18090021 | 塑料落水口(成品) | 个 | 4.0409 |  | 13 | 14.30 | 16.16 | 57.78 | 14.30 |  | 16.16 | 57.78 |  |  |  |
| 30 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 5.0220 |  | 13 | 1.40 | 1.58 | 7.03 | 1.40 |  | 1.58 | 7.03 |  |  |  |
| 31 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 11.3832 |  | 13 | 0.33 | 0.37 | 3.76 | 0.33 |  | 0.37 | 3.76 |  |  |  |
| 32 | 18250019 | 塑料管卡子 110 | 个 | 4.0009 |  | 13 | 5.42 | 6.12 | 21.68 | 5.42 |  | 6.12 | 21.68 |  |  |  |
| 33 | 33090003 | 塑料落水斗(成品) | 个 | 4.0808 |  | 13 | 13.72 | 15.50 | 55.99 | 13.72 |  | 15.50 | 55.99 |  |  |  |
| 34 | 34090017 | 锯末 | m3 | 2.2157 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 37.84 | 17.08 |  | 19.30 | 37.84 |  |  |  |
| 35 | 34090043 | 电渣 | kg | 53.4040 |  | 13 | 1.95 | 2.20 | 104.14 | 1.95 |  | 2.20 | 104.14 |  |  |  |
| 36 | 34110003 | 水 | m3 | 79.4365 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 505.22 | 6.36 |  | 6.55 | 505.22 |  |  |  |
| 37 | 34110019 | 木柴 | kg | 15.8369 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 25.66 | 1.62 |  | 1.83 | 25.66 |  |  |  |
| 38 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 34.3533 |  |  | 377.59 | 395.90 | 12971.46 | 281.84 |  | 395.90 | 9682.13 |  |  |  |
| 39 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 9.8147 |  |  | 350.97 | 368.83 | 3444.67 | 251.11 |  | 368.83 | 2464.57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.7352 |  |  | 505.61 | 538.66 | 371.72 | 367.25 |  | 538.66 | 270.00 |  |  |  |
| 41 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.7176 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 369.25 | 514.56 |  | 530.00 | 369.25 |  |  |  |
| 42 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 2.7171 |  | 3 | 504.85 | 520.00 | 1371.73 | 504.85 |  | 520.00 | 1371.73 |  |  |  |
| 43 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0346 |  |  | 543.91 | 593.77 | 18.82 | 407.40 |  | 593.77 | 14.10 |  |  |  |
| 44 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.4416 |  |  | 544.30 | 584.97 | 240.36 | 399.98 |  | 584.97 | 176.63 |  |  |  |
| 45 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 12.5098 |  |  | 506.88 | 539.97 | 6340.97 | 368.52 |  | 539.97 | 4610.11 |  |  |  |
| 46 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 | 6.7005 |  |  | 496.26 | 527.43 | 3325.19 | 373.16 |  | 527.43 | 2500.36 |  |  |  |
| 47 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 10.0507 |  |  | 454.51 | 477.13 | 4568.14 | 339.68 |  | 477.13 | 3414.02 |  |  |  |
| 48 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.8025 |  |  | 666.51 | 752.97 | 534.87 | 520.30 |  | 752.97 | 417.54 |  |  |  |
| 49 | 80150009 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 | 0.0281 |  | 13 | 5929.20 | 6700.00 | 166.61 | 5929.20 |  | 6700.00 | 166.61 |  |  |  |
| 50 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 | 0.0265 |  |  | 2759.21 | 3074.38 | 73.12 | 2759.21 |  | 3074.38 | 73.12 |  |  |  |
| 51 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 17.1579 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 6996.48 | 320.39 |  | 330.00 | 5497.22 |  |  |  |
| 52 | 80210043~ 1 | 预拌细石混凝土 C15 | m3 | 0.5454 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 222.40 | 330.10 |  | 340.00 | 180.04 |  |  |  |
| 53 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 30.1404 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 12290.35 | 330.10 |  | 340.00 | 9949.35 |  |  |  |
| 54 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 69.4443 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 28991.61 | 339.81 |  | 350.00 | 23597.87 |  |  |  |
| 55 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 50.8105 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 22198.60 | 349.51 |  | 360.00 | 17758.78 |  |  |  |
| 56 | 80210079 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 3.3451 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 1428.96 | 339.81 |  | 350.00 | 1136.70 |  |  |  |
| 57 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 2.0655 |  |  | 106.89 | 110.10 | 220.78 | 116.33 |  | 110.10 | 240.28 |  |  |  |
| 58 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.6325 |  |  | 834.41 | 890.68 | 527.76 | 834.41 |  | 890.68 | 527.76 |  |  |  |
| 59 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5381 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 584.63 | 1086.47 |  | 1183.07 | 584.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.7164 |  |  | 606.82 | 659.49 | 434.73 | 606.82 |  | 659.49 | 434.73 |  |  |  |
| 61 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 29.2847 |  |  | 28.30 | 30.70 | 828.76 | 28.30 |  | 30.70 | 828.76 |  |  |  |
| 62 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 2.8325 |  |  | 207.80 | 212.63 | 588.59 | 207.80 |  | 212.63 | 588.59 |  |  |  |
| 63 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 9.8000 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1983.91 | 202.44 |  | 203.74 | 1983.91 |  |  |  |
| 64 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 5.5891 |  |  | 7.74 | 8.49 | 43.26 | 7.74 |  | 8.49 | 43.26 |  |  |  |
| 65 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 6.9877 |  |  | 8.02 | 8.84 | 56.04 | 8.02 |  | 8.84 | 56.04 |  |  |  |
| 66 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 2.6169 |  |  | 45.10 | 49.26 | 118.02 | 45.10 |  | 49.26 | 118.02 |  |  |  |
| 67 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 2.2513 |  |  | 27.15 | 29.24 | 61.12 | 27.15 |  | 29.24 | 61.12 |  |  |  |
| 68 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 6.6201 |  |  | 48.43 | 53.36 | 320.61 | 48.43 |  | 53.36 | 320.61 |  |  |  |
| 69 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 4.3990 |  |  | 94.74 | 104.84 | 416.76 | 94.74 |  | 104.84 | 416.76 |  |  |  |
| 70 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.3449 |  |  | 121.70 | 134.92 | 41.97 | 121.70 |  | 134.92 | 41.97 |  |  |  |
| 71 | 990916010 | 电渣焊机 1000A | 台班 | 2.6228 |  |  | 176.14 | 195.55 | 461.98 | 176.14 |  | 195.55 | 461.98 |  |  |  |
| 72 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 | 1.3123 |  |  | 233.24 | 234.47 | 306.08 | 233.24 |  | 234.47 | 306.08 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408759.52 | － |  | － | 317799.41 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢结构雨棚 |  | 项 | 1.00 | 13 |  | 7079.65 | 8000.00 | 7079.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7079.65 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 110742.76 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 11133.22 |
| 合计 |  |  |  | 121875.98 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 123756.21 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 3476.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 788.95 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 201.97 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 118.34 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 2971.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 674.47 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 172.66 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 101.17 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 3966.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 900.33 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 230.48 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 135.05 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 718.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 69.05 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 17.68 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 10.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11133.22 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 2432.8 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 622.79 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 364.92 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 13049.79 | 13049.79 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 | 24096.85 | 24096.85 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 58105.49 | 58105.49 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 15490.63 | 15490.63 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110742.76 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 5897.44 | 3151.29 |  | 1214.90 | 6862.48 | 2786.16 | 13049.79 |
|  | 17-1-7 | 双排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 40.611 | 2859.01 | 2843.99 |  | 830.49 |  |  |  |
|  | 17-2-8 | 双排里钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 38.364 | 3038.43 | 307.30 |  | 384.41 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － | 2387.48 |  |  | 20581.50 | 2778.01 | 1127.87 | 24096.85 |
|  | 19-1-37 | 单层砖混结构垂直运输 |  | 10m2 | 38.514 | 2387.48 |  |  | 20581.50 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 24490.22 | 21952.02 |  | 93.19 | 28497.68 | 11570.06 | 58105.49 |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 |  | 10m2 | 3.214 | 371.22 | 731.15 |  | 1.45 |  |  |  |
|  | 18-1-6 | 带形基础（无梁式）钢筋混凝土组合 钢模板木支撑 |  | 10m2 | 11.012 | 3246.34 | 1768.64 |  | 1.87 |  |  |  |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 8.839 | 2839.09 | 3503.69 |  | 10.16 |  |  |  |
|  | 18-1-56 | 矩形梁复合木模板对拉螺栓钢支撑 |  | 10m2 | 2.87 | 751.37 | 855.95 |  | 3.85 |  |  |  |
|  | 18-1-70 | 梁支撑高度＞3.6m 每增1m钢支撑 |  | 10m2 | 2.87 | 94.71 | 19.29 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 14.028 | 3610.81 | 4025.47 |  | 17.68 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 2.799 | 1105.33 | 1080.86 |  | 7.00 |  |  |  |
|  | 18-1-92 | 有梁板复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 33.61 | 8059.68 | 8577.61 |  | 43.36 |  |  |  |
|  | 18-1-104 | 板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 |  | 10m2 | 33.61 | 1109.13 | 194.27 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-116 | 压顶木模板木支撑 |  | 10m3 | 0.317 | 3302.54 | 1195.09 |  | 7.82 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 2970.00 | 371.90 |  | 10745.59 | 3456.00 | 1403.14 | 15490.63 |
|  | 19-3-18 | 自升式塔式起重机场外运输 檐高 ≤20m |  | 台次 | 1 | 1650.00 | 129.95 |  | 7738.47 |  |  |  |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 241.95 |  | 3007.12 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 324.9538 |  |  | 128.00 | 128.00 | 41594.09 | 110.00 |  |  | 35744.92 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 530.4033 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 2980.87 | 5.62 |  | 6.35 | 2980.87 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.2156 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 7.17 | 5.90 |  | 6.67 | 7.17 |  |  |  |
| 4 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 10.6190 |  | 13 | 0.95 | 1.07 | 10.09 | 0.95 |  | 1.07 | 10.09 |  |  |  |
| 5 | 02330005 | 草袋 | m2 | 25.1400 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 120.92 | 4.81 |  | 5.43 | 120.92 |  |  |  |
| 6 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.1320 |  | 13 | 7.11 | 8.03 | 0.94 | 7.11 |  | 8.03 | 0.94 |  |  |  |
| 7 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 285.8236 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 1617.76 | 5.66 |  | 6.40 | 1617.76 |  |  |  |
| 8 | 03150139 | 圆钉 | kg | 152.7816 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 852.52 | 5.58 |  | 6.30 | 852.52 |  |  |  |
| 9 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0840 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 169.49 | 2017.70 |  | 2280.00 | 169.49 |  |  |  |
| 10 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.9355 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 1378.41 | 1473.45 |  | 1665.00 | 1378.41 |  |  |  |
| 11 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 5.2107 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 8181.95 | 1570.22 |  | 1774.35 | 8181.95 |  |  |  |
| 12 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 14.9684 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 204.02 | 13.63 |  | 15.40 | 204.02 |  |  |  |
| 13 | 13410001 | 嵌缝料 | kg | 5.6014 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 12.55 | 2.24 |  | 2.53 | 12.55 |  |  |  |
| 14 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 1.6901 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 7.47 | 4.42 |  | 5.00 | 7.47 |  |  |  |
| 15 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 81.9734 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 244.28 | 2.98 |  | 3.37 | 244.28 |  |  |  |
| 16 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 43.7652 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 716.44 | 16.37 |  | 18.50 | 716.44 |  |  |  |
| 17 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 4.5920 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 20.30 | 4.42 |  | 5.00 | 20.30 |  |  |  |
| 18 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 219.4740 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 860.34 | 3.92 |  | 4.43 | 860.34 |  |  |  |
| 19 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 185.3174 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 5739.28 | 30.97 |  | 35.00 | 5739.28 |  |  |  |
| 20 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 85.4972 |  | 13 | 5.88 | 6.65 | 502.72 | 5.88 |  | 6.65 | 502.72 |  |  |  |
| 21 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.7188 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 3.82 | 5.31 |  | 6.00 | 3.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 33.3079 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 176.86 | 5.31 |  | 6.00 | 176.86 |  |  |  |
| 23 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 3.4938 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 15.44 | 4.42 |  | 5.00 | 15.44 |  |  |  |
| 24 | 35020011 | 梁卡具模板用 | kg | 27.9069 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 148.19 | 5.31 |  | 6.00 | 148.19 |  |  |  |
| 25 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 14.6158 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 103.48 | 7.08 |  | 8.00 | 103.48 |  |  |  |
| 26 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0537 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 92.19 | 1716.81 |  | 1940.00 | 92.19 |  |  |  |
| 27 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.7391 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 1268.89 | 1716.81 |  | 1940.00 | 1268.89 |  |  |  |
| 28 | 35030029 | 底座 | 个 | 2.9392 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 18.19 | 6.19 |  | 7.00 | 18.19 |  |  |  |
| 29 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0516 |  |  | 544.30 | 584.97 | 28.09 | 399.98 |  | 584.97 | 20.64 |  |  |  |
| 30 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 |  | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 31 | 990304020 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 3.0000 |  |  | 988.31 | 1065.54 | 2964.93 | 988.31 |  | 1065.54 | 2964.93 |  |  |  |
| 32 | 990306010 | 自升式塔式起重机 600kN· m | 台班 | 21.4985 |  |  | 583.69 | 624.10 | 12548.46 | 583.69 |  | 624.10 | 12548.46 |  |  |  |
| 33 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 2.9107 |  |  | 417.36 | 448.14 | 1214.81 | 417.36 |  | 448.14 | 1214.81 |  |  |  |
| 34 | 990401045 | 载重汽车 15t | 台班 | 3.0000 |  |  | 737.55 | 810.15 | 2212.65 | 737.55 |  | 810.15 | 2212.65 |  |  |  |
| 35 | 990403030 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.7000 |  |  | 1392.12 | 1512.02 | 974.48 | 1392.12 |  | 1512.02 | 974.48 |  |  |  |
| 36 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 37 | 990501040 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 35.8257 |  |  | 224.23 | 231.46 | 8033.20 | 224.23 |  | 231.46 | 8033.20 |  |  |  |
| 38 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 2.6603 |  |  | 28.23 | 30.97 | 75.10 | 28.23 |  | 30.97 | 75.10 |  |  |  |
| 39 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.3304 |  |  | 54.45 | 60.74 | 17.99 | 54.45 |  | 60.74 | 17.99 |  |  |  |
| 40 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 2608.22 | 2772.69 | 2608.22 | 2500.22 |  | 2004.69 | 2500.22 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99819.91 | － |  | － | 93855.29 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 1 | 钢结构雨棚 |  | 项 | 7079.65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 541495.45 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 541495.45 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 42534.46 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 30540.34 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 19006.49 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 3032.37 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 3519.72 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 4981.76 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 8230.73 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 3194.82 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 568.57 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 52562.69 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 95097.15 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 51227.54 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 35473.61 |  |  |
| 1.2 | E、建筑智能化工程 |  | 11732.90 |  |  |
| 1.3 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 4021.03 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2652.76 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 863.81 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1788.95 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3968.27 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5206.37 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 63054.94 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：PB配电箱 2.型号:18路 3.规格：暗装距地1.4米安装 4.基础形式、材质、规格 |  | 台 | 1 |  | 2478.71 | 2478.71 |  |
| 2 | 030404017011 | 配电箱 1.名称：ELB箱 2.型号:1路 3.规格：暗装距地1.5米暗装 4.基础形式、材质、规格 |  | 台 | 1 |  | 1052.11 | 1052.11 |  |
| 3 | 030411003001 | 桥架 1.名称：强电桥架 2.型号 3.规格：200*100 4.其他:含支吊架制作安装 |  | m | 28.23 |  | 91.82 | 2592.08 |  |
| 4 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：方向标志灯 2.型号 3.规格： 4.安装形式：距地0.4安装 |  | 套 | 3 |  | 92.12 | 276.36 |  |
| 5 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：疏散灯 2.型号 3.规格： 4.安装形式：门上200 |  | 套 | 2 |  | 92.12 | 184.24 |  |
| 6 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：花灯 2.型号 3.规格： 4.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 1 |  | 318.8 | 318.8 |  |
| 7 | 030404035002 | 插座 1.名称：单相二三眼安全型插座 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地0.3米 |  | 个 | 41 |  | 32.53 | 1333.73 |  |
| 8 | 030404035003 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质 3.规格：250V 16A 4.安装方式: |  | 个 | 9 |  | 35.34 | 318.06 |  |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米 |  | 个 | 4 |  | 21.08 | 84.32 |  |
| 10 | 030404034003 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米 |  | 个 | 1 |  | 28.85 | 28.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8667.26 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8667.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030404034005 | 照明开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米 |  | 个 | 9 |  | 32.87 | 295.83 |  |
| 12 | 030411001006 | 配管 1.名称：JDG16配管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 71.91 |  | 22.15 | 1592.81 |  |
| 13 | 030411001003 | 配管 1.名称：PC20 2.材质 3.规格： 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 489.42 |  | 10.6 | 5187.85 |  |
| 14 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 746.54 |  | 4.43 | 3307.17 |  |
| 15 | 030411004003 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：桥架敷设 2.型号、规格：BV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 527.37 |  | 5.44 | 2868.89 |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格： BV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 752.24 |  | 4.97 | 3738.63 |  |
| 17 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：NH-RYJSP-2*2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 73.01 |  | 5.36 | 391.33 |  |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、插座盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | 50 |  | 9.51 | 475.5 |  |
| 19 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 60 |  | 9.43 | 565.8 |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 1.名称:电缆管SC50 2.材质：钢管 3.规格：SC50 4.敷设方式： |  | m | 4.5 |  | 64 | 288 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18711.81 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 27379.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 8.5 |  | 117.46 | 998.41 |  |
| 22 | 010101007001 | 电缆沟土方 1.土壤类别：普通土 2.挖沟深度：0.7m 3.回填要求：普通土 4.管沟截面：1*0.7 |  | m³ | 2.16 |  | 95.07 | 205.35 |  |
| 23 | 030414006001 | 事故照明切换装置 1.名称:事故照明切换调试 2.类型 |  | 系统 | 1 |  | 1175.07 | 1175.07 |  |
|  |  | 防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030409002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质 3.规格：40*4镀锌扁钢 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | 115.52 |  | 29.02 | 3352.39 |  |
| 25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：MEB箱 2.材质:距地0.3米 3.规格: |  | 台 | 1 |  | 214.91 | 214.91 |  |
| 26 | 030414011001 | 接地装置 1.名称 2.类别 |  | 系统 | 1 |  | 1549.75 | 1549.75 |  |
| 27 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | 1 |  | 598.66 | 598.66 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称：综合布线架 2.材质 3.规格 4.安装方式：落地 |  | 台 | 1 |  | 1150.98 | 1150.98 |  |
| 29 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：TD数据插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.3m 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 14 |  | 18.62 | 260.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9506.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 36885.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：TO 双孔插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.3m 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 11 |  | 16.87 | 185.57 |  |
| 31 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称:UTP线 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 |  | m | 430.96 |  | 4.15 | 1788.48 |  |
| 32 | 030411003003 | 桥架 1.名称：弱电桥架 2.型号 3.规格：100*100 4.其他:含支吊架制作安装 |  | m | 21.6 |  | 56.53 | 1221.05 |  |
| 33 | 030411003003 | 桥架 1.名称：弱电桥架 2.型号 3.规格：200*100 4.其他:含支吊架制作安装 |  | m | 7.33 |  | 91.82 | 673.04 |  |
| 34 | 030411001004 | 配管 1.名称：PC20 2.材质 3.规格： 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 11.43 |  | 10.6 | 121.16 |  |
| 35 | 030411001003 | 配管 1.名称：PC25 2.材质 3.规格： 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 162.66 |  | 14.18 | 2306.52 |  |
| 36 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称:半球型摄像机 2.类别 3.安装方式 |  | 台 | 2 |  | 1957.71 | 3915.42 |  |
| 37 | 03B001 | 无线 1.名称：无线AP |  | 个 | 2 |  | 55 | 110 |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、 冲洗消毒 6.钢塑转换件 7.其它:含用水点丝堵 |  | m | 18.5 |  | 35.95 | 665.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10986.32 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47871.59 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：铜截止阀 2.材质 3.规格、压力等级：De25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 62.93 | 125.86 |  |
| 40 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 303.61 | 607.22 |  |
| 41 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管DN75 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 18.6 |  | 71.02 | 1320.97 |  |
| 42 | 031004014001 | 地漏 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN75 3.部位： |  | 个 | 2 |  | 55.45 | 110.9 |  |
| 43 | 030901013001 | 灭火器 1.形式:灭火器MF/ABC2 2.规格、型号 |  | 具 | 2 |  | 51.6 | 103.2 |  |
| 44 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 8.88 |  | 77.92 | 691.93 |  |
| 45 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 8.88 |  | 44.58 | 395.87 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3355.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 51227.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 4.9107 |  |  | 128.00 | 128.00 | 628.57 | 110.00 |  |  | 540.18 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 106.6496 |  |  | 138.00 | 138.00 | 14717.64 | 120.00 |  | 120.00 | 12797.95 |  |  |  |
| 3 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | kg | 1.8880 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 7.33 | 4.03 |  | 4.55 | 7.61 |  |  |  |
| 4 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 1.4146 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 7.36 | 6.73 |  | 7.60 | 9.52 |  |  |  |
| 5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 6.4644 |  | 13 | 5.68 | 6.42 | 36.72 | 6.74 |  | 7.62 | 43.57 |  |  |  |
| 6 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.0917 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 0.49 | 6.04 |  | 6.82 | 0.55 |  |  |  |
| 7 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 20.3047 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 108.63 | 6.08 |  | 6.87 | 123.45 |  |  |  |
| 8 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.1400 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.82 | 6.92 |  | 7.82 | 0.97 |  |  |  |
| 9 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 0.3670 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 1.42 | 4.12 |  | 4.66 | 1.51 |  |  |  |
| 10 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 2.2200 |  | 13 | 4.03 | 4.55 | 8.95 | 4.19 |  | 4.73 | 9.30 |  |  |  |
| 11 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0555 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.22 | 3.82 |  | 4.32 | 0.21 |  |  |  |
| 12 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.0520 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 0.20 | 3.74 |  | 4.23 | 0.19 |  |  |  |
| 13 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.0255 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 0.56 | 24.38 |  | 27.55 | 0.62 |  |  |  |
| 14 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0390 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.41 | 11.15 |  | 12.60 | 0.43 |  |  |  |
| 15 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1904 |  | 13 | 18.73 | 21.17 | 3.57 | 18.73 |  | 21.17 | 3.57 |  |  |  |
| 16 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 201.8947 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 14.13 | 0.06 |  | 0.07 | 12.11 |  |  |  |
| 17 | 02190039 | 塑料胀塞 φ6～9 | 套 | 141.3965 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 9.90 | 0.06 |  | 0.07 | 8.48 |  |  |  |
| 18 | 02270001 | 白布 | kg | 1.3880 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 9.63 | 6.88 |  | 7.77 | 9.55 |  |  |  |
| 19 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 5.2947 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 45.80 | 6.95 |  | 7.85 | 36.80 |  |  |  |
| 20 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 131.4800 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 9.20 | 0.07 |  | 0.08 | 9.20 |  |  |  |
| 21 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 198.1121 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 13.87 | 0.07 |  | 0.08 | 13.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03010085 | 木螺钉 M8×70 | 个 | 141.3965 |  | 13 | 0.21 | 0.24 | 29.69 | 0.21 |  | 0.24 | 29.69 |  |  |  |
| 23 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 24.5600 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 3.19 | 0.12 |  | 0.13 | 2.95 |  |  |  |
| 24 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10 ×100内 | 套 | 12.4848 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 6.74 | 0.57 |  | 0.64 | 7.12 |  |  |  |
| 25 | 03010483 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M16 ×100内 | 套 | 11.7830 |  | 13 | 1.19 | 1.34 | 14.02 | 1.22 |  | 1.38 | 14.38 |  |  |  |
| 26 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0794 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.70 | 10.18 |  | 11.50 | 0.81 |  |  |  |
| 27 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 58.3032 |  | 13 | 3.87 | 4.37 | 225.63 | 3.89 |  | 4.40 | 226.80 |  |  |  |
| 28 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 27.2231 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 7.35 | 0.28 |  | 0.32 | 7.62 |  |  |  |
| 29 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 17.2130 |  | 13 | 0.27 | 0.31 | 4.65 | 0.28 |  | 0.32 | 4.82 |  |  |  |
| 30 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 5.8751 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 5.17 | 0.97 |  | 1.10 | 5.70 |  |  |  |
| 31 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 185.0000 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 62.90 | 0.39 |  | 0.44 | 72.15 |  |  |  |
| 32 | 03110105 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.0588 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 0.08 | 1.46 |  | 1.65 | 0.09 |  |  |  |
| 33 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.0571 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.35 | 6.22 |  | 7.03 | 0.36 |  |  |  |
| 34 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0351 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.37 | 11.20 |  | 12.66 | 0.39 |  |  |  |
| 35 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 20.0568 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 8.62 | 0.44 |  | 0.50 | 8.82 |  |  |  |
| 36 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.0292 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.89 | 0.42 |  | 0.47 | 0.85 |  |  |  |
| 37 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.4850 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.38 | 0.75 |  | 0.85 | 0.36 |  |  |  |
| 38 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 3.4000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 2.65 | 0.75 |  | 0.85 | 2.55 |  |  |  |
| 39 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 2.8837 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 25.00 | 8.32 |  | 9.40 | 23.99 |  |  |  |
| 40 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.1037 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.10 | 10.37 |  | 11.72 | 1.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 1.4759 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 26.12 | 18.18 |  | 20.54 | 26.83 |  |  |  |
| 42 | 03130515 | 焊锡 | kg | 3.3716 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 116.35 | 35.52 |  | 40.14 | 119.76 |  |  |  |
| 43 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.1708 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 2.57 | 16.06 |  | 18.15 | 2.74 |  |  |  |
| 44 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0140 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.06 | 4.41 |  | 4.98 | 0.06 |  |  |  |
| 45 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.5776 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 3.37 | 5.73 |  | 6.48 | 3.31 |  |  |  |
| 46 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.9065 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 5.69 | 6.24 |  | 7.05 | 5.66 |  |  |  |
| 47 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 1.3951 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 5.80 | 4.09 |  | 4.62 | 5.71 |  |  |  |
| 48 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.3008 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 2.56 | 8.42 |  | 9.52 | 2.53 |  |  |  |
| 49 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.0774 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.42 | 5.40 |  | 6.10 | 0.42 |  |  |  |
| 50 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | kg | 0.0480 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 0.23 | 5.16 |  | 5.83 | 0.25 |  |  |  |
| 51 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 9.7433 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.29 | 0.46 |  | 0.52 | 4.48 |  |  |  |
| 52 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.0006 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 0.16 | 189.81 |  | 195.50 | 0.11 |  |  |  |
| 53 | 04030009 | 砂子 | kg | 28.0000 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 4.48 | 0.12 |  | 0.12 | 3.36 |  |  |  |
| 54 | 05030023 | 木板材 | m3 | 0.0120 |  | 13 | 1371.68 | 1550.00 | 16.46 | 1495.58 |  | 1690.00 | 17.95 |  |  |  |
| 55 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2104 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 2.79 | 11.41 |  | 12.89 | 2.40 |  |  |  |
| 56 | 13010081 | 调和漆 | kg | 2.3104 |  | 13 | 13.53 | 15.29 | 31.26 | 14.46 |  | 16.34 | 33.41 |  |  |  |
| 57 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 0.0740 |  | 13 | 6.59 | 7.45 | 0.49 | 7.47 |  | 8.44 | 0.55 |  |  |  |
| 58 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.8655 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 10.11 | 14.16 |  | 16.00 | 12.26 |  |  |  |
| 59 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0085 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.06 | 7.19 |  | 8.13 | 0.06 |  |  |  |
| 60 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 0.5000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 5.84 | 11.58 |  | 13.08 | 5.79 |  |  |  |
| 61 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 9.2540 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.07 | 0.53 |  | 0.60 | 4.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 8.8592 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 59.98 | 8.12 |  | 9.17 | 71.94 |  |  |  |
| 63 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.1057 |  | 13 | 6.57 | 7.42 | 0.69 | 8.46 |  | 9.56 | 0.89 |  |  |  |
| 64 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.0927 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.62 | 6.93 |  | 7.83 | 0.64 |  |  |  |
| 65 | 14070011 | 机油 | kg | 0.0180 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.16 | 9.43 |  | 10.66 | 0.17 |  |  |  |
| 66 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.9183 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 34.13 | 38.78 |  | 43.82 | 35.61 |  |  |  |
| 67 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0043 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.03 | 7.94 |  | 8.97 | 0.03 |  |  |  |
| 68 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.4166 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 2.25 | 6.28 |  | 7.10 | 2.62 |  |  |  |
| 69 | 14350027 | 工业酒精 99.5% | kg | 0.0400 |  | 13 | 2.12 | 2.39 | 0.08 | 2.12 |  | 2.39 | 0.08 |  |  |  |
| 70 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0896 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.48 | 4.27 |  | 4.65 | 0.38 |  |  |  |
| 71 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0299 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.44 | 14.86 |  | 16.20 | 0.44 |  |  |  |
| 72 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.3151 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 3.90 | 14.04 |  | 15.86 | 4.42 |  |  |  |
| 73 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 1.1160 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 6.13 | 5.80 |  | 6.55 | 6.47 |  |  |  |
| 74 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3900 |  | 13 | 12.76 | 14.42 | 30.50 | 13.19 |  | 14.91 | 31.52 |  |  |  |
| 75 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.0060 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.04 | 8.25 |  | 9.32 | 0.05 |  |  |  |
| 76 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0241 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.14 | 5.79 |  | 6.54 | 0.14 |  |  |  |
| 77 | 17010085 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 11.5520 |  | 13 | 7.88 | 8.90 | 91.03 | 7.53 |  | 8.51 | 86.99 |  |  |  |
| 78 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0060 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.02 | 4.03 |  | 4.55 | 0.02 |  |  |  |
| 79 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.0120 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 0.13 | 9.29 |  | 10.50 | 0.11 |  |  |  |
| 80 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.3600 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 4.23 | 12.79 |  | 14.45 | 4.60 |  |  |  |
| 81 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | m | 3.4000 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 1.26 | 0.37 |  | 0.42 | 1.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 82 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 20.4000 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 1.22 | 0.07 |  | 0.08 | 1.43 |  |  |  |
| 83 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 0.8500 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 2.11 | 2.48 |  | 2.80 | 2.11 |  |  |  |
| 84 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0111 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.08 | 7.65 |  | 8.64 | 0.08 |  |  |  |
| 85 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 3.85 | 4.35 | 7.78 | 4.12 |  | 4.66 | 8.32 |  |  |  |
| 86 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 | 1.6160 |  | 13 | 1.23 | 1.39 | 1.99 | 0.90 |  | 1.02 | 1.45 |  |  |  |
| 87 | 18150233 | 直管接头 φ16 | 个 | 13.2602 |  | 13 | 0.96 | 1.08 | 12.73 | 1.04 |  | 1.17 | 13.79 |  |  |  |
| 88 | 18250077 | 管卡子 φ16 | 个 | 95.1441 |  | 13 | 0.12 | 0.14 | 11.42 | 0.12 |  | 0.13 | 11.42 |  |  |  |
| 89 | 18250177 | 固定卡子 3×80 | 套 | 2.8016 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 6.28 | 2.24 |  | 2.53 | 6.28 |  |  |  |
| 90 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.0120 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.14 | 13.72 |  | 15.50 | 0.16 |  |  |  |
| 91 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0074 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.19 | 30.64 |  | 34.62 | 0.23 |  |  |  |
| 92 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0157 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.38 | 23.89 |  | 27.00 | 0.38 |  |  |  |
| 93 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0157 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.11 | 6.35 |  | 7.18 | 0.10 |  |  |  |
| 94 | 27060001 | 接地线 5.5～16.0mm2 | m | 12.8611 |  | 13 | 7.27 | 8.21 | 93.50 | 6.19 |  | 7.00 | 79.61 |  |  |  |
| 95 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 3.5534 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 26.86 | 8.85 |  | 10.00 | 31.45 |  |  |  |
| 96 | 27170023 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 8.5680 |  | 13 | 9.08 | 10.26 | 77.80 | 9.08 |  | 10.26 | 77.80 |  |  |  |
| 97 | 27170029 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 0.1360 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 0.72 | 5.31 |  | 6.00 | 0.72 |  |  |  |
| 98 | 27250015 | 扁形塑料绑带 | m | 28.4780 |  | 13 | 0.76 | 0.86 | 21.64 | 0.76 |  | 0.86 | 21.64 |  |  |  |
| 99 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.0000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 4.25 | 4.34 |  | 4.90 | 4.34 |  |  |  |
| 100 | 28010041 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | m | 1.9040 |  | 13 | 13.36 | 15.10 | 25.44 | 13.36 |  | 15.10 | 25.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 18.7780 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 29.86 | 1.50 |  | 1.69 | 28.17 |  |  |  |
| 102 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 4.1220 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 10.22 | 2.36 |  | 2.67 | 9.73 |  |  |  |
| 103 | 28030033 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 16mm2 | m | 1.0200 |  | 13 | 7.48 | 8.45 | 7.63 | 7.17 |  | 8.10 | 7.31 |  |  |  |
| 104 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105 ℃-2.5mm2 | m | 2.5450 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 3.61 | 1.33 |  | 1.50 | 3.38 |  |  |  |
| 105 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 0.0900 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 0.17 | 1.83 |  | 2.07 | 0.16 |  |  |  |
| 106 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | m | 5.7800 |  | 13 | 1.35 | 1.53 | 7.80 | 1.40 |  | 1.58 | 8.09 |  |  |  |
| 107 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 7.8900 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 12.78 | 1.55 |  | 1.75 | 12.23 |  |  |  |
| 108 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 185.0000 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 14.80 | 0.08 |  | 0.09 | 14.80 |  |  |  |
| 109 | 29060033 | 塑料护口钢管用 70 | 个 | 0.6953 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 0.61 | 0.91 |  | 1.03 | 0.63 |  |  |  |
| 110 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 16.0573 |  | 13 | 5.61 | 6.34 | 90.08 | 5.62 |  | 6.35 | 90.24 |  |  |  |
| 111 | 29060249 | 螺纹盒接头 φ16 | 个 | 29.6269 |  | 13 | 1.19 | 1.34 | 35.26 | 1.20 |  | 1.36 | 35.55 |  |  |  |
| 112 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 4.0600 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 6.54 | 1.63 |  | 1.84 | 6.62 |  |  |  |
| 113 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 3.4272 |  | 13 | 2.21 | 2.50 | 7.57 | 2.23 |  | 2.52 | 7.64 |  |  |  |
| 114 | 29090015 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 5.1136 |  | 13 | 2.79 | 3.15 | 14.27 | 2.79 |  | 3.15 | 14.27 |  |  |  |
| 115 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 6.0900 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 2.13 | 0.35 |  | 0.40 | 2.13 |  |  |  |
| 116 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 5.1500 |  | 13 | 7.26 | 8.20 | 37.39 | 7.39 |  | 8.35 | 38.06 |  |  |  |
| 117 | 34070009 | 塑料手套 ST型 | 个 | 1.4280 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 20.22 | 14.16 |  | 16.00 | 20.22 |  |  |  |
| 118 | 34090055 | 脱脂棉 | kg | 0.0600 |  | 13 | 28.32 | 32.00 | 1.70 | 28.32 |  | 32.00 | 1.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 119 | 34090067 | 塑料圆台 375～425mm | 块 | 1.0500 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 0.65 | 0.62 |  | 0.70 | 0.65 |  |  |  |
| 120 | 34110003 | 水 | m3 | 0.2948 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.87 | 5.87 |  | 6.05 | 1.73 |  |  |  |
| 121 | 34110009 | 电 | kW·h | 12.0271 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 9.62 | 0.80 |  | 0.90 | 9.62 |  |  |  |
| 122 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 0.4250 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 0.62 | 1.50 |  | 1.70 | 0.64 |  |  |  |
| 123 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 31.6422 |  | 13 | 1.15 | 1.30 | 36.39 | 1.18 |  | 1.33 | 37.34 |  |  |  |
| 124 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0018 |  |  | 544.30 | 584.97 | 0.98 | 463.65 |  | 502.87 | 0.83 |  |  |  |
| 125 | 870125001 | 彩色监视器 | 台班 | 0.2000 |  |  | 4.54 | 5.12 | 0.91 | 4.54 |  | 5.12 | 0.91 |  |  |  |
| 126 | 870199019 | 数字毫秒表 | 台班 | 2.0000 |  |  | 3.79 | 4.28 | 7.58 | 3.79 |  | 4.28 | 7.58 |  |  |  |
| 127 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 4.6820 |  |  | 4.11 | 4.64 | 19.24 | 4.11 |  | 4.64 | 19.24 |  |  |  |
| 128 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.5310 |  |  | 5.63 | 6.37 | 2.99 | 5.63 |  | 6.37 | 2.99 |  |  |  |
| 129 | 870613054 | 电压电流表(各种量程) | 台班 | 2.0000 |  |  | 21.97 | 24.83 | 43.94 | 21.97 |  | 24.83 | 43.94 |  |  |  |
| 130 | 870622039 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | 0.0100 |  |  | 12.52 | 13.81 | 0.13 | 12.52 |  | 13.81 | 0.13 |  |  |  |
| 131 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.2060 |  |  | 53.90 | 60.57 | 226.70 | 53.90 |  | 60.57 | 226.70 |  |  |  |
| 132 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 0.7890 |  |  | 9.61 | 10.63 | 7.58 | 9.61 |  | 10.63 | 7.58 |  |  |  |
| 133 | 870699076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0000 |  |  | 69.51 | 78.04 | 139.02 | 69.51 |  | 78.04 | 139.02 |  |  |  |
| 134 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 0.7890 |  |  | 17.06 | 18.98 | 13.46 | 17.06 |  | 18.98 | 13.46 |  |  |  |
| 135 | 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.4310 |  |  | 4.23 | 4.78 | 1.82 | 4.23 |  | 4.78 | 1.82 |  |  |  |
| 136 | 873152014 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.8410 |  |  | 16.04 | 17.83 | 13.49 | 16.04 |  | 17.83 | 13.49 |  |  |  |
| 137 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 34.46 | 38.93 | 34.46 | 35.34 |  | 39.93 | 35.34 |  |  |  |
| 138 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0008 |  |  | 628.87 | 658.77 | 0.50 | 628.87 |  | 658.77 | 0.50 |  |  |  |
| 139 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0023 |  |  | 382.29 | 409.05 | 0.88 | 382.29 |  | 409.05 | 0.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 140 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0008 |  |  | 400.21 | 429.27 | 0.32 | 400.21 |  | 429.27 | 0.32 |  |  |  |
| 141 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0928 |  |  | 475.14 | 512.00 | 44.09 | 475.14 |  | 512.00 | 44.09 |  |  |  |
| 142 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0651 |  |  | 23.98 | 26.11 | 1.56 | 23.98 |  | 26.11 | 1.56 |  |  |  |
| 143 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.0160 |  |  | 22.95 | 24.90 | 0.37 | 22.95 |  | 24.90 | 0.37 |  |  |  |
| 144 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0135 |  |  | 33.97 | 37.29 | 0.46 | 33.97 |  | 37.29 | 0.46 |  |  |  |
| 145 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0038 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.14 | 36.85 |  | 40.30 | 0.14 |  |  |  |
| 146 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0139 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.26 | 18.86 |  | 20.37 | 0.26 |  |  |  |
| 147 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 1.4467 |  |  | 64.60 | 70.94 | 93.46 | 64.60 |  | 70.94 | 93.46 |  |  |  |
| 148 | 990904030 | 直流弧焊机 20kV·A | 台班 | 0.0117 |  |  | 80.17 | 88.29 | 0.94 | 80.17 |  | 88.29 | 0.94 |  |  |  |
| 149 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0179 |  |  | 71.38 | 78.44 | 1.28 | 71.38 |  | 78.44 | 1.28 |  |  |  |
| 150 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 3.7243 |  |  | 40.21 | 42.94 | 149.75 | 40.21 |  | 42.94 | 149.75 |  |  |  |
| 151 | 991214910 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.0520 |  |  | 6.48 | 6.88 | 0.34 | 6.48 |  | 6.88 | 0.34 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17957.40 | － |  | － | 15986.13 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 40*4镀锌扁钢 |  | m | 121.30 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 697.45 |
| 2 | BV-2.5mm2 |  | m | 865.99 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 1731.97 |
| 3 | BV-4 |  | m | 553.74 | 13 |  | 3.20 | 3.62 | 1771.96 |
| 4 | ELB箱 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 600.00 | 678.00 | 600.00 |
| 5 | MEB箱 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 53.10 | 60.00 | 53.10 |
| 6 | NH-RYJSP-2*2.5 |  | m | 84.69 | 13 |  | 2.80 | 3.16 | 237.14 |
| 7 | PB配电箱 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 1800.00 | 2034.00 | 1800.00 |
| 8 | PC20 |  | m | 531.25 | 13 |  | 1.75 | 1.98 | 929.69 |
| 9 | PC25 |  | m | 173.10 | 13 |  | 1.80 | 2.03 | 311.59 |
| 10 | PP-R管De20 |  | m | 18.80 | 13 |  | 3.10 | 3.50 | 58.27 |
| 11 | PVC-U管DN75 |  | m | 18.23 | 13 |  | 8.00 | 9.04 | 145.82 |
| 12 | TD数据插座 |  | 个 | 14.14 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 125.14 |
| 13 | TO 双孔插座 |  | 个 | 11.11 | 13 |  |  |  |  |
| 14 | 安全型二三极插座 |  | 套 | 41.82 | 13 |  | 15.00 | 16.95 | 627.30 |
| 15 | 半球型摄像机 |  | 台 | 2.00 | 13 |  | 1800.00 | 2034.00 | 3600.00 |
| 16 | 壁挂式空调插座 |  | 套 | 9.18 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 146.24 |
| 17 | 成品管卡De20 |  | 套 | 27.75 | 13 |  | 1.60 | 1.81 | 44.40 |
| 18 | 成品管卡DN75 |  | 套 | 17.55 | 13 |  | 13.00 | 14.69 | 228.12 |
| 19 | 大对数电缆UTP线 |  | m | 439.58 | 13 |  | 1.60 | 1.81 | 703.33 |
| 20 | 单联开关10A |  | 只 | 4.08 | 13 |  | 5.31 | 6.00 | 21.66 |
| 21 | 地漏DN75 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 26.81 |
| 22 | 电缆WDZN-YJV-4*25+1*16 |  | m | 8.59 | 13 |  | 78.80 | 89.04 | 676.50 |
| 23 | 电缆管SC50 |  | m | 4.72 | 13 |  | 26.55 | 30.00 | 125.45 |
| 24 | 电线BV-4mm2 |  | m | 827.46 | 13 |  | 3.20 | 3.62 | 2647.88 |
| 25 | 方向标志灯 |  | 套 | 5.00 | 13 |  | 42.00 | 47.46 | 210.00 |
| 26 | 花灯 |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 280.00 | 316.40 | 282.80 |
| 27 | 接线盒 |  | 个 | 112.20 | 13 |  | 1.00 | 1.13 | 112.20 |
| 28 | 紧定(扣压)式钢导管JDG16 |  | m | 74.07 | 13 |  | 2.60 | 2.94 | 192.57 |
| 29 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 35.75 |
| 30 | 灭火器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 97.34 |
| 31 | 强电桥架200*100 |  | m | 28.51 | 13 |  | 39.74 | 44.91 | 1133.08 |
| 32 | 桥架支撑架 |  | t | 0.01 | 13 |  | 3716.81 | 4200.00 | 33.08 |
| 33 | 弱电桥架100*100 |  | m | 21.82 | 13 |  | 22.59 | 25.53 | 492.82 |
| 34 | 弱电桥架200*100 |  | m | 7.40 | 13 |  | 39.74 | 44.91 | 294.21 |
| 35 | 三联开关 |  | 只 | 9.18 | 13 |  | 15.00 | 16.95 | 137.70 |
| 36 | 室内塑料给水管热熔管件DN15 |  | 个 | 28.12 | 13 |  | 1.00 | 1.13 | 28.12 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 37 | 室内塑料排水管粘接管件DN75 |  | 个 | 16.46 | 13 |  | 6.90 | 7.80 | 113.58 |
| 38 | 双联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 12.00 | 13.56 | 12.24 |
| 39 | 铜截止阀De25 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 60.60 |
| 40 | 洗脸盆 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 185.00 | 209.05 | 373.70 |
| 41 | 综合布线架 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 850.00 | 960.50 | 850.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21769.61 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 863.81 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1788.95 |
| 合计 |  |  |  | 2652.76 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 15350.93 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 550.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 191.89 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 105.54 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 61.4 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 434.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 128.95 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 70.92 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 41.26 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 579.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 171.93 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 94.56 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 55.02 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 224.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 46.05 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 25.33 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 14.74 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 1788.95 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 538.82 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 296.35 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 172.42 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 863.81 | 863.81 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 863.81 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | － | 223.90 | 415.82 |  |  | 257.59 | 224.09 | 863.81 |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 |  | 元 | 1 | 14.46 | 26.85 |  |  |  |  |  |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 |  | 元 | 1 | 17.09 | 31.75 |  |  |  |  |  |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第十二章至第十六章 |  | 元 | 1 | 140.42 | 260.77 |  |  |  |  |  |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第一章至第十章 |  | 元 | 1 | 51.93 | 96.45 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：峄山镇纪王城前村群众服务中心工程——安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 53880.3 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3968.27 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2683.23 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 2.34 | 1260.8 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.29 | 156.25 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.59 | 317.89 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.76 | 948.29 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.52 | 818.98 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 317.89 |
| 1.4 | 环境保护税 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.17 | 91.6 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 56.57 |
| 1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5206.37 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9174.64 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |