| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：小东章新村供暖改造 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 69562.6 |  |  |  |  | 4647.88 |
|  | PS小东章新村供暖改造——土建 |  | 69562.6 |  |  |  |  | 4647.88 |
| 2 | 安装工程 |  | 2637011.54 |  |  |  |  | 186750.78 |
|  | PS小东章新村供暖改造——安装 |  | 2637011.54 |  |  |  |  | 186750.78 |
| 合计 |  |  | 2706574.14 |  |  |  |  | 191398.66 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 57956.07 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 57956.07 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1214.95 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1214.95 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4647.88 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5743.70 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 69562.60 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 117.12 |  | 3.23 | 378.3 |  |
| 2 | 010501006001 | 设备基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 3.灌浆材料、灌浆材料强度等级 4.钢筋：C12@150 |  | m3 | 84.6 |  | 624.39 | 52823.39 |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 11.71 |  | 406.01 | 4754.38 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 57956.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 57956.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 2.25 | 0.77 | 0.32 | 3.23 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.25 |  |  |  |
| 2 | 010501006001 | 设备基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:C30 3.灌浆材料、灌浆材料强度等级 4.钢筋：C12@150 |  | m3 | － | 117.96 | 446.01 |  | 4.69 | 137.27 | 55.73 | 624.39 |
|  | 5-1-11 | [预拌混凝土 C30]设备基础 混凝土 |  | 10m3 | 0.1 | 77.11 | 309.34 |  | 0.46 |  |  |  |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 0.038 | 40.85 | 136.67 |  | 4.23 |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 100.43 | 257.43 |  | 0.70 | 116.86 | 47.45 | 406.01 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.1,C*1,J*1.1 |  | 10m3 | 0.1 | 100.43 | 257.43 |  | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 102.1181 |  |  | 128.00 | 128.00 | 13071.12 | 110.00 |  |  | 11232.99 |  |  |  |
| 2 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 3.3586 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 12929.13 | 3362.83 |  | 3800.00 | 11294.40 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 10.2205 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 60.30 | 4.42 |  | 5.00 | 45.17 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 423.0000 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 786.78 | 1.86 |  | 2.10 | 786.78 |  |  |  |
| 5 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 84.6000 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 3595.50 | 5.31 |  | 6.00 | 449.23 |  |  |  |
| 6 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 25.1880 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 240.80 | 8.89 |  | 10.05 | 223.92 |  |  |  |
| 7 | 34110003 | 水 | m3 | 11.5273 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 73.31 | 6.60 |  | 6.80 | 76.08 |  |  |  |
| 8 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 11.8271 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 4822.74 | 252.43 |  | 260.00 | 2985.51 |  |  |  |
| 9 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 85.4460 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 37330.50 | 291.26 |  | 300.00 | 24887.00 |  |  |  |
| 10 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0234 |  |  | 834.41 | 890.68 | 19.53 | 791.91 |  | 890.68 | 18.53 |  |  |  |
| 11 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2342 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 254.45 | 1047.84 |  | 1183.07 | 245.40 |  |  |  |
| 12 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.7191 |  |  | 207.80 | 212.63 | 149.43 | 187.56 |  | 212.63 | 134.87 |  |  |  |
| 13 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.0640 |  |  | 7.74 | 8.49 | 8.24 | 7.74 |  | 8.49 | 8.24 |  |  |  |
| 14 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 4.8823 |  |  | 8.02 | 8.84 | 39.16 | 8.02 |  | 8.84 | 39.16 |  |  |  |
| 15 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.3282 |  |  | 45.10 | 49.26 | 14.80 | 45.10 |  | 49.26 | 14.80 |  |  |  |
| 16 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.6007 |  |  | 27.15 | 29.24 | 16.31 | 27.15 |  | 29.24 | 16.31 |  |  |  |
| 17 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.4991 |  |  | 94.74 | 104.84 | 142.02 | 94.74 |  | 104.84 | 142.02 |  |  |  |
| 18 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.4120 |  |  | 121.70 | 134.92 | 50.14 | 121.70 |  | 134.92 | 50.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73604.26 | － |  | － | 52650.55 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1214.95 |
| 合计 |  |  |  | 1214.95 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 13071.65 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 367.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 83.33 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 21.33 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 12.5 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 313.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 71.24 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 18.24 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 10.69 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 419.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 95.1 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 24.35 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 14.27 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 114.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 11.04 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 2.83 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1214.95 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 260.71 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 66.75 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 39.12 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 59171.02 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 59171.02 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4647.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3337.24 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2076.9 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 331.36 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 384.61 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 544.37 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 899.4 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 349.11 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 62.13 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5743.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10391.58 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 2154075.48 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 2154075.48 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 78450.38 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 78450.38 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 186750.78 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 217734.90 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 2637011.54 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN250 （Ф273*7.0） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管件：含管件安装 8.其他详见设计图纸 |  | m | 36 |  | 294.11 | 10587.96 |  |
| 2 | 031001002002 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN200 （Ф219*6.0） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管件：含管件安装 8.其他详见设计图纸 |  | m | 834 |  | 190.87 | 159185.58 |  |
| 3 | 031001002003 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN150 （Ф159*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.管道支架制作安装 7.适用范围：二级管网 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 384 |  | 128.08 | 49182.72 |  |
| 4 | 031001002004 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN125 （Ф133*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 1008 |  | 109.49 | 110365.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 329322.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 329322.18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 031001002005 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN100 （Ф108*4） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 668 |  | 85.2 | 56913.6 |  |
| 6 | 031001002006 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：无缝钢管DN80 4.连接形式::焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 520 |  | 66.57 | 34616.4 |  |
| 7 | 031001002007 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：无缝钢管DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 22 |  | 52.9 | 1163.8 |  |
| 8 | 031003003001 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 12 |  | 1168.64 | 14023.68 |  |
| 9 | 031003003002 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 54 |  | 747.32 | 40355.28 |  |
| 10 | 031003003003 | 焊接阀门 1.类型：冲洗阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 27 |  | 90.36 | 2439.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 149512.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 478834.66 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:放气阀 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 5.焊接方法 |  | 个 | 12 |  | 79.01 | 948.12 |  |
| 12 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 5.焊接方法 |  | 个 | 12 |  | 78.31 | 939.72 |  |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 28.47 |  | 2217.75 | 63139.34 |  |
| 14 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 31.43 |  | 2505.64 | 78752.27 |  |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料：铝皮 2.厚度：0.5mm 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 2348.02 |  | 7.68 | 18032.79 |  |
| 16 | 030815001001 | 管架制作安装 1.单件支架质量 2.材质 3.管架形式 4.支架衬垫材质 5.减震器形式及做法 |  | kg | 19575 |  | 9.11 | 178328.25 |  |
|  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031001002011 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:楼内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN125 （Ф133*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 8 |  | 145.51 | 1164.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 341304.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 820139.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 031001002012 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:楼内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN100 （Ф108*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 12 |  | 125.94 | 1511.28 |  |
| 19 | 031001001001 | 镀锌钢管 钢管 镀锌钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | 174 |  | 101.07 | 17586.18 |  |
| 20 | 031001001002 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | 726 |  | 89.1 | 64686.6 |  |
| 21 | 031001001003 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | 622 |  | 77.39 | 48136.58 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 131920.64 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 952059.87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 031001001004 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | 774 |  | 71.97 | 55704.78 |  |
| 23 | 031001001005 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | 786 |  | 67.15 | 52779.9 |  |
| 24 | 031001001006 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | 346 |  | 58.65 | 20292.9 |  |
| 25 | 031001006001 | 塑料管 塑料管 PPR管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | 11368 |  | 28.72 | 326488.96 |  |
| 26 | 031003003004 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 2 |  | 747.32 | 1494.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 456761.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1408821.05 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 031003003005 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 120 |  | 507.58 | 60909.6 |  |
| 28 | 031003003006 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 24 |  | 371.68 | 8920.32 |  |
| 29 | 031003003007 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | 24 |  | 300.02 | 7200.48 |  |
| 30 | 031003003005 | 焊接阀门 1.类型：平衡阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 60 |  | 537.96 | 32277.6 |  |
| 31 | 031003003006 | 焊接阀门 1.类型：平衡阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 12 |  | 408.14 | 4897.68 |  |
| 32 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:放气阀 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 5.焊接方法 |  | 个 | 146 |  | 81.34 | 11875.64 |  |
| 33 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：入户球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1888 |  | 67.67 | 127760.96 |  |
| 34 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：入户锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1888 |  | 79.12 | 149378.56 |  |
| 35 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：入户过滤器 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 944 |  | 65.79 | 62105.76 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 465326.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1874147.65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 031208007002 | 防潮层、保护层 1.材料 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 2880 |  | 7.68 | 22118.4 |  |
| 37 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 9.67 |  | 2505.64 | 24229.54 |  |
| 38 | 031208002004 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 80.91 |  | 2886.91 | 233579.89 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 279927.83 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2154075.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN250 （Ф273*7.0） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管件：含管件安装 8.其他详见设计图纸 |  | m | － | 28.51 | 212.44 |  | 24.64 | 32.79 | 28.52 | 294.11 |
|  | 10-2-32 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 250mm以内 |  | 10m | 0.1 | 28.51 | 7.36 |  | 24.64 |  |  |  |
|  | zc2_0022 | 热镀锌无缝钢管DN250 |  | m | 0.985 |  | 205.08 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN200 （Ф219*6.0） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管件：含管件安装 8.其他详见设计图纸 |  | m | － | 22.68 | 130.03 |  | 15.47 | 26.08 | 22.69 | 190.87 |
|  | 10-2-31 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 200mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.68 | 4.76 |  | 15.47 |  |  |  |
|  | zc2_0021 | 热镀锌无缝钢管DN200 |  | m | 1 |  | 125.27 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001002003 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN150 （Ф159*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.管道支架制作安装 7.适用范围：二级管网 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 19.82 | 77.53 |  | 10.89 | 22.80 | 19.84 | 128.08 |
|  | 10-2-30 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 150mm以内 |  | 10m | 0.1 | 19.82 | 3.41 |  | 10.89 |  |  |  |
|  | zc2_0020 | 热镀锌无缝钢管DN150 |  | m | 1 |  | 74.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 4 | 031001002004 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN125 （Ф133*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 17.78 | 65.03 |  | 8.89 | 20.45 | 17.79 | 109.49 |
|  | 10-2-29 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 125mm以内 |  | 10m | 0.1 | 17.78 | 2.44 |  | 8.89 |  |  |  |
|  | zc2_0019 | 热镀锌无缝钢管DN125 |  | m | 1 |  | 62.59 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001002005 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN100 （Ф108*4） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 14.83 | 47.69 |  | 7.84 | 17.06 | 14.84 | 85.2 |
|  | 10-2-28 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 100mm以内 |  | 10m | 0.1 | 14.83 | 1.91 |  | 7.84 |  |  |  |
|  | zc2_0018 | 热镀锌无缝钢管DN100 |  | m | 1.014 |  | 45.78 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001002006 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：无缝钢管DN80 4.连接形式::焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 13.80 | 36.70 |  | 2.26 | 15.87 | 13.81 | 66.57 |
|  | 10-2-27 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 80mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.80 | 1.50 |  | 2.26 |  |  |  |
|  | zc2_0017 | 热镀锌无缝钢管DN80 |  | m | 1.014 |  | 35.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 031001002007 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:地上管网安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：无缝钢管DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 10.94 | 29.01 |  | 2.00 | 12.59 | 10.95 | 52.9 |
|  | 10-2-26 | 采暖室外钢管(电弧焊) 公称直径 65mm以内 |  | 10m | 0.1 | 10.94 | 0.98 |  | 2.00 |  |  |  |
|  | zc2_0016 | 热镀锌无缝钢管DN65 |  | m | 1.014 |  | 28.03 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003003001 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 128.40 | 897.44 |  | 14.34 | 147.66 | 128.46 | 1168.64 |
|  | 10-5-45 | 阀门安装 公称直径 200mm以内 |  | 个 | 1 | 128.40 | 100.98 |  | 14.34 |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 焊接球阀 DN200 |  | 个 | 1 |  | 796.46 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003003002 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 88.80 | 558.45 |  | 11.22 | 102.12 | 88.85 | 747.32 |
|  | 10-5-43 | 阀门安装 公称直径 125mm以内 |  | 个 | 1 | 88.80 | 45.18 |  | 11.22 |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 焊接球阀 DN125 |  | 个 | 1 |  | 513.27 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003003003 | 焊接阀门 1.类型：冲洗阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 22.80 | 43.99 |  | 0.76 | 26.22 | 22.81 | 90.36 |
|  | 10-5-36 | 阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 22.80 | 6.99 |  | 0.76 |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 冲洗阀 DN25 |  | 个 | 1 |  | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:放气阀 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 5.焊接方法 |  | 个 | － | 18.00 | 42.84 |  | 0.16 | 20.70 | 18.01 | 79.01 |
|  | 10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 18.00 | 9.84 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 放气阀 DN25 |  | 个 | 1 |  | 33.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 50.73 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 78.31 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 20.43 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0026 | 泄水阀 DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 30.30 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 674.88 | 867.65 |  |  | 776.11 | 675.22 | 2217.75 |
|  | 12-4-106 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以 内 |  | m3 | 1 | 674.88 | 223.40 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 闭孔橡塑保温棉 |  | m3 | 1.04 |  | 644.25 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 792.00 | 921.24 |  |  | 910.80 | 792.40 | 2505.64 |
|  | 12-4-105 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以 内 |  | m3 | 1 | 792.00 | 276.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 闭孔橡塑保温棉 |  | m3 | 1.04 |  | 644.25 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料：铝皮 2.厚度：0.5mm 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | － | 3.70 | 0.28 |  |  | 4.25 | 3.70 | 7.68 |
|  | 12-4-190 | 防潮层、保护层安装 铁皮保护层辅 助项目 铆钉固定 |  | 10m2 | 0.1 | 3.70 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | 铝皮 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030815001001 | 管架制作安装 1.单件支架质量 2.材质 3.管架形式 4.支架衬垫材质 5.减震器形式及做法 |  | kg | － | 2.52 | 3.65 |  | 0.41 | 2.90 | 2.53 | 9.11 |
|  | 8-7-3 | 管道支架安装(单件重100kg以内) 一 般管架 |  | 100kg | 0.01 | 2.52 | 0.28 |  | 0.41 |  |  |  |
|  | zc2_0027 | 一般管架 |  | kg | 1 |  | 3.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 031001002011 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:楼内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN125 （Ф133*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 37.16 | 65.25 |  | 5.91 | 42.74 | 37.19 | 145.51 |
|  | 10-2-42 | 采暖室内钢管(电弧焊) 公称直径 125mm以内 |  | 10m | 0.1 | 37.16 | 3.60 |  | 5.91 |  |  |  |
|  | zc2_0019 | 热镀锌无缝钢管DN125 |  | m | 0.985 |  | 61.65 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001002012 | 镀锌钢管 钢管 热镀锌无缝钢管 1.安装部位:楼内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：热镀锌无缝钢管 DN100 （Ф108*4.5） 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 35.80 | 48.64 |  | 5.69 | 41.17 | 35.81 | 125.94 |
|  | 10-2-41 | 采暖室内钢管(电弧焊) 公称直径 100mm以内 |  | 10m | 0.1 | 35.80 | 3.22 |  | 5.69 |  |  |  |
|  | zc2_0018 | 热镀锌无缝钢管DN100 |  | m | 1.006 |  | 45.42 |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001001001 | 镀锌钢管 钢管 镀锌钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | － | 31.92 | 35.75 |  | 1.46 | 36.71 | 31.94 | 101.07 |
|  | 10-2-19 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 80mm |  | 10m | 0.1 | 31.92 | 0.97 |  | 1.46 |  |  |  |
|  | zc2_0017 | 热镀锌无缝钢管DN80 |  | m | 1.002 |  | 34.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 20 | 031001001002 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | － | 29.65 | 28.59 |  | 1.19 | 34.10 | 29.67 | 89.1 |
|  | 10-2-18 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 65mm |  | 10m | 0.1 | 29.65 | 0.89 |  | 1.19 |  |  |  |
|  | zc2_0016 | 热镀锌无缝钢管DN65 |  | m | 1.002 |  | 27.70 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031001001003 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | － | 27.61 | 21.09 |  | 1.07 | 31.75 | 27.62 | 77.39 |
|  | 10-2-17 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 50mm |  | 10m | 0.1 | 27.61 | 0.84 |  | 1.07 |  |  |  |
|  | zc2_0015 | 热镀锌无缝钢管DN50 |  | m | 0.997 |  | 20.25 |  |  |  |  |  |
| 22 | 031001001004 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | － | 27.25 | 16.71 |  | 0.74 | 31.34 | 27.27 | 71.97 |
|  | 10-2-16 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 40mm |  | 10m | 0.1 | 27.25 | 0.78 |  | 0.74 |  |  |  |
|  | zc2_0014 | 热镀锌无缝钢管DN40 |  | m | 0.997 |  | 15.93 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031001001005 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | － | 26.33 | 13.76 |  | 0.72 | 30.28 | 26.34 | 67.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-2-15 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 32mm |  | 10m | 0.1 | 26.33 | 0.77 |  | 0.72 |  |  |  |
|  | zc2_0013 | 热镀锌无缝钢管DN32 |  | m | 0.997 |  | 12.99 |  |  |  |  |  |
| 24 | 031001001006 | 镀锌钢管 钢管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.后期堵洞封堵 |  | m | － | 24.85 | 8.41 |  | 0.52 | 28.58 | 24.87 | 58.65 |
|  | 10-2-14 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 25mm |  | 10m | 0.1 | 24.85 | 0.69 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 热镀锌无缝钢管DN25 |  | m | 0.97 |  | 7.72 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001006001 | 塑料管 塑料管 PPR管 1.安装部位:楼内管井安装 2.介质：热水 3.规格、压力等级：PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图 纸要求 6.适用范围：二级管网 7.管道支架制作安装 8.管件：含管件安装 9.其他详见设计图纸 |  | m | － | 12.96 | 2.78 |  | 0.01 | 14.90 | 12.97 | 28.72 |
|  | 10-2-48 | 采暖室内塑料管(热熔连接) 公称外 径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.96 | 0.17 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | PPR管DN20 |  | m | 0.986 |  | 2.61 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031003003004 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 88.80 | 558.45 |  | 11.22 | 102.12 | 88.85 | 747.32 |
|  | 10-5-43 | 阀门安装 公称直径 125mm以内 |  | 个 | 1 | 88.80 | 45.18 |  | 11.22 |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 焊接球阀 DN125 |  | 个 | 1 |  | 513.27 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031003003005 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 52.80 | 399.78 |  | 2.17 | 60.72 | 52.83 | 507.58 |
|  | 10-5-41 | 阀门安装 公称直径 80mm以内 |  | 个 | 1 | 52.80 | 31.93 |  | 2.17 |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 焊接球阀 DN80 |  | 个 | 1 |  | 367.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 28 | 031003003006 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 38.40 | 292.98 |  | 1.88 | 44.16 | 38.42 | 371.68 |
|  | 10-5-40 | 阀门安装 公称直径 65mm以内 |  | 个 | 1 | 38.40 | 19.44 |  | 1.88 |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 焊接球阀 DN65 |  | 个 | 1 |  | 273.54 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031003003007 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式 5.焊接方法：电弧焊 |  | 个 | － | 30.00 | 238.48 |  | 1.52 | 34.50 | 30.02 | 300.02 |
|  | 10-5-39 | 阀门安装 公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1 | 30.00 | 18.48 |  | 1.52 |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 焊接球阀 DN50 |  | 个 | 1 |  | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031003003005 | 焊接阀门 1.类型：平衡阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 52.80 | 430.16 |  | 2.17 | 60.72 | 52.83 | 537.96 |
|  | 10-5-41 | 阀门安装 公称直径 80mm以内 |  | 个 | 1 | 52.80 | 31.93 |  | 2.17 |  |  |  |
|  | zc2_0011 | 平衡阀 DN80 |  | 个 | 1 |  | 398.23 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031003003006 | 焊接阀门 1.类型：平衡阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 38.40 | 329.44 |  | 1.88 | 44.16 | 38.42 | 408.14 |
|  | 10-5-40 | 阀门安装 公称直径 65mm以内 |  | 个 | 1 | 38.40 | 19.44 |  | 1.88 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 平衡阀 DN65 |  | 个 | 1 |  | 310.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:放气阀 2.材质:铜制球阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：丝接 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 53.76 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 81.34 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 20.43 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 放气阀 DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：入户球阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 40.09 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 67.67 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 20.43 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0024 | 入户球阀 DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 19.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 34 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型：入户锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 51.54 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 79.12 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 20.43 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 入户锁闭阀 DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 31.11 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：入户过滤器 2.材质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 38.21 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 65.79 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 20.43 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0023 | 入户过滤器 DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 17.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 031208007002 | 防潮层、保护层 1.材料 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | － | 3.70 | 0.28 |  |  | 4.25 | 3.70 | 7.68 |
|  | 12-4-190 | 防潮层、保护层安装 铁皮保护层辅 助项目 铆钉固定 |  | 10m2 | 0.1 | 3.70 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | 铝皮 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 792.00 | 921.24 |  |  | 910.80 | 792.40 | 2505.64 |
|  | 12-4-105 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以 内 |  | m3 | 1 | 792.00 | 276.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 闭孔橡塑保温棉 |  | m3 | 1.04 |  | 644.25 |  |  |  |  |  |
| 38 | 031208002004 | 管道绝热 1.绝热材料品种：闭孔橡塑保温棉 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 940.80 | 1004.84 |  |  | 1081.92 | 941.27 | 2886.91 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以 内 |  | m3 | 1 | 940.80 | 360.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 闭孔橡塑保温棉 |  | m3 | 1.04 |  | 644.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 4877.9776 |  |  | 138.00 | 138.00 | 673160.91 | 120.00 |  |  | 585357.31 |  |  |  |
| 2 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 65.5290 |  | 13 | 5.91 | 6.68 | 387.28 | 4.42 |  | 5.00 | 289.64 |  |  |  |
| 3 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 15.6780 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 58.32 | 3.15 |  | 3.56 | 49.39 |  |  |  |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 80.7938 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 314.29 | 3.21 |  | 3.63 | 259.35 |  |  |  |
| 5 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 240.8990 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 905.78 | 3.12 |  | 3.52 | 751.60 |  |  |  |
| 6 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 17.4904 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 185.40 | 12.66 |  | 14.31 | 221.43 |  |  |  |
| 7 | 02270025 | 破布 | kg | 215.9456 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 1455.47 | 7.18 |  | 8.11 | 1550.49 |  |  |  |
| 8 | 02290027 | 线麻 | kg | 5.2746 |  | 13 | 10.14 | 11.46 | 53.48 | 10.09 |  | 11.40 | 53.22 |  |  |  |
| 9 | 03010007 | 铆钉(综合) | 10个 | 2875.4110 |  | 13 | 0.72 | 0.81 | 2070.30 | 0.49 |  | 0.55 | 1408.95 |  |  |  |
| 10 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 280.4894 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 2485.14 | 10.23 |  | 11.56 | 2869.41 |  |  |  |
| 11 | 03010665 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M12 ×14～75 | 套 | 111.2400 |  | 13 | 0.73 | 0.82 | 81.21 | 1.05 |  | 1.19 | 116.80 |  |  |  |
| 12 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×65～80 | 套 | 1730.4000 |  | 13 | 1.57 | 1.77 | 2716.73 | 2.71 |  | 3.06 | 4689.38 |  |  |  |
| 13 | 03010681 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×85～140 | 套 | 461.4400 |  | 13 | 1.83 | 2.07 | 844.44 | 3.31 |  | 3.74 | 1527.37 |  |  |  |
| 14 | 03010687 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M20 ×85～100 | 套 | 148.3200 |  | 13 | 3.31 | 3.74 | 490.94 | 5.87 |  | 6.63 | 870.64 |  |  |  |
| 15 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 255.5920 |  | 13 | 2.12 | 2.40 | 541.86 | 2.12 |  | 2.40 | 541.86 |  |  |  |
| 16 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 84.4598 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 896.96 | 7.61 |  | 8.60 | 642.74 |  |  |  |
| 17 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 648.3356 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 285.27 | 0.50 |  | 0.56 | 324.17 |  |  |  |
| 18 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 75.0288 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 58.52 | 0.85 |  | 0.96 | 63.77 |  |  |  |
| 19 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 2.5240 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 1.14 | 0.92 |  | 1.04 | 2.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 20 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 639.5550 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 6792.07 | 7.72 |  | 8.72 | 4937.36 |  |  |  |
| 21 | 03130139 | 低碳钢焊条 J427 φ3.2 | kg | 181.8518 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1931.27 | 7.72 |  | 8.72 | 1403.90 |  |  |  |
| 22 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | kg | 1658.3940 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 729.69 | 0.33 |  | 0.37 | 547.27 |  |  |  |
| 23 | 04030007 | 砂子 | m3 | 4.1108 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 598.66 | 169.90 |  | 175.00 | 698.42 |  |  |  |
| 24 | 04050051 | 碎石 0.5～3.2 | m3 | 2.7405 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 585.34 | 103.88 |  | 107.00 | 284.68 |  |  |  |
| 25 | 05030045 | 木方 | m3 | 0.5873 |  | 13 | 2046.90 | 2313.00 | 1202.14 | 1690.49 |  | 1910.25 | 992.82 |  |  |  |
| 26 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 9206.0880 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4050.68 | 0.19 |  | 0.21 | 1749.16 |  |  |  |
| 27 | 14070003 | 白铅油 | kg | 24.8760 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 167.42 | 7.16 |  | 8.09 | 178.11 |  |  |  |
| 28 | 14070011 | 机油 | kg | 167.3710 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 1526.42 | 14.19 |  | 16.03 | 2374.99 |  |  |  |
| 29 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 48.1524 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 234.50 | 4.29 |  | 4.85 | 206.57 |  |  |  |
| 30 | 14390001 | 氧气 | m3 | 654.4988 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 3501.57 | 6.94 |  | 7.56 | 4542.22 |  |  |  |
| 31 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 219.8808 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 3212.46 | 17.18 |  | 18.73 | 3777.55 |  |  |  |
| 32 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 2990.9185 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 37057.48 | 12.08 |  | 13.65 | 36130.30 |  |  |  |
| 33 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 2552.7996 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 19197.05 | 3.96 |  | 4.48 | 10109.09 |  |  |  |
| 34 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 74.1420 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 513.80 | 11.31 |  | 12.78 | 838.55 |  |  |  |
| 35 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 29.4348 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 171.02 | 5.88 |  | 6.65 | 173.08 |  |  |  |
| 36 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 17.3150 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 70.47 | 3.05 |  | 3.45 | 52.81 |  |  |  |
| 37 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 34.5620 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 363.94 | 10.03 |  | 11.33 | 346.66 |  |  |  |
| 38 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 12.5902 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 86.62 | 7.90 |  | 8.93 | 99.46 |  |  |  |
| 39 | 18030067 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 | 12.1200 |  | 13 | 3.52 | 3.98 | 42.66 | 2.86 |  | 3.23 | 34.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 4926.7800 |  | 13 | 4.27 | 4.82 | 21037.35 | 15.18 |  | 17.15 | 74788.52 |  |  |  |
| 41 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 3953.5440 |  | 13 | 1.75 | 1.98 | 6918.70 | 2.69 |  | 3.04 | 10635.03 |  |  |  |
| 42 | 18250239 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 12.1200 |  | 13 | 2.97 | 3.36 | 36.00 | 3.40 |  | 3.84 | 41.21 |  |  |  |
| 43 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 34.5620 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 403.68 | 15.05 |  | 17.01 | 520.16 |  |  |  |
| 44 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 8.4240 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 211.27 | 34.41 |  | 38.88 | 289.87 |  |  |  |
| 45 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 38.7210 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 945.57 | 24.78 |  | 28.00 | 959.51 |  |  |  |
| 46 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 38.7210 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 274.14 | 6.64 |  | 7.50 | 257.11 |  |  |  |
| 47 | 34110003 | 水 | m3 | 288.6570 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1835.86 | 6.60 |  | 6.80 | 1905.14 |  |  |  |
| 48 | 34110005 | 水 | t | 13.7025 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 87.15 | 6.60 |  | 6.80 | 90.44 |  |  |  |
| 49 | 34110009 | 电 | kW·h | 1097.9860 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 878.39 | 1.00 |  | 1.13 | 1097.99 |  |  |  |
| 50 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 1942.76 | 2185.40 | 1942.76 | 3007.21 |  | 3385.74 | 3007.21 |  |  |  |
| 51 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 30.5667 |  |  | 724.50 | 770.89 | 22145.57 | 682.00 |  | 770.89 | 20846.49 |  |  |  |
| 52 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.6624 |  |  | 917.40 | 986.36 | 607.69 | 874.90 |  | 986.36 | 579.53 |  |  |  |
| 53 | 990316510 | 吊装机械(综合) | 台班 | 4.1108 |  |  | 977.53 | 1037.87 | 4018.43 | 935.03 |  | 1037.87 | 3843.72 |  |  |  |
| 54 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.0294 |  |  | 400.21 | 429.27 | 3213.45 | 382.50 |  | 429.27 | 3071.25 |  |  |  |
| 55 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5873 |  |  | 475.14 | 512.00 | 279.05 | 457.43 |  | 512.00 | 268.65 |  |  |  |
| 56 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.6000 |  |  | 207.80 | 212.63 | 332.48 | 187.56 |  | 212.63 | 300.10 |  |  |  |
| 57 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 20.6678 |  |  | 23.98 | 26.11 | 495.61 | 23.98 |  | 26.11 | 495.61 |  |  |  |
| 58 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 173.1704 |  |  | 22.95 | 24.90 | 3974.26 | 22.95 |  | 24.90 | 3974.26 |  |  |  |
| 59 | 990758030 | 电动弯管机 108mm | 台班 | 1.8596 |  |  | 81.14 | 89.93 | 150.89 | 81.14 |  | 89.93 | 150.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 2.8522 |  |  | 36.85 | 40.30 | 105.10 | 36.85 |  | 40.30 | 105.10 |  |  |  |
| 61 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 42.8828 |  |  | 18.86 | 20.37 | 808.77 | 18.86 |  | 20.37 | 808.77 |  |  |  |
| 62 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 17.6015 |  |  | 28.22 | 30.65 | 496.71 | 28.22 |  | 30.65 | 496.71 |  |  |  |
| 63 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 17.6015 |  |  | 21.08 | 22.79 | 371.04 | 21.08 |  | 22.79 | 371.04 |  |  |  |
| 64 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 230.0557 |  |  | 71.38 | 78.44 | 16421.38 | 71.38 |  | 78.44 | 16421.38 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857020.00 | － |  | － | 816393.19 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | PPR管DN20 |  | m | 11208.85 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 29703.45 |
| 2 | 闭孔橡塑保温棉 |  | m3 | 156.50 | 13 |  | 619.47 | 700.00 | 96946.56 |
| 3 | 冲洗阀 DN25 |  | 个 | 27.00 | 13 |  | 37.00 | 41.81 | 999.00 |
| 4 | 放气阀 DN25 |  | 个 | 159.46 | 13 |  | 33.00 | 37.29 | 5262.18 |
| 5 | 焊接球阀 DN125 |  | 个 | 56.00 | 13 |  | 513.27 | 580.00 | 28743.12 |
| 6 | 焊接球阀 DN200 |  | 个 | 12.00 | 13 |  | 796.46 | 900.00 | 9557.52 |
| 7 | 焊接球阀 DN50 |  | 个 | 24.00 | 13 |  | 220.00 | 248.60 | 5280.00 |
| 8 | 焊接球阀 DN65 |  | 个 | 24.00 | 13 |  | 273.54 | 309.10 | 6564.96 |
| 9 | 焊接球阀 DN80 |  | 个 | 120.00 | 13 |  | 367.85 | 415.67 | 44142.00 |
| 10 | 平衡阀 DN65 |  | 个 | 12.00 | 13 |  | 310.00 | 350.30 | 3720.00 |
| 11 | 平衡阀 DN80 |  | 个 | 60.00 | 13 |  | 398.23 | 450.00 | 23893.80 |
| 12 | 热镀锌无缝钢管DN25 |  | m | 335.62 | 13 |  | 7.96 | 8.99 | 2671.54 |
| 13 | 热镀锌无缝钢管DN32 |  | m | 783.64 | 13 |  | 13.03 | 14.72 | 10210.86 |
| 14 | 热镀锌无缝钢管DN40 |  | m | 771.68 | 13 |  | 15.98 | 18.06 | 12331.41 |
| 15 | 热镀锌无缝钢管DN50 |  | m | 620.13 | 13 |  | 20.31 | 22.95 | 12594.92 |
| 16 | 热镀锌无缝钢管DN65 |  | m | 749.76 | 13 |  | 27.64 | 31.23 | 20723.37 |
| 17 | 热镀锌无缝钢管DN80 |  | m | 701.63 | 13 |  | 34.71 | 39.22 | 24353.51 |
| 18 | 热镀锌无缝钢管DN100 |  | m | 689.42 | 13 |  | 45.15 | 51.02 | 31127.49 |
| 19 | 热镀锌无缝钢管DN125 |  | m | 1015.88 | 13 |  | 62.59 | 70.73 | 63583.93 |
| 20 | 热镀锌无缝钢管DN150 |  | m | 384.00 | 13 |  | 74.12 | 83.75 | 28462.08 |
| 21 | 热镀锌无缝钢管DN200 |  | m | 834.00 | 13 |  | 125.27 | 141.56 | 104475.18 |
| 22 | 热镀锌无缝钢管DN250 |  | m | 35.46 | 13 |  | 208.20 | 235.27 | 7382.77 |
| 23 | 入户过滤器 DN25 |  | 个 | 953.44 | 13 |  | 17.60 | 19.89 | 16780.54 |
| 24 | 入户球阀 DN25 |  | 个 | 1906.88 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 37126.95 |
| 25 | 入户锁闭阀 DN25 |  | 个 | 1906.88 | 13 |  | 30.80 | 34.80 | 58731.90 |
| 26 | 泄水阀 DN25 |  | 个 | 12.12 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 363.60 |
| 27 | 一般管架 |  | kg | 19575.00 | 13 |  | 3.37 | 3.81 | 65967.75 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 751700.39 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 78450.38 |
| 合计 |  |  |  | 78450.38 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 673179.99 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 24150.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 8414.75 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 4628.11 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 2692.72 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 19056.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 5654.71 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 3110.09 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 1809.51 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 25408.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 7539.62 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 4146.79 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 2412.68 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 9835.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 2019.54 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 1110.75 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 646.25 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 78450.38 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 23628.62 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 12995.74 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 7561.16 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS小东章新村供暖改造——安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 2232525.86 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 2232525.86 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 186750.78 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 137300.34 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 78361.66 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 6474.32 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 13171.9 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 39292.46 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 33934.39 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 13171.9 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 2344.15 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 217734.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 404485.68 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |