| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 331142.94 |  |  |  |  | 22125.58 |
|  | 邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李 官村三期热力工程-土建PS |  | 331142.94 |  |  |  |  | 22125.58 |
| 2 | 安装工程 |  | 995557.69 |  |  |  |  | 70504.5 |
|  | 邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李 官村三期热力工程-安装PS |  | 995557.69 |  |  |  |  | 70504.5 |
| 合计 |  |  | 1326700.63 |  |  |  |  | 92630.08 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 249170.33 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 166810.00 |  |  |
| 1.2 | D、砌筑工程 |  | 82360.33 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 32504.95 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 25774.18 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 6730.77 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 22125.58 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 27342.08 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 331142.94 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2米 3.弃土运距 |  | m3 | 324.33 |  | 3.23 | 1047.59 |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距：5公里 |  | m3 | 139.68 |  | 10.82 | 1511.34 |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求>=93% 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 68.78 |  | 17.01 | 1169.95 |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：细砂 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 136.89 |  | 293.3 | 40149.84 |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 18.97 |  | 459.94 | 8725.06 |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 80.92 |  | 441.79 | 35749.65 |  |
| 7 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.97 |  | 601.82 | 1787.41 |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类:钢板 2.规格：14 3.铁件尺寸 |  | t | 5.194 |  | 10615.45 | 55136.65 |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:φ12 |  | t | 3.56 |  | 5553.76 | 19771.39 |  |
| 10 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称:钢筋混凝土独立基础 2.拆除构件的厚度或规格尺寸： 1.7*1.4*1.2 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 22.848 |  | 77.08 | 1761.12 |  |
| 11 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：机砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 |  | m3 | 4.68 |  | 540.98 | 2531.79 |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm,1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm,1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 46.8 |  | 31.18 | 1459.22 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 170801.01 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 170801.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 200×300 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 75.6 |  | 114.59 | 8663 |  |
| 14 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一 遍,1:2水泥砂浆20mm,细石混凝土 40mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水 泥砂浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 445.5 |  | 148.88 | 66326.04 |  |
| 15 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆1:1 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 4.防护材料种类 |  | m2 | 7.2 |  | 160.15 | 1153.08 |  |
| 16 | 010607002001 | 成品格栅 1.材料品种、规格：树脂+玻璃钢 500*1000*50 2.边框及立柱型钢品种、规格 |  | m2 | 16 |  | 60 | 960 |  |
| 17 | 01B001 | 拆除恢复保温 拆除、恢复保温层，保护层，真石漆 |  | m2 | 11.52 |  | 110 | 1267.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 78369.32 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 249170.33 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 7.8963 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1010.73 | 110.00 |  |  | 868.59 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 327.9299 |  |  | 128.00 | 128.00 | 41975.03 | 110.00 |  |  | 36072.29 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 230.2736 |  |  | 138.00 | 138.00 | 31777.76 | 120.00 |  |  | 27632.83 |  |  |  |
| 4 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 3.7024 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 14252.61 | 3230.09 |  | 3650.00 | 11959.09 |  |  |  |
| 5 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 11.2674 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 66.48 | 5.23 |  | 5.91 | 58.93 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 134.1169 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 249.46 | 0.44 |  | 0.50 | 59.01 |  |  |  |
| 7 | 02270019 | 棉纱 | kg | 5.3190 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 46.17 | 6.30 |  | 7.12 | 33.51 |  |  |  |
| 8 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 26.6769 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 1133.77 | 1.33 |  | 1.50 | 35.48 |  |  |  |
| 9 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 2.0185 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 130.40 | 84.09 |  | 95.02 | 169.74 |  |  |  |
| 10 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 359.9243 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 3440.88 | 8.89 |  | 10.05 | 3199.73 |  |  |  |
| 11 | 03150901 | 铁件 | t | 5.2459 |  | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 24604.69 | 3982.30 |  | 4500.00 | 20890.75 |  |  |  |
| 12 | 04010017 | 白水泥 | kg | 58.6125 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 37.51 | 0.35 |  | 0.39 | 20.51 |  |  |  |
| 13 | 04030023 | 中砂 | m3 | 157.7794 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 39828.25 | 194.17 |  | 200.00 | 30636.03 |  |  |  |
| 14 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 2.5194 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 1858.96 | 388.35 |  | 400.00 | 978.41 |  |  |  |
| 15 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0519 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 110.78 | 1767.26 |  | 1997.00 | 91.72 |  |  |  |
| 16 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 463.9815 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 38185.68 | 39.82 |  | 45.00 | 18475.74 |  |  |  |
| 17 | 07010003 | 瓷砖 200×300 | m2 | 77.8680 |  | 13 | 26.68 | 30.15 | 2077.52 | 43.36 |  | 49.00 | 3376.36 |  |  |  |
| 18 | 14030007 | 汽油 | kg | 15.5820 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 95.21 | 9.24 |  | 10.44 | 143.98 |  |  |  |
| 19 | 14390001 | 氧气 | m3 | 33.1897 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 177.56 | 6.94 |  | 7.56 | 230.34 |  |  |  |
| 20 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 14.4393 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 206.34 | 15.63 |  | 17.04 | 225.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14410003 | 108胶 | kg | 44.8708 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 79.42 | 2.75 |  | 3.11 | 123.39 |  |  |  |
| 22 | 34090017 | 锯末 | m3 | 2.6730 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 45.65 | 6.69 |  | 7.56 | 17.88 |  |  |  |
| 23 | 34110003 | 水 | m3 | 62.7393 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 399.02 | 6.60 |  | 6.80 | 414.08 |  |  |  |
| 24 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.1558 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 267.48 | 1863.72 |  | 2106.00 | 290.37 |  |  |  |
| 25 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 1.0841 |  |  | 350.97 | 368.83 | 380.49 | 251.18 |  | 264.44 | 272.30 |  |  |  |
| 26 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 9.1328 |  |  | 505.61 | 538.66 | 4617.64 | 367.27 |  | 392.24 | 3354.20 |  |  |  |
| 27 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.3667 |  |  | 543.91 | 593.77 | 199.45 | 407.47 |  | 445.86 | 149.42 |  |  |  |
| 28 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.4396 |  |  | 544.30 | 584.97 | 239.27 | 400.05 |  | 431.04 | 175.86 |  |  |  |
| 29 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 10.4469 |  |  | 506.88 | 539.97 | 5295.32 | 368.59 |  | 393.60 | 3850.62 |  |  |  |
| 30 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 1.4336 |  |  | 666.51 | 752.97 | 955.51 | 520.37 |  | 587.82 | 746.00 |  |  |  |
| 31 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 19.1597 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 7812.75 | 305.83 |  | 315.00 | 5859.61 |  |  |  |
| 32 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 2.9311 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 1195.21 | 315.53 |  | 325.00 | 924.85 |  |  |  |
| 33 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 81.7292 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 35706.67 | 334.95 |  | 345.00 | 27375.20 |  |  |  |
| 34 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 17.9982 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 8212.76 | 325.24 |  | 335.00 | 5853.73 |  |  |  |
| 35 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0649 |  |  | 834.41 | 890.68 | 54.15 | 791.91 |  | 890.68 | 51.39 |  |  |  |
| 36 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.9571 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1039.86 | 1047.84 |  | 1183.07 | 1002.89 |  |  |  |
| 37 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 8.1977 |  |  | 28.30 | 30.70 | 231.99 | 28.30 |  | 30.70 | 231.99 |  |  |  |
| 38 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.5826 |  |  | 290.63 | 305.26 | 169.32 | 272.16 |  | 305.26 | 158.56 |  |  |  |
| 39 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.5924 |  |  | 915.19 | 989.97 | 1457.35 | 876.56 |  | 989.97 | 1395.83 |  |  |  |
| 40 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0838 |  |  | 439.07 | 472.99 | 36.79 | 421.36 |  | 472.99 | 35.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.9907 |  |  | 207.80 | 212.63 | 205.87 | 187.56 |  | 212.63 | 185.82 |  |  |  |
| 42 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.5347 |  |  | 202.44 | 203.74 | 310.68 | 178.82 |  | 203.74 | 274.44 |  |  |  |
| 43 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 2.7928 |  |  | 7.74 | 8.49 | 21.62 | 7.74 |  | 8.49 | 21.62 |  |  |  |
| 44 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 4.8709 |  |  | 8.02 | 8.84 | 39.06 | 8.02 |  | 8.84 | 39.06 |  |  |  |
| 45 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.4521 |  |  | 45.10 | 49.26 | 20.39 | 45.10 |  | 49.26 | 20.39 |  |  |  |
| 46 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.8277 |  |  | 27.15 | 29.24 | 22.47 | 27.15 |  | 29.24 | 22.47 |  |  |  |
| 47 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.2597 |  |  | 22.25 | 24.86 | 5.78 | 22.25 |  | 24.86 | 5.78 |  |  |  |
| 48 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 1.1946 |  |  | 629.54 | 685.25 | 752.05 | 605.26 |  | 685.25 | 723.04 |  |  |  |
| 49 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 7.7128 |  |  | 48.43 | 53.36 | 373.53 | 48.43 |  | 53.36 | 373.53 |  |  |  |
| 50 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.0659 |  |  | 94.74 | 104.84 | 195.72 | 94.74 |  | 104.84 | 195.72 |  |  |  |
| 51 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 54.4799 |  |  | 132.39 | 147.17 | 7212.59 | 132.39 |  | 147.17 | 7212.59 |  |  |  |
| 52 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.5678 |  |  | 121.70 | 134.92 | 69.10 | 121.70 |  | 134.92 | 69.10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278890.75 | － |  | － | 216585.77 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 25774.18 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 6730.77 |
| 合计 |  |  |  | 32504.95 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 74766.58 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 2100.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 476.64 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 122.02 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 71.5 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1795.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 407.48 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 104.31 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 61.12 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2396.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 543.93 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 139.25 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 81.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 438.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 42.17 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 10.8 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 6.33 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6730.77 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1470.22 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 376.38 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 220.54 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 25774.18 | 25774.18 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25774.18 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 87.4786 |  |  | 128.00 | 128.00 | 11197.26 | 110.00 |  |  | 9622.65 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 154.2023 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 866.62 | 5.23 |  | 5.91 | 806.48 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.6251 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 3.69 | 5.23 |  | 5.91 | 3.27 |  |  |  |
| 4 | 03150139 | 圆钉 | kg | 47.7247 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 266.30 | 6.88 |  | 7.78 | 328.35 |  |  |  |
| 5 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.7322 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 1078.86 | 2035.40 |  | 2300.00 | 1490.32 |  |  |  |
| 6 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 2.1948 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 3446.32 | 2982.30 |  | 3370.00 | 6545.55 |  |  |  |
| 7 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 34.7270 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 103.49 | 4.59 |  | 5.19 | 159.40 |  |  |  |
| 8 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 88.9800 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 348.80 | 3.93 |  | 4.44 | 349.69 |  |  |  |
| 9 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 222.9839 |  | 13 | 5.88 | 6.65 | 1311.15 | 5.88 |  | 6.65 | 1311.15 |  |  |  |
| 10 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 82.8107 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 586.30 | 7.08 |  | 8.00 | 586.30 |  |  |  |
| 11 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0417 |  |  | 544.30 | 584.97 | 22.70 | 400.05 |  | 431.04 | 16.68 |  |  |  |
| 12 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.2887 |  |  | 28.23 | 30.97 | 8.15 | 28.23 |  | 30.97 | 8.15 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19239.64 | － |  | － | 21227.99 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-土建PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 281675.28 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 281675.28 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 22125.58 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 15886.48 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 9886.8 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1577.38 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1830.89 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 2591.41 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4281.46 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1661.88 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 295.76 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 27342.08 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 49467.66 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 793908.04 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 781745.08 |  |  |
| 1.2 | D、电气设备安装工程 |  | 12162.96 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 48943.14 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 28120.91 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 20822.23 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 70504.50 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 82202.01 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 995557.69 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN250 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 340.67 |  | 265.98 | 90611.41 |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 230.11 |  | 208.32 | 47936.52 |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 151.28 |  | 140.43 | 21244.25 |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 460.76 |  | 111.52 | 51383.96 |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 418.07 |  | 86.84 | 36305.2 |  |
| 6 | 031001002006 | 钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 188.9 |  | 67.69 | 12786.64 |  |
| 7 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度：>=1.5 2.介质:热水 3.管道材质、规格：DN300 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 150 |  | 482.29 | 72343.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 332611.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 332611.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度：>=1.5 2.介质:热水 3.管道材质、规格：DN200 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 41 |  | 280.82 | 11513.62 |  |
| 9 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度：>=1.5 2.介质:热水 3.管道材质、规格：DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 59.64 |  | 189.85 | 11322.65 |  |
| 10 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度：>=1.5 2.介质:热水 3.管道材质、规格：DN125 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 120.4 |  | 150.11 | 18073.24 |  |
| 11 | CB001 | 拆除架空管道 架空管道DN300 |  | m | 150 |  | 43.83 | 6574.5 |  |
| 12 | CB002 | 拆除架空管道 架空管道DN200 |  | m | 33 |  | 32.18 | 1061.94 |  |
| 13 | 030601002001 | 压力仪表 1.名称：压力表 2.型号 3.规格 4.压力表弯材质、规格 5.挠性管材质、规格 6.支架形式、材质 7.调试要求 8.脱脂要求 |  | 台 | 45 |  | 130.73 | 5882.85 |  |
| 14 | 030601001001 | 温度仪表 1.名称：温度计 2.型号 3.规格 4.类型 5.套管材质、规格 6.挠性管材质、规格 7.支架形式、材质 8.调试要求 |  | 支 | 30 |  | 100.44 | 3013.2 |  |
| 15 | 031003003001 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀DN125 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：焊接球阀DN125 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 8 |  | 688.96 | 5511.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 62953.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 395565.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 031003003002 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀DN100 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：焊接球阀DN100 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 24 |  | 478.91 | 11493.84 |  |
| 17 | 031003003003 | 焊接阀门 1.类型：焊接球阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：焊接球阀DN80 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 28 |  | 368.67 | 10322.76 |  |
| 18 | 031003003004 | 焊接阀门 1.类型：过滤器DN125 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：过滤器DN125 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 570.53 | 1141.06 |  |
| 19 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1.类型：过滤器DN100 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：过滤器DN100 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 6 |  | 437.15 | 2622.9 |  |
| 20 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 1.类型：过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：过滤器DN80 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 7 |  | 307.97 | 2155.79 |  |
| 21 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 1.类型：动态平衡阀DN125 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：动态平衡阀DN125 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 1884.25 | 3768.5 |  |
| 22 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 1.类型：动态平衡阀DN100 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：动态平衡阀DN100 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 6 |  | 1679.36 | 10076.16 |  |
| 23 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 1.类型：动态平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：动态平衡阀DN65 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 7 |  | 1334.52 | 9341.64 |  |
| 24 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN125 4.填料材质 |  | 个 | 4 |  | 556.82 | 2227.28 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 53149.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 448715.09 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN100 4.填料材质 |  | 个 | 12 |  | 474.22 | 5690.64 |  |
| 26 | 031002003003 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN80 4.填料材质 |  | 个 | 14 |  | 385.53 | 5397.42 |  |
| 27 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：旁通阀DN50 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：旁通阀DN50 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 15 |  | 178.5 | 2677.5 |  |
| 28 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：泄水阀DN25 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：泄水阀DN25 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 30 |  | 69.26 | 2077.8 |  |
| 29 | 031002001001 | 管道支架 1.材质：型钢 2.管架形式 3.含除锈、刷防锈漆2道、银粉2道 |  | Kg | 2041.24 |  | 27.08 | 55276.78 |  |
| 30 | 031002002001 | 设备支架 1.材质：镀锌钢管 2.管架形式：立柱支架 |  | Kg | 6787.33 |  | 14.92 | 101266.96 |  |
| 31 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：自动排气阀DN20 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：自动排气阀DN20 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 6 |  | 55.62 | 333.72 |  |
| 32 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：铜球阀DN20 2.材质：铜球阀DN20 3.规格、压力等级：铜球阀DN20 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 6 |  | 59.96 | 359.76 |  |
| 33 | 031201001001 | 管道刷油 1.除锈级别 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 4.标志色方式、品种 |  | m2 | 895.7 |  | 30.54 | 27354.68 |  |
| 34 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 20.9 |  | 2338.65 | 48877.79 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 249313.05 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 698028.14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 17.4 |  | 2633.55 | 45823.77 |  |
| 36 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料：铝皮 2.厚度：0.5mm 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 1290.2 |  | 29.37 | 37893.17 |  |
| 37 | 030411001001 | 配管 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:De25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 200 |  | 22.92 | 4584 |  |
| 38 | 030411004001 | 配线 1.名称:绝缘电线BV2.5 2.配线形式 3.型号:绝缘电线BV2.5 4.规格:绝缘电线BV2.5 5.材质:绝缘电线BV2.5 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 400 |  | 4.27 | 1708 |  |
| 39 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：荧光灯 2.型号：40W 3.规格 4.安装形式:吊链式，双管 |  | 套 | 2 |  | 196.38 | 392.76 |  |
| 40 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:应急灯 2.型号:36W 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 2 |  | 129.1 | 258.2 |  |
| 41 | 030411003001 | 桥架 1.名称:桥架100*100 2.型号:桥架100*100 3.规格:桥架100*100 4.材质:钢质 5.类型 6.接地方式 |  | m | 25 |  | 63 | 1575 |  |
| 42 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆3*50+1*25 2.型号：电缆3*50+1*25 3.规格：电缆3*50+1*25 4.材质：铜质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 30 |  | 121.5 | 3645 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 95879.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 793908.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 27.1341 |  |  | 138.00 | 138.00 | 3744.51 | 120.00 |  |  | 3256.09 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 1243.1692 |  |  | 138.00 | 138.00 | 171557.35 | 120.00 |  |  | 149180.30 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 28.4240 |  |  | 117.00 | 117.00 | 3325.61 | 103.00 |  |  | 2927.67 |  |  |  |
| 4 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.3600 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 1.87 | 4.35 |  | 4.92 | 1.57 |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.1554 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 0.87 | 5.23 |  | 5.91 | 0.81 |  |  |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 4.6000 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 24.61 | 5.23 |  | 5.91 | 24.06 |  |  |  |
| 7 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 24.9653 |  | 13 | 5.91 | 6.68 | 147.54 | 5.23 |  | 5.91 | 130.57 |  |  |  |
| 8 | 01130019 | 扁钢≤59 | kg | 35.3000 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 132.38 | 3.71 |  | 4.19 | 130.96 |  |  |  |
| 9 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 15.1864 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 56.49 | 3.77 |  | 4.26 | 57.25 |  |  |  |
| 10 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 26.3757 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 102.60 | 3.56 |  | 4.02 | 93.90 |  |  |  |
| 11 | 01290191 | 热轧厚钢板 δ10～20 | kg | 160.9800 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 605.28 | 3.56 |  | 4.02 | 573.09 |  |  |  |
| 12 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 11.8890 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 44.70 | 3.56 |  | 4.02 | 42.32 |  |  |  |
| 13 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.1035 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 2.26 | 13.41 |  | 15.15 | 1.39 |  |  |  |
| 14 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 3.4240 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 36.29 | 12.66 |  | 14.31 | 43.35 |  |  |  |
| 15 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.0243 |  | 13 | 32.04 | 36.21 | 0.78 | 34.86 |  | 39.39 | 0.85 |  |  |  |
| 16 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 496.0000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 34.72 | 0.07 |  | 0.08 | 34.72 |  |  |  |
| 17 | 02270001 | 白布 | kg | 0.2070 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 1.44 | 7.55 |  | 8.53 | 1.56 |  |  |  |
| 18 | 02270009 | 细白布 宽900 | m | 1.9500 |  | 13 | 6.15 | 6.95 | 11.99 | 6.96 |  | 7.87 | 13.57 |  |  |  |
| 19 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.8750 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 7.57 | 6.30 |  | 7.12 | 5.51 |  |  |  |
| 20 | 02270023 | 棉纱线 | kg | 0.8080 |  | 13 | 24.16 | 27.30 | 19.52 | 24.16 |  | 27.30 | 19.52 |  |  |  |
| 21 | 02270025 | 破布 | kg | 136.4233 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 919.49 | 7.18 |  | 8.11 | 979.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03010007 | 铆钉(综合) | 10个 | 709.6100 |  | 13 | 0.72 | 0.81 | 510.92 | 0.72 |  | 0.81 | 510.92 |  |  |  |
| 23 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.03 |  | 0.03 | 0.25 |  |  |  |
| 24 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.06 |  | 0.07 | 0.50 |  |  |  |
| 25 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 482.6000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 33.78 | 0.05 |  | 0.06 | 24.13 |  |  |  |
| 26 | 03010159 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15 ～50 | 套 | 90.0000 |  | 13 | 0.14 | 0.16 | 12.60 | 0.07 |  | 0.08 | 6.30 |  |  |  |
| 27 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8 ×100内 | 套 | 10.5570 |  | 13 | 0.39 | 0.44 | 4.12 | 0.45 |  | 0.51 | 4.75 |  |  |  |
| 28 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 19.0420 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 168.71 | 10.23 |  | 11.56 | 194.80 |  |  |  |
| 29 | 03010537 | 六角螺栓 M12×20～100 | 套 | 120.0000 |  | 13 | 0.57 | 0.64 | 68.40 | 1.05 |  | 1.19 | 126.00 |  |  |  |
| 30 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×65～80 | 套 | 115.3600 |  | 13 | 1.57 | 1.77 | 181.12 | 2.71 |  | 3.06 | 312.63 |  |  |  |
| 31 | 03010681 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×85～140 | 套 | 131.8400 |  | 13 | 1.83 | 2.07 | 241.27 | 3.31 |  | 3.74 | 436.39 |  |  |  |
| 32 | 03010701 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综 合) | kg | 252.6391 |  | 13 | 6.46 | 7.30 | 1632.05 | 10.23 |  | 11.56 | 2584.50 |  |  |  |
| 33 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 25.5000 |  | 13 | 3.87 | 4.37 | 98.69 | 6.02 |  | 6.80 | 153.51 |  |  |  |
| 34 | 03010789 | 膨胀螺栓(综合) | kg | 57.6242 |  | 13 | 7.02 | 7.93 | 404.52 | 7.30 |  | 8.25 | 420.66 |  |  |  |
| 35 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.8300 |  | 13 | 0.27 | 0.31 | 1.30 | 0.27 |  | 0.31 | 1.30 |  |  |  |
| 36 | 03110105 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.0250 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 0.04 | 1.77 |  | 2.00 | 0.04 |  |  |  |
| 37 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.0250 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.15 | 6.50 |  | 7.35 | 0.16 |  |  |  |
| 38 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 232.8908 |  | 13 | 2.12 | 2.40 | 493.73 | 2.12 |  | 2.40 | 493.73 |  |  |  |
| 39 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 58.8968 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 625.48 | 7.61 |  | 8.60 | 448.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.0000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.86 | 0.50 |  | 0.56 | 1.00 |  |  |  |
| 41 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 4.2420 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.87 | 0.50 |  | 0.56 | 2.12 |  |  |  |
| 42 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 32.2187 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 94.08 | 2.15 |  | 2.43 | 69.27 |  |  |  |
| 43 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 0.2400 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 0.11 | 0.92 |  | 1.04 | 0.22 |  |  |  |
| 44 | 03130127 | 低碳钢焊条 J422(综合) | kg | 18.5520 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 197.02 | 10.62 |  | 12.00 | 197.02 |  |  |  |
| 45 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 543.2299 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 5769.10 | 7.72 |  | 8.72 | 4193.73 |  |  |  |
| 46 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.8000 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 27.61 | 36.37 |  | 41.10 | 29.10 |  |  |  |
| 47 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0400 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.60 | 14.68 |  | 16.59 | 0.59 |  |  |  |
| 48 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.1040 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.46 | 5.04 |  | 5.70 | 0.52 |  |  |  |
| 49 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.1040 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.61 | 5.88 |  | 6.65 | 0.61 |  |  |  |
| 50 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0483 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.30 | 6.64 |  | 7.50 | 0.32 |  |  |  |
| 51 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 3.2600 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 13.56 | 4.10 |  | 4.63 | 13.37 |  |  |  |
| 52 | 03130853 | 冲击钻头 φ10～20 | 个 | 22.0658 |  | 13 | 8.32 | 9.40 | 183.59 | 8.82 |  | 9.97 | 194.62 |  |  |  |
| 53 | 03150077 | 圆型钢丝轮 φ100 | 片 | 21.9352 |  | 13 | 11.95 | 13.50 | 262.13 | 13.81 |  | 15.60 | 302.93 |  |  |  |
| 54 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.3679 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 2.05 | 6.88 |  | 7.78 | 2.53 |  |  |  |
| 55 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | kg | 34.8940 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 15.35 | 0.35 |  | 0.39 | 12.21 |  |  |  |
| 56 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.2500 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 2.92 | 14.16 |  | 16.00 | 3.54 |  |  |  |
| 57 | 13050013 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 1.9140 |  | 13 | 16.24 | 18.35 | 31.08 | 13.92 |  | 15.73 | 26.64 |  |  |  |
| 58 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0519 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.36 | 6.64 |  | 7.50 | 0.34 |  |  |  |
| 59 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 8.6720 |  | 13 | 1.49 | 1.68 | 12.92 | 3.98 |  | 4.50 | 34.51 |  |  |  |
| 60 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 128.4180 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 56.50 | 0.19 |  | 0.21 | 24.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 13350103 | 油麻 | kg | 31.2960 |  | 13 | 5.96 | 6.73 | 186.52 | 7.08 |  | 8.00 | 221.58 |  |  |  |
| 62 | 14030013 | 汽油 70#～90# | kg | 0.9140 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 5.66 | 9.24 |  | 10.44 | 8.45 |  |  |  |
| 63 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 2.5279 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 17.11 | 9.24 |  | 10.44 | 23.36 |  |  |  |
| 64 | 14030021 | 溶剂汽油 | kg | 50.8320 |  | 13 | 6.57 | 7.42 | 333.97 | 8.14 |  | 9.20 | 413.77 |  |  |  |
| 65 | 14070003 | 白铅油 | kg | 2.6600 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 17.90 | 7.16 |  | 8.09 | 19.05 |  |  |  |
| 66 | 14070011 | 机油 | kg | 58.4581 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 533.14 | 14.19 |  | 16.03 | 829.52 |  |  |  |
| 67 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0276 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.22 | 7.88 |  | 8.91 | 0.22 |  |  |  |
| 68 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 0.0886 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 0.26 | 4.59 |  | 5.19 | 0.41 |  |  |  |
| 69 | 14390001 | 氧气 | m3 | 375.0402 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 2006.47 | 6.94 |  | 7.56 | 2602.78 |  |  |  |
| 70 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 125.3052 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 1830.71 | 17.18 |  | 18.73 | 2152.74 |  |  |  |
| 71 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.2400 |  | 13 | 11.95 | 13.50 | 2.87 | 14.01 |  | 15.83 | 3.36 |  |  |  |
| 72 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 666.5058 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 8258.01 | 13.65 |  | 15.42 | 9097.80 |  |  |  |
| 73 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 325.3110 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 2446.34 | 4.48 |  | 5.06 | 1457.39 |  |  |  |
| 74 | 15010009 | 石棉绒 | kg | 14.9460 |  | 13 | 2.83 | 3.20 | 42.30 | 3.64 |  | 4.11 | 54.40 |  |  |  |
| 75 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 5.9360 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 41.14 | 11.31 |  | 12.78 | 67.14 |  |  |  |
| 76 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 4.9118 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 28.54 | 5.88 |  | 6.65 | 28.88 |  |  |  |
| 77 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.5000 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 2.04 | 3.05 |  | 3.45 | 1.53 |  |  |  |
| 78 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.9840 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 10.36 | 10.03 |  | 11.33 | 9.87 |  |  |  |
| 79 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 2.0722 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 14.26 | 7.90 |  | 8.93 | 16.37 |  |  |  |
| 80 | 18030065 | 热镀锌弯头 DN20 | 个 | 6.0600 |  | 13 | 2.38 | 2.69 | 14.42 | 2.38 |  | 2.69 | 14.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 18030123 | 直角弯头 FBN25 | 个 | 4.2000 |  | 13 | 3.73 | 4.22 | 15.67 | 4.16 |  | 4.70 | 17.47 |  |  |  |
| 82 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 6.0600 |  | 13 | 3.85 | 4.35 | 23.33 | 14.87 |  | 16.80 | 90.11 |  |  |  |
| 83 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 30.3000 |  | 13 | 4.27 | 4.82 | 129.38 | 16.52 |  | 18.67 | 500.56 |  |  |  |
| 84 | 18150159 | 热镀锌活接头 DN50 | 个 | 15.1500 |  | 13 | 14.44 | 16.32 | 218.77 | 56.19 |  | 63.49 | 851.28 |  |  |  |
| 85 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 | 10.9080 |  | 13 | 1.23 | 1.39 | 13.42 | 1.65 |  | 1.87 | 18.00 |  |  |  |
| 86 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 24.2400 |  | 13 | 1.75 | 1.98 | 42.42 | 2.93 |  | 3.31 | 71.02 |  |  |  |
| 87 | 18150177 | 热镀锌六角内接头 DN50 | 个 | 12.1200 |  | 13 | 4.51 | 5.10 | 54.66 | 7.33 |  | 8.28 | 88.84 |  |  |  |
| 88 | 18150277 | 伸缩接头 FSE25 | 个 | 4.2000 |  | 13 | 1.43 | 1.62 | 6.01 | 2.09 |  | 2.36 | 8.78 |  |  |  |
| 89 | 18250175 | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 45.0000 |  | 13 | 2.18 | 2.46 | 98.10 | 2.95 |  | 3.33 | 132.75 |  |  |  |
| 90 | 18250237 | 热镀锌管箍 DN20 | 个 | 6.0600 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 9.64 | 1.99 |  | 2.25 | 12.06 |  |  |  |
| 91 | 18250273 | 管码 FSA25 | 个 | 168.0000 |  | 13 | 1.40 | 1.58 | 235.20 | 1.42 |  | 1.60 | 238.56 |  |  |  |
| 92 | 18250287 | 管码 FCL25 | 个 | 75.6000 |  | 13 | 1.26 | 1.42 | 95.26 | 1.42 |  | 1.60 | 107.35 |  |  |  |
| 93 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.9840 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 11.49 | 15.05 |  | 17.01 | 14.81 |  |  |  |
| 94 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 1.3727 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 34.43 | 34.41 |  | 38.88 | 47.23 |  |  |  |
| 95 | 20310005 | 法兰垫片 | 个 | 30.0000 |  | 13 | 0.18 | 0.20 | 5.40 | 0.18 |  | 0.20 | 5.40 |  |  |  |
| 96 | 21310019 | 吊盒 | 个 | 4.0800 |  | 13 | 1.10 | 1.24 | 4.49 | 0.99 |  | 1.12 | 4.04 |  |  |  |
| 97 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 1.6472 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 40.22 | 24.78 |  | 28.00 | 40.82 |  |  |  |
| 98 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 1.6472 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 11.66 | 6.64 |  | 7.50 | 10.94 |  |  |  |
| 99 | 25610017 | 瓜子灯链大号 | m | 6.0600 |  | 13 | 2.12 | 2.39 | 12.85 | 2.35 |  | 2.65 | 14.24 |  |  |  |
| 100 | 27060001 | 接地线 5.5～16.0mm2 | m | 5.6250 |  | 13 | 7.27 | 8.21 | 40.89 | 6.22 |  | 7.03 | 34.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.0000 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 7.56 | 8.85 |  | 10.00 | 8.85 |  |  |  |
| 102 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 0.6100 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 0.97 | 2.84 |  | 3.21 | 1.73 |  |  |  |
| 103 | 28030067 | 铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm2 | m | 3.0540 |  | 13 | 1.09 | 1.23 | 3.33 | 2.20 |  | 2.49 | 6.72 |  |  |  |
| 104 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | 12.1080 |  | 13 | 1.06 | 1.20 | 12.83 | 1.67 |  | 1.89 | 20.22 |  |  |  |
| 105 | 28030119 | 橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 | m | 3.0540 |  | 13 | 1.50 | 1.70 | 4.58 | 2.42 |  | 2.73 | 7.39 |  |  |  |
| 106 | 29060069 | 镀锌电缆卡子 3×35 | 套 | 7.6935 |  | 13 | 1.91 | 2.16 | 14.69 | 2.52 |  | 2.85 | 19.39 |  |  |  |
| 107 | 29060239 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | 42.0000 |  | 13 | 0.58 | 0.66 | 24.36 | 0.59 |  | 0.67 | 24.78 |  |  |  |
| 108 | 29060265 | T型接头 FTE25 | 个 | 6.3000 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 29.55 | 5.25 |  | 5.93 | 33.08 |  |  |  |
| 109 | 29060279 | 阻燃管入盒接头及锁母 25 | 套 | 30.9000 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 50.68 | 0.59 |  | 0.67 | 18.23 |  |  |  |
| 110 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 2.3115 |  | 13 | 3.23 | 3.65 | 7.47 | 4.10 |  | 4.63 | 9.48 |  |  |  |
| 111 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 4.2000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 2.60 | 0.65 |  | 0.73 | 2.73 |  |  |  |
| 112 | 34110003 | 水 | m3 | 221.5268 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1408.91 | 6.60 |  | 6.80 | 1462.08 |  |  |  |
| 113 | 34110009 | 电 | kW·h | 314.5505 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 251.64 | 1.00 |  | 1.13 | 314.55 |  |  |  |
| 114 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 2.0700 |  | 13 | 1.15 | 1.30 | 2.38 | 0.71 |  | 0.80 | 1.47 |  |  |  |
| 115 | 34130013 | 位号牌 | 个 | 75.0000 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 172.50 | 17.70 |  | 20.00 | 1327.50 |  |  |  |
| 116 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.0477 |  | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 97.09 | 2061.95 |  | 2330.00 | 98.36 |  |  |  |
| 117 | 35090015 | 柔性吊装带 | kg | 2.2160 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 29.41 | 8.85 |  | 10.00 | 19.61 |  |  |  |
| 118 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.0853 |  |  | 542.72 | 580.47 | 589.01 | 396.55 |  | 425.19 | 430.38 |  |  |  |
| 119 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.0102 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 4.16 | 315.53 |  | 325.00 | 3.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 120 | 870110049 | 干体式温度校验仪 | 台班 | 0.0300 |  |  | 83.07 | 92.88 | 2.49 | 83.07 |  | 92.88 | 2.49 |  |  |  |
| 121 | 870110074 | 标准铂电阻温度计 | 台班 | 0.0300 |  |  | 14.50 | 16.07 | 0.44 | 14.50 |  | 16.07 | 0.44 |  |  |  |
| 122 | 870113055 | 标准压力发生器 | 台班 | 0.1800 |  |  | 77.44 | 86.51 | 13.94 | 77.44 |  | 86.51 | 13.94 |  |  |  |
| 123 | 873174013 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.9000 |  |  | 31.28 | 35.06 | 28.15 | 31.28 |  | 35.06 | 28.15 |  |  |  |
| 124 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 569.69 | 637.21 | 569.69 | 676.30 |  | 757.08 | 676.30 |  |  |  |
| 125 | 88000055 | 校验材料费 | 元 | 11.7000 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 10.30 | 0.88 |  | 1.00 | 10.30 |  |  |  |
| 126 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 1.3836 |  |  | 628.87 | 658.77 | 870.10 | 586.37 |  | 658.77 | 811.30 |  |  |  |
| 127 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 14.5525 |  |  | 724.50 | 770.89 | 10543.29 | 682.00 |  | 770.89 | 9924.81 |  |  |  |
| 128 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 10.1145 |  |  | 917.40 | 986.36 | 9279.04 | 874.90 |  | 986.36 | 8849.18 |  |  |  |
| 129 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.5032 |  |  | 400.21 | 429.27 | 3002.86 | 382.50 |  | 429.27 | 2869.97 |  |  |  |
| 130 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0250 |  |  | 475.14 | 512.00 | 11.88 | 457.43 |  | 512.00 | 11.44 |  |  |  |
| 131 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0920 |  |  | 207.80 | 212.63 | 19.12 | 187.56 |  | 212.63 | 17.26 |  |  |  |
| 132 | 990718040 | 普通车床 630×2000 | 台班 | 0.7000 |  |  | 238.54 | 246.41 | 166.98 | 217.29 |  | 246.41 | 152.10 |  |  |  |
| 133 | 990726010 | 台式钻床 16mm | 台班 | 3.5313 |  |  | 4.54 | 5.09 | 16.03 | 4.54 |  | 5.09 | 16.03 |  |  |  |
| 134 | 990727010 | 立式钻床 25mm | 台班 | 19.8409 |  |  | 7.10 | 7.94 | 140.87 | 7.10 |  | 7.94 | 140.87 |  |  |  |
| 135 | 990727030 | 立式钻床 50mm | 台班 | 53.2127 |  |  | 21.14 | 23.60 | 1124.92 | 21.14 |  | 23.60 | 1124.92 |  |  |  |
| 136 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 49.8569 |  |  | 23.98 | 26.11 | 1195.57 | 23.98 |  | 26.11 | 1195.57 |  |  |  |
| 137 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 1.1220 |  |  | 22.95 | 24.90 | 25.75 | 22.95 |  | 24.90 | 25.75 |  |  |  |
| 138 | 990758030 | 电动弯管机 108mm | 台班 | 0.9105 |  |  | 81.14 | 89.93 | 73.88 | 81.14 |  | 89.93 | 73.88 |  |  |  |
| 139 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 1.0775 |  |  | 36.85 | 40.30 | 39.71 | 36.85 |  | 40.30 | 39.71 |  |  |  |
| 140 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 2.0806 |  |  | 18.86 | 20.37 | 39.24 | 18.86 |  | 20.37 | 39.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 141 | 990904030 | 直流弧焊机 20kV·A | 台班 | 9.7520 |  |  | 80.17 | 88.29 | 781.82 | 80.17 |  | 88.29 | 781.82 |  |  |  |
| 142 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 11.3505 |  |  | 28.22 | 30.65 | 320.31 | 28.22 |  | 30.65 | 320.31 |  |  |  |
| 143 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 10.3745 |  |  | 21.08 | 22.79 | 218.69 | 21.08 |  | 22.79 | 218.69 |  |  |  |
| 144 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 247.3559 |  |  | 71.38 | 78.44 | 17656.26 | 71.38 |  | 78.44 | 17656.26 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257689.32 | － |  | － | 236489.73 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 采暖室外钢管焊接管件DN100 |  | 个 | 14.21 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 314.42 |
| 2 | 采暖室外钢管焊接管件DN125 |  | 个 | 28.11 | 13 |  | 29.20 | 33.00 | 820.71 |
| 3 | 采暖室外钢管焊接管件DN150 |  | 个 | 9.08 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 361.44 |
| 4 | 采暖室外钢管焊接管件DN200 |  | 个 | 13.35 | 13 |  | 49.56 | 56.00 | 661.45 |
| 5 | 采暖室外钢管焊接管件DN250 |  | 个 | 19.42 | 13 |  | 66.37 | 75.00 | 1288.79 |
| 6 | 采暖室外钢管焊接管件DN80 |  | 个 | 5.67 | 13 |  | 14.16 | 16.00 | 80.24 |
| 7 | 采暖室外预制直埋保温焊接管件 DN125 |  | 个 | 9.27 | 13 |  | 176.99 | 200.00 | 1640.84 |
| 8 | 采暖室外预制直埋保温焊接管件 DN150 |  | 个 | 4.53 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 1042.91 |
| 9 | 采暖室外预制直埋保温焊接管件 DN200 |  | 个 | 3.12 | 13 |  | 362.83 | 410.00 | 1130.58 |
| 10 | 采暖室外预制直埋保温焊接管件 DN300 |  | 个 | 10.95 | 13 |  | 601.77 | 680.00 | 6589.38 |
| 11 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 271.79 | 13 |  | 14.16 | 16.00 | 3848.51 |
| 12 | 电缆3*50+1*25 |  | m | 30.30 | 13 |  | 97.35 | 110.00 | 2949.71 |
| 13 | 动态平衡阀DN100 |  | 个 | 6.00 | 13 |  | 1490.00 | 1683.70 | 8940.00 |
| 14 | 动态平衡阀DN125 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 1650.00 | 1864.50 | 3300.00 |
| 15 | 动态平衡阀DN80 |  | 个 | 7.00 | 13 |  | 1194.69 | 1350.00 | 8362.83 |
| 16 | 镀锌钢管 |  | kg | 7126.70 | 13 |  | 4.25 | 4.80 | 30288.46 |
| 17 | 刚性阻燃管De25 |  | m | 220.00 | 13 |  | 2.04 | 2.30 | 448.80 |
| 18 | 过滤器DN100 |  | 个 | 6.00 | 13 |  | 247.79 | 280.00 | 1486.74 |
| 19 | 过滤器DN125 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 336.28 | 380.00 | 672.56 |
| 20 | 过滤器DN80 |  | 个 | 7.00 | 13 |  | 168.14 | 190.00 | 1176.98 |
| 21 | 焊接球阀DN100 |  | 个 | 24.00 | 13 |  | 352.21 | 398.00 | 8453.04 |
| 22 | 焊接球阀DN125 |  | 个 | 8.00 | 13 |  | 530.97 | 600.00 | 4247.76 |
| 23 | 焊接球阀DN80 |  | 个 | 28.00 | 13 |  | 265.49 | 300.00 | 7433.72 |
| 24 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 464.00 | 13 |  | 1.86 | 2.10 | 863.04 |
| 25 | 铝皮δ0.5 |  | m2 | 1367.61 | 13 |  | 20.35 | 23.00 | 27830.90 |
| 26 | 旁通阀DN50 |  | 个 | 15.15 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 603.27 |
| 27 | 桥架100*100 |  | m | 25.25 | 13 |  | 28.32 | 32.00 | 715.08 |
| 28 | 铜球阀DN20 |  | 个 | 6.06 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 96.54 |
| 29 | 温度计 |  | 套 | 30.00 | 13 |  | 44.25 | 50.00 | 1327.50 |
| 30 | 无缝钢管 D133×4 |  | m | 5.94 | 13 |  | 46.02 | 52.00 | 273.17 |
| 31 | 无缝钢管 D159×4.5 |  | m | 6.78 | 13 |  | 84.07 | 95.00 | 570.33 |
| 32 | 无缝钢管DN100 |  | m | 423.92 | 13 |  | 46.02 | 52.00 | 19508.94 |
| 33 | 无缝钢管DN125 |  | m | 460.76 | 13 |  | 62.83 | 71.00 | 28949.55 |
| 34 | 无缝钢管DN150 |  | m | 151.28 | 13 |  | 84.07 | 95.00 | 12718.11 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 35 | 无缝钢管DN200 |  | m | 230.11 | 13 |  | 139.82 | 158.00 | 32173.98 |
| 36 | 无缝钢管DN250 |  | m | 335.56 | 13 |  | 175.22 | 198.00 | 58796.82 |
| 37 | 无缝钢管DN80 |  | m | 191.54 | 13 |  | 35.40 | 40.00 | 6780.68 |
| 38 | 橡塑管壳 |  | m3 | 39.83 | 13 |  | 707.96 | 800.00 | 28199.46 |
| 39 | 泄水阀DN25 |  | 个 | 30.30 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 589.94 |
| 40 | 型钢(综合) |  | kg | 2143.32 | 13 |  | 3.98 | 4.50 | 8530.42 |
| 41 | 压力表 |  | 套 | 45.00 | 13 |  | 45.00 | 50.85 | 2025.00 |
| 42 | 银粉漆 |  | kg | 129.10 | 13 |  | 14.16 | 16.00 | 1828.01 |
| 43 | 应急灯36W |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 75.22 | 85.00 | 151.94 |
| 44 | 荧光灯40W |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 214.50 |
| 45 | 预制直埋保温管DN125 |  | m | 120.16 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 10634.09 |
| 46 | 预制直埋保温管DN150 |  | m | 59.52 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 6847.26 |
| 47 | 预制直埋保温管DN200 |  | m | 40.92 | 13 |  | 183.19 | 207.00 | 7495.77 |
| 48 | 预制直埋保温管DN300 |  | m | 147.75 | 13 |  | 330.09 | 373.00 | 48770.80 |
| 49 | 自动排气阀DN20 |  | 个 | 6.00 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 106.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402141.17 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 28120.91 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 20822.23 |
| 合计 |  |  |  | 48943.14 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 178674.72 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 6409.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 2233.43 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 1228.39 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 714.7 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 5057.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 1500.87 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 825.48 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 480.28 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 6743.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 2001.16 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 1100.64 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 640.37 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 2610.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 536.02 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 294.81 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 171.53 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 20822.23 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 6271.48 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 3449.32 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 2006.88 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 | 13332.6 | 13332.6 |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 14788.31 | 14788.31 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28120.91 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道办事处钢山花园小区李官村三期热力工程-安装PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 842851.18 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 842851.18 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 70504.5 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 51835.35 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 29584.08 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 2444.27 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 4972.82 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 14834.18 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 12811.34 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 4972.82 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 884.99 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 82202.01 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 152706.51 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |