- 邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器

- 采购项目

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：华睿[宁]字—[2024]001号

采购人：邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会

- 代理机构：深圳市华睿项目管理有限公司

- 日    期：二○二四年三月

目录

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   磋商响应方须知	5

第三章  磋商组织、步骤与评审方法	13

第四章  采购内容及要求	16

第五章  合同条款及格式	19

第六章  响应文件格式	25

- 第一章   竞争性磋商公告

邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目竞争性磋商公告

一、采购项目名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目

二、采购人：邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会

三、采购项目编号：华睿[宁]字—[2024]001号

四、采购内容：

4.1本项目为邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目，主要为：采购及安装72台壁挂式太阳能热水器。（具体内容详见第四部分采购内容及要求）。

4.2采购预算为252000.00元。

五、供应商资格要求

5.1参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一招标项目投标。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.2本次采购要求：

供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

5.3供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照副本原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件，否则视为供应商资格证明文件不全，其响应文件按无效处理。

5.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

5.5供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

5.6磋商响应方为代理商的需提供厂家对本项目的授权委托书原件。

5.7本次竞争性磋商不接受联合体。

注： 以上证件，公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供原件的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装（可以不密封），在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。磋商响应方还应将涉及到评分标准里需要磋商小组验证的相关证明材料原件与上述资格证件统一包装，在递交磋商响应文件时一并提交。

六、磋商文件的获取：

1.磋商文件获取时间：2024年03月05日至2024年03月15日09时30分（北京时间）

2.磋商文件获取方式：磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

七、磋商响应文件的递交时间及地点：

1、时间：2024年03月15日09时30分（北京时间）之前送达。

2、地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室。

3、逾期送达或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商（开启）时间及地点

1.时间：2024年03月15日09时30分（北京时间）

2.地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室

九、联系方式：

采 购 人：邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会

地    址：邹城市北宿镇

联系人及电话：唐书记  13605379375

代理机构：深圳市华睿项目管理有限公司

地    址：邹城市万德广场11号楼

联系人及电话：刘雨欣    15315170602、15106475022

电子邮箱：Szhrxmgl@163.com

十、重要说明

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载电子版竞争性磋商文件。否则所造成的一切后果由供应商自负。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

- 邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会

深圳市华睿项目管理有限公司

2024年03月05日

- 第二章   磋商响应方须知

一、响应方须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 华睿[宁]字—[2024]001号 |
| 3 | 项目地点 | 甲方指定地点 |
| 4 | 交货期 | 30日历天 |
| 5 | 质保期 | 一年 |
| 6 | 采购内容 | 本项目为邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目，主要为：采购及安装72台壁挂式太阳能热水器。（投标人需按本技术规格书和要求完成太阳能热水器的施工安装、调试及试运行、成品保护、验收、售后服务和维修保养等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书要求，无论其是否被明细列在合同文件中）等。采购预算为252000.00元。（详见第四部分采购内容及要求）。 |
| 7 | 付款方式 | 本工程无预付款，完成供货到采购人指定地点并安装、调试完成经验收合格后采购人视资金到位情况支付至合同价款的97%，剩余合同价款的3%在最终验收合格满一年后如无质量问题一次性无息付清。 |
| 8 | 磋商响应方资格要求 | 详见磋商响应方须知：二、磋商响应方须知 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日 |
| 11 | 磋商保证金 | 根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将均被拒绝。 |
| 13 | 纸质响应文件 装订要求 | 一份正本，四份副本。 应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，响应文件的正本与副本应分别装订成册，响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 14 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2024年03月15日09时30分（北京时间） |
| 15 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2024年03月15日09时30分（北京时间） 磋商地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室 |
| 16 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。 总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，技术部分总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、技术部分也相同的，按照商务部分得分高者排名优先。 |
| 17 | 磋商费用 | 1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。 2、本次采购代理费：3780元（叁仟柒佰捌拾元整），成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 18 | 磋商采购预算 | 本工程采购预算为252000.00元（一共采购72台壁挂式太阳能）。 采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价或最终报价不得高于采购预算价，磋商响应方最终报价高于采购预算价的，作无效磋商响应文件处理。 |
| 19 | 质疑投诉内容 | 根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在磋商响应方（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉： （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 质疑方式及电话 | 质疑：参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至Szhrxmgl@163.com。 采 购 人：邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会 联 系 人：唐书记 电 话：13605379375 采购代理机构：深圳市华睿项目管理有限公司 联系人：刘雨欣 联系电话：15315170602、15106475022 所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至Szhrxmgl@163.com. |
| 20 | 本次磋商是否接受联合体 | 本次磋商不接受联合体 |
| 21 | 本次磋商是否接受备选方案 | 不接受 |

## 二、磋商响应方须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会；

2、“代理机构”系指：深圳市华睿项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商资格要求

3.1参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一招标项目投标。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2本次采购要求：

供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

3.3供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照副本原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件，否则视为供应商资格证明文件不全，其响应文件按无效处理。

3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

3.5供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

3.6磋商响应方为代理商的需提供厂家对本项目的授权委托书原件。

3.7本次竞争性磋商不接受联合体。

## 注： 以上证件，公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供原件的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装（可以不密封），在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。磋商响应方还应将涉及到评分标准里需要磋商小组验证的相关证明材料原件与上述资格证件统一包装，在递交磋商响应文件时一并提交。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同条款及格式；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人并将扫描件以电子邮件形式发至Szhrxmgl@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市公共资源交易网下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、初次报价表

五、产品技术参数

六、技术部分

七、资格审查资料

八、其他资料

（二）附件：磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并以 胶装 方式在左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章），未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年03月15日09时30分（北京时间）前递交至邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1.本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；供应商的报价应是完成本磋商文件规定采购项目的全部费用。本项目报价应含：包括安装费、货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费及保险费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。其中，磋商代理费应分摊在报价中。

2、本次磋商设采购控制价：25.2万元，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价和最终报价均不得高于采购控制价，磋商响应方最终报价高于采购控制价的，作无效磋商响应文件处理。

- 3、报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，详见磋商响应须知前附表。

九、工程款支付：

本工程无预付款，完成供货到采购人指定地点并安装、调试完成经验收合格后采购人视资金到位情况支付至合同价款的97%，剩余合同价款的3%在最终验收合格满一年后如无质量问题一次性无息付清。

十、磋商保证金：

本项目无需缴纳磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作为无效磋商响应文件：

1、超出营业执照经营范围报价的；

2、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

3、响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字的；

4、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

5、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

6、磋商响应方串通报价的；

7、磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

8、磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

9、没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

10、降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

11、法律、法规规定的其他情况。

十二、磋商其他情形和磋商失败：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

十三、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加谈判的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

十四、其他条款

1投标人中标后直至验收止，中标人不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，招标人或招标代理机构有权取消其中标资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由中标人承担。

2不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

4除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5招标代理服务费由中标单位支付。

- 第三章   磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：由各磋商响应方对递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中与单一磋商响应方分别磋商；

4、磋商结束后，所有参加磋商的磋商响应方进行最终报价；

5、公开唱价：宣读“最终报价表”，记录员将公开报价内容记录并由各响应磋商响应方签字确认；

6、磋商小组按照如下评审办法确定成交磋商响应方。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 评审项目分类 | 评价指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 价格部分 | 30分 | 超出招标控制价的投标报价为无效报价。 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30。 |
| 商务部分 （10分） | 设备免费质保期 | 10分 | 设备免费质保期为一年得基本分2分，承诺免费质保期每增加一年加2分，本项最多得10分。 |
| 技术部分 （60分） | 供货流程及保障措施 | 12分 | 方案内容全面、内容表述准确、针对性强且具体详细的，得11-12分；方案内容基本全面、内容表述基本准确、相对有针对性的，得6-9分；方案内容不全或内容表述差、针对性不强，得3-6分；有该项内容得2分，没有该项内容得0分。 |
|  | 施工质量及安全保证措施 | 12分 | 方案内容全面、内容表述准确、针对性强且具体详细的，得9-12分；方案内容基本全面、内容表述基本准确、相对有针对性的，得6-9分；方案内容不全或内容表述差、针对性不强，得3-6分；有该项内容得2分，没有该项内容得0分。 |
|  | 售后服务及响应时间承诺 | 12分 | 方案内容全面、内容表述准确、针对性强且具体详细的，得9-12分；方案内容基本全面、内容表述基本准确、相对有针对性的，得6-9分；方案内容不全或内容表述差、针对性不强，得3-6分；有该项内容得2分，没有该项内容得0分。 |
|  | 售后服务设施设备配备保障情况 | 12分 | 方案内容全面、内容表述准确、针对性强且具体详细的，得9-12分；方案内容基本全面、内容表述基本准确、相对有针对性的，得6-9分；方案内容不全或内容表述差、针对性不强，得3-6分；有该项内容得2分，没有该项内容得0分。 |
|  | 应急处理流程（包括应急保障措施）情况 | 12分 | 方案内容全面、内容表述准确、针对性强且具体详细的，得9-12分；方案内容基本全面、内容表述基本准确、相对有针对性的，得6-9分；方案内容不全或内容表述差、针对性不强，得3-6分；有该项内容得2分，没有该项内容得0分。 |

备注：1、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，技术部分总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、技术部分也相同的，按照商务部分得分高者排名优先。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

四、成交通知书

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

- 第四章   采购内容及要求

- 一、项目说明

1、采购内容及要求：

本项目为邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目，主要为：采购及安装72台壁挂式太阳能热水器。（投标人需按本技术规格书和要求完成太阳能热水器的施工安装、调试及试运行、成品保护、验收、售后服务和维修保养等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书要求，无论其是否被明细列在合同文件中）等。

采购预算为252000.00元。

质保期：一年。

交货期：30日历天。

2、货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，投标人供货时须提供有关货物（包括原材料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

3、投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

4、当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

5、※本项目参数如出现品牌、型号，不代表产品已被指定，而是仅供投标人参考。投标人所投报的产品只要性能上达到或超过招标文件要求，没有重大偏离，都将被视为对招标文件做出了实质性响应。

二、采购货物质量标准和技术要求

平板集热器技术参数表

| 名称 | 部件 |  |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板集热器 | 外 壳 | 外壳种类 |  | 铝型材 |
|  |  | 壁厚（mm） |  | ≥1.0mm |
|  | 玻璃盖板 | 材料 |  | 钢化玻璃 |
|  |  | 透射比 |  | ≥0.91% |
|  |  | 厚度（mm） |  | ≥3.2mm |
|  | 绝热材料 | 底面 | 材质 | 玻璃棉 |
|  |  |  | 厚度 | ≥40mm±2，密度≥37K |
|  |  | 四周 | 材质 | 玻璃棉 |
|  |  |  | 厚度 | ≥25mm±2mm厚 |
|  | 背板材料 | 材质 |  | 彩涂板 |
|  |  | 厚度（mm） |  | ≥0.4mm |
|  | 面积 | 采光面面积(㎡) |  | ≥1.82㎡ |
|  |  | 集热面积(㎡) |  | ≥2.0㎡ |
|  | 光热性能指标 | 板芯表面涂层 |  | 黑膜 |
|  |  | 涂层工艺 |  | 镀膜 |
|  |  | 吸收比α |  | ≥0.93（AM1.5） |
|  | 物理性能指标 | 外形尺寸(mm)（L×W×H） |  | 2000×1000×80 |
|  |  | 额定工作压力 |  | 0.6Mpa |
|  | 管道组合 | 集管材质 |  | TP2紫铜 |
|  |  | 集管数量 |  | ≥2根 |
|  |  | 集管规格（mm） |  | ≥Φ22X0.6mm |
|  |  | 排管材质 |  | TP2紫铜 |
|  |  | 排管数量 |  | ≥7根 |
|  |  | 排管规格（mm） |  | ≥Φ8X0.50mm |
|  | 集热器热性能 | 瞬时效率η |  | ≥0.75 |
|  |  | 热损系数 |  | ≤5.2w/(㎡.k) |
|  | 重量 |  |  | ≤40kg |

阳台集热器参数表

| 序号 | 水箱 保温层不小于40mm | 集热器 |  | 电加热功率 | 额定压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容量（升） | 集热器类型 | 轮廓采光面积（m²） |  |  |
| 1 | 100L | 平板集热器 | ≥1.8 | 2.5KW | 0.7 |

备注：1、以上各项为基本要求，若有偏离只接受配置、性能更高的配置，低于要求配置的将导致响应文件被认定为无效，并导致无效投标（须自行提供详细的技术参数偏离表。）响应供应商所投产品与采购技术规格不一致的，应提供充分证据如厂家产品说明书、技术检测报告等，以证明所投产品等同或优于本要求，并经评标专家签字确认，否则视为无效投标。供应商可根据本项目功能完善和具体情况进行适当深化或细化，磋商文件中所列设备种类及数量可增加但不得删减，清单调整后成交价不作调整，本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用，否则视为无效投标。

2、为了保证本项目各设备性能，本采购文件如出现个别设备品牌，只是为了更详尽叙述采购的内容及技术要求，并不具备唯一指定的意思。本项目所提到的品牌为参照（或相当于）标准，供应商可自主选择品牌，但不应低于参照（或相当于）品牌的质量标准。本项目如提到专利产品，仍不具有唯一指定的意思。

3、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

（三）售后服务要求：

1、安装和调试：中标人应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具及安装材料等均由中标人负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向招标人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付招标人使用。

2、技术培训

（1）根据投标货物特点及技术要求，投标人应对招标人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由投标人负责在设备安装现场对招标人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（2）投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由投标人负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括投标人委派的专业技术人员费用）均由投标人承担且应包含在本次报价总金额中。

（3）中标人须在投标文件中附投标人的服务承诺。要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

（4）质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，发生技术问题时及时解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施；

（5）在质保期结束后，中标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费，不收取修理费。

（6）备品备件常年供应，只收取成本价。

（四）其他

1、招标文件中若涉及品牌、型号等，并不是招标人拟指定该品牌、型号的意思表示，而是为了更好的表述技术要求，投标人可投报产品技术性能相当于或高于所列品牌、型号的产品。

2、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

- 第五章   合同条款及格式

邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能

采购项目合同

发包方：邹城市北宿镇北沙河头村村民委员会

承包方：

时间：     年   月   日

邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目合同

发包方：            （以下简称甲方）

承包方：            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲方、乙方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：                                  项目编号：

- 二、货物数量和价格

- 品牌为     ，数量约     台，每台包干价     元，合同价款约     万元。竣工结算时单价不变，数量按实际安装数量结算。单价包括货物的出厂价（含出厂前的检测检验费）、包装费、运输费、装卸费、检测费（含供应商自检及政府相关部门抽检）、试验费、安装费、安全文明施工费、管理费、规费、利润、税金等全部费用，并包括各项费用及材料的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

- 技术要求

1 、设备、材料及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准要求，达到国家相关技术规范和滕州市地方性法规的相关条文及规定。

2、保证工程所用原材料的质量符合合同约定，具有验收合格证明，产品标志齐全。若发现工程使用的原材料中有假冒、伪劣材料、残次品或未经同意擅自更换合同约定及确认的材料，乙方方应负责按合同约定无条件更换，并每次承担合同总价10%的违约金。

3、太阳能热水供应系统必须符合国家技术标准和规范要求，保证系统设计科学，运行安全、稳定、可靠；

4、太阳能的安装应符合国家或行业技术标准和规范要求，并具有可靠的防雷接地装置。

5、技术指标及要求

平板集热器技术参数偏离表

| 名称 | 部件 |  |  | 参数 | （填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”） | 如有（正或负）偏离请填写偏离数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板集热器 | 外 壳 | 外壳种类 |  | 铝型材 |  |  |
|  |  | 壁厚（mm） |  | ≥1.0mm |  |  |
|  | 玻璃盖板 | 材料 |  | 钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 透射比 |  | ≥0.91% |  |  |
|  |  | 厚度（mm） |  | ≥3.2mm |  |  |
|  | 绝热材料 | 底面 | 材质 | 玻璃棉 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | ≥40mm±2，密度≥37K |  |  |
|  |  | 四周 | 材质 | 玻璃棉 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | ≥25mm±2mm厚 |  |  |
|  | 背板材料 | 材质 |  | 彩涂板 |  |  |
|  |  | 厚度（mm） |  | ≥0.4mm |  |  |
|  | 面积 | 采光面面积(㎡) |  | ≥1.82㎡ |  |  |
|  |  | 集热面积(㎡) |  | ≥2.0㎡ |  |  |
|  | 光热性能指标 | 板芯表面涂层 |  | 黑膜 |  |  |
|  |  | 涂层工艺 |  | 镀膜 |  |  |
|  |  | 吸收比α |  | ≥0.93（AM1.5） |  |  |
|  | 物理性能指标 | 外形尺寸(mm)（L×W×H） |  | 2000×1000×80 |  |  |
|  |  | 额定工作压力 |  | 0.6Mpa |  |  |
|  | 管道组合 | 集管材质 |  | TP2紫铜 |  |  |
|  |  | 集管数量 |  | ≥2根 |  |  |
|  |  | 集管规格（mm） |  | ≥Φ22X0.6mm |  |  |
|  |  | 排管材质 |  | TP2紫铜 |  |  |
|  |  | 排管数量 |  | ≥7根 |  |  |
|  |  | 排管规格（mm） |  | ≥Φ8X0.50mm |  |  |
|  | 集热器热性能 | 瞬时效率η |  | ≥0.75 |  |  |
|  |  | 热损系数 |  | ≤5.2w/(㎡.k) |  |  |
|  | 重量 |  |  | ≤40kg |  |  |

- 阳台集热器参数偏离表

| 序号 | 水箱 保温层不小于40mm | 集热器 |  | 电加热功率 | 额定压力（MPa） | （填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”） | 如有（正或负）偏离请填写偏离数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容量（升） | 集热器类型 | 轮廓采光面积（m²） |  |  |  |  |
| 1 | 100L | 平板集热器 | ≥1.8 | 2.5KW | 0.7 |  |  |

- 四、结算付款方式

本工程无预付款，完成供货到采购人指定地点并安装、调试完成经验收合格后采购人视资金到位情况支付至合同价款的97%，剩余合同价款的3%在最终验收合格满一年后如无质量问题一次性无息付清。

五、设备安装

1、提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

1）乙方配合甲方完成设备的具体设计；负责太阳能系统的施工图深化、设备安装、调试及试运行直至验收交付使用。

2）乙方将设备运输至甲方建设工地，负责安装到位，完成所有管线施工，进行系统调试，并通过最终验收；

3）乙方对安装、调试、记录、试运行等负责，直至通过甲方的验收。验收费用包括在总价中。

4）设备安装验收合格，交付业主使用以前的设备成品保护由乙方负责，如发生设备及管线发生损坏或缺失，乙方负责免费修复或补齐。

5） 安装前所有进场设备和材料需甲方确认并签字认可。与安装无关或未经认可的设备和材料不得进入安装场地。

六、设备的测试和试运行

1 、工具、材料、仪器设备和劳务人员

乙方应派有资质的并具有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。乙方认真做好测试记录，并出具太阳能系统相应设备测试报告。

3、试运行

设备试运行应在甲方有关人员的监督下进行，试运行结果须符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 七、验收

- 乙方供货安装调试完毕后7个工作日内，甲方组织相关部门对其供货安装调试状况进行验收，并在货物验收单上签署验收意见。如发现货物与甲方要求的质量不符，甲方有权拒绝验收。验收所产生的一切费用及造成的损失均由乙方承担。

1、成品保护

工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并交付业主正常使用为止。在安装过程中，如对建筑结构或其它设备设施造成损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。

2、设备验收

太阳能设备须在试运行合格并通过当地质检部门验收后方可交付使用。

3 、验收条件

太阳能设备的技术性能和产品质量必须符合国家或行业有关产品标准、招标文件技术规格书及合同规定要求。

乙方必须对太阳能系统设计、设备配置、产品及安装质量和最终使用效果负全部责任。如达不到设计规范和使用要求乙方必须负责调整或更换设备，并承担由此产生的一切经济损失。

4、验收资料

1）设备安装验收合格，并领取验收证书后的 10 天内向甲方提供完整的技术资料五套（包括安装过程中的测试数据原件及影像资料），电子版一套包括但不限于整套设备图纸、技术文件、测试和调试报告。

2)在交货时应附上出厂合格证书、装箱清单等。

八、甲方责任

1、甲方按协议拨付工程款。

2、甲方负责提供与工程有关的图纸、资料并保证其真实、准确。

3、甲方委派一名工程质量监督员，负责质量检验，检查隐蔽工程，办理中间竣工工程验收、签证手续；

九、乙方责任

1、服从甲方管理，严格按合同规定制作安装。

2、必须保证安装质量符合国家工程建设强制性标准。

3、乙方造成的一切安全、质量事故，均由乙方自己负责，并承担甲方因此造成的损失。

4、乙方在施工过程与总包单位搞好配合，在进度上保证工程进度。

5、乙方在合同实施过程中，不得转包或分包，否则视为乙方违约，乙方承担由此给甲方造成的损失。

6、乙方对于材料的缺陷而造成的任何缺陷和质量事故负责，对造成的损失，乙方全额赔偿甲方。

7、乙方应及时提供给甲方最新标准，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）标准出台的，且该标准属于强制性标准的，乙方应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

8、乙方应保证甲方及最终用户在使用合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。甲方或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由乙方承担。

9、乙方配合甲方完成设备的具体设计；负责太阳能系统的施工图深化、设备安装、调试及试运行直至验收交付使用

十、乙方负责

1） 阳台集热器安装。（含支架安装）

2） 室内水箱、集热器及其介质循环管道相关配件的安装、接驳（含保温），含打穿墙孔，堵洞等。

十一、技术培训

1、 乙方须提供操作及维修培训，包括操作人员 2 名，维修人员 2 名。乙方须在合同签订后提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2 、技术培训费用应包含在投标总价中。

十二、售后服务

1 维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后 2 小时内赶到现场，提供不间断服务直至故障排除。一般性故障自乙方接到报修电话后必须在8小时内修复；涉及更换常用配件的，乙方接到报修后必须在24小时内修复；特殊原因或涉及更换重要部件的，乙方必须以书面形式上报甲方（或甲方指定的物业服务企业），经甲方以及业主同意后，维修时间最迟不得超过48小时。在上述规定时间内不能及时完成故障修复的，甲方有权委托第三方进场维修，维修费用以实际发生金额的2倍计算，直接从乙方质保金中扣除。维修点需提供足够的备件以适应招标方维修需求。

2 质量保证期为一年，质量保证期从用户上房安装全部完成时开始使用算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。

十三、违约责任

乙方应按甲方规定时间交付货物，货物每迟交一天按合同总金额的千分之五支付违约金。

若乙方供货质量不满足采购要求，除退货并重新供货外，按合同总金额的的千分之五支付违约金，若重新供货亦不能满足采购要求，甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应承担继续履行合同的义务；乙方拒不履行或履行合同不符合约定，甲方有权解除合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

- 十一、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，甲、乙方各执贰份。

甲      方：（公章）                      乙      方： （公章）

法定代表人	                             法定代表人

授权委托人：（签字或盖章）                 授权委托人：（签字或盖章）

地      址：                               地    址：

电      话：                               电      话：

年      月      日

- 第六章   响应文件格式

邹城市北宿镇北沙老年安置房太阳能热水器采购项目

竞争性磋商

响 应 文 件

磋商响应方：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、初次报价表

五、产品技术参数

六、施工组织设计

七、资格审查资料

八、其他资料

## 一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为         的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件（正反面）

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

## 四、初次报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 （元） | 小写： 大写： |
| 商标品牌 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 交货期 | （日历日） |

注：报价应包括工作范围内的全部内容：包括安装费、货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费及保险费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。其中，磋商代理费应分摊在报价中。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）产品规格型号单价表

供应商名称：                          项目编号∶                              货币单位：元

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货 物 明 细 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包括工作范围内的全部内容：包括安装费、货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费及保险费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。其中，磋商代理费应分摊在报价中。

供应商（名称及盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 五、产品技术参数

集热器详细技术参数：

注：以下内容请参照招标文件的技术参数

平板集热器技术参数偏离表

| 名称 | 部件 |  |  | 参数 | （填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”） | 如有（正或负）偏离请填写偏离数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板集热器 | 外 壳 | 外壳种类 |  | 铝型材 |  |  |
|  |  | 壁厚（mm） |  | ≥1.0mm |  |  |
|  | 玻璃盖板 | 材料 |  | 钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 透射比 |  | ≥0.91% |  |  |
|  |  | 厚度（mm） |  | ≥3.2mm |  |  |
|  | 绝热材料 | 底面 | 材质 | 玻璃棉 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | ≥40mm±2，密度≥37K |  |  |
|  |  | 四周 | 材质 | 玻璃棉 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | ≥25mm±2mm厚 |  |  |
|  | 背板材料 | 材质 |  | 彩涂板 |  |  |
|  |  | 厚度（mm） |  | ≥0.4mm |  |  |
|  | 面积 | 采光面面积(㎡) |  | ≥1.82㎡ |  |  |
|  |  | 集热面积(㎡) |  | ≥2.0㎡ |  |  |
|  | 光热性能指标 | 板芯表面涂层 |  | 黑膜 |  |  |
|  |  | 涂层工艺 |  | 镀膜 |  |  |
|  |  | 吸收比α |  | ≥0.93（AM1.5） |  |  |
|  | 物理性能指标 | 外形尺寸(mm)（L×W×H） |  | 2000×1000×80 |  |  |
|  |  | 额定工作压力 |  | 0.6Mpa |  |  |
|  | 管道组合 | 集管材质 |  | TP2紫铜 |  |  |
|  |  | 集管数量 |  | ≥2根 |  |  |
|  |  | 集管规格（mm） |  | ≥Φ22X0.6mm |  |  |
|  |  | 排管材质 |  | TP2紫铜 |  |  |
|  |  | 排管数量 |  | ≥7根 |  |  |
|  |  | 排管规格（mm） |  | ≥Φ8X0.50mm |  |  |
|  | 集热器热性能 | 瞬时效率η |  | ≥0.75 |  |  |
|  |  | 热损系数 |  | ≤5.2w/(㎡.k) |  |  |
|  | 重量 |  |  | ≤40kg |  |  |

- 阳台集热器参数偏离表

| 序号 | 水箱 保温层不小于40mm | 集热器 |  | 电加热功率 | 额定压力（MPa） | （填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”） | 如有（正或负）偏离请填写偏离数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容量（升） | 集热器类型 | 轮廓采光面积（m²） |  |  |  |  |
| 1 | 100L | 平板集热器 | ≥1.8 | 2.5KW | 0.7 |  |  |

- 六、技术部分

供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，参考以下要点编制：

（1）供货流程及保障措施

（2）施工质量及安全保证措施

（3）售后服务及响应时间承诺

（4）售后服务设施设备配备保障情况

（5）应急处理流程（包括应急保障措施）情况

## 七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等证明材料的复印件。

（二）无重大违规违法声明

致   （采购人名称）   ：

我方在参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违规违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假投标（响应）的责任，并接受依法施行的处罚；愿按照招投标相关规定接受处罚，列入黑名单并处相应罚金。

特此声明。

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加招投标活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加招投标活动，期限届满的，可以参加招投标活动。

2、本声明后附中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询截图。

3、未被列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）重大税收违法主体、失信被执行人截图。

供应商名称（公章）：

法定代表人（盖章）

年    月   日

（三） 供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司                  (供应商名称) 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

- （四）代理商提供的厂家对本项目的授权委托书原件

- （五）太阳能热水器设备免费质保期承诺函

## 八、其他资料

供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

附件

## 磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： （项目名称） 包 供应商名称： 地址： 电话： 传真：

备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

磋商响应文件密封信封封口格式

于2024年 月 日 时 分（北京时间）前不准启封 （封口处）