| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 470777.59 |  |  |  |  | 30263.74 |
|  | 邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  | 470777.59 |  |  |  |  | 30263.74 |
| 2 | 安装工程 |  | 114802.76 |  |  |  |  | 8130.22 |
|  | 邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-安装 |  | 114802.76 |  |  |  |  | 8130.22 |
| 合计 |  |  | 585580.35 |  |  |  |  | 38393.96 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 398119.81 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 398119.81 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3522.50 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3522.50 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 30263.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 38871.54 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 470777.59 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011210005001 | 成品隔断 门厅形象隔断墙 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 25.84 |  | 123.52 | 3191.76 |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：门厅形象墙 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：2遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 | 25.84 |  | 16.52 | 426.88 |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 轻钢龙骨，铝板 |  | m2 | 67.2 |  | 204.38 | 13734.34 |  |
| 4 | 011302001002 | 吊顶天棚 石膏板边吊顶 |  | m2 | 32 |  | 104.04 | 3329.28 |  |
| 5 | 011210005001 | 成品隔断 服务窗口隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 15.98 |  | 123.52 | 1973.85 |  |
| 6 | 011207001001 | 墙面装饰板 服务窗口背景墙木纹板 |  | m2 | 15.98 |  | 273.03 | 4363.02 |  |
| 7 | 011501020001 | 服务台 服务柜台 |  | m | 6.7 |  | 2200 | 14740 |  |
| 8 | 011501001001 | 椅子 |  | 个 | 6 |  | 650 | 3900 |  |
| 9 | 011302001002 | 吊顶天棚 东展厅石膏板边吊顶 |  | m2 | 46 |  | 104.04 | 4785.84 |  |
| 10 | 011302001004 | 吊顶天棚 东展厅方通吊顶 |  | m2 | 120 |  | 168.86 | 20263.2 |  |
| 11 | 011501015001 | 展台 东厅产品展架 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | 个 | 8 |  | 4300 | 34400 |  |
| 12 | 011501015001 | 异型展台 东厅产品异型展架 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | 个 | 1 |  | 8500 | 8500 |  |
| 13 | 011210005001 | 成品隔断 北墙隔断墙 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 51 |  | 123.52 | 6299.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 119907.69 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 119907.69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：门厅形象墙 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：2遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 | 51 |  | 16.52 | 842.52 |  |
| 15 | 011501001002 | 柜台 东北角展示柜，带灯条 |  | m2 | 8.16 |  | 900 | 7344 |  |
| 16 | 011210005001 | 成品隔断 东墙隔断墙 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 27.2 |  | 123.52 | 3359.74 |  |
| 17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：门厅形象墙 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：2遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 | 27.2 |  | 16.52 | 449.34 |  |
| 18 | 011501001002 | 柜台 东南角展示柜，带灯条 |  | m2 | 6.8 |  | 900 | 6120 |  |
| 19 | 011210005001 | 成品隔断 南墙两大业务隔断墙 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 40.8 |  | 123.52 | 5039.62 |  |
| 20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：门厅形象墙 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：2遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 |  | m2 | 40.8 |  | 16.52 | 674.02 |  |
| 21 | 011302001004 | 吊顶天棚 东展厅方通吊顶 |  | m2 | 50.4 |  | 168.86 | 8510.54 |  |
| 22 | 011302001002 | 吊顶天棚 西展厅石膏板边吊顶 |  | m2 | 32 |  | 104.04 | 3329.28 |  |
| 23 | 011210003001 | 玻璃隔断 电商直播间玻璃隔断 |  | m2 | 19.04 |  | 450 | 8568 |  |
| 24 | 010805005001 | 全玻自由门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.框材质 4.玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  | 2800 | 2800 |  |
| 25 | 011210005001 | 成品隔断 直播间背景墙封隔断墙 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 19.04 |  | 123.52 | 2351.82 |  |
| 26 | 011501001002 | 柜台 西厅两侧展示架 |  | m2 | 28 |  | 950 | 26600 |  |
| 27 | 011501015001 | 异型展台 中间异型展柜 |  | 个 | 1 |  | 4500 | 4500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 80488.88 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 200396.57 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 011302001001 | 吊顶天棚 走廊轻钢龙骨，石膏板 |  | m2 | 39.2 |  | 116.17 | 4553.86 |  |
| 29 | 011302001001 | 吊顶天棚 办公室轻钢龙骨，石膏板 |  | m2 | 23.18 |  | 116.17 | 2692.82 |  |
| 30 | 011302001003 | 吊顶天棚 厕所吊顶 铝合金龙骨，铝合金板 |  | m2 | 25.62 |  | 120 | 3074.4 |  |
|  |  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011302001003 | 吊顶天棚 培训室集成吊顶 |  | m2 | 125.28 |  | 120 | 15033.6 |  |
| 32 | 011302001003 | 吊顶天棚 主席台集成吊顶 |  | m2 | 40 |  | 180 | 7200 |  |
| 33 | 011210005001 | 成品隔断 东墙封隔断墙 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 27.2 |  | 123.52 | 3359.74 |  |
| 34 | 010702005001 | 其他木构件 培训室主席台 |  | m2 | 40 |  | 420 | 16800 |  |
| 35 | 011302001003 | 吊顶天棚 休息室集成吊顶 |  | m2 | 21.43 |  | 180 | 3857.4 |  |
| 36 | 011302001003 | 吊顶天棚 外走廊集成吊顶 |  | m2 | 59.52 |  | 120 | 7142.4 |  |
| 37 | 011302001003 | 吊顶天棚 办公接待室集成吊顶 |  | m2 | 46.32 |  | 120 | 5558.4 |  |
| 38 | 011302001003 | 吊顶天棚 办公室集成吊顶 |  | m2 | 22.87 |  | 120 | 2744.4 |  |
| 39 | 011302001003 | 吊顶天棚 办公室集成吊顶 |  | m2 | 22.69 |  | 120 | 2722.8 |  |
| 40 | 011302001003 | 吊顶天棚 卫生间集成吊顶 |  | m2 | 32.72 |  | 120 | 3926.4 |  |
|  |  | 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011302001003 | 吊顶天棚 从东往西房间集成吊顶 |  | m2 | 228.87 |  | 120 | 27464.4 |  |
| 42 | 011302001001 | 吊顶天棚 走廊集成吊顶 |  | m2 | 89.28 |  | 120 | 10713.6 |  |
|  |  | 广告制安 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011508001001 | 文字 形象墙正面文字内容 |  | 项 | 1 |  | 1200 | 1200 |  |
| 44 | 011508001002 | 文字 形象墙背面文字内容 |  | 项 | 1 |  | 1200 | 1200 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 119244.22 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 319640.79 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 011508001001 | 文字 服务窗口背景墙大字，水晶亚克力字0.3高 |  | m2 | 3.6 |  | 300 | 1080 |  |
| 46 | 011508001001 | 文字 服务窗口背景墙小字，水晶亚克力字0.15高 |  | m2 | 1.8 |  | 300 | 540 |  |
| 47 | 011508001001 | 文字 墙面发展现代农业文字，水晶亚克力字 |  | m2 | 2.88 |  | 240 | 691.2 |  |
| 48 | 011207001001 | 墙面装饰造型底衬 欧松板打底衬加石膏板腻子乳胶漆 |  | m2 | 24.15 |  | 96.85 | 2338.93 |  |
| 49 | 011508001001 | 文字 智慧化、数字化农业项目文字内容 |  | m2 | 24.15 |  | 500 | 12075 |  |
| 50 | 011207001001 | 打造区域五大中心底衬 欧松板打底衬加石膏板腻子乳胶漆 |  | m2 | 13.33 |  | 96.85 | 1291.01 |  |
| 51 | 011508001001 | 文字 打造区域五大中心文字内容，发光灯箱+水 晶亚克力字 |  | m2 | 13.33 |  | 500 | 6665 |  |
| 52 | 011207001001 | 造型底衬 欧松板打底衬加石膏板腻子乳胶漆 |  | m2 | 40.8 |  | 96.85 | 3951.48 |  |
| 53 | 011508001001 | 文字 文字内容，发光字双层造型PVC板异型 |  | m2 | 40.8 |  | 500 | 20400 |  |
| 54 | 011508001001 | 文字 直播间背景墙造型 文字 |  | m2 | 19.04 |  | 350 | 6664 |  |
|  |  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | BB002 | 广告造型 二、三楼楼梯广告内容造型 |  | 个 | 3000 |  | 2 | 6000 |  |
| 56 | BB003 | 广告造型 二楼走廊广告内容造型 |  | m2 | 8.88 |  | 350 | 3108 |  |
| 57 | BB004 | 广告造型 二楼接待室广告内容造型 |  | m2 | 3 |  | 300 | 900 |  |
| 58 | BB005 | 广告造型 二楼培训室广告内容造型 |  | m2 | 4 |  | 350 | 1400 |  |
| 59 | BB006 | 广告标语 培训室南墙广告标语 |  | m2 | 21.28 |  | 350 | 7448 |  |
| 60 | 011302001003 | 吊顶天棚 卫生间集成吊顶 |  | m2 | 32.72 |  | 120 | 3926.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 78479.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 398119.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3522.5 |
| 合计 |  |  |  | 3522.5 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 23554.2 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 963.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 214.34 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 69.02 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 37.08 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 868.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 193.14 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 62.19 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 33.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 1085.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 241.43 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 77.74 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 41.77 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 605.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 57.71 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 18.58 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 9.98 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3522.5 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 706.62 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 227.53 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 122.24 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 170.7054 |  |  | 138.00 | 138.00 | 23557.35 | 120.00 |  |  | 20484.65 |  |  |  |
| 2 | 01000017 | 吊筋 | kg | 45.2895 |  | 13 | 3.95 | 4.46 | 178.89 | 3.58 |  | 4.05 | 162.14 |  |  |  |
| 3 | 01210006 | 角钢 L25×25×3 | kg | 87.6260 |  | 13 | 3.74 | 4.23 | 327.72 | 3.77 |  | 4.26 | 330.35 |  |  |  |
| 4 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.0392 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.23 | 6.41 |  | 7.24 | 0.25 |  |  |  |
| 5 | 02310003 | 无纺布 | m | 390.3798 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 31.23 | 0.05 |  | 0.06 | 19.52 |  |  |  |
| 6 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 2.3714 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 21.01 | 10.23 |  | 11.56 | 24.26 |  |  |  |
| 7 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10 ～16) | 100个 | 89.0609 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 204.84 | 2.43 |  | 2.75 | 216.42 |  |  |  |
| 8 | 03010785 | 膨胀螺栓 | 套 | 168.3000 |  | 13 | 0.58 | 0.66 | 97.61 | 0.65 |  | 0.74 | 109.40 |  |  |  |
| 9 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 2.4595 |  | 13 | 79.20 | 89.50 | 194.79 | 41.81 |  | 47.25 | 102.83 |  |  |  |
| 10 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 175.9968 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 79.20 | 0.92 |  | 1.04 | 161.92 |  |  |  |
| 11 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 19.0132 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 201.92 | 8.68 |  | 9.81 | 165.03 |  |  |  |
| 12 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 4.3954 |  | 13 | 8.74 | 9.88 | 38.42 | 9.35 |  | 10.56 | 41.10 |  |  |  |
| 13 | 03150121 | 气动排钉 F20 | 100个 | 65.7552 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 412.94 | 6.79 |  | 7.67 | 446.48 |  |  |  |
| 14 | 03150123 | 气动排钉 F30 | 100个 | 13.4232 |  | 13 | 7.26 | 8.20 | 97.45 | 9.45 |  | 10.68 | 126.85 |  |  |  |
| 15 | 03150125 | 射钉 | 个 | 198.2574 |  | 13 | 0.12 | 0.13 | 23.79 | 0.28 |  | 0.32 | 55.51 |  |  |  |
| 16 | 03150139 | 圆钉 | kg | 19.1620 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 106.92 | 6.88 |  | 7.78 | 131.83 |  |  |  |
| 17 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 72.8090 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 348.03 | 5.75 |  | 6.50 | 418.65 |  |  |  |
| 18 | 05070001 | 密度板 1220×2440×9 | m2 | 82.1940 |  | 13 | 17.32 | 19.57 | 1423.60 | 17.39 |  | 19.65 | 1429.35 |  |  |  |
| 19 | 05090005 | 细木工板 1220×2440×18 | m2 | 16.7790 |  | 13 | 54.87 | 62.00 | 920.66 | 30.97 |  | 35.00 | 519.65 |  |  |  |
| 20 | 09000009 | 装饰挂板 | m2 | 15.9800 |  | 13 | 127.58 | 144.17 | 2038.73 | 97.35 |  | 110.00 | 1555.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 09010005 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 265.6996 |  | 13 | 8.79 | 9.93 | 2335.50 | 8.85 |  | 10.00 | 2351.44 |  |  |  |
| 22 | 09050013 | 方形铝扣板 300×300 | m2 | 70.5600 |  | 13 | 48.67 | 55.00 | 3434.16 | 57.52 |  | 65.00 | 4058.61 |  |  |  |
| 23 | 09110001 | 复合板隔断(成品) | m2 | 207.0600 |  | 13 | 125.26 | 141.54 | 25936.34 | 79.65 |  | 90.00 | 16492.33 |  |  |  |
| 24 | 09370007 | 铝方通 | m2 | 178.9200 |  | 13 | 78.76 | 89.00 | 14091.74 | 153.10 |  | 173.00 | 27392.65 |  |  |  |
| 25 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平 面)600×600 | m2 | 136.0590 |  | 13 | 14.42 | 16.30 | 1961.97 | 26.55 |  | 30.00 | 3612.37 |  |  |  |
| 26 | 10050003 | 木龙骨 25×30 | m | 827.7500 |  | 13 | 1.70 | 1.92 | 1407.18 | 3.01 |  | 3.40 | 2491.53 |  |  |  |
| 27 | 10050005 | 木龙骨 30×40 | m | 113.4580 |  | 13 | 2.19 | 2.47 | 248.47 | 3.89 |  | 4.40 | 441.35 |  |  |  |
| 28 | 10050009 | 木龙骨 40×60 | m | 154.0000 |  | 13 | 3.87 | 4.37 | 595.98 | 8.05 |  | 9.10 | 1239.70 |  |  |  |
| 29 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 70.5600 |  | 13 | 16.22 | 18.33 | 1144.48 | 17.70 |  | 20.00 | 1248.91 |  |  |  |
| 30 | 12030017 | 收边条 | m | 90.9451 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 804.86 | 5.31 |  | 6.00 | 482.92 |  |  |  |
| 31 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 325.4700 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 3541.11 | 3.10 |  | 3.50 | 1008.96 |  |  |  |
| 32 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 59.2351 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 803.23 | 17.70 |  | 20.00 | 1048.46 |  |  |  |
| 33 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 94.9494 |  | 13 | 0.49 | 0.55 | 46.53 | 0.37 |  | 0.42 | 35.13 |  |  |  |
| 34 | 14010001 | 防腐油 | kg | 0.4794 |  | 13 | 2.09 | 2.36 | 1.00 | 5.04 |  | 5.69 | 2.42 |  |  |  |
| 35 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 31.1809 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 241.03 | 7.20 |  | 8.14 | 224.50 |  |  |  |
| 36 | 14410033 | 密封胶 | kg | 14.7907 |  | 13 | 22.95 | 25.93 | 339.45 | 23.91 |  | 27.02 | 353.65 |  |  |  |
| 37 | 34110009 | 电 | kW·h | 4.5932 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 3.67 | 1.00 |  | 1.13 | 4.59 |  |  |  |
| 38 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 39 | 990782510 | 电动切割机 | 台班 | 2.8022 |  |  | 12.00 | 12.67 | 33.63 | 12.00 |  | 12.67 | 33.63 |  |  |  |
| 40 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 3.7746 |  |  | 94.74 | 104.84 | 357.61 | 94.74 |  | 104.84 | 357.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.6496 |  |  | 40.21 | 42.94 | 66.33 | 40.21 |  | 42.94 | 66.33 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87699.60 | － |  | － | 89448.93 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 401642.31 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 401642.31 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 30263.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 21367.37 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 14097.65 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 481.97 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 401.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 6386.11 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6104.96 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2369.69 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 421.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 38871.54 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 69135.28 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 96958.97 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 96958.97 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 234.44 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 234.44 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 8130.22 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 9479.13 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 114802.76 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412004001 | 装饰灯 门厅吊顶射灯 |  | 套 | 18 |  | 140 | 2520 |  |
| 2 | 030412004002 | 装饰灯 吊顶长条灯 |  | 套 | 24 |  | 650 | 15600 |  |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 东展厅吊顶射灯 |  | 套 | 52 |  | 140 | 7280 |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质：PVC 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 75 |  | 18.27 | 1370.25 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 铜芯线2.5mm2 |  | m | 150 |  | 3.7 | 555 |  |
| 6 | 030412004002 | 装饰灯 发光灯带 |  | m | 40 |  | 85 | 3400 |  |
| 7 | 030412004001 | 装饰灯 西展厅吊顶射灯 |  | 套 | 16 |  | 140 | 2240 |  |
| 8 | 030412004002 | 装饰灯 西展厅吊顶长条灯 |  | 套 | 6 |  | 650 | 3900 |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质：PVC 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 40 |  | 18.27 | 730.8 |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 铜芯线2.5mm2 |  | m | 80 |  | 3.7 | 296 |  |
|  |  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412004001 | 装饰灯 主席台吊顶方灯 |  | 套 | 15 |  | 450 | 6750 |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 1.名称 2.材质：PVC 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 60 |  | 18.27 | 1096.2 |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 铜芯线2.5mm2 |  | m | 120 |  | 3.7 | 444 |  |
| 14 | 030412001001 | 普通灯具 卫生间防水灯（包含线路敷设） |  | 套 | 2 |  | 269.18 | 538.36 |  |
| 15 | DB014 | 排风扇 |  | 台 | 2 |  | 350 | 700 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47420.61 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47420.61 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心装修改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030412001001 | 普通灯具 卫生间防水灯（包含线路敷设） |  | 套 | 2 |  | 269.18 | 538.36 |  |
| 17 | DB015 | 排风扇 |  | 台 | 2 |  | 350 | 700 |  |
| 18 | DB001 | 音响 |  | 套 | 4 |  | 2300 | 9200 |  |
| 19 | BB002 | 设备 电商直播间设备 |  | 套 | 1 |  | 18000 | 18000 |  |
| 20 | DB003 | 音响 会议音响 |  | 套 | 4 |  | 1700 | 6800 |  |
| 21 | DB004 | 话筒 会议无线话筒 |  | 套 | 8 |  | 1150 | 9200 |  |
| 22 | DB005 | 功放机 |  | 台 | 1 |  | 2600 | 2600 |  |
| 23 | DB006 | 调音台设备 |  | 台 | 1 |  | 2500 | 2500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49538.36 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 96958.97 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 234.44 |
| 合计 |  |  |  | 234.44 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 2011.66 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 72.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 25.15 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 13.83 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 8.05 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 56.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 16.9 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 9.3 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 5.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 75.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 22.53 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 12.39 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 7.21 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 29.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 6.03 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 3.32 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 1.93 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 234.44 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 70.61 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 38.84 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 22.6 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 14.5660 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2010.11 | 120.00 |  |  | 1747.92 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.3150 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 1.64 | 4.35 |  | 4.92 | 1.37 |  |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 4.0250 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 21.53 | 5.23 |  | 5.91 | 21.05 |  |  |  |
| 4 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 596.4000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 41.75 | 0.07 |  | 0.08 | 41.75 |  |  |  |
| 5 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.7000 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 6.06 | 6.30 |  | 7.12 | 4.41 |  |  |  |
| 6 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 582.4000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 40.77 | 0.05 |  | 0.06 | 29.12 |  |  |  |
| 7 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 16.6400 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 2.16 | 0.07 |  | 0.08 | 1.16 |  |  |  |
| 8 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 1.7500 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.75 | 0.50 |  | 0.56 | 0.88 |  |  |  |
| 9 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.4200 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 7.43 | 18.08 |  | 20.43 | 7.59 |  |  |  |
| 10 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.7000 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 24.16 | 36.37 |  | 41.10 | 25.46 |  |  |  |
| 11 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0350 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.53 | 14.68 |  | 16.59 | 0.51 |  |  |  |
| 12 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0560 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.25 | 5.04 |  | 5.70 | 0.28 |  |  |  |
| 13 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 3.8850 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 16.16 | 4.10 |  | 4.63 | 15.93 |  |  |  |
| 14 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.7500 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 11.85 | 9.24 |  | 10.44 | 16.17 |  |  |  |
| 15 | 18250023 | 塑料管卡子 DN20 | 个 | 288.4000 |  | 13 | 0.42 | 0.48 | 121.13 | 0.54 |  | 0.61 | 155.74 |  |  |  |
| 16 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.8750 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 6.62 | 8.85 |  | 10.00 | 7.74 |  |  |  |
| 17 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 2.8520 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 4.62 | 2.84 |  | 3.21 | 8.10 |  |  |  |
| 18 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 4.0600 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 1.42 | 0.35 |  | 0.39 | 1.42 |  |  |  |
| 19 | 34090065 | 塑料圆台 275～350mm | 块 | 4.2000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 2.60 | 0.65 |  | 0.73 | 2.73 |  |  |  |
| 20 | 34110009 | 电 | kW·h | 5.6040 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 4.48 | 1.00 |  | 1.13 | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 5.68 | 6.47 | 5.68 | 6.24 |  | 7.10 | 6.24 |  |  |  |
| 22 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 23 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.8750 |  |  | 40.21 | 42.94 | 35.18 | 40.21 |  | 42.94 | 35.18 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2366.88 | － |  | － | 2136.35 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 成套灯具 |  | 套 | 4.04 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 929.56 |
| 2 | 绝缘电线铜芯2.5mm2 |  | m | 406.00 | 13 |  | 1.37 | 1.55 | 556.22 |
| 3 | 硬聚氯乙烯管 |  | m | 185.62 | 13 |  | 1.06 | 1.20 | 196.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682.54 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 97193.41 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 97193.41 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 8130.22 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5977.39 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 3411.49 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 281.86 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 573.44 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 1710.6 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1477.34 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 573.44 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 102.05 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 9479.13 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17609.35 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |